## УНЦ ВЛ-6кВ стр.
Укрупнённый расчёт № 1-1
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
• в т.ч. объекты Строительства:
‑ ЛЭП-6 кВ ф.607-11 от опоры № 13 до опоры № 120 (Ф-607-11 опоры 1-138, А-95 (Воздушная линия) инв. № 864102190)
в составе:
• ВЛ-6 кВ вторым подвесом, Lобщ.≈ 3,24 км, на ж/б опорах с установкой дополнительных ж/б опор - 43 шт., проводом СИП-3 1х120
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | ВЛ-6 кВ вторым подвесом, Lобщ.≈ 3,24 км, на ж/б опорах с установкой дополнительных ж/б опор - 43 шт., проводом СИП-3 1х120
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ВЛ-6 кВ, протяженность трассы L≈ 3,24 км | УНЦ, гл. 25, т. П6-08 | 1 объект | 1 |  |  | 2127.51 | 2127510 | 2406281.89
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 2127510*0.15 | 319126.5 | 360942.28
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 2406281.89
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 360942.28
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-6 кВ:
10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см 0м*10м=0м2 = 0 га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-1 | 1 га | 0 |  |  | 53,93 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Устройство ВЛ-6 кВ:
12 | Демонтаж ВЛ-6(10)кВ - L≈ 3,24 км | УНЦ, гл. 20, т. М2-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 км | 3.24 | 1,96 |  | 484.33 | #VALUE! | #VALUE!
13 | Прокладка "ВОЛС", ОКСН - L≈ 0 км | УНЦ, гл. 21, т. О2-01-1, гл. 26 т. Ц2-89-42 К=1,02 (Ленинградская обл.) | 1 км | 0 | 1,02 |  | 389.9 | #VALUE! | #VALUE!
14 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-6(10) кВ дополнительные ж/б опоры - 43 шт. | УНЦ, гл. 20, т. Л2-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 47.3 | 1,43 | 1 | 37.99 | #VALUE! | #VALUE!
15 | Установка опор одноцепной ВЛ-6(10) кВ, дополнительные ж/б опоры - 43 шт. | УНЦ, гл. 20, т. Л4-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 47.3 | 1,02 | 1 | 24.86 | #VALUE! | #VALUE!
16 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-6 кВ одноцепной L≈ 3,24 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-06-3 прил. т. Л7 Кф3=3/1=3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км на однофазный провод | 3.24 | 1,04 | 1 | 1599.54 | #VALUE! | #VALUE!
17 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
18 | Итого ПИР | [7 empty] | 2406281.89
19 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 360942.28
20 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
21 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
22 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
23 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 3320669
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
#VALUE!

## НЦС КЛ-6
Укрупнённый расчёт № 1-2
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
в т.ч. объекты Строительства:
• КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-2406 до опоры № 5 ф.607-11 (направлением ТП-20 – ТП-10) с установкой разъединителя на опоре № 5
• один КЛ-6 кВ в траншее, кабелем АСБ 3х120 мм2, Lтрасса≈ 260 м
из них:
• в траншее Lтраншея≈ 0,06 км (с одним кабелем в траншее); Lгнб≈ 0,2 км (две трубы в скважине: 1 осн. + 1 резерв)
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2024 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства КЛ –6 кВ
2 | НЦС т.12-01-002-05 Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилими 6 кВ | ▪КЛ-6кВ (сечение Al жил-3х120 мм2) | 1 км | 0.06 | 2144.9 | 0.06*2144.9*1000 | 128694
3 | НЦС т.12-04-002-07 ГНБ для КЛ-6кВ с резервной трубой | Прокол плетью из 2 труб с затягиванием в неё 1-го кабеля напряжением 6 кВ сечение Al жил 3*120 мм2 | 100 м | 2 | 1742.58 | 2*1742.58*1000 | 3485160
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.9 |  | 3252468.6
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 3252468.6
6 | Итого раздела 1. с индекс – дефлятором на 2024 г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС КЛ-6кВ |  | 1.064 | 1.064 | 3460626.59
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 3460626.59
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР КЛ-6кВ):
9 | к таблице НЦС 12-01-002-04 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0 | 61.2 |  | 0
10 | к таблице НЦС 12-01-002-05 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.06 | 82.17 | 0.06*82.17*1000 | 61627.5
11 | к таблице НЦС 12-04-002-07 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 100 м | 2 | 90.72 | 2*90.72*1000 | 68040
12 | Итого | [5 empty] | 129667.5
13 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.9 |  | 116700.75
14 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 116700.75
15 | Итого раздела 2. с индекс – дефлятором на 2024 г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС КЛ-6кВ |  | 1.064 | 1.064 | 124169.6
16 | Итого по разделу 2. (землеустроительные работы)- 15% от ПИР | [5 empty] | 18625.44
17 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 142795.04
18 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 3479252.03
19 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 695850.41
20 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 4175102.44
21 |  | В т.ч. с НДС 20% ПИР и землеустроительные работы |  |  |  |  | 171354.05
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
83502.05

## РЛК
Укрупнённый расчет № 1-3
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
в т.ч. объекты Строительства:
Разъединитель на I ном.=630 А., устанавливаемый на существующей опоре ЛЭП-6 кВ № 5 ф.607-11 (направлением ТП-20 – ТП-10)
▪ разъединитель РЛК 10/630 - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Установка линейного разъеденитель на ВЛ-6кВ :
3 | ПИР:
4 | Разъединитель на три полюса 6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-03 | 1 объект | 1 |  |  | 14.18 | 14180 | 16038.03
5 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 |  | 16038.03
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Монтаж:
8 | Разъединитель на три полюса 6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1,73 |  | 85,79 | #VALUE! | #VALUE!
9 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
10 | Итого ПИР | [7 empty] | 16038.03
11 | Всего без НДС | [7 empty] | #VALUE!
12 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
13 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
14 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 19245.64
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## ПКУ
Укрупнённый расчет № 1-4
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
в т.ч. объекты Строительства:
Установка реклоузера на опоре № 14 ВЛ-6 кВ на отходящую линию заявителя
▪ Ком. учет э/э, 6 кВ, 3-х фазный, косвенного включения - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
ПКУ-6кВ
1 | ПИР:
2 | ПКУ-6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-03 | 1 объект | 1 |  |  | 14,18 | #VALUE! | #VALUE!
3 | Итого ПИР | [7 empty] | #VALUE!
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | ПКУ-6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-18, гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 1 | 1,94 |  | 41,93 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
7 | Итого ПИР | [7 empty] | #VALUE!
8 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
9 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | #VALUE!
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Реклоузер
Укрупнённый расчет № 1-5
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
в т.ч. объекты Строительства:
Установка реклоузера на опоре № 14 ВЛ-6 кВ на отходящую линию заявителя
▪ установка реклоузера - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
Реклоузер - 6кВ
1 | ПИР:
2 | Реклоузер - 6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 481254.12
3 | Итого ПИР | [7 empty] | 481254.12
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Реклоузер - 6кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 3, т. В6, п. В6-01, гл. 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1 | 1,51 |  | 2246.7 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
7 | Итого ПИР | [7 empty] | 481254.12
8 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
9 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 577504.94
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод строит.
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 1 (строительство)
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
Составлен в ценах 2024 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | в т.ч. ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 20% | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ-6 кВ, Lобщ≈ 3,24 км, с землеустроительными затратами | УР № 1-1 | 2767224.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | КЛ-6 кВ, Lобщ≈ 0,26 км, с землеустроительными затратами | УР № 1-2 | 142795.04 | 3479252.03 | 695850.41 | 4175102.44
3 | РЛНК 10/400 - 1 шт., с землеустроительными затратами | УР № 1-3 | 16038.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ПКУ-6кВ 3-х ф. к/вкл. - 1 шт. | УР № 1-4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Реклоузер 6кВ - 1 шт., с землеустроительными затратами | УР № 1-5 | 481254.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ИТОГО без НДС |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | НДС 20% |  | #VALUE! |  | #VALUE!
8 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## УНЦ ВЛ-6кВ рек.7,487 км
Укрупнённый расчёт № 2-1
стоимости реконструкции
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
• в т.ч. объекты Реконструкции:
‑ Замена провода АС-70 на ЛЭП-6 кВ ф.607-11 направлением ТП-20 – ТП-10 от опоры № 5 до РУ-6 кВ ТП-10
в составе:
• На ВЛ-6 кВ замена провода АС-70 на СИП-3-1х120, Lобщ.≈ 7,487 км, на ж/б опорах, с частичной заменой опор ж/б 43 - шт., с установкой дополнительных ж/б опор 60- шт
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | На ВЛ-6 кВ замена провода АС-70 на СИП-3-1х120, Lобщ.≈ 7,487 км, на ж/б опорах, с частичной заменой опор ж/б 43 - шт., с установкой дополнительных ж/б опор 60- шт
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ВЛ-6 кВ, протяженность трассы L≈ 7,487 км | УНЦ, гл. 25, т. П6-09 | 1 объект | 1 |  |  | 4255.01 | 4255010 | 4812552.47
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 4255010*0.15 | 638251.5 | 721882.87
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 4812552.47
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 721882.87
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-6 кВ:
10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см 0м*10м=0м2 = 0 га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-1 | 1 га | 0 |  |  | 53,93 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Устройство ВЛ-6 кВ:
12 | Демонтаж ВЛ-6(10)кВ - L≈ 7,487 км | УНЦ, гл. 20, т. М2-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 км | 7.487 | 1,96 |  | 484.33 | #VALUE! | #VALUE!
13 | Прокладка "ВОЛС", ОКСН - L≈ 0 км | УНЦ, гл. 21, т. О2-01-1, гл. 26 т. Ц2-89-42 К=1,02 (Ленинградская обл.) | 1 км | 0 | 1,02 |  | 389.9 | #VALUE! | #VALUE!
14 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-6(10) кВ установка ж/б опор - (43+60) шт. | УНЦ, гл. 20, т. Л2-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 113.3 | 1,43 | 1 | 37.99 | #VALUE! | #VALUE!
15 | Установка опор одноцепной ВЛ-6(10) кВ, установка ж/б опор - (43+60) шт. | УНЦ, гл. 20, т. Л4-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 113.3 | 1,02 | 1 | 24.86 | #VALUE! | #VALUE!
16 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-6 кВ одноцепной L≈ 7,487 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-06-3 прил. т. Л7 Кф3=3/1=3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км на однофазный провод | 7.487 | 1,04 | 1 | 1599.54 | #VALUE! | #VALUE!
17 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
18 | Итого ПИР | [7 empty] | 4812552.47
19 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 721882.87
20 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
21 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
22 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
23 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 6641322.41
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
#VALUE!

## УНЦ ВЛ-6кВ рек.0,65 км
Укрупнённый расчёт № 2-2
стоимости реконструкции
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
• в т.ч. объекты Реконструкции:
‑ Замена провода АС-70 на ЛЭП-6 кВ ф.607-11 направлением ТП-20 – ТП-10 от опоры № 5 до РУ-6 кВ ТП-10
в составе:
• На ВЛ-6 кВ замена провода АС-70 на СИП-3-1х120, Lобщ.≈ 0,65 км, на ж/б опорах, с частичной заменой опор ж/б 5 - шт., с установкой дополнительных ж/б опор 6- шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | На ВЛ-6 кВ замена провода АС-70 на СИП-3-1х120, Lобщ.≈ 0,65 км, на ж/б опорах, с частичной заменой опор ж/б 5 - шт., с установкой дополнительных ж/б опор 6- шт.
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ВЛ-6 кВ, протяженность трассы L≈ 0,65 км | УНЦ, гл. 25, т. П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 481254.12
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 425500*0.15 | 63825 | 72188.12
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 481254.12
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 72188.12
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-6 кВ:
10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см 0м*10м=0м2 = 0 га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-1 | 1 га | 0 |  |  | 53,93 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Устройство ВЛ-6 кВ:
12 | Демонтаж ВЛ-6(10)кВ - L≈ 0,65 км | УНЦ, гл. 20, т. М2-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 км | 0.65 | 1,96 |  | 484.33 | #VALUE! | #VALUE!
13 | Прокладка "ВОЛС", ОКСН - L≈ 0 км | УНЦ, гл. 21, т. О2-01-1, гл. 26 т. Ц2-89-42 К=1,02 (Ленинградская обл.) | 1 км | 0 | 1,02 |  | 389.9 | #VALUE! | #VALUE!
14 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-6(10) кВ установка ж/б опор - (5+6) шт. | УНЦ, гл. 20, т. Л2-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 12.1 | 1,43 | 1 | 37.99 | #VALUE! | #VALUE!
15 | Установка опор одноцепной ВЛ-6(10) кВ, установка ж/б опор - (5+6) шт. | УНЦ, гл. 20, т. Л4-02-1, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 т опор | 12.1 | 1,02 | 1 | 24.86 | #VALUE! | #VALUE!
16 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-6 кВ одноцепной L≈ 0,65 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-06-3 прил. т. Л7 Кф3=3/1=3, гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км на однофазный провод | 0.65 | 1,04 | 1 | 1599.54 | #VALUE! | #VALUE!
17 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
18 | Итого ПИР | [7 empty] | 481254.12
19 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 72188.12
20 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
21 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
22 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
23 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 664130.69
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
#VALUE!

## Яч.6кВ в ТП
Укрупнённый расчет № 2-3
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
• в т.ч. объекты Реконструкции:
Замена (выключателя нагрузки) на вакуумный выключатель в ячейке № 1 в РУ-6 кВ ТП-11 в ячейке № 1 (Трансформаторная подстанция инв. № 864003416) на отходящую линию заявителя;
• Ячейки 6(10)кВ в ТП - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 22.09.2023, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Ячейки 6(10)кВ в ТП
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | Ячейки 6(10)кВ в ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 481254.12
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 481254.12
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | СМР:
8 | Ячейки 6(10)кВ в ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 7 т. В8-01-01, гл. 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1 | 1.51 |  | 1495.46 | 2258144.6 | 2554033.8
9 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 2258144.6 | 2554033.8
10 | Итого ПИР без НДС 20% | [7 empty] | 481254.12
11 | Итого без НДС | [7 empty] | 3035287.92
12 | НДС 20% | [7 empty] | 607057.58
13 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 3642345.5
14 | В т.ч. с НДС ПИР | [7 empty] | 577504.94
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## РЗА в РУ-6кВ ТП
Укрупнённый расчет № 2-4
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
• в т.ч. объекты Реконструкции:
Установка блока РЗА в яч. № 2 (RM-6) РУ-6 кВ ТП 2406 (БКТП-250-6/0,4 кВ №1 инв. № 865179713)
• РЗА (RM-6) в РУ-6кВ ТП - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 22.09.2023, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | РЗА (RM-6) в РУ-6кВ ТП
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | РЗА (RM-6) в РУ-6(10)кВ ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-05 | 1 объект | 1 |  |  | 99.28 | 99280 | 112288.86
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 112288.86
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | СМР:
8 | РЗА (RM-6) в РУ-6(10)кВ ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 16 т. И11-164, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1.73 |  | 354.98 | 614115.4 | 694584.17
9 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 614115.4 | 694584.17
10 | Итого ПИР без НДС 20% | [7 empty] | 112288.86
11 | Итого без НДС | [7 empty] | 806873.03
12 | НДС 20% | [7 empty] | 161374.61
13 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 968247.64
14 | В т.ч. с НДС ПИР | [7 empty] | 134746.63
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод реконстр.
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 2 (реконструкция)
стоимости реконструкции
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
Составлен в ценах 2024 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | в т.ч. ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 20% | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ-6 кВ, L=7,487 км с з/у затратами | УР № 2-1 | 5534435.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | ВЛ-6 кВ, L=0,65 км с з/у затратами | УР № 2-2 | 553442.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Яч.6кВ в ТП - 1 шт. | УР № 2-3 | 481254.12 | 3035287.92 | 607057.58 | 3642345.5
4 | РЗА (RM-6) в РУ-6кВ ТП - 1 шт. | УР № 2-4 | 112288.86 | 806873.03 | 161374.61 | 968247.64
5 | ИТОГО без НДС |  | 6681420.56 | #VALUE!
6 | НДС 20% |  | 1336284.11 |  | #VALUE!
7 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 8017704.67 |  |  | #VALUE!
|  |  | 8017704.67 | #VALUE! |  | #VALUE!
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## СЗ стр.+реконстр.
СВОДКА ЗАТРАТ № 1 по ТЗ
стоимости строительства и реконструкции
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.607-11 от оп. № 14 к КТП СНТ «Агата», расположенного на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение (к.н. 47:07:0157001:4677); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, справа от Приозерского шоссе в районе 25-го км (к.н. 47:07:0157001:1106), «Земельный участок», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25-й км Приозерского шоссе (к.н. 47:07:0161001:1)
В ценах 2024 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчёта | в т.ч. ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 20% | Всего СС, руб. без НДС 20% | НДС 20% руб. | Всего СС с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строрительство | СР № 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Реконструкция | СР № 2 | 6681420.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | ИТОГО без НДС |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | НДС - 20% |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5 | ВСЕГО с НДС 20% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик