## Сводный сметный расчет - СС (2
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 26 577 398,83 руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №
Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен 3 кв. 2024 с пересчетом на 4 кв. 2025 год | [6 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 01-01-01 | Расчистка просеки | 1477976.32 |  |  |  | 1477976.32
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 1477976.32 |  |  |  | 1477976.32 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
2 | ЛС | ВЛ-6кВ | 14017917.56 | 57928.43 | 2025207.28 | 157200.31 | 16258253.58
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 14017917.56 | 57928.43 | 2025207.28 | 157200.31 | 16258253.58 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 15495893.88 | 57928.43 | 2025207.28 | 157200.31 | 17736229.9 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
3 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2 | Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные и кабельные линии электропередачи, осветительные линии напряжением 0,4 кВ - 35 кВ - 2,5% | 387397.35 | 1448.21 |  |  | 388845.56
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 387397.35 | 1448.21 |  |  | 388845.56 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 15883291.23 | 59376.64 | 2025207.28 | 157200.31 | 18125075.46 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50 | Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9% | 301782.53 | 1128.16 |  |  | 302910.69
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 301782.53 | 1128.16 |  |  | 302910.69 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 16185073.76 | 60504.8 | 2025207.28 | 157200.31 | 18427986.15 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [8 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 | Строительный контроль, 2,14% |  |  |  | 394358.9 | 394358.9
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 394358.9 | 394358.9 |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
6 | 12-01-01 | КВЛ геодезия |  |  |  | 990634.65 | 990634.65
7 | 12-01-02 | ПД КВЛ |  |  |  | 145504.51 | 145504.51
8 | 12-01-03 | РД КВЛ |  |  |  | 218256.77 | 218256.77
9 | 12-01-04 | Экспертиза сметной стоимости |  |  |  | 86891.02 | 86891.02
10 | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, п.174 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 36855.97 | 36855.97
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 1478142.92 | 1478142.92 |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 16185073.76 | 60504.8 | 2025207.28 | 2029702.13 | 20300487.97 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
11 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 485552.21 | 1815.14 | 60756.22 | 60891.06 | 609014.63
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 485552.21 | 1815.14 | 60756.22 | 60891.06 | 609014.63 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 16670625.97 | 62319.94 | 2085963.5 | 2090593.19 | 20909502.6 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [8 empty] | Дополнительные работы и затраты
12 |  | Индекс дефлятор на 4кв. 2025 года 1,015*1,045 (публикация от 26.04.2024) 1,1,061 | 987289.5 | 3690.79 | 123537.64 | 123811.83 | 1238329.76
| Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 987289.5 | 3690.79 | 123537.64 | 123811.83 | 1238329.76 |  |  | Итого "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
13 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 3531583.09 | 13202.15 | 441900.23 | 442881 | 4429566.47
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 3531583.09 | 13202.15 | 441900.23 | 442881 | 4429566.47 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 21189498.56 | 79212.88 | 2651401.37 | 2657286.02 | 26577398.83 |  |  |  | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 2003675.14
| ЭМ | [5 empty] | 734323.97
| ОТм | [5 empty] | 480172.98
| М | [5 empty] | 8884865.44
| Перевозка | [5 empty] | 5009.07
| НР | [5 empty] | 2448147.95
| СП | [5 empty] | 1154828.07
| оборудование | [5 empty] | 2651401.37
| прочие затраты | [5 empty] | 2657286.02
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [8 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [9 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [11 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Расчистка просеки - ЛСР по Мето
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [5 empty] | Ленинградская область
(наименование стройки)
Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1 | [22 empty] | Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Расчистка просеки | [23 empty] | Расчистка просеки
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года | [22 empty] | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 1477.98 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1477.98 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 591.25 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 32.32 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1689.77 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 71.37 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [25 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСН01-02-099-23 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [12 empty] | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см
|  | Объем=30 / 100 | [25 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1031.11 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 999.62 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 889.66 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0.85; 7: 34.85; 12: 348.37 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7563.8; 12: 2269.14 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-111-02 | Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [12 empty] | Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1360.21 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1360.21 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1210.59 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0.85; 7: 34.85; 12: 474.03 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10149.43; 12: 3044.83 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-101-10 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |  |  | 4: 100 деревьев; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [12 empty] | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3075.54 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3015 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2683.35 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0.85; 7: 34.85; 12: 1050.73 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22698.73; 12: 6809.62 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 328.63; 6: 1; 7: 328.63 | [12 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Объем=(5,57*10000*0,59) / 100 | [25 empty] | Объем=(5,57*10000*0,59) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 585871.48 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 585871.48 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 521425.62 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0.85; 7: 34.85; 12: 204176.21 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3990.73; 12: 1311473.31 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН01-02-118-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: га; 5: 2.2837; 6: 1; 7: 2.2837 | [12 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=5,57*0,41 | [25 empty] | Объем=5,57*0,41
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [26 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 109342.84 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32319.35 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 28764.22 | [16 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0.85; 7: 34.85; 12: 11263.29 | [16 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65407.17; 12: 149370.35 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | 02-15-1-01-0031 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км |  |  |  | 4: т; 5: 17.894; 6: 1; 7: 17.894; 12: 5009.07 | [12 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5009.07 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 705690.25 | [19 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 591246.31 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 77023.49 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 32319.35 | [19 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 92.03 | [19 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5009.07 | [19 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1477976.32 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1472967.25 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 591246.31 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 77023.49 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 32319.35 | [19 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 92.03 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 554973.44 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 217312.63 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 5009.07 | [19 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 623565.66 | [19 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 554973.44 | [19 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 217312.63 | [19 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1477976.32 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [33 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1689.7685 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 71.3656 | [22 empty] | затраты труда машинистов
Список переменных по смете:
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ВЛ-6кВ - ЛСР по Методике 2020 (
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [5 empty] | Ленинградская область
(наименование стройки)
по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 | [22 empty] | ремонту ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года | [21 empty] | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 16320.66 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 14068.81 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1429.75 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 69.44 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 452.51 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2025.21 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3798.52 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 157.2 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1125.7 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [24 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 93; 6: 1; 7: 93 | [11 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
|  | Объем=13+80 | [24 empty] | Объем=13+80
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 133759.88 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 103465 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 106568.95 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 52767.15 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3151.57; 12: 293095.98 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-052-01 | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  |  | 4: шт; 5: 289; 6: 1; 7: 289 | [11 empty] | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17687.7 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16783.06 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 16279.57 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8559.36 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 148.1; 12: 42799.94 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-02-305-04 | Демонтаж. Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 97; 6: 1; 7: 97 | [11 empty] | Демонтаж. Траверса на опоре
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [25 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15655.28 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7373.11 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7151.92 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3760.29 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 274.68; 12: 26644.16 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-030-03 | Демонтаж. Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [11 empty] | Демонтаж. Установка разъединителей: с помощью механизмов
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5725.77 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4247.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 4374.53 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 2166.03 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12266.33; 12: 12266.33 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 173178.61 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 103943.25 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 40930.68 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 27925.04 | [18 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 379.64 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 305362.31 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 82943.99 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 31743.87 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 24768.13 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 29.66 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 110943.48 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 54933.18 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 69444.1 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 20999.26 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 9186.81 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3156.91 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 349.98 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 23431.49 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 12319.65 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 131868.29 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 134374.97 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 67252.83 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 374806.41 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 289.29 | [21 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 68.6743 | [21 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтажные работы | [24 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
5 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 53; 6: 1; 7: 53 | [11 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=13+40 | [24 empty] | Объем=13+40
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 70100.26 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28406.65 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 29258.85 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 14487.39 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2148.05; 12: 113846.5 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 53; 6: 1; 7: 53 | [11 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=13+40 | [24 empty] | Объем=13+40
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17238.49 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10515.64 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 10831.11 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 5362.98 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 630.8; 12: 33432.58 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [11 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 175980.79 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 84314.73 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 86844.17 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 43000.51 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7645.64; 12: 305825.47 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [11 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 70917.08 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 38066.79 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 39208.79 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 19414.06 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9964.61; 12: 129539.93 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 296; 6: 1; 7: 296 | [11 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 997993.67 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 745007.91 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 767358.15 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 379954.03 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7247.65; 12: 2145305.85 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27132.84 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19769.28 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 20362.36 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 10082.33 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14394.38; 12: 57577.53 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: км; 5: 13.64; 6: 1; 7: 13.64 | [11 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=40,920/3 | [24 empty] | Объем=40,920/3
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [25 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [25 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 966009.3 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 749453.93 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 771937.55 | [15 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0.85; 7: 51; 12: 382221.5 | [15 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 155437.56; 12: 2120168.35 | [16 empty] | Всего по позиции
Материалы | [36 empty] | Материалы
12 | ФСБЦ-05.1.02.07-0071 | Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 23.85 | 1 | 23.85 | 22973.67 | 1.19 | 27338.67 |  | 652027.28 | [11 empty] | Стойки опор железобетонные, объем от 0,4 до 0,8 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Объем=0,45*53 | [24 empty] | Объем=0,45*53
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 652027.28 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.63713 | 1 | 0.63713 | 70842.5 | 0.84 | 59507.7 |  | 37914.14 | [11 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=169*3,77/1000 | [24 empty] | Объем=169*3,77/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37914.14 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-08.2.02.16-0011 | Канаты стальные арматурные |  |  |  | кг | 228.324 | 1 | 228.324 | 178.77 | 1.09 | 194.86 |  | 44491.21 | [11 empty] | Канаты стальные арматурные
|  | Объем=0,359*636 | [24 empty] | Объем=0,359*636
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44491.21 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-20.5.04.10-0001 | Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5-8,6мм) |  |  |  | 100 шт | 3.38 | 1 | 3.38 | 4314.81 | 1.33 | 5738.7 |  | 19396.81 | [11 empty] | Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5-8,6мм)
|  | Объем=338 / 100 | [24 empty] | Объем=338 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19396.81 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-25.2.01.13-0002 | Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-54 (ОГ56) |  |  |  | шт | 54 | 1 | 54 | 1405.31 | 1.11 | 1559.89 |  | 84234.06 | [11 empty] | Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-54 (ОГ56)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 84234.06 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-25.2.01.07-0001 | Изолятор штыревой ШФ-20Г |  |  |  | шт | 888 | 1 | 888 | 445.67 | 1.49 | 664.05 |  | 589676.4 | [11 empty] | Изолятор штыревой ШФ-20Г
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 589676.4 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-20.1.01.11-0004 | Зажим плашечный соединительный ПА 2-2 |  |  |  | шт | 109 | 1 | 109 | 67.57 | 1.09 | 73.65 |  | 8027.85 | [11 empty] | Зажим плашечный соединительный ПА 2-2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8027.85 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 |  |  |  | шт | 888 | 1 | 888 | 127.56 | 1.23 | 156.9 |  | 139327.2 | [11 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 139327.2 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-22.2.02.18-0006 | Траверса стальная 4-штырная |  |  |  | шт | 534 | 1 | 534 | 1770.81 | 1.45 | 2567.67 |  | 1371135.78 | [11 empty] | Траверса стальная 4-штырная
|  | Объем=444+90 | [24 empty] | Объем=444+90
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1371135.78 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный |  |  |  | шт | 534 | 1 | 534 | 179.64 | 1.19 | 213.77 |  | 114153.18 | [11 empty] | Хомут для крепления траверс окрашенный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 114153.18 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-22.2.01.03-1014 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е |  |  |  | шт | 360 | 1 | 360 | 993.22 | 0.82 | 814.44 |  | 293198.4 | [11 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 293198.4 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.1.01.11-0003 | Зажим плашечный соединительный ПА 1-1 |  |  |  | шт | 296 | 1 | 296 | 30.18 | 1.09 | 32.9 |  | 9738.4 | [11 empty] | Зажим плашечный соединительный ПА 1-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9738.4 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-25.2.01.13-0002 | Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-52 |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1405.31 | 1.11 | 1559.89 |  | 23398.35 | [11 empty] | Оголовок стальной крепления на железобетонных опорах, тип ОГ-52
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23398.35 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-25.3.14.01-1090 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 116.16 | 1.11 | 128.94 |  | 1547.28 | [11 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1547.28 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 | Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм |  |  |  | 10 м | 26.5 | 1 | 26.5 | 911.44 | 1.11 | 1011.7 |  | 26810.05 | [11 empty] | Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм
|  | Объем=265 / 10 | [24 empty] | Объем=265 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26810.05 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-20.1.02.18-1000 | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети |  |  |  | 100 шт | 3.69 | 1 | 3.69 | 2240.2 | 1.11 | 2486.62 |  | 9175.63 | [11 empty] | Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети
|  | Объем=369 / 100 | [24 empty] | Объем=369 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9175.63 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-20.1.01.11-0004 | Зажим плашечный соединительный ПА 2-2 |  |  |  | шт | 338 | 1 | 338 | 67.57 | 1.09 | 73.65 |  | 24893.7 | [11 empty] | Зажим плашечный соединительный ПА 2-2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24893.7 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-21.2.01.01-0053 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 |  |  |  | 1000 м | 42.7614 | 1 | 42.7614 |  |  | 126483.28 |  | 5408602.13 | [11 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20
|  | Объем=((925*3*2+5895*3*2)*1,045) / 1000 | [24 empty] | Объем=((925*3*2+5895*3*2)*1,045) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5408602.13 | [16 empty] | Всего по позиции
Оборудование | [36 empty] | Оборудование
30 О | ТЦ_101_50_5024148929_05.03.2024_01 | Разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1/001 |  |  |  | шт | 296 | 1 | 296 |  |  | 6541.67 |  | 1936334.32 | [11 empty] | Разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1/001
|  | Цена=7850/1,2 | [35 empty] | Цена=7850/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1936334.32 | [16 empty] | Всего по позиции
31 О | ФСБЦ-62.3.05.02-1156 | Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 2500 А, IP 00, размеры 380х304х285 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 23636.43 | 0.94 | 22218.24 |  | 88872.96 | [11 empty] | Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 2500 А, IP 00, размеры 380х304х285 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 88872.96 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 11183120.28 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1250952.17 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 623191.58 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 424582.76 | [18 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 8884393.77 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 13763444.06 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1250952.17 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 623191.58 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 424582.76 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8884393.77 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1725800.98 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 854522.8 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2025207.28 | [18 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 2025207.28 | [18 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1675534.93 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1725800.98 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 854522.8 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 15788651.34 | [19 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1936334.32 | [24 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3351.3289 | [21 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1057.0254 | [21 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. ПНР | [24 empty] | Раздел 3. ПНР
32 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [23 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 847.98 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 847.98 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 627.51 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 305.27 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1780.76; 12: 1780.76 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [11 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1507.53 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1507.53 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1115.57 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 542.71 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 351.76; 12: 3165.81 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10798.27 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10798.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 7990.72 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3887.38 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5669.09; 12: 22676.37 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [11 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6827.2 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6827.2 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5052.13 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2457.79 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4779.04; 12: 14337.12 | [16 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  |  | 4: 500 м кабеля; 5: 80.84; 6: 1; 7: 80.84 | [11 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01
|  | Объем=(40920-500) / 500 | [24 empty] | Объем=(40920-500) / 500
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 54876.31 | [14 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 54876.31 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 40608.47 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 19755.47 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1425.54; 12: 115240.25 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ПНР : | [29 empty] | Итоги по разделу 3 ПНР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 74857.29 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 74857.29 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 157200.31 | [18 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 157200.31 | [18 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 74857.29 | [18 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 55394.4 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 26948.62 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 74857.29 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 55394.4 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 26948.62 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 ПНР |  |  |  | 12: 157200.31 | [19 empty] | Итого по разделу 3 ПНР
|  | Справочно | [32 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 157.898 | [21 empty] | затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 11431156.18 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1429752.71 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 664122.26 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 452507.8 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 8884773.41 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 14068806.37 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1333896.16 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 654935.45 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 449350.89 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8884423.43 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1836744.46 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 909455.98 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 69444.1 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 20999.26 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 9186.81 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3156.91 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 349.98 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 23431.49 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 12319.65 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2025207.28 | [26 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 2025207.28 | [26 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 157200.31 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 157200.31 | [26 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 74857.29 | [26 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 55394.4 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 26948.62 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1882260.51 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1915570.35 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 948724.25 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 16320658.06 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [40 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1936334.32 | [29 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3798.5169 | [30 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1125.6997 | [30 empty] | затраты труда машинистов
Список переменных по смете:
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 12-01-01
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 12-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1 ВЛ геодезия,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 990 634,65 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
Полевые
1 | Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы, 11,2(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-1 (СБЦ102-9-5-2-1) | (2432*11,2)*0,85 (A*X)*К1 | 23 152,64
|  | При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных; | К1=0,85 ОУ п.14;
|  | на застроенных территориях - 1,55 | К4= п. 4
2 | Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 категория сложности - полевые работы, 4(пункт) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.8 п.3-2-1 (СБЦ102-8-3-2-1) | (6426*4)*0,85 (A*X)*К1 | 21 848,40
|  | При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных | К1=0,85 ОУ п.14
3 | Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20 кВ: 2 категория сложности - полевые работы, 5,6(км) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.1-2-1 (СБЦ102-15-1-2-1) | (4106*5,6)*0,85*1,5 (A*X)*К1*К3 | 29 316,84
|  | При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных; | К1=0,85 ОУ п.14;
|  | При длине трассы до 1 км | К3=1,5 Гл.3 п.4
Итого по разделу 1 Новый Раздел
| Итого Поз. 1-3 |  |  | 74 317,88
| Всего с учетом "Расходы на организацию и ликвидацию инженерно-геодезических работ К=1,06" |  |  | 78 776,95
| Всего с учетом "Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 50-100 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. К=1,2625" |  |  | 99 455,90
| Всего с учетом "Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 25-100 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. К=1,14" |  |  | 113 379,73
| Всего c учетом "3-кв. 2024 года (В письме Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09) 6,1100" |  |  | 692 750,15
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 692 750,15
Раздел 2. Новый Раздел
Камеральные
4 | Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы, 11,2(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-2 (СБЦ102-9-5-2-2) | (589*11,2)*1,75 (A*X)*К4 | 11 544,40
|  | При выполнении картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях; | К4=1,75 ОУ п.15е;
|  | При выполнении камеральных работ: при нанесении «красных линий» или линий регулирования застройки при создании инженерно-топографических планов застроенной и незастроенной территории К=1,15 | К5= прим.6
5 | Инженерно-геодезические изыскания при развитии (создании) плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 категория сложности - камеральные работы, 4(пункт) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.8 п.3-2-2 (СБЦ102-8-3-2-2) | (2538*4)*1,75 (A*X)*К5 | 17 766,00
|  | При выполнении картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях | К5=1,75 ОУ п.15е
6 | Инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных линий электропередачи 0,4-20 кВ: 2 категория сложности - камеральные работы, 5,6(км) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.15 п.1-2-2 (СБЦ102-15-1-2-2) | (1984*5,6)*1,75 (A*X)*К4 | 19 443,20
|  | При выполнении картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях | К4=1,75 ОУ п.15е
Итого по разделу 2 Новый Раздел
| Итого Поз. 4-6 |  |  | 48 753,60
| Всего c учетом "3-кв. 2024 года (В письме Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09) 6,1100" |  |  | 297 884,50
| Итого по разделу 2 Новый Раздел |  |  | 297 884,50
ВСЕГО по смете
| Инженерно-геодезические изыскания: Полевые работы (2004) |  |  | 113 379,73
| Инженерно-геодезические изыскания: Камеральные работы (2004) |  |  | 48 753,60
| Итого |  |  | 162 133,33
| Всего c учетом "3-кв. 2024 года (В письме Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09) 6,1100" |  |  | 990 634,65
| ВСЕГО по смете |  |  | 990 634,65
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B61: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B62: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B63: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B64: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B66: Хвост::<Описание локальной сметы>

## 12-01-02
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 12-01-02
на проектные (изыскательские) работы
Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1, ПД ВЛ,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 145 504,51 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Воздушные линии напряжением свыше 1 до 20 кВ, длиной:свыше 1 до 5 км, 5,6(км) | НЗ Приказ Минстроя от 28.11.2023 г. №847/пр. Раздел 3 таблица 3,17 п.1 () | (64900+33520*5,6)*0,4*1,44 (A+B*X)*Ки1*Кинф | 145 504,51
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | 3-квартал 2024 года (В письме Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09); | Кинф=1,44;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Итого по разделу 1 Новый Раздел
| Итого Поз. 1 |  |  | 145 504,51
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 145 504,51
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1 |  |  | 145 504,51
| ВСЕГО по смете |  |  | 145 504,51
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B33: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B34: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B35: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B36: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B38: Хвост::<Описание локальной сметы>

## 12-01-03
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 12-01-03
на проектные (изыскательские) работы
Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1 РД ВЛ,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 218 256,77 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Воздушные линии напряжением свыше 1 до 20 кВ, длиной:свыше 1 до 5 км, 5,6(км) | НЗ Приказ Минстроя от 28.11.2023 г. №847/пр. Раздел 3 таблица 3,17 п.1 () | (64900+33520*5,6)*0,6*1,44 (A+B*X)*Ки1*Кинф | 218 256,77
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | 3-квартал 2024 года (В письме Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09); | Кинф=1,44;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Итого по разделу 1 Новый Раздел
| Итого Поз. 1 |  |  | 218 256,77
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 218 256,77
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1 |  |  | 218 256,77
| ВСЕГО по смете |  |  | 218 256,77
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B33: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B34: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B35: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B36: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B38: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Достоверность
СМЕТА № 12-01-04
Расчет достоверности
Наименование объекта: |  | Ремонт ВЛ- 6кВ ПС-607 «Касимово» от опоры. №60 -до- опоры. №73, КЛ-6кВ от опоры №73 –до- опоры № 76, ВЛ-6кВ от опоры № 77 –до- опоры № 157,ф.607-29 по адресу: Ленинградская область Всеволожский район д. Вартемяки п.Агалатово-1
Наименование организации Заказчика:
Наименование организации Исполнителя:
Расчитывается в соответствии с:
Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145
Стоимость изготовления проектной документации в ценах 2001 г. (руб.) Спд | [11 empty] | 23888.9782
Стоимость изготовления материалов инж. изысканий в ценах 2001 г. (руб) Сиж | [11 empty] | 162133.3306
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы, П | [11 empty] | 33.75%
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно). Ki приказ Московской областной государственной экспертизы №40/р от 25.01.2024 г. | [11 empty] | 6.92
Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145; Размер платы за проведение экспертизы, РПнж=Спд*П*Ki+Сиж*П*Ki | [11 empty] | Цена, руб.
РПнж=Спд*П*Ki+Сиж*П*Ki | 23888.9782 | х | 33.75% | х | 6.92 | + | 162133.3306 | х | 33.75% | х | 6.92 | 434455.1021
Достоверность 20% от стоимости экспертизы | [9 empty] | 20% |  | 86891.0204
Составил: __________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)