## НЦС ВЛ-10 сеч. 50
Укрупнённый расчет № 1
стоимости строительства
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н. 47:07:0157001:1106)»
в т.ч. в составе:
• ВЛ -10 кВ от оп. № 116 ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС «Ижора» до вновь установленной опоры № 116.1.;
• ВЛ -10 кВ от оп. № 144 (146) ВЛ 10 кВ фид.5 от ПС «Ижора» до вновь установленной опоры № 144.1;
• провод 3хСИП-3-1х50 мм2 Lтрасса≈ (0,01+0,01) км;
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2024 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ – 10 кВ
2 | НЦС т.12-02-004-01 | Прокладка ВЛ изолированным проводом по ж/б опорам, напряжением 6/10 кВ СИП-3 1х50 | 1 км | 0.02 | 1997.1 | 1997.1*0.02*1000 | 39942
3 | Итого | [5 empty] | 39942
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 |  | 37146.06
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 37146.06
6 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-10кВ) с индексом – дефлятором на 2024г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС ВЛ-10кВ |  | 1.064 | 1.064 | 39523.41
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 39523.41
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-10кВ):
9 | к таблице НЦС 12-02-004-01 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.02 | 83.46 | 83.46*0.02*1000 | 1669.2
10 | Итого | [5 empty] | 1669.2
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 |  | 1552.36
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 1552.36
13 | Итого раздел 2 (ПИР ВЛ-10кВ) с индексом – дефлятором на 2024г. | вид экономической деятельности "Строительство" | ПИР ВЛ-10кВ |  | 1.064 | 1.064 | 1651.71
14 | Итого по разделу 2. (землеустроительные работы)- 15% от ПИР | [5 empty] | 247.76
15 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 1899.47
16 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 39771.17
17 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 7954.23
18 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 47725.4
19 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 20% |  |  |  |  | 2279.36
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
26.51

## Реклоузер
Укрупнённый расчет № 2
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н. 47:07:0157001:1106)»
в т.ч. в составе:
• Установка реклоузера на вновь установленной опоре № 116.1. ЛЭП-10 кВ (на отходящую линию заявителя);
• Установка реклоузера на вновь установленной опоре № 144.1 ЛЭП-10 кВ (на отходящую линию заявителя);
▪ Реклоузер 10кВ - 2 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
Реклоузер - 10кВ
1 | ПИР:
2 | Реклоузер - 10кВ - 2 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-07 | 1 объект | 1 |  |  | 709.17 | 709170 | 802093.96
3 | Итого ПИР | [7 empty] | 802093.96
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Реклоузер - 10кВ - 2 шт. | УНЦ, гл. 3, т. В6, п. В6-01, гл. 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 2 | 1,51 |  | 2246.7 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
7 | Итого ПИР | [7 empty] | 802093.96
8 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
9 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 962512.75
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## РЛК
Укрупнённый расчет № 3
стоимости строительства
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н. 47:07:0157001:1106)»
в т.ч. в составе:
▪ разъединитель РЛК 10/400 для монтажа ПКУ - 2 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Установка линейного разъеденитель на ВЛ-10кВ :
3 | ПИР:
4 | Разъединитель на три полюса - 2 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-04 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 64163.45
5 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 |  | 64163.45
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Монтаж:
8 | Разъединитель на три полюса - 2 шт. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 2 | 1,73 |  | 85,79 | #VALUE! | #VALUE!
9 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
10 | Итого ПИР | [7 empty] | 64163.45
11 | Всего без НДС | [7 empty] | #VALUE!
12 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
13 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
14 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 76996.14
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## ПКУ
Укрупнённый расчет № 4
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н. 47:07:0157001:1106)»
в т.ч. в составе:
• Установка ИКУЭ (коммерческий учет), на вновь установленной опоре № 116.1. ЛЭП-10 кВ;
• Установка ИКУЭ (коммерческий учет), на вновь установленной опоре № 144.1 ЛЭП-10 кВ;
▪ Ком. учет э/э, 10 кВ, 3-х фазный, косвенного включения - 2 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
ПКУ-10кВ
1 | ПИР:
2 | ПКУ-10кВ - 2 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-03 | 1 объект | 1 |  |  | 14,18 | #VALUE! | #VALUE!
3 | Итого ПИР | [7 empty] | #VALUE!
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | ПКУ-10кВ - 2 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-26, гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 2 | 1,94 |  | 49.68 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
7 | Итого ПИР | [7 empty] | #VALUE!
8 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
9 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | #VALUE!
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 1
стоимости строительства
технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 116; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 144; ВЛ-10 кВ от ПС «Ижора» ф.5 оп. № 151», расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Таменгонт (к.н. 47:07:0157001:1106)»
Гр. № 1:
Составлен в ценах 2024 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР ( в т.ч. землеустроительные работы) в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ-10 кВ, Lтрассы≈ (0,01+0,01) км, с землеустроительными затратами | УР № 1 | 1899.47 | 39771.17 | 7954.23 | 47725.4
2 | Реклоузер 10кВ - 2 шт., с землеустроительными затратами | УР № 2 | 802093.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | РЛК 10/400 - 2 шт., с землеустроительными затратами | УР № 3 | 64163.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ИКУЭ 10кВ к./вкл - 2 шт. | УР № 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ИТОГО без НДС |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | НДС 20% |  | #VALUE! |  | #VALUE!
7 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]