## УНЦ КЛ-10 кВ
Укрупнённый расчёт №
стоимости ремонта
объекта по адресу: КТП-187 инв. № 864066703, расположенной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Сосновая горка, военный городок № 33
в т.ч. в составе новой КТП 10/0,4кВ 250кВА:
• Трансформатор ТМ-250 10/0,4кВ
• Оборудование РУ-10кВ
• Оборудование РУ-0,4кВ
• КЛ-10кВ 40 м , марка АСБл-10 3х50
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 30.09.2024) на 2027 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2027 г. с показателем 1,063*1,073*1,051*1,042*1,04 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
1
2 | ПИР:
3 | ПИР КТП 10/0,4 кВ | УНЦ, глава 25, т. П6-07 | 1 объект | 1 |  | 1 | 709.17 | 709170 | 921270.3967
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 921270.3967
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Подготовка и устройство территории для КТП 10/0,4кВ 250кВА:
8 | Демонтаж КТП | УНЦ, глава 15, т. М6-05-10 т. Ц1-89-8 К=1,96 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ(Ленинградская область) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 143.66 | 281573.6 | 365787.3601
9 | Устройство КТП-10/0,4 кВ 250кВА:
10 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе L=0,02 км | УНЦ, глава 18, т. Б2-02-1 | 1 км по трассе | 0,02 | 1 |  | 2836.51 | 56730.2 | 73697.2149
11 | Проклалка КЛ-10 кВ , L=0,04 км | УНЦ, глава 18, т. К1-02-2, т. Ц1-89-10 К=1,84 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ(Ленинградская область) | 1 км по трассе | 0,04 | 1,84 |  | 2076.05 | 152797.28 | 198496.2855
11 | КТП 10/0,4 кВ 250 кВА Тупиковая | УНЦ, глава 7, т. Э1-06-1, т. Ц1-89-2 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1,45 |  | 1338.63 | 1941013.5 | 2521536.8348
12 | Ячейки выключвателя нагрузки (ВНА 10/630 с заземляющими ножами - 2 шт.) | УНЦ, глава 7, т. В8-01-1, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 2 | 1,51 |  | 1495.46 | 4516289.2 | 5867032.6479
13 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 6948403.78 | 9026550.3432
14 | Итого ПИР | [7 empty] | 921270.3967
15 | Всего без НДС | [7 empty] | 9947820.7399
16 | НДС 20% | [7 empty] | 1989564.148
17 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 11937384.8879
18 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 1105524.476
| Составил: |  | Сердобинцева Е.А.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик