## №1 Дем. КТП
Объект №1
Укрупнённый расчёт № 1.1.
стоимости строительства
ТП-9 Озерное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ
в составе:
• Демонтаж, утилизация здания и оборудования ТП-9
(864003375, 865107458, 865017180, 865017181,865017182, 865017183, 865024365, 865024366, 865024367, 865034828, 865034829, 865034830, 865034831, 865034832, 864082903, 865034827)
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство")) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025г. с показателем 1,063*1,064*1,045Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж КТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж КТП: | УНЦ, гл. 25, т. П6-04 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 67050.8004
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 56730*0.15 | 8509.5 | 10057.6201
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 10057.6201
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Демонтаж КТП:
10 | Демонтаж ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-10, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 143.66 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
13 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 10057.6201
14 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
15 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
16 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
17 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 92530.1046
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №1 НЦС КТП-1х630
Объект №1
Укрупнённый расчёт № 1.2.
стоимости строительства
ТП-9 Озерное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ
в составе:
• Монтаж КТПн 1х630 кВА - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТПП-10(6)/0,4 кВ 1*630 кВА
2 | НЦС т. 21-01-004-02 | КТП 10(6) кВ, здания из сэндвич-панелей 1х630 кВа | 1 объект | 1 | 1000.8 | 1000.8*1 | 1000800
3 | к таблице НЦС 21-01-004-02 п. 2.2. | "стоимость технологического оборудования" для ТП 1х630кВА , | 1 объект | 1 | 1920.36 | 1*1920.36*1000 | 653590
4 | КП от 16/09/2024 | КТПн киоскового типа без силового трансформатора | 1 | 1 | 5837500/1,2 |  | 4864583.3333
4 | Итого: |  |  |  |  | 5211793.33 | 5211793.33
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*5211793.33 | 4742731.9303
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*4742731.9303 | 4742731.9303
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 5273348.7787
8 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 5273348.7787
9 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
10 | НЦС дополнение к т.21-01-004-02 п.2.1. |  | 1 объект | 1 | 110.69 | 110.69*1 | 110690
11 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 110690
12 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*110690 | 100727.9
13 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*100727.9 | 100727.9
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,064*1,045 | 1.1586 | 116701.2256
15 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 116701.2256
16 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 17505.1838
17 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 134206.4095
18 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 5290853.9625
19 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 1058170.7925
20 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 6349024.755
21 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 161047.6914
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №2 Дем. КТП
Объект №2
Укрупнённый расчёт № 2.1.
стоимости строительства
ТП-11 Озерное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ
в составе:
• Демонтаж, утилизация здания и оборудования ТП-11
(864004743, 865161978, 865024371, 864082678, 865017184, 865017185, 865017186, 865017187, 865024368, 865024369, 865024370)
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство")) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025г. с показателем 1,063*1,064*1,045 Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж КТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж КТП: | УНЦ, гл. 25, т. П6-04 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 67050.8004
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 56730*0.15 | 8509.5 | 10057.6201
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 10057.6201
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Демонтаж КТП:
10 | Демонтаж ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-10, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 143.66 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
13 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 10057.6201
14 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
15 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
16 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
17 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 92530.1046
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №2 НЦС КТП-1х630
Объект №1
Укрупнённый расчёт № 2.2.
стоимости строительства
ТП-9 Озерное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ
в составе:
• Монтаж КТПн 1х630 кВА - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТПП-10(6)/0,4 кВ 1*630 кВА
2 | НЦС т. 21-01-004-02 | КТП 10(6) кВ, здания из сэндвич-панелей 1х630 кВа | 1 объект | 1 | 1000.8 | 1000.8*1 | 1000800
3 | к таблице НЦС 21-01-004-02 п. 2.2. | "стоимость технологического оборудования" для ТП 1х630кВА , | 1 объект | 1 | 1920.36 | 1*1920.36*1000 | 653590
| КП от 16/09/2024 | КТПн киоскового типа без силового трансформатора | 1 | 1 | 5800000/1,2 |  | 4833333.3333
4 | Итого: |  |  |  |  | 5180543.33 | 5180543.33
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*5180543.33 | 4714294.4303
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*4714294.4303 | 4714294.4303
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 5241729.6912
8 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 5241729.6912
9 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
10 | НЦС дополнение к т.21-01-005-05 п.2.1. |  | 1 объект | 1 | 110.69 | 110.69*1 | 110690
11 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 110690
12 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*110690 | 100727.9
13 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*100727.9 | 100727.9
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 111997.3375
15 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 111997.3375
16 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 16799.6006
17 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 128796.9381
18 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 5258529.2918
19 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 1051705.8584
20 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 6310235.1501
21 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 154556.3257
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №3 Дем. КТП
Объект №3
Укрупнённый расчёт № 3.1.
стоимости строительства
ТП-9 Тамнгонт по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер.Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА
в составе:
• Демонтаж, утилизация здания и оборудования ТП-9 (дер. Таменгонт)
(864003381, 865017229, 865017230, 865017231, 865017232, 864088870, 865034630, 865034631, 865034632, 865034633, 865024351, 865024352, 865024353)
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство")) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025 г. с показателем 1,063*1,064*1,045 Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж КТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж КТП: | УНЦ, гл. 25, т. П6-04 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 67050.8004
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 56730*0.15 | 8509.5 | 10057.6201
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 10057.6201
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Демонтаж КТП:
10 | Демонтаж ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-10, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 143.66 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
13 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 10057.6201
14 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
15 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
16 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
17 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 92530.1046
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №3 НЦС КТП-1х400
Объект №3
Укрупнённый расчёт № 3.2.
ТП-9 Тамнгонт по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер.Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА
в составе:
• Монтаж КТПн 1х400 кВА - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТПН -1х400 кВА 10(6)/0,4кВ
2 | НЦС т. 21-01-004-01 | КТП 10(6) кВ, здания из сэндвич-панелей 1х400 кВа | 1объект | 1 | 810.69 | 810.69*1*1000 | 810690
3 | к таблице НЦС 21-01-004-01 п. 2.2. | "стоимость технологического оборудования" для ТП 1х400кВА , | 1 объект | 1 | 1772.58 | 1*1772.58*1000 | 1772580
| КП от 16/09/2024 | КТПн киоскового типа без силового трансформатора | 1 | 1 | 5500000/1,2 |  | 4583333.3333
4 | Итого: |  |  |  |  | 3621443.33 | 3621443.33
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*3621443.33 | 3295513.4303
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*3295513.4303 | 3295513.4303
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 3664215.4729
8 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 3664215.4729
9 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
10 | НЦС дополнение к т.21-01-005-04 п.2.1. |  | 1объект | 1 | 110.69 | 110.69*1 | 110690
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*110690 | 100727.9
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*100727.9 | 100727.9
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 111997.3375
14 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 111997.3375
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 16799.6006
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 128796.9381
17 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 3681015.0735
18 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 736203.0147
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 4417218.0882
20 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 154556.3257
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №4 НЦС МТП
Объект №4
Укрупнённый расчёт № 4.1.
стоимости строительства
объекта по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы
в составе:
▪ МТП -10/0,4кВ - 250 кВА - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. МТП -10(6)/0,4кВ - 250 кВА
2 | НЦС т. 21-03-001-07 | МТП 10(6) кВ, мачтового типа 1х250 кВа | 1 | 1 | 713.67 | 713.67*1 | 713670
| к таблице НЦС 21-03-001-07 п. 2.2. | "стоимость технологического оборудования" для МТП 1х250кВА , | 1 объект | 1 | 391.97 | 1*391.97*1000 | 391970
| КП от 16/09/2024 | МТП 250/10/0,4 кВ | 1 | 1 | 780000/1,2 |  | 650000
3 | Итого стоимость МТП по НЦС : | [5 empty] | 971700
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*971700 | 884247
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*884247 | 884247
6 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 983176.5544
7 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 983176.5544
8 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
9 | НЦС дополнение к т.21-03-001-07 п.2.1. |  | 1 ед. | 1 | 64.96 | 64.96*1 | 64960
10 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 64960
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*64960 | 59113.6
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*59113.6 | 59113.6
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 65727.2296
14 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 65727.2296
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 9859.0844
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 75586.314
17 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 993035.6388
18 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 198607.1278
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 1191642.7666
20 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 90703.5768
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №5 Дем. КТП (2)
Объект №1
Укрупнённый расчёт № 1.1.
стоимости строительства
ТП-9 Озерное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ
в составе:
• Демонтаж, утилизация здания и оборудования ТП-9
(864003375, 865107458, 865017180, 865017181,865017182, 865017183, 865024365, 865024366, 865024367, 865034828, 865034829, 865034830, 865034831, 865034832, 864082903, 865034827)
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство")) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025г. с показателем 1,063*1,064*1,045Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж КТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж КТП: | УНЦ, гл. 25, т. П6-04 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 67050.8004
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 56730*0.15 | 8509.5 | 10057.6201
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 10057.6201
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Демонтаж КТП:
10 | Демонтаж ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-10, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 143.66 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | Итого ПИР | [7 empty] | 67050.8004
13 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 10057.6201
14 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
15 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
16 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
17 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 92530.1046
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №5 НЦС КТП-1х630 (3)
Объект №5
Укрупнённый расчёт № 5.2.
стоимости строительства
Строительство Трансформаторной подстанции КТПН-630/10/0,4 кВ взамен ТП-1
в составе:
• Монтаж КТПн 1х630 кВА - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2025 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТПП-10(6)/0,4 кВ 1*630 кВА
2 | НЦС т. 21-01-004-02 | КТП 10(6) кВ, здания из сэндвич-панелей 1х630 кВа | 1 объект | 1 | 1000.8 | 1000.8*1 | 1000800
3 | к таблице НЦС 21-01-004-02 п. 2.2. | "стоимость технологического оборудования" для ТП 1х630кВА , | 1 объект | 1 | 1920.36 | 1*1920.36*1000 | 1920360
4 | КП от 16/09/2024 | КТПн киоскового типа , мощностью 630 кВА с полным оборудованием | 1 | 1 | (55750000+1525000)/1,2 |  | 5916666.6667
4 | Итого: |  |  |  |  | 4997106.67 | 4997106.67
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*4997106.67 | 4547367.0697
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*4547367.0697 | 4547367.0697
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2025г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 5056126.4975
8 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 5056126.4975
9 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
10 | НЦС дополнение к т.21-01-004-02 п.2.1. |  | 1 объект | 1 | 110.69 | 110.69*1 | 110690
11 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 110690
12 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*110690 | 100727.9
13 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*100727.9 | 100727.9
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2025г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,064*1,045 | 1.1119 | 111997.3375
15 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 111997.3375
16 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 16799.6006
17 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 128796.9381
18 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 5072926.0981
19 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 1014585.2196
20 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 6087511.3177
21 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 154556.3257
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод коррект.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
/С.М.Кауров/
______ _______________2024 г.
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ
На закупку работ: выполнение комплекса работ «под ключ» в целях реализации инвестпрограммы : -«Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АБ; -Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4кВ взамен существующей ТП-11 630кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицы дер., в/г 60311, литера АН; -Строительство новой КТПн с установкой силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4кВ взамен существующей ТП-9 400кВА по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Таменгонт 7км, в/г 60333, литера АА; -Строительство ВЛЗ-10кВ «КТПН-503 – МТП-250кВА» (СИП 3х70 0,860км), МТП-250/10/0,4кВ по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы; -Строительство КТПН взамен ТП-1 по адресу: 188303, Ленинградская область Гатчинский район, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит. У для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
В ценах 2025 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР с землеустроительными работами в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Объект №1 Демонтаж КТП | УР № 1.1. | 77108.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Объект №1 Монтаж КТП-1х630 | УР № 2.1. | 134206.4095 | 5290853.9625 | 1058170.7925 | 6349024.755
3 | Объект №2 Демонтаж КТП | УР № 2.1. | 77108.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | Объект №2 Монтаж КТП-1х630 | УР № 2.2. | 128796.9381 | 5290853.9625 | 1058170.7925 | 6349024.755
5 | Объект №3 Демонтаж КТП | УР № 3.1. | 77108.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Объект №3 Монтаж КТП-1х400 | УР № 3.2. | 128796.9381 | 3681015.0735 | 736203.0147 | 4417218.0882
7 | Объект №4 Монтаж МТП-1х250 | УР № 4.1. | 75586.314 | 993035.6388 | 198607.1278 | 1191642.7666
8 | Объект №4 ВЛ-10кВ с просекой | УР № 4.2. | 112909.9033 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | Объект №5 Демонтаж ТП-1 | УР № 5.1. | 77108.4205 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | Объект №5 Монтаж КТП-1х631 | УР № 5.2. | 128796.9381 | 5072926.0981 | 1014585.2196 | 6087511.3177
10 | ИТОГО без НДС |  | 1017527.1228 | #VALUE!
11 | НДС 20% |  | 203505.4246 |  | #VALUE!
12 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 1221032.5474 |  |  | #VALUE!

## №4 НЦС ВЛ-10кВ 70мм2
Объект №4
Укрупнённый расчёт № 4.2
стоимости строительства | [7 empty] | 1560
объекта по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы
в составе:
• ВЛЗ 10 кВ
направлением КТПН-503 – МТП-250 кВА с проводом СИП-3 3х70, L= 2,580км/3=0,86 км
предусмотреть вырубку просеки Lпросеки.≈ 0,86 км
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2026 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ – 10 кВ
2 | НЦС т.12-02-004-02 | Прокладка ВЛ изолированным проводом по ж/б опорам, напряжением 6/10 кВ СИП3 1х70 | 1 км | 0.86 | 2063.28 | 2063.28*0.86 | 1774420.8
3 | Итого с учётом кустарника и просек для 100 м | т. 1 п. 3 |  | 1.03 |  | 1774420.8*1.03 | 1827653.424
4 | Итого | [5 empty] | 1827653.424
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 |  | 1699717.6843
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 1699717.6843
7 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-10кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | СС ВЛ-10кВ |  | 1,064*1,045*1,042 | 1.1586 | 1969257.15
8 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 1969257.15
9 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-10кВ):
10 | к таблице НЦС 12-02-004-02 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.86 | 87.11 | 87.11*0.86 | 74914.6
11 | Итого | [5 empty] | 74914.6
12 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 |  | 69670.578
13 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 69670.578
14 | Итого раздел 2 (ПИР ВЛ-10кВ) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | ПИР ВЛ-10кВ |  | 1,064*1,045*1,042 | 1.1586 | 80718.87
15 | Итого по разделу 2. (землеустроительные работы)- 15% от ПИР | [5 empty] | 12107.8305
16 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 92826.7005
17 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 1981364.9805
18 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 396272.9961
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 2377637.9766
20 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 20% |  |  |  |  | 111392.0406
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## №4 Просека
Объект №4
Укрупнённый расчёт № 4.3
стоимости строительства
объекта по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы
в составе:
▪ Вырубка просеки под ВЛ-10 кВ (S ≈ (860х21) м2)
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,064*1,045*1,042 Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
1 | Расчитка просеки ВЛ-10 кВ:
2 | ПИР:
3 | Расчитка просеки ВЛ-10 кВ, - (860м*21м)/10000 (га) | УНЦ, гл. 25, т. П6-03 | 1 ед. | 1 |  |  | 14.18 | 14180 | 17463.6546
4 | Итого | [7 empty] | 17463.6546
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*) – 15% от стоимости ПИР | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 14180*0.15 | 2127 | 2619.5482
6 | Итого ПИР без землепользования для расчитки просеки | [7 empty] | 17463.6546
7 | Итого землепользование | [7 empty] | 2619.5482
8 | Итого ПИР с землепользованием | [7 empty] | 20083.2028
9 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
10 | Подготовка и устройство территории для расчитки просеки:
11 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см (860м*21м)/10000 (га) | УНЦ, гл. 20, т. Б7-1 | 1 га | 1.806 |  |  | 53,93 | #VALUE! | #VALUE! | 0.21
12 | Итого подготовка и устройство территории для расчитки просеки: | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
13 | Итого СМР и прочие затраты | [7 empty] | #VALUE!
14 | Итого ПИР с землепользованием | [7 empty] | 20083.2028
15 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
16 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
17 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
18 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами | [7 empty] | 24099.8433
| Составил | инженер-сметчик |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | ведущий инженер-сметчик |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Объект №5 УР №1
Укрупнённый расчет № 5
стоимости строительства
Реконструкции оборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП-1 по адресу: Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Новый Учхоз п, ул. Военный городок 8044/2, дом № 40, лит.У (ПИР и СМР).
• в т.ч. объекты Реконструкции:
Строительство Трансформаторной подстанции КТПН-630/10/0,4 кВ взамен ТП-1
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 22.09.2023, вид экономической деятельности "Строительство") на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | КТПН-630/10/0,4 кВ
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | КТПН-630/10/0,4 кВ - 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 524032.7944
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 524032.7944
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | СМР:
10 | Демонтаж ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-10, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 143.66 | #VALUE! | #VALUE!
10 | КТП киоскового типа 6(10)кВ 630кВА - 1 шт. | УНЦ, гл. 8 т. Э1-08-01, гл. 26, т. Ц1-89-2 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1.45 |  | 3571.53 | 5178718.5 | 6377951.4144
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | Итого ПИР без НДС 20% | [7 empty] | 524032.7944
13 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
14 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
15 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
16 | В т.ч. с НДС ПИР | [7 empty] | 628839.3532
Составил:
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №4 УНЦ ВЛ-10кВ 70мм2
Объект №4
Укрупнённый расчёт № 4.2.
стоимости строительства
объекта по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, пгт Лебяжье, ул. Победы
в составе:
• Монтаж ВЛ-10 кВ Lтрасса ≈ 0,86 км провод СИП-3 1х70 мм2
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,064*1,045*1,042 Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | ВЛ-10 кВ (L=0,86 км СИП-3 1х70)
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ВЛ-10 кВ, протяженность трассы L≈ 0,86 км | УНЦ, гл. 25, т. П3-02 | 1 ВЛ | 1 |  |  | 795.69 | 795690 | 979947.4833
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 795690*0.15 | 119353.5 | 146992.1225
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 979947.4833
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 146992.1225
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ, протяженность трассы L≈ 0,86 км:
10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см 0м*10м=0м2 = 0 га | УНЦ, гл. 20, т. Б7-1 | 1 га | 0 |  |  | 53,93 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Устройство ВЛ-10 кВ, протяженность трассы L≈ 0,12 км:
12 | Демонтаж ВЛ-6(10)кВ - L≈ 0,86 км | УНЦ, гл. 20, т. М2-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 км | 0.86 | 1,96 |  | 484.33 | #VALUE! | #VALUE!
13 | Прокладка "ВОЛС", ОКСН - L≈ 0 км | УНЦ, гл. 21, т. О2-01-1, гл. 26 т. Ц2-89-42 К=1,02 (Ленинградская обл.) | 1 км | 0 | 1,02 |  | 389.9 | #VALUE! | #VALUE!
14 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-6(10) кВ L≈ 0,86 км | УНЦ, гл. 20, т. Л1-02-1 прил. т. Л1 Кф1=1,2, гл. 26, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0.86 | 1,43 | 1,2 | 1929.53 | #VALUE! | #VALUE!
15 | Установка опор одноцепной ВЛ-6(10) кВ, L≈ 0,86 км | УНЦ, гл. 20, т. Л3-02-1 прил. т. Л3 Кф1=1,2, гл. 26, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0.86 | 1,02 | 1,2 | 1262.83 | #VALUE! | #VALUE!
16 | Прокладка провода СИП-3 3х70 мм2, протяженность трассы ВЛ-6(10) кВ одноцепной L≈ 0,86 км | УНЦ, гл. 20, т. Л7-04-3 , гл. 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км на однофазный провод | 0.86 | 1,04 | 3 | 1529.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | Итого ПИР | [7 empty] | 979947.4833
19 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 146992.1225 | #VALUE!
20 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
21 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
22 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
13 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 1352327.527
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
#VALUE!

## №5 Дем.ТП-1 (hidden)
Объект №5
Укрупнённый расчёт № 5.1.
стоимости строительства
Строительство Трансформаторной подстанции КТПН-630/10/0,4 кВ взамен ТП-1
в составе:
• Демонтаж, утилизация здания и оборудования ТП-1
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство")) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. с показателем 1,063*1,064*1,045*1,042 Минэкономразвитие РФ руб. (Строительство)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Демонтаж КТП:
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | ПИР демонтаж КТП: | УНЦ, гл. 25, т. П6-04 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 69866.934
5 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*), налогооблажение – 15% | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  |  |  | 56730*0.15 | 8509.5 | 10480.0401
6 | Итого ПИР | [7 empty] | 69866.934
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогооблажение | [7 empty] | 10480.0401
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Демонтаж КТП:
10 | Демонтаж ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 15, т. М6-05-10, гл. 26, т. Ц1-89-08 К=1,96 (Ленинградская обл.) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 143.66 | #VALUE! | #VALUE!
11 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | Итого ПИР | [7 empty] | 69866.934
13 | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [7 empty] | 10480.0401
14 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
15 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
16 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
17 | В т.ч. с НДС ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением | [7 empty] | 96416.3689
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## №5 НЦС КТП-1х630 (2) (hidden)
Объект №1
Укрупнённый расчёт № 1.2.
стоимости строительства
Строительство Трансформаторной подстанции КТПН-630/10/0,4 кВ взамен ТП-1
в составе:
• Монтаж КТПн 1х630 кВА - 1 шт.
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 26.04.2024) в уровень цен 2024 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2024 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. КТПП-10(6)/0,4 кВ 1*630 кВА
2 | НЦС т. 21-01-005-05 | КТП 10(6) кВ, киоскового типа (тупиковая) 1х630 кВа | 1 объект | 1 | 1000.8 | 1000.8*1 | 1000800
4 | Итого: |  |  |  |  | 1000.8*1 | 1000800
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*1000800 | 910728
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*910728 | 910728
7 | Итого раздел 1 (СС с индексом – дефлятором на 2026г.) | вид экономической деятельности "Строительство" |  |  | 1,064*1,045*1,042 | 1.1586 | 1055150.2991
8 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1055150.2991
9 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
10 | НЦС дополнение к т.21-01-005-05 п.2.1. |  | 1 объект | 1 | 91 | 91*1 | 91000
11 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 91000
12 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*91000 | 82810
13 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*82810 | 82810
14 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР) с индексом – дефлятором на 2026г. | вид экономической деятельности "Строительство" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,064*1,045*1,042 | 1.1586 | 95941.9237
15 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 95941.9237
16 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 14391.2886
17 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 110333.2122
18 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 1069541.5876
19 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 213908.3175
20 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 1283449.9052
21 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 132399.8547
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик