## Сводный сметный расчет - ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2024г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 800,00 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №
Для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен 3 кв. 2024 года | [6 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | ЛС | Замена ТМГ 630 | 23.63 | 162.64 | 1296.25 | 31.56 | 1514.08
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 23.63 | 162.64 | 1296.25 | 31.56 | 1514.08 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 23.63 | 162.64 | 1296.25 | 31.56 | 1514.08 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 23.63 | 162.64 | 1296.25 | 31.56 | 1514.08 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9 |  | 23.63 | 162.64 | 1296.25 | 31.56 | 1514.08 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
3 |  | ПИР |  |  |  | 16.59 | 16.59
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 16.59 | 16.59 |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 23.63 | 162.64 | 1296.25 | 48.15 | 1530.67 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 23.63 | 162.64 | 1296.25 | 48.15 | 1530.67 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
2 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 4.73 | 32.53 | 259.25 | 9.63 | 306.14
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 4.73 | 32.53 | 259.25 | 9.63 | 306.14 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 28.36 | 195.17 | 1555.5 | 57.78 | 1836.81 |  |  |  | Итого по сводному расчету
| Итого по сводному расчету с понижающим коэффициентом |  | 27.7917 | 191.2588 | 1524.3275 | 56.6221 | 1800
| в том числе: |  | 0.97996
| ОТ | [5 empty] | 53.64
| ЭМ | [5 empty] | 16.15
| ОТм | [5 empty] | 7.94
| М | [5 empty] | 54.69
| НР | [5 empty] | 56.27
| СП | [5 empty] | 29.15
| оборудование | [5 empty] | 1555.5
| прочие затраты | [5 empty] | 57.78
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [8 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [9 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [11 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Замена ТМГ 630 - ЛСР по Методик
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Замена ТМГ 630 | [29 empty] | Замена ТМГ 630
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года | [28 empty] | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 1514.08 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 23.63 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 53.64 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 162.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 7.94 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1296.25 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 127.89 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 31.56 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 17.68 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [31 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНм08-01-062-01 | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т | [30 empty] | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т | bar: 4 to 7
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [31 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3188.76 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2587.61 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2509.98 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1319.68 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7065; 12: 7065 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 70505.93 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28156.16 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 27311.48 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14359.64 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56306.04; 12: 112612.08 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [18 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: свыше 250 до 500 мм2
|  | Объем=40 / 100 | [35 empty] | Объем=40 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11256.18 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9972.15 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9672.99 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5085.8 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65475.6; 12: 26190.24 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 639.19 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 586.62 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 569.02 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 299.18 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 759.38; 12: 1518.75 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [18 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=15 / 100 | [35 empty] | Объем=15 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1909.56 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1742.74 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1690.46 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 888.8 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30154.13; 12: 4523.12 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-03-526-05 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5482.6 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3500.23 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3395.22 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1785.12 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5366.29; 12: 10732.58 | [22 empty] | Всего по позиции
Оборудование | [38 empty] | Оборудование
7 О | ТЦ_101_77_7731209762_22.02.2024_01_1 | Трансформатор типа (ТМГ(Х1К1)/630/6-У1, 6± 2х2,5%/0,4 кВ (Аl/Аl), У/Ун-0) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 577964.45 |  | 1155928.9 | [18 empty] | Трансформатор типа (ТМГ(Х1К1)/630/6-У1, 6± 2х2,5%/0,4 кВ (Аl/Аl), У/Ун-0)
|  | Цена=693557,34/1,2 | [37 empty] | Цена=693557,34/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1155928.9 | [22 empty] | Всего по позиции
8 О | ФСБЦ-62.5.01.04-0033 | Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многотарифный, многофазный, трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 7,5 А, номинальное напряжение 57,7/100 В |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4826.8 | 1.55 | 7481.54 |  | 14963.08 | [18 empty] | Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многотарифный, многофазный, трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 7,5 А, номинальное напряжение 57,7/100 В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14963.08 | [22 empty] | Всего по позиции
9 О | ФСБЦ-62.6.02.01-0477 | Выключатель автоматический ВА55-41-340010-1000А-690AC-УХЛ3 108238 КЭАЗ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 46427.7 | 1.35 | 62677.4 |  | 125354.8 | [18 empty] | Выключатель автоматический ВА55-41-340010-1000А-690AC-УХЛ3 108238 КЭАЗ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 125354.8 | [22 empty] | Всего по позиции
Материалы | [38 empty] | Материалы
10 | ФСБЦ-21.1.06.08-0027 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.015 | 1 | 0.015 | 741215.12 | 1.45 | 1074761.92 |  | 16121.43 | [18 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95-1000
|  | Объем=15 / 1000 | [35 empty] | Объем=15 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16121.43 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.5.03.03-1000 | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм |  |  |  | т | 0.01284 | 1 | 0.01284 | 527143.9 | 1.11 | 585129.73 |  | 7513.07 | [18 empty] | Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм
|  | Объем=12,84/1000 | [35 empty] | Объем=12,84/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7513.07 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : | [38 empty] | Итоги по разделу 1 Новый раздел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 117388.9 | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 38609.02 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 16153.14 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7936.49 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 54690.25 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 23634.5 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 23634.5 | [27 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 162641.77 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 38609.02 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 16153.14 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7936.49 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 31055.75 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 45149.15 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 23738.22 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1296246.78 | [27 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1155928.9 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 140317.88 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 46545.51 | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 45149.15 | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 23738.22 | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 1482523.05 | [28 empty] | Итого по разделу 1 Новый раздел
|  | Справочно | [41 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1155928.9 | [30 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 97.202 | [31 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 17.68 | [31 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. ПНР | [31 empty] | Раздел 2. ПНР
12 | ГЭСНп01-02-004-02 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11615.58 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11615.58 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 8595.53 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4181.61 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12196.36; 12: 24392.72 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [18 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3412.37 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3412.37 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2525.15 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1228.45 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7165.97; 12: 7165.97 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ПНР : | [38 empty] | Итоги по разделу 2 ПНР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 15027.95 | [27 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 15027.95 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 31558.69 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 31558.69 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15027.95 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 11120.68 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5410.06 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 15027.95 | [27 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 11120.68 | [27 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5410.06 | [27 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 ПНР |  |  |  | 12: 31558.69 | [28 empty] | Итого по разделу 2 ПНР
|  | Справочно | [41 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 30.69 | [31 empty] | затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 132416.85 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 53636.97 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 16153.14 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7936.49 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 54690.25 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 23634.5 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 23634.5 | [33 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 162641.77 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 38609.02 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 16153.14 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7936.49 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 31055.75 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 45149.15 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 23738.22 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1296246.78 | [33 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1155928.9 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 140317.88 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 31558.69 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 31558.69 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15027.95 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 11120.68 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5410.06 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 61573.46 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 56269.83 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 29148.28 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1514081.74 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [47 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1155928.9 | [36 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 127.892 | [37 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 17.68 | [37 empty] | затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 12-01 (2)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 12-01
на проектные (изыскательские) работы
Для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
| Итого по расчету (руб. без НДС): | 16588.8
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Учтановка дополнительного шкафа в существующем распределительном пункте | НЗ "На работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (2023)" табл.3.13 п.11 | 4,8*2*1,44*1,2 (B*X)*Ки1*Кинф | 16588.8
|  | Стадийность проектирования; ПД РД | Ки1=1;
|  | III квартал 2024 года (В письме Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09) | Кинф=1,44
3 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м, 0(50) (м) | НЗ "На работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (2023)" табл.3.11 п.1 | 0*(17700+234*(0.4*100+0.6*50))*1,07*0,4*1,34 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*Ки1*Кинф | 0
|  | Усложняющий фактор т.3.11.1 п.4 "На подготовку проектной и рабочей документации сооружений кабельной электрической линии, содержащей материалы в форме информационной модели" | Кусл.ф.=1,07;
|  | Стадийность проектирования; ПД | Ки1=0,4 ;
|  | IV-квартал 2023 года Минстрой РФ письмо №73528-ИФ/09 от 28.11.2023; | Кинф=1,34;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
4 | Секционирующие пункты 6-20 кВ: с разъединителем, 0 (1 пункт) | НЗ "На работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (2023)" табл.3.13 п.8.2 (СБЦП07-37-11) | (2900*0)*1,17*0,4*1,34 (A*X)*Ки1*Кинф | 0
|  | Усложняющий фактор т.3.13.1 п.9 "На подготовку проектной и рабочей документации сооружений электрических трансформаторных подстанций, содержащей материалы в форме информационной модели" | Кусл.ф.=1,17;
|  | Стадийность проектирования; ПД | Ки1=0,4 ;
|  | IV-квартал 2023 года Минстрой РФ письмо №73528-ИФ/09 от 28.11.2023; | Кинф=1,34;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: мачтовая однотрансформаторная мощностью до 1х160 кВ•А, 0 (1 подстанция) | НЗ "На работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (2023)" табл.3.13 п.1 | (38600*0)*1,17*0,4*1,34 (A*X)*Ки1*Кинф | 0
|  | Усложняющий фактор т.3.13.1 п.9 "На подготовку проектной и рабочей документации сооружений электрических трансформаторных подстанций, содержащей материалы в форме информационной модели" | Кусл.ф.=1,17;
|  | Стадийность проектирования; ПД | Ки1=0,4 ;
|  | IV-квартал 2023 года Минстрой РФ письмо №73528-ИФ/09 от 28.11.2023; | Кинф=1,34;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
|  | Реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения с изменением их мощности, производительности, диаметра труб; с применением новых материалов, за исключением проектирования санации сетей инженерно-технического обеспечения; с изменением способа прокладки; с изменением схемы сетей инженерно-технического обеспечения; с присоединением или подключением их к другим источникам | К=1,2
Итого по разделу 1 Новый Раздел
| Итого Поз. 1 |  |  | 16588.8
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 16588.8
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1 |  |  | 16588.8
| ВСЕГО по смете |  |  | 16588.8
Составил ___________________________ Сердобинцева Е.А.
Проверил ___________________________ Сердобинцева Е.А.
Note on B4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B48: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B49: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B51: Хвост::<Описание локальной сметы>