## УНЦ КЛ-10 кВ
Укрупнённый расчёт №
стоимости ремонта
объекта по адресу: Кабельный участок оп.№№52-53 КВЛ-10 кВ ф.02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово) (инв. № 865233862), «ВКЛ 10 кВ Ф.-02 от ПС-41 до ТП-3 (Ушково, Серово)»), расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Ушково, в/ч 03216, в/г № 5
в т.ч. в составе:
• КЛ-10 кВ Lтрассы=450 м из них 290 м в траншее в трубе, 2х80 м методом ГНБ , марка кабеля АСБл 3х120 мм2, L= 0,45 км
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 30.09.2024) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025 г. с показателем 1,063*1,073*1,051 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
1
2 | ПИР:
3 | КЛ-10 кВ, протяженность L=0,45 км | УНЦ, глава 25, т. П6-08 | 1 объект | 1 |  | 1 | 2127.51 | 2127510 | 2550394.2032
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 2550394.2032
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Подготовка и устройство территории для прокладки КЛ-10 кВ:
8 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | УНЦ, глава 20, т. Б7-03 | 1 га | 0,05 | 1 |  | 514.43 | 25721.5 | 30834.151
9 | Устройство КЛ-10 кВ:
10 | Устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе L=0,29 км | УНЦ, глава 18, т. Б2.1-02-1 | 1 км по трассе | 0,29 | 1 |  | 5917.92 | 1716196.8 | 2057324.4639
11 | Устройство кабельного сооружения с трубами L=0,29 км | УНЦ, глава 18, т. Н4-02 т. Ц1-89-4 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0,29 | 1,45 |  | 3447.76 | 1449783.08 | 1737955.809
11 | Выполнение специального перехода КЛ методом ГНБ L=0,16 км | УНЦ, глава 19, т. Н1-02-1, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 0,16 | 1,76 |  | 34384.12 | 9682568.192 | 11607167.9047
12 | Проклалка КЛ-10 кВ , L=0,450 км | УНЦ, глава 18, т. К1-05-2, т. Ц1-89-10 К=1,84 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ(Ленинградская область) | 1 км по трассе | 0,45 | 1,84 |  | 3411.85 | 2825011.8 | 3386538.1214
13 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 15699281.372 | 18819820.4499
14 | Итого ПИР | [7 empty] | 2550394.2032
15 | Всего без НДС | [7 empty] | 21370214.6531
16 | НДС 20% | [7 empty] | 4274042.9306
17 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 25644257.5838
18 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 3060473.0438
| Составил: |  | Сердобинцева Е.А.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик