Расчет снижения потерь электрической энергии

в сети электроснабжения потребителей частных домов,

расположенных по ул. Новая и ул. Заречная, в д. Рапполово, Токсовского городского поселения,

Всеволожского района, Ленинградской области,

в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «ПЭС» в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП сущ. /МТП-250 | ВЛ-6кВ | КЛ-6кВ | ВЛ-0,4кВ | СУ ЭЭ 55шт. | Итого |
| кВт в год | кВт в год | кВт в год | кВт в год | кВт в год | кВт в год |
| Текущие | 12 495,4 |  |  | 849 482,13 | 4 048 | 866 025,53 |
| После строительства | 12 495,4 | 1 972,79 | 602,8 | 264 321,74 | 4 048 | 283 440,73 |
| Разница |  |  |  |  |  | -582 584,8 |