## ВЛ 0,4 ТП-503 ф.2
Предприятие: Филиал"Северо-Западный" АО «Оборонэнерго»
Подразделение: Производственный участок "Ломоносов"
Дата составления: « 27 » ноября 2017 г.
ПАСПОРТ № 1-2-060
воздушной линии электропередач низкого напряжения
Диспетчерский №: КВЛ-0,4кВ ТП-503 фид.2 "Победы - Соловьиная"
Инвентарный № 865105433
(указывается в соответствии бухгалтерским учетом)
1. Общие данные
Напряжение линии, В: 0,4кВ
Наименован. улицы, по которой проходит ВЛ (начало-конец линии): Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, пгт Лебяжье, ул. Линейная-Победы-Соловьиная (Риголово)
Инвентарный № |  | 865105433 |  |  | ВЛ-0,4кВ ТП-503 фид.2 "Победы - Соловьиная"
|  | б/инв |  |  | ЛЭП-0,4 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ от фид. 2 "Победы - Соловьиная" от КТП-503 до границы земельного участка заявителя с кад. № 47:14:1402020:70
Наименование потребителя: население
Год ввода в эксплуатацию: |  |  |  | 865105433 |  |  | 1995
|  |  |  | б/инв |  |  | 2023
Протяженность линии (проектная), км: |  |  |  |  | 2.77 | АСБ 4х70 - 20м |  | А 16 - 160м |  | СИП2 4х16 -730м |  |  | СИП-2 3х16+1х25 - 480м |  |  | СИП 2 4х25 - 220м |  |  |  |  | СИП 4х70 -595м | СИП-2 3х70+1х70 -245м СИП 2 3х50+1х70 - 320м
[5 empty] | 0.04 | СИП-4 4х70 -40м
Кадастровые сведения
(учетный номер, дата постановки на учет, кадастровый паспорт на здание)
Регистрация в реестре федерального имущества
(реестровый номер, дата присвоения)
Длительно допустимый ток ВЛ, А:
Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ: | [6 empty] | Предохранители ПН-2 400А
Район климатических условий (по ветру/по гололеду)
Общее количество домовых вводов: |  |  |  |  | 32
Общее количество установленных светильников:
№ питающего пункта и ячейки, к которому присоед. ВЛ: | [6 empty] | РУ-0,4 ТП-503
Общее количество опор: |  |  |  | 74
в том числе промежуточные: |  |  |  | 56
анкерные:
угловые: |  |  |  | 5
концевые: |  |  |  | 11
ответвительные: |  |  |  | 2
перекрестные:
специальные:
2. Дополнительные данные
Кабельные вставки | [6 empty] | Секционирующие аппараты | [6 empty] | Пересечения
№ опор огранич. Кабель |  | Марка, сечение кабеля |  | Длина, м | Типы разделок (муфт) |  | Место установки (№ опор) |  |  |  | Тип |  | Кол-во | № опор пролета |  | Наименование пересек. Объекта |  |  | № опор пролета |  | Наименование пересек. Объекта
1 |  | АСБ 4х70 |  | 20
Участок ВЛ, на опорах которых подвешены провода линий других напряжений
Принадлежность и назначен. стророн. Линии | [5 empty] | Напряжение сторонней линии, кВ |  | № опор, огранич. участок совмест. Подвески |  | Марка и сечение проводов сторон. Линии |  |  |  |  | Способ креплен. проводов сторонней линии |  |  |  | Расстояние м/у проводами ВЛ и стор. линией, м
3. Ответвления к вводам в здания
№ опоры от которой сделано ответвление |  | № дома, в который сделан ввод |  | Длина ответвления, м |  | Число проводов |  | Наличие подставной опоры |  | Марка и сечение провода |  |  | Габарит над землей и нижней точки провода, м |  |  | Тип линейного предохранителя |  |  | Отметки о ремонтах и изменениях вводного устройства
19 |  | 37 |  | 20 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
20 |  | 34а,34б,34в |  | 20/25/25 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
21 |  | 36 |  | 25 |  |  |  | нет |  | АВВГ4х6 |  |  | 6
21.1 |  | 1 |  | 25 |  | 4 |  | есть |  | СИП 2 4*16 |  |  | 6
21.1 |  | б/н |  | 25 |  | 4 |  | нет |  | СИП 2 4*16 |  |  | 6
21.2 |  | 3 |  | 25 |  |  |  | нет |  | АВВГ 4х6 |  |  | 6
21.3.1 |  | 5 |  | 15 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
21.4.1 |  | 7 |  | 15 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
21.5 |  | 9 |  | 25 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
21.5.1 |  | 11 |  | 25 |  | 2 |  | есть |  | А16 |  |  | 6
21.6 |  | 13,15,17 |  | 20/25/25 |  | 2 |  | есть |  | А16 |  |  | 6
21.6 |  | б/н |  | 25 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
21.8 |  | б/н |  | 15 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
22 |  | б/н |  | 25 |  | 2 |  | нет |  | А16 |  |  | 6
23.6 |  | б/н |  | 25 |  | 2 |  | нет |  | СИП 2 2*16 |  |  | 6
23.6 |  | б/н, б/н |  | 25/30 |  | 2 |  | есть |  | СИП 2 2*16 |  |  | 6
23.7.1 |  | б/н |  | 25 |  | 2 |  | есть |  | СИП 2 2*16 |  |  | 6
23.8.1 |  | б/н |  | 25 |  | 2 |  | нет |  | СИП 2 2*16 |  |  | 6
26 |  | 36 |  | 30 |  | 2 |  | есть |  | АС*35 |  |  | 6
27.3 |  | 41.43 |  | 25/25 |  | 2 |  | нет |  | АПВ 2х4 |  |  | 6
30 |  | б/н |  | 55 |  | 2 |  | есть |  | СИП 2 4х16 |  |  | 6
32.3 |  | уч.12 |  | 31 |  | 3 |  | нет |  | СИП 2 4х16 |  |  | 6
33 |  | б/н, б/н |  | 55/55 |  | 2 |  | есть |  | СИП 2 4х16 |  |  | 6
34 |  | б/н |  | 55 |  | 2 |  | есть |  | СИП 2 2х16 |  |  | 6
35 |  | б/н |  | 55 |  | 2 |  | есть |  | СИП 2 4х16 |  |  | 6
4. Характеристика линии
ОПОРЫ
№ опор | Тип опор |  | Год уст. | материал |  | Пасынки |  |  | Характер консервации древесины |  | Изоляторы |  | Способ крепления изоляторов |  | Тип арм. уличн. освещения |  | Капремонт
[6 empty] | Кол-во | Материал |  |  |  | Тип | Кол-во |  |  |  |  | Замена опор |  |  | Установка пасынков
[17 empty] | дата | материал |  | дата |  | материал
1 | концевая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
2 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
3 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
4 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
5 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
7 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
8 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
9 | угловая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
10 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
11 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
12 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
13 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
14 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
15 | угловая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
16 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
17 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
18 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
19 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
20 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21 | ответвительная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.1 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.1.1 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-21 | 5 | штыревой
21.2 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.3 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.3.1 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.4 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.4.1 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.5 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.5.1 | концевая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 2 | штыревой
21.6 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.7 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
21.8 | концевая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 2 | штыревой
21.9 | концевая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 2 | штыревой
22 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23 | ответвительная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.1 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.2 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.3 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.4 | угловая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.5 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.6 | концевая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.7 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.7.1 | концевая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой | [6 empty] | 2022-03-22 |  | дерево
23.8 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.8.1 | концевая |  | 2023 | дерево
23.9 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.10 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
23.11 | концевая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
24 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
25 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
26 | угловая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
26.1 | концевая |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
27 | промежуточная |  |  | дерево |  | 1 | ж/б |  |  |  | ТФ-20 | 4 | штыревой
27.1 | промежуточная |  |  | дерево | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
27.2 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
27.3 | концевая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
28 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
29 | угловая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
30 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
31 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
32 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
32.1 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
32.2 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
32.3 | концевая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
33 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
34 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
35 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
36 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
37 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
38 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
39 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
40 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
41 | промежуточная |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
42 | концевая |  |  | железобетонная | [6 empty] | ТФ-20 | 4 | штыревой
ПРОВОДА
Марка, сечение |  |  |  | Способ креплен. Проводов |  | Длина пролета, м | Миним. раст. от провода до земли |  | Габарит между ВЛ и р/трансл. |  | Замена провода |  |  |  | Повторные заземления | [5 empty] | Примечания
Линия общ. пользов. |  | Уличное освещен. | [8 empty] | Дата |  | Марка, сечение |  | RЗУ, Ом |  | Испытания
[17 empty] | Дата |  | R изм., Ом
оп. 1-19 СИП-2 4х70 (без захода на оп.6) |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 35 | 6 | [13 empty] | двойной подвес с ВЛ-0,4 от ТП-503 ф.1 оп.1-5, оп.7-18 595м
оп.19 - 26 СИП-2 3х70+1х70 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 35 | 6 |  |  |  | 2018-06-01 |  | СИП-2 3х70+1х70 | [7 empty] | 245м
оп. 21- 21.8 СИП2 4х16 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 35 | 6 | [13 empty] | 310м
оп. 21.7- 21.9 СИП 2 3*50+1*70 |  |  |  | проволочная вязка |  | 35 | 6 | [13 empty] | 40м
оп. 23- 23.6 СИП2 4х16 (1 нитка) |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 35 | 6 | [13 empty] | 210м
оп. 23- 23.6 СИП2 4х16 (2 нитка) |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 35 | 6 | [13 empty] | 210м
оп.23.4-23.11 СИП 2 4х25 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 40 | 6 | [13 empty] | 220м
оп.26-35 СИП-2 3х16+1х25 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 35 | 6 | [13 empty] | 360м
оп.26-26.1 А 16 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 40 | 6 | [13 empty] | 40м
оп.27-27.3 А 16 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 40 | 6 | [13 empty] | 120м
оп.32-32.3 СИП-2 3х16+1х25 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 40 | 6 | [13 empty] | 120м
оп.35-42 СИП 2 3*50+1*70 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 40 | 6 | [13 empty] | 280м
оп.23.8-23.8.1 СИП -4 4х70 |  |  |  | кронштейн, зажим |  | 40 | 6 | [13 empty] | 40м
5. Поопорная однолинейная схема ВЛ
6. Сведения о реконструкциях ВЛ и внесенных изменениях в схему
№ п/п | Дата выполнения работ |  |  | Краткое содержание изменений | [15 empty] | Дата, подпись
1 | май-июнь 2018г. |  |  | Замена голого провода на СИП от оп.19 до оп.26 -300 метров
2 | 2018-12-26 |  |  | Реконструкция воздушной линии - распоряжение №371 11.12.2018 (техприсоединение зем. участков) Устновка железобетонных опор № 36-42, №32.1-32.2 - 10шт
3 | 2019-05-16 |  |  | Реконструкция воздушной линии - распоряжение №371 11.12.2018 (техприсоединение зем. участков) Монтаж СИП-2 3х16+1х25 между опорами 32-32.1-32.2.-32.3
4 | 2020-07-14 |  |  | Реконструкция воздушной линии - распоряжение №371 11.12.2018 (техприсоединение зем. участков) Установка 5 дер опор (№ 23.7,23.8,23.9,23.10,23.11). Установка 1 дер.опоры (№ 21.9).
5 | 2020-07-27 |  |  | Реконструкция воздушной линии - распоряжение №371 11.12.2018 (техприсоединение зем. участков)) Монтаж провода СИП 2 3*50+1*70 -300м (опоры № 35-42) Монтаж провода СИП 2 4х25 -250м (опоры № 23.4-23.11) Монтаж провода СИП 2 3*50+1*70 -50м (опоры № 21.7-21.9)
6 | 2022-03-22 |  |  | Замена оп.23.7.1 на дер
7 | 2023-02-02 |  |  | Техприсоединение зем. участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Лебяженское ГП", п. Лебяжье, уч. 61, кад. № 47:14:1402020:70 (договор 837/3ТП/СЗФ-2022 от 31.12.2022 Шалаев В.В.) Установка дер.опоры - 1шт № 23.8.1, монтаж СИП-4 4х70-40 м (инв. № ) Монтаж ИКУЭ зав. № 415502 (инв. №)
7. Дополнительные данные:
| Паспорт составил |  |  | Электромонтер | [5 empty] | Ярощук С.И. |  |  | Мастер ПУ ___________________________
Должность, подпись, ФИО
| Проверил |  |  | Начальник ПУ "Ломоносов" | [5 empty] | Синельников А.В.
Должность, подпись, ФИО

## расчет опор
[5 empty] | опоры | 72
1 | концевая | железобетонная |  |  | дер | ж/б
2 | промежуточная | железобетонная | АСБ 4х70 | 20
3 | промежуточная | железобетонная | оп. 1-19 СИП-2 4х70 (без захода на оп.6) | 595 | 11 | 7
4 | промежуточная | железобетонная | оп.19 - 26 СИП-2 3х70+1х70 | 245 | 2 | 5
5 | промежуточная | железобетонная | оп. 21- 21.8 СИП2 4х16 | 310 | 12
7 | промежуточная | дерево | оп. 21.7- 21.9 СИП 2 3*50+1*70 | 40 | 1
8 | промежуточная | дерево | оп. 23- 23.6 СИП2 4х16 (1 нитка) | 210 | 3
9 | угловая | дерево | оп. 23- 23.6 СИП2 4х16 (2 нитка) | 210 | 3
10 | промежуточная | дерево | оп.23.4-23.11 СИП 2 4х25 | 220 | 5
11 | промежуточная | дерево | оп.26-35 СИП-2 3х16+1х25 | 360 | 1 | 8
12 | промежуточная | железобетонная | оп.26-26.1 А 16 | 40 | 1
13 | промежуточная | дерево | оп.27-27.3 А 16 | 120 | 1 | 2
14 | промежуточная | дерево | оп.32-32.3 СИП-2 3х16+1х25 | 120 |  | 3
15 | угловая | дерево | оп.35-42 СИП 2 3*50+1*70 | 280 |  | 7
16 | промежуточная | дерево
17 | промежуточная | дерево
18 | промежуточная | железобетонная
19 | промежуточная | дерево
20 | промежуточная | дерево
21 | ответвительная | дерево
21.1 | промежуточная | дерево
21.1.1 | промежуточная | дерево
21.2 | промежуточная | дерево
21.3 | промежуточная | дерево
21.3.1 | промежуточная | дерево
21.4 | промежуточная | дерево
21.4.1 | промежуточная | дерево
21.5 | промежуточная | дерево
21.5.1 | концевая | дерево
21.6 | промежуточная | дерево
21.7 | промежуточная | дерево
21.8 | концевая | дерево
21.9 | концевая | дерево
22 | промежуточная | железобетонная
23 | ответвительная | железобетонная
23.1 | промежуточная | железобетонная
23.2 | промежуточная | железобетонная
23.3 | промежуточная | железобетонная
23.4 | угловая | железобетонная
23.5 | промежуточная | железобетонная
23.6 | концевая | железобетонная
23.7 | промежуточная | дерево
23.8 | промежуточная | дерево
23.9 | промежуточная | дерево
23.10 | промежуточная | дерево
23.11 | концевая | дерево
24 | промежуточная | железобетонная
25 | промежуточная | железобетонная
26 | угловая | железобетонная
26.1 | концевая | дерево
27 | промежуточная | дерево
27.1 | промежуточная | дерево
27.2 | промежуточная | железобетонная
27.3 | концевая | железобетонная
28 | промежуточная | железобетонная
29 | угловая | железобетонная
30 | промежуточная | железобетонная
31 | промежуточная | железобетонная
32 | промежуточная | железобетонная
32.1 | промежуточная | железобетонная
32.2 | промежуточная | железобетонная
32.3 | концевая | железобетонная
33 | промежуточная | железобетонная
34 | промежуточная | железобетонная
35 | промежуточная | железобетонная
36 | промежуточная | железобетонная
37 | промежуточная | железобетонная
38 | промежуточная | железобетонная
39 | промежуточная | железобетонная
40 | промежуточная | железобетонная
41 | промежуточная | железобетонная
42 | концевая | железобетонная

## расчет протяж
расчет на 05.08.2020
АСБ 4х70 |  | 20
оп. 1-19 СИП-2 4х70 (без захода на оп.6) |  | 595
оп.19 - 26 СИП-2 3х70+1х70 |  | 245
оп. 21- 21.8 СИП2 4х16 |  | 310
оп. 21.7- 21.9 СИП 2 3*50+1*70 |  | 40
оп. 23- 23.6 СИП2 4х16 (1 нитка) |  | 210
оп. 23- 23.6 СИП2 4х16 (2 нитка) |  | 210
оп.23.4-23.11 СИП 2 4х25 |  | 220
оп.26-35 СИП-2 3х16+1х25 |  | 360
оп.26-26.1 А 16 |  | 40
оп.27-27.3 А 16 |  | 120
оп.32-32.3 СИП-2 3х16+1х25 |  | 120
оп.35-42 СИП 2 3*50+1*70 |  | 280
| АСБ 4х70 | сип 4х70 | СИП-2 3х70+1х70 | СИП2 4х16 | СИП 2 3*50+1*70 | СИП 2 4х25 | СИП-2 3х16+1х25 | А16
| 20 | 595 | 245 | 310 | 40 | 220 | 360 | 40
|  |  |  | 420 | 280 |  | 120 | 120
протяженность | 20 | 595 | 245 | 730 | 320 | 220 | 480 | 160 | 2770
дер |  | 11 | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2
жб |  | 7 | 5 |  | 7 |  | 11 | 2