Пояснительная записка

К перечню мероприятий по реконструкции, модернизации или техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго» и приобретению не монтируемого оборудования, необходимых к реализации в период с 2025 по 2029 года.

КЛ 10 кВ №4 ПС-259 "Белогорка", расположенной по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, в/ч 35404.

- КЛ 10 кВ №4 ПС-259 "Белогорка" проложена в 1963 году, имеет важное значение в системе электроснабжения военного городка пос. Сиверский-2, в/ч 35404. Состояние маслопропитанной изоляции, наружного покрова оценивается негативно.

- Целью реконструкции является замена кабельной линии, восстановление первоначальных эксплуатационных показателей, что повысит надежность электроснабжения военного городка пос. Сиверский-2, в/ч 35404.

- Необходимость реконструкции КЛ 10 кВ обусловлена ухудшающимся состоянием и постоянно возникающими с ее аварийностью.

- Предлагается проложить КЛ по существующей трассе кабелем АСБ-2л 3х120.

- Необходимость проведения ремонта подрядным способом обусловлена сложностью демонтажных и монтажных операций.

Начальник ПУ «Гатчина»

/И.М. Каландырец/