## УНЦ ВЛ 10кВ
Укрупнённый расчёт №
стоимости реконструкции
объекта по адресу: КЛЭП 0,4 кВ ( ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное) инв.№ 864029828 188743, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Суходолье п
в т.ч. в составе:
• Замена ВЛ-10 кВ КЛЭП 0,4 кВ ( ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное): замена опор, провода марки АС-50 на СИП-3(1-70) мм2 , Lтрас=1400 м;
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 30.09.2024, вид экономической деятельности "Строительство" 3) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025 г. с показателем 1,063*1,073*1,051 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
1 | ВЛ-10 кВ, Lтрас=1,4 км
2 | ПИР:
3 | ВЛ-10 кВ, протяженность L=1,4 км | УНЦ, глава 25, т. П3-02 | 1 ВЛ | 1 |  | 1 | 795.69 | 795690 | 953848.9424
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 953848.9424
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ:
8 | Демонтаж ВЛ- 10кВ | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1 | 1 км | 1,4 | 1 |  | 484.33 | 678062 | 812840.0779
9 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | УНЦ, глава 20, т. Б7-01 | 1 га | 0,1 | 1 |  | 53.93 | 5393 | 6464.9642
819305.0421
10 | Устройство ВЛ-10 кВ:
11 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=1,4 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 1,4 | 1,43 |  | 1929.53 | 3862919.06 | 4630749.7394
12 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=1,4 км | УНЦ, глава 20, т. Л3-02-1, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 1,4 | 1,02 |  | 1262.83 | 1803321.24 | 2161766.5896
13 | Прокладка провода СИП-3 1х70 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=1,4 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 1,4 | 1,04 |  | 1529.52 | 2226981.12 | 2669637.1529
16 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 7898614.42 | 10281458.5239
17 | Итого ПИР | [7 empty] | 953848.9424
18 | Всего без НДС | [7 empty] | 11235307.4664
19 | НДС 20% | [7 empty] | 2247061.4933
20 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 13482368.9596
21 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 1144618.7309
| Составил: |  | Сердобинцева Е.А.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик