## ВЛ-6кВ 1,7км
форма №2П
Приложение к _____________________________________________
(договору, дополнительному соглашению)
"Утверждаю"
ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
(К.В. Грачев)
Смета №12-1
по объекту:
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-01 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1,7 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,55 км)
Основание: Договор №
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
Реконструкция ВЛ-6 кВ L=1,7 км
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1 | Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина свыше 1 до 15 км. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.8 A=6,11 тыс.руб; B=2,98 тыс.руб; Осн. показ. Х=1,7 (1,7 км) Количество = 1 Стадия: Проектная документация Кст = 0.3 Крек =1,5 |  | (A + B * Хзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (6,11 тыс.руб + 2,98 тыс.руб * 1,7) * 1 * 0.3*1,5 | 5029.2
2 | Воздушные линии. Напряжение 3-20 кВ. Длина свыше 1 до 15 км. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 18. Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, п.8 A=6,11 тыс.руб; B=2,98 тыс.руб; Осн. показ. Х=1,7 (1,7 км) Количество = 1 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.7 Крек =1,5 |  | (A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст * K1 * K2 (6,11 тыс.руб + 2,98 тыс.руб * 1,7) * 1 * 0.7 | 11734.8
Релейная защита
3 | Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 A=3.77 тыс.руб; Количество = 1 (1 сеть) Стадия: Проектная документация Кст = 0.2 |  | A * Количество * Кст 3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 | 754
4 | Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 A=3.77 тыс.руб; Количество = 1 (1 сеть) Стадия: Рабочая документация Кст = 0.8 |  | A * Количество * Кст 3.77 тыс.руб * 1 * 0.8 | 3016
Линейная автоматика
4 | Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 39. Линейная автоматика электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 A=2.82 тыс.руб; Количество = 1 (1 сеть) Стадия: Проектная документация Кст = 0.4 |  | A * Количество * Кст 2.82 тыс.руб * 1 * 0.4 | 0
5 | Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 39. Линейная автоматика электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 A=2.82 тыс.руб; Количество = 1 (1 сеть) Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 К=1,2 п.3.4 Приказа №620 МРР от 29.12.09 |  | A * Количество * Кст 2.82 тыс.руб * 1 * 0.6 * 1,2 | 0
Расчет токов КЗ
5 | Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1 A=1.23 тыс.руб; Количество = 1 (1 сеть) Стадия: Проектная документация Кст = 1.0 |  | A * Количество * Кст 1.23 тыс.руб * 1 * 1.0 | 1230
Расчет контура заземления
6 | Расчет контура заземления | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.6 A=5.02 тыс.руб; Количество = 1 (1 сеть) Стадия: Проектная документация Кст = 0.2 |  | A * Количество * Кст 5.02 тыс.руб * 1 * 0.2 | 1004
7 | Расчет контура заземления | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.6 A=5.02 тыс.руб; Количество = 1 (1 сеть) Стадия: Рабочая документация Кст = 0.8 |  | A * Количество * Кст 5.02 тыс.руб * 1 * 0.8 | 4016
8 | Итого по смете: |  |  |  | 26784
9 | Индекс на III квартал 2024 года на проектные работы к уровню цен 01.01.2001 | Индекс на III квартал 2024 года на проектные работы к уровню цен 01.01.2001 (Письмо Минстроя России № 43022-ИФ/09 от 29.07.2024) |  | Коэф-т 6,10 | 163382.4
| Итого по смете: |  |  |  | 163382.4
| НДС 20%: |  |  |  | 32676.48
| Всего по смете: |  |  |  | 196058.88

## КЛ ПД
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
______________________ К.В. Грачев
Смета № 12-2
на проектные (изыскательские) работы
Основные объекты проектирования (Проектная документация)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-01 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1,7 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,55 км). КЛ-6кВ проектная документация
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 500 до 1000 м. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.3 A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб; Осн. показ. Х=550 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество Кг * Кст * Кз * Кком * Ктек (8265 руб + 41 руб * 550) *1* 0.4 *1.4*1.05 *6.1 | 110527.24
Коэффициенты
| Проектная документация | Кст = 0.4
| Проектирование эл. кабельных линий, проходящих по тер-рии с коэф. застройки от 0,5 до 0,8 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Глава 2.8. п. 2.8.1.1 Кз=1.4
| При наличии в зоне застройки от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Глава 2.8. п. 2.8.1.1 Кком.=1.05
| Индекс 3кв.2024г.к 01.01.2001 на проектные работы | Ктек= 6,1 Письмо Минстроя России № 43022-ИФ/09 от 29.07.2024
3 | Итого по разделам: |  |  | 110527.24
4 | НДС 20% |  |  | 22105.45
5 | Итого по смете: |  |  | 132632.69

## КЛ РД
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
______________________ К.В. Грачев
Смета № 12-3
на проектные (изыскательские) работы
Основные объекты проектирования (Рабочая документация)
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-01 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1,7 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,55 км). КЛ-6кВ рабочая документация
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 500 до 1000 м. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.3 A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб; Осн. показ. Х=550 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество Кг * Кст * Кз * Кком * Ктек (8265 руб + 41 руб * 550) *1* 0.6 *1.4*1.05 *6.1 | 165790.86
Коэффициенты
| Рабочая документация | Кст = 0.6
| Проектирование эл. кабельных линий, проходящих по тер-рии с коэф. застройки от 0,5 до 0,8 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Глава 2.8. п. 2.8.1.1 Кз=1.4
| При наличии в зоне застройки от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Глава 2.8. п. 2.8.1.1 Кком.=1.05
| Индекс 3кв.2024г.к 01.01.2001 на проектные работы | Ктек= 6,1 Письмо Минстроя России № 43022-ИФ/09 от 29.07.2024
3 | Итого по разделам: |  |  | 165790.86
4 | НДС 20% |  |  | 33158.17
5 | Итого по смете: |  |  | 198949.03

## Геодезия
СМЕТА № 12-4
на изыскательские работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:
Реконструкция КВЛ-6кВ, ф.57-01 по всей протяженности (ориентировочный объем работ: протяженность ВЛ-6 кВ - 1,7 км проводом СИП-3 1х70мм2, протяженность КЛ-6 кВ - 0,55 км)
Наименование организации заказчика: ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго"
Основание: Договор №
| Сметный расчет составлен по следующим документам |  | Сметный расчет составлен по справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания», 2004г, (СБЦИИС-2004), утвержденному Постановлением Госстроя России № 213 от 23,12,2003 (регистрационный номер сметного норматива и дата его включения в Реестр: №112 от 15,12,2009),
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Кол-во | Обоснование стоимости |  | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб,
Полевые работы
1 | Создание инженерно-топографических планов на застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м, Категория сложности II | 1 га |  | 6 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, Часть 1 Глава 2 Таблица 9, §5 |  | 3284*6 | 19704
2 | Создание (развитие) плановой опорной геодезической сети | 1 пункт |  | 3 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, Часть 1 Глава 1 Таблица 8, п,3 1) K=0,7 (Прим, к табл, 08 п,1) Измерения без закладки центров |  | 6426*3*0,7 | 13494.6
3 | Создание (развитие) высотной опорной геодезической сети | 1 пункт |  | 3 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, Часть 1 Глава 1 Таблица 8, п,4 1) K=0,4 (Прим, к табл, 08 п,1) Измерения без закладки центров |  | 1897*3*0,4 | 2276.4
4 | Расходы по внутреннему транспорту, Расстояние проезда и перевозки в одном направлении до 5 км | % |  | 8.75 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, ОУ п,9, табл, 4, §1 |  | (п1+п2+п3)*8,75% | 3104.06
5 | Расходы по внешнему транспорту Расстояние проезда и перевозки в одном направлении 190 км | % |  | 19.6 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, ОУ п,9, табл, 5, §2 |  | (п1+п2+п3+п4)*19,6% | 7561.5
6 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте | % |  | 6 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г,, ОУ п, 13 |  | (п1+п2+п3+п4+п5)*6% | 2768.43
Итого Полевые работы | [7 empty] | 48908.99
Камеральные работы
7 | Создание (развитие) плановой опорной геодезической сети | 1 пункт |  | 3 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, Часть 1 Глава 1 Таблица 8, п,3 1) K=0,7 (Прим, к табл, 09 п,1) Измерения без закладки центров |  | 2538*3*0,7 | 5329.8
8 | Создание (развитие) высотной опорной геодезической сети | 1 пункт |  | 3 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, Часть 1 Глава 1 Таблица 8, п,4) 1) K=0,4 (Прим, к табл, 09 п,1) Измерения без закладки центров |  | 428*3*0,4 | 513.6
9 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м, Категория сложности II | 1 га |  | 6 | Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г, Часть 1 Глава 2 Таблица 9, §5 1) К=1,1 (ОУ, г, составление плана в цвете) 2) К=1,75 (ОУ, п, 15е) |  | 1067*1,1*1,75*6 | 12323.85
Итого Камеральные работы | [7 empty] | 18167.25
№ | Наименование |  |  |  |  | Коэффициент | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб,
Итого по смете "инженерно-геодезические изыскания" (СБЦИЦ 2004 г,) в ценах на 01.01.2001г, | [5 empty] | - | - | 67076.24
Индекс на III квартал 2024 года на проектные работы к уровню цен 01.01.2001 (Письмо Минстроя России № 430221-ИФ/09 от 29.07.2024) | [5 empty] | 6.11 |  | 409835.83
НДС, % | [5 empty] | 20 |  | 81967.17
ИТОГО с НДС | [7 empty] | 491803