## ЛC_Климюк 4
Наименование программного продукта | [9 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [9 empty] | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [9 empty] | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [9 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [9 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [11 empty] | 4
'Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 11 существующей ВЛИ-0,4 кВ, ф.57-02 от ТП-72 Л-1 (провод СИП-2 4х50 мм2) до границ земельного участка (ориентировочная длина 0,35 км), установка ЩУ ЭЭ и прибора учета ЭЭ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (максимальная мощность 6 кВт) заявителя Климюка А.М. по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение, городской поселок Кузнечное, ул. Георгиевская, земельный участок 5а (кад. № 47:04:0102001:781)
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 2 квартал 2025 г.
Сметная стоимость |  |  |  |  | 1 165,21 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 138,22 |  |  |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [12 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 34,55 |  |  |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  |  | 960,5 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 311,684592 |  |  |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  |  | 204,72 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 60,413316 |  |  |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[8 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1 | ГЭСН33-04-016-01 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  | шт | 16 | [5 empty] | 16
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,84 | [5 empty] | 1 736,33
| 1-100-25 |  |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 3,84 |  |  |  | 452,17 |  | 1 736,33
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 1 337,04
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,112 | [5 empty] | 1 122,53
| 91.15.01-001 |  |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,2 |  |  | 2,112 |  |  |  | 13,39 |  | 28,28
| [91.15.03-014] |  |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,2 |  |  | 2,112 | 487,94 | 1,27 |  | 619,68 |  | 1 308,76
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,11 |  |  | 1,2 |  |  | 2,112 |  |  |  | 531,5 |  | 1 122,53
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 4 195,9
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 2 858,86
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 2 944,63
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 1 715,32
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 553,49 |  | 8 855,85
2 | ГЭСН33-04-016-05 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | шт | 7 | [5 empty] | 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,1 | [5 empty] | 949,56
| 1-100-25 |  |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,25 |  |  | 1,2 |  |  | 2,1 |  |  |  | 452,17 |  | 949,56
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 744,49
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,176 | [5 empty] | 625,04
| 91.15.01-001 |  |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,2 |  |  | 1,176 |  |  |  | 13,39 |  | 15,75
| [91.15.03-014] |  |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,2 |  |  | 1,176 | 487,94 | 1,27 |  | 619,68 |  | 728,74
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  | 1,2 |  |  | 1,176 |  |  |  | 531,5 |  | 625,04
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 2 319,09
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 1 574,6
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 1 621,84
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 944,76
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 697,96 |  | 4 885,69
3 | ГЭСН33-04-016-06 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | шт | 4 | [5 empty] | 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,44 | [5 empty] | 651,12
| 1-100-25 |  |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,2 |  |  | 1,44 |  |  |  | 452,17 |  | 651,12
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 486,19
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,768 | [5 empty] | 408,19
| 91.15.01-001 |  |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,2 |  |  | 0,768 |  |  |  | 13,39 |  | 10,28
| [91.15.03-014] |  |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,2 |  |  | 0,768 | 487,94 | 1,27 |  | 619,68 |  | 475,91
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,16 |  |  | 1,2 |  |  | 0,768 |  |  |  | 531,5 |  | 408,19
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 1 545,5
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 1 059,31
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 1 091,09
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 635,59
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 818,05 |  | 3 272,18
Доставка опор с базы (35 км)
4 | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 669,69 |  | 10 018,14
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1 |  |  | 1,2 |  |  | 7,2 |  |  |  | 713,95 |  | 5 140,44
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 5 294,65
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 3 084,26
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 23 537,49
5 | [11.1.02.04-0051] |  |  | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см V=0,4*16 |  |  | м3 | 6,4 | [5 empty] | 6,4 | 16 131,37 | 2,06 |  | 33 230,62 |  | 212 675,97
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 212 675,97
6 | ГЭСН33-04-001-01 |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных |  |  | шт | 7 | [5 empty] | 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 21,084 | [5 empty] | 10 328
| 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,2 |  |  | 21,084 |  |  |  | 489,85 |  | 10 328
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 15 945,99
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,972 | [5 empty] | 4 158,75
| [91.04.01-031] |  |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,2 |  |  | 5,712 | 2 088,77 | 1,27 |  | 2 652,74 |  | 15 152,45
| 4-100-050 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,2 |  |  | 5,712 |  |  |  | 610,83 |  | 3 489,06
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,2 |  |  | 1,26 |  |  |  | 629,79 |  | 793,54
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,2 |  |  | 1,26 |  |  |  | 531,5 |  | 669,69
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 1 782,84
| [01.3.01.06-0051] |  |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,21 | 58,53 | 1,66 |  | 97,16 |  | 20,4
| [01.7.15.06-0111] |  |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00161 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  | 146
| [01.7.20.08-0051] |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,14 | 56,11 | 1,5 |  | 84,17 |  | 11,78
| [14.4.02.04-0182] |  |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0028 | 61 265,39 | 1,45 |  | 88 834,82 |  | 248,74
| [14.4.03.03-0102] |  |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00007 | 80 020,98 | 1,34 |  | 107 228,11 |  | 7,51
| [14.4.03.04-0001] |  |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0042 | 40 917,44 | 1,34 |  | 54 829,37 |  | 230,28
| [14.5.06.03-0002] |  |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0042 | 98 039,57 | 1,4 |  | 137 255,4 |  | 576,47
| [20.2.02.04-0006] |  |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,42 | 1 031,73 | 1,25 |  | 1 289,66 |  | 541,66
| 11.2.04.06 |  |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.01.04 |  |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.09 |  |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.23 |  |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 32 215,58
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 14 486,75
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 14 921,35
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 8 692,05
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 975,57 |  | 55 828,98
7 | ГЭСН33-04-001-02 |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 17,928 | [5 empty] | 8 782,03
| 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,2 |  |  | 17,928 |  |  |  | 489,85 |  | 8 782,03
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 13 740,81
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 5,976 | [5 empty] | 3 567,5
| [91.04.01-031] |  |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,2 |  |  | 4,932 | 2 088,77 | 1,27 |  | 2 652,74 |  | 13 083,31
| 4-100-050 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,2 |  |  | 4,932 |  |  |  | 610,83 |  | 3 012,61
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,2 |  |  | 1,044 |  |  |  | 629,79 |  | 657,5
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,2 |  |  | 1,044 |  |  |  | 531,5 |  | 554,89
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 764,07
| [01.3.01.06-0051] |  |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,09 | 58,53 | 1,66 |  | 97,16 |  | 8,74
| [01.7.15.06-0111] |  |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00069 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  | 62,57
| [01.7.20.08-0051] |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,06 | 56,11 | 1,5 |  | 84,17 |  | 5,05
| [14.4.02.04-0182] |  |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0012 | 61 265,39 | 1,45 |  | 88 834,82 |  | 106,6
| [14.4.03.03-0102] |  |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00003 | 80 020,98 | 1,34 |  | 107 228,11 |  | 3,22
| [14.4.03.04-0001] |  |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0018 | 40 917,44 | 1,34 |  | 54 829,37 |  | 98,69
| [14.5.06.03-0002] |  |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0018 | 98 039,57 | 1,4 |  | 137 255,4 |  | 247,06
| [20.2.02.04-0006] |  |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,18 | 1 031,73 | 1,25 |  | 1 289,66 |  | 232,14
| 11.2.04.06 |  |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.01.04 |  |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.09 |  |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.23 |  |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 26 854,41
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 12 349,53
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 12 720,02
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 7 409,72
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 15 661,38 |  | 46 984,15
8 | ГЭСН33-04-001-02 |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (применит. к 3-х стоеч. опоре - 1 шт.) |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 11,952 | [5 empty] | 5 854,69
| 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,2 |  |  | 11,952 |  |  |  | 489,85 |  | 5 854,69
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 9 160,54
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,984 | [5 empty] | 2 378,33
| [91.04.01-031] |  |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,2 |  |  | 3,288 | 2 088,77 | 1,27 |  | 2 652,74 |  | 8 722,21
| 4-100-050 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,2 |  |  | 3,288 |  |  |  | 610,83 |  | 2 008,41
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,2 |  |  | 0,696 |  |  |  | 629,79 |  | 438,33
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,2 |  |  | 0,696 |  |  |  | 531,5 |  | 369,92
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 509,39
| [01.3.01.06-0051] |  |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,06 | 58,53 | 1,66 |  | 97,16 |  | 5,83
| [01.7.15.06-0111] |  |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00046 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  | 41,71
| [01.7.20.08-0051] |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,04 | 56,11 | 1,5 |  | 84,17 |  | 3,37
| [14.4.02.04-0182] |  |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0008 | 61 265,39 | 1,45 |  | 88 834,82 |  | 71,07
| [14.4.03.03-0102] |  |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00002 | 80 020,98 | 1,34 |  | 107 228,11 |  | 2,14
| [14.4.03.04-0001] |  |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0012 | 40 917,44 | 1,34 |  | 54 829,37 |  | 65,8
| [14.5.06.03-0002] |  |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0012 | 98 039,57 | 1,4 |  | 137 255,4 |  | 164,71
| [20.2.02.04-0006] |  |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,12 | 1 031,73 | 1,25 |  | 1 289,66 |  | 154,76
| 11.2.04.06 |  |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.01.04 |  |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.09 |  |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.23 |  |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 17 902,95
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 8 233,02
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 8 480,01
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 4 939,81
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 15 661,39 |  | 31 322,77
9 | ГЭСН33-04-001-01 |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (применит. к 3-х стоеч. опоре - 1 шт.) |  |  | шт | -1 | [5 empty] | -1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -3,012 | [5 empty] | -1 475,43
| 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,2 |  |  | -3,012 |  |  |  | 489,85 |  | -1 475,43
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | -2 278
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -0,996 | [5 empty] | -594,11
| [91.04.01-031] |  |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,2 |  |  | -0,816 | 2 088,77 | 1,27 |  | 2 652,74 |  | -2 164,64
| 4-100-050 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,2 |  |  | -0,816 |  |  |  | 610,83 |  | -498,44
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,2 |  |  | -0,18 |  |  |  | 629,79 |  | -113,36
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,2 |  |  | -0,18 |  |  |  | 531,5 |  | -95,67
| 4 |  |  | М | [15 empty] | -254,68
| [01.3.01.06-0051] |  |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | -0,03 | 58,53 | 1,66 |  | 97,16 |  | -2,91
| [01.7.15.06-0111] |  |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | -0,00023 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  | -20,86
| [01.7.20.08-0051] |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | -0,02 | 56,11 | 1,5 |  | 84,17 |  | -1,68
| [14.4.02.04-0182] |  |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | -0,0004 | 61 265,39 | 1,45 |  | 88 834,82 |  | -35,53
| [14.4.03.03-0102] |  |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | -0,00001 | 80 020,98 | 1,34 |  | 107 228,11 |  | -1,07
| [14.4.03.04-0001] |  |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0006 | 40 917,44 | 1,34 |  | 54 829,37 |  | -32,9
| [14.5.06.03-0002] |  |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0006 | 98 039,57 | 1,4 |  | 137 255,4 |  | -82,35
| [20.2.02.04-0006] |  |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | -0,06 | 1 031,73 | 1,25 |  | 1 289,66 |  | -77,38
| 11.2.04.06 |  |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.01.04 |  |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.09 |  |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.23 |  |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | -4 602,22
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | -2 069,54
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | -2 131,63
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | -1 241,72
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 975,57 |  | -7 975,57
10 | [22.2.02.23-0161] |  |  | Узел крепления укоса У-1 |  |  | шт | 5 | [5 empty] | 5 | 1 500,82 | 1,19 |  | 1 785,98 |  | 8 929,9
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 8 929,9
11 | ТЦ_11.3.03.15_77_9728109521_08.10.2025_02_1.3 |  |  | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO М==286/1,2*1,05 |  |  | шт. | 16 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 250,25 |  | 4 004
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 4 004
12 | ГЭСН33-04-005-01 |  |  | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 0,38 кВ |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 4,32 | [5 empty] | 2 039,04
| 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  | 4,32 |  |  |  | 472 |  | 2 039,04
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 136,03
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,216 | [5 empty] | 114,8
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,06 |  |  | 1,2 |  |  | 0,216 |  |  |  | 629,79 |  | 136,03
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,06 |  |  | 1,2 |  |  | 0,216 |  |  |  | 531,5 |  | 114,8
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 18,39
| [01.3.01.06-0051] |  |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,09 | 58,53 | 1,66 |  | 97,16 |  | 8,74
| [01.7.15.03-0042] |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 | 174,93 | 1,18 |  | 206,42 |  | 0
| [14.4.03.03-0102] |  |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00003 | [5 empty] | 0,00009 | 80 020,98 | 1,34 |  | 107 228,11 |  | 9,65
| 07.2.02.03 |  |  | Оттяжки |  |  | компл | 0 | [5 empty] | 0
| 22.2.02.03 |  |  | Детали крепления стальные |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 2 308,26
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 2 153,84
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 2 218,46
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 1 292,3
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 1 939,67 |  | 5 819,02
13 | ТЦ_07.2.02.03_78_7842224734_30.06.2025_02_4.3 |  |  | Комплект оттяжки со спиральным зажимом ЭНЕРВИК /ENSTO L=11 м, трос 25 мм2, без изолятора (1 шт.) SHS25P.110SR М=16466,82/1,2*1,05 |  |  | шт. | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 14 408,47 |  | 43 225,41
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 43 225,41
Устройство ряжи из сущ.камней
14 | ГЭСН01-02-124-03 |  |  | Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором мощностью 40 кВт (55 л.с.) V=3/10 |  |  | 10 м3 | 0,3 | [5 empty] | 0,3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 1 895,67
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,1428 | [5 empty] | 1 483,4
| [91.12.08-081] |  |  | Машины камнеуборочные |  |  | маш.-ч | 8,73 |  |  | 1,2 |  |  | 3,1428 | 124,42 | 1,23 |  | 153,04 |  | 480,97
| [91.15.03-013] |  |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.) |  |  | маш.-ч | 8,73 |  |  | 1,2 |  |  | 3,1428 | 354,44 | 1,27 |  | 450,14 |  | 1 414,7
| 4-100-030 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 8,73 |  |  | 1,2 |  |  | 3,1428 |  |  |  | 472 |  | 1 483,4
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 3 379,07
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 1 483,4
| Пр/812-001.4-1 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [5 empty] | 1 320,23
| Пр/774-001.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41% | [5 empty] | 41% | [5 empty] | 608,19
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 17 691,63 |  | 5 307,49
15 | ГЭСН04-04-003-01 |  |  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия (применит. к засыпке ямы камнем) V=1,5/10 |  |  | 10 м3 | 0,15 | [5 empty] | 0,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 16,686 | [5 empty] | 7 875,79
| 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 92,7 |  |  | 1,2 |  |  | 16,686 |  |  |  | 472 |  | 7 875,79
| [03.1.02.03-0014] |  |  | Известь хлорная, сорт I |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0 | 26 885 | 1,49 |  | 40 058,65 |  | 0
| 02.2.01.02 |  |  | Гравий |  |  | м3 | 10,1 | [5 empty] | 1,515
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 7 875,79
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 7 875,79
| Пр/812-004.0-1 |  |  | НР Скважины |  |  | % | 106% | [5 empty] | 106% | [5 empty] | 8 348,34
| Пр/774-004.0 |  |  | СП Скважины |  |  | % | 45% | [5 empty] | 45% | [5 empty] | 3 544,11
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 131 788,27 |  | 19 768,24
16 | ГЭСН23-03-001-04 |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах V=(0.24*3)/10 |  |  | 10 м3 | 0,072 | [5 empty] | 0,072
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 13,709952 | [5 empty] | 6 878,97
| 1-100-35 |  |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 158,68 |  |  | 1,2 |  |  | 13,709952 |  |  |  | 501,75 |  | 6 878,97
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 2 844,25
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,934496 | [5 empty] | 1 311,78
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 17,99 |  |  | 1,2 |  |  | 1,554336 |  |  |  | 1 669,69 |  | 2 595,26
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 17,99 |  |  | 1,2 |  |  | 1,554336 |  |  |  | 713,95 |  | 1 109,72
| [91.08.04-021] |  |  | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч | 0,76 |  |  | 1,2 |  |  | 0,065664 | 95,25 | 1,53 |  | 145,73 |  | 9,57
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 4,4 |  |  | 1,2 |  |  | 0,38016 |  |  |  | 629,79 |  | 239,42
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 4,4 |  |  | 1,2 |  |  | 0,38016 |  |  |  | 531,5 |  | 202,06
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 1 960,01
| [01.2.01.02-0054] |  |  | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  | т | 0,1 | [5 empty] | 0,0072 | 22 965,21 | 1,4 |  | 32 151,29 |  | 231,49
| 01.3.01.08-0001 |  |  | Топливо дизельное |  |  | т | 0,018 | [5 empty] | 0,001296 |  |  |  | 57 364,92 |  | 74,34
| [01.7.07.29-0031] |  |  | Каболка |  |  | т | 0,072 | [5 empty] | 0,005184 | 160 056,6 | 1,4 |  | 224 079,24 |  | 1 161,63
| [01.7.16.04-0013] |  |  | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т | 0,017 | [5 empty] | 0,001224 | 109 483,34 | 1,26 |  | 137 949,01 |  | 168,85
| [03.2.01.01-0001] |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т | 0,008 | [5 empty] | 0,000576 | 4 800,85 | 1,67 |  | 8 017,42 |  | 4,62
| [04.1.02.05-0001] |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 | 1,25 | [5 empty] | 0,09 | 3 712,55 |  |  | 0 |  | 0
| [04.1.02.05-0006] |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 4,1 | [5 empty] | 0,2952 | 4 742,74 |  |  | 0 |  | 0
| [04.2.01.01-0048] |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т | 0,21 | [5 empty] | 0,01512 | 3 622,62 | 1,43 |  | 5 180,35 |  | 78,33
| [04.3.01.03-0001] |  |  | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 | 0,0445 | [5 empty] | 0,003204 | 2 750,65 | 1,27 |  | 3 493,33 |  | 11,19
| [04.3.01.09-0012] |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 | 0,72 | [5 empty] | 0,05184 | 3 486,8 | 1,27 |  | 4 428,24 |  | 229,56
| [07.2.05.01-0036] |  |  | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0 | 116 501,51 | 1,26 |  | 146 791,9 |  | 0
| 05.1.01.09 |  |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0
| 05.1.01.13 |  |  | Плиты сборные железобетонные |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 08.1.02.06 |  |  | Люки чугунные |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 12 995,01
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 8 190,75
| Пр/812-018.0-1 |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 117% | [5 empty] | 117% | [5 empty] | 9 583,18
| Пр/774-018.0 |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  |  | % | 74% | [5 empty] | 74% | [5 empty] | 6 061,16
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 397 768,75 |  | 28 639,35
17 | [05.1.01.09-0052] |  |  | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 V=0,24*3 |  |  | м3 | 0,72 | [5 empty] | 0,72 | 10 696,82 | 1,25 |  | 13 371,03 |  | 9 627,14
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 9 627,14
18 | ГЭСН04-04-003-01 |  |  | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия V=10/10 |  |  | 10 м3 | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 111,24 | [5 empty] | 52 505,28
| 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 92,7 |  |  | 1,2 |  |  | 111,24 |  |  |  | 472 |  | 52 505,28
| [03.1.02.03-0014] |  |  | Известь хлорная, сорт I |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0 | 26 885 | 1,49 |  | 40 058,65 |  | 0
| 02.2.01.02 |  |  | Гравий |  |  | м3 | 10,1 | [5 empty] | 10,1
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 52 505,28
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 52 505,28
| Пр/812-004.0-1 |  |  | НР Скважины |  |  | % | 106% | [5 empty] | 106% | [5 empty] | 55 655,6
| Пр/774-004.0 |  |  | СП Скважины |  |  | % | 45% | [5 empty] | 45% | [5 empty] | 23 627,38
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 131 788,26 |  | 131 788,26
19 | [02.2.01.02-1098] |  |  | Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 10 | [5 empty] | 10 | 1 174,99 | 1,44 |  | 1 691,99 |  | 16 919,9
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 16 919,9
20 | ГЭСН33-04-017-01 |  |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника V=((219+36))/1 000 |  |  | 1000 м | 0,255 | [5 empty] | 0,255
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 29,10672 | [5 empty] | 15 147,7
| 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 0,99 |  |  | 1,2 |  |  | 0,30294 |  |  |  | 432,34 |  | 130,97
| 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч | 47,29 |  |  | 1,2 |  |  | 14,47074 |  |  |  | 472 |  | 6 830,19
| 2-100-04 |  |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,2 |  |  | 7,16652 |  |  |  | 531,5 |  | 3 809,01
| 2-100-05 |  |  | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,2 |  |  | 7,16652 |  |  |  | 610,83 |  | 4 377,53
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 4 091,71
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 7,61634 | [5 empty] | 4 089,96
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,75 |  |  | 1,2 |  |  | 0,2295 |  |  |  | 1 669,69 |  | 383,19
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,75 |  |  | 1,2 |  |  | 0,2295 |  |  |  | 713,95 |  | 163,85
| [91.06.03-055] |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,2 |  |  | 0,24786 | 11,45 | 1,43 |  | 16,37 |  | 4,06
| [91.06.06-011] |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 22,74 |  |  | 1,2 |  |  | 6,95844 | 346,73 | 1,47 |  | 509,69 |  | 3 546,65
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 22,74 |  |  | 1,2 |  |  | 6,95844 |  |  |  | 531,5 |  | 3 698,41
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,59 |  |  | 1,2 |  |  | 0,18054 |  |  |  | 629,79 |  | 113,7
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,59 |  |  | 1,2 |  |  | 0,18054 |  |  |  | 531,5 |  | 95,96
| 91.17.04-544 |  |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,2 |  |  | 0,24786 |  |  |  | 177,95 |  | 44,11
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,81 |  |  | 1,2 |  |  | 0,24786 |  |  |  | 531,5 |  | 131,74
| 20.1.01.01 |  |  | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 20.1.01.11 |  |  | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 21.2.01.01 |  |  | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  | 1000 м | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 23 329,37
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 19 237,66
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 19 814,79
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 11 542,6
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 214 457,88 |  | 54 686,76
21 | [21.2.01.01-0034] |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 V=225/1 000 |  |  | 1000 м | 0,225 | [5 empty] | 0,225 | 194 140,29 | 1,43 |  | 277 620,61 |  | 62 464,64
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 62 464,64
22 | [21.2.01.01-0065] |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 V=44/1 000 |  |  | 1000 м | 0,044 | [5 empty] | 0,044 | 60 345,15 | 1,45 |  | 87 500,47 |  | 3 850,02
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 3 850,02
23 | [25.2.02.11-0021] |  |  | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 2 940,8 | 1,19 |  | 3 499,55 |  | 6 999,1
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 6 999,1
24 | [25.2.02.11-0051] |  |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм V=50/100 |  |  | 100 шт | 0,5 | [5 empty] | 0,5 | 1 926,82 | 1,47 |  | 2 832,43 |  | 1 416,22
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 1 416,22
25 | [20.1.01.01-1012] |  |  | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 70-120 мм2 |  |  | шт | 11 | [5 empty] | 11 | 610,09 | 1,08 |  | 658,9 |  | 7 247,9
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 7 247,9
26 | [20.1.01.01-1006] |  |  | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2 |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 228,4 | 1,13 |  | 258,09 |  | 516,18
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 516,18
27 | ТЦ_59.1.20.01-0112_78_7707707132_27.06.2025_02_2.1 |  |  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 IEK (UZA-11-D35-D150-1) М=651/1,2*1,05 |  |  | шт. | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 569,63 |  | 7 974,82
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 7 974,82
28 | ТЦ_20.1.01.12_50_5012113978_27.06.2025_02_3.2 |  |  | Зажим промежуточный PS951x25-95 мм2 EKF PROxima М=451,72/1,2*1,05 |  |  | шт. | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 395,26 |  | 1 581,04
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 1 581,04
29 | ТЦ_25.2.01.18_78_7810216924_30.06.2025_02_5.3 |  |  | Фиксатор дистанционный 90 мм, ø12-47 мм, 180 мм гвоздь SO71 ENSTO М=133,57/1,2*1,05 |  |  | шт. | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 116,87 |  | 1 753,05
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 1 753,05
30 | ГЭСН33-04-017-03 |  |  | При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01 |  |  | шт | 4 | [5 empty] | 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 8,688 | [5 empty] | 4 529,13
| 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч | 0,91 |  |  | 1,2 |  |  | 4,368 |  |  |  | 472 |  | 2 061,7
| 2-100-04 |  |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 0,45 |  |  | 1,2 |  |  | 2,16 |  |  |  | 531,5 |  | 1 148,04
| 2-100-05 |  |  | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч | 0,45 |  |  | 1,2 |  |  | 2,16 |  |  |  | 610,83 |  | 1 319,39
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 1 076,47
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,112 | [5 empty] | 1 122,53
| [91.06.06-011] |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 0,44 |  |  | 1,2 |  |  | 2,112 | 346,73 | 1,47 |  | 509,69 |  | 1 076,47
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,44 |  |  | 1,2 |  |  | 2,112 |  |  |  | 531,5 |  | 1 122,53
| 20.1.01.01 |  |  | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 20.1.01.11 |  |  | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 6 728,13
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 5 651,66
| Пр/812-027.0-1 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [5 empty] | 5 821,21
| Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 3 391
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 3 985,09 |  | 15 940,34
31 | ГЭСНм08-02-305-02 |  |  | Крюк стенной: одинарный |  |  | шт | 16 | [5 empty] | 16
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 20,16 | [5 empty] | 10 235,23
| 1-100-36 |  |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 1,05 |  |  | 1,2 |  |  | 20,16 |  |  |  | 507,7 |  | 10 235,23
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 14 746,7
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 8,832 | [5 empty] | 6 305,61
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,46 |  |  | 1,2 |  |  | 8,832 |  |  |  | 1 669,69 |  | 14 746,7
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,46 |  |  | 1,2 |  |  | 8,832 |  |  |  | 713,95 |  | 6 305,61
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 31 287,54
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 170,59
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 16 540,84
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [5 empty] | 16 044,61
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [5 empty] | 8 435,83
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 3 496,16 |  | 55 938,57
32 | [22.2.02.09-0002] |  |  | Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм |  |  | шт | 16 | [5 empty] | 16 | 327,19 | 1,19 |  | 389,36 |  | 6 229,76
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 6 229,76
Монтаж кабельной линии
33 | ГЭСН34-02-003-01 |  |  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий V=80/1000 |  |  | канал.км | 0,08 | [5 empty] | 0,08
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 12,768 | [5 empty] | 5 975,93
| 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 133 |  |  | 1,2 |  |  | 12,768 |  |  |  | 468,04 |  | 5 975,93
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 119,67
| 01.3.01.01-0002 |  |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  | т | 0,0008 | [5 empty] | 0,000064 |  |  |  | 54 373,28 |  | 3,48
| [11.1.03.01-0067] |  |  | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 | 0,08 | [5 empty] | 0,0064 | 16 655 | 1,09 |  | 18 153,95 |  | 116,19
| 24.3.03.13 |  |  | Трубы полиэтиленовые |  |  | м | 1 000 | [5 empty] | 80
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 6 095,6
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 5 975,93
| Пр/812-028.0-1 |  |  | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 98% | [5 empty] | 98% | [5 empty] | 5 856,41
| Пр/774-028.0 |  |  | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58% | [5 empty] | 58% | [5 empty] | 3 466,04
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 192 725,63 |  | 15 418,05
34 | [24.3.03.06-0021] |  |  | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм |  |  | м | 80 | [5 empty] | 80 | 307,3 | 1,11 |  | 341,1 |  | 27 288
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 27 288
35 | ГЭСНм08-02-148-02 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг V=80/100 |  |  | 100 м | 0,8 | [5 empty] | 0,8
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 14,0544 | [5 empty] | 7 302,67
| 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 14,64 |  |  | 1,2 |  |  | 14,0544 |  |  |  | 519,6 |  | 7 302,67
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 492,6
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,384 | [5 empty] | 239,13
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,192 |  |  |  | 1 669,69 |  | 320,58
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,192 |  |  |  | 713,95 |  | 137,08
| 91.06.01-003 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч | 3,41 |  |  | 1,2 |  |  | 3,2736 |  |  |  | 2,97 |  | 9,72
| [91.06.03-061] |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч | 3,41 |  |  | 1,2 |  |  | 3,2736 | 8,84 | 1,43 |  | 12,64 |  | 41,38
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,192 |  |  |  | 629,79 |  | 120,92
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,192 |  |  |  | 531,5 |  | 102,05
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 609,54
| [01.7.06.07-0002] |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0,096 | [5 empty] | 0,0768 | 37,71 | 1,58 |  | 59,58 |  | 4,58
| [10.3.02.03-0011] |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг | 0,5 | [5 empty] | 0,4 | 931,11 | 1,61 |  | 1 499,09 |  | 599,64
| [14.4.03.03-0002] |  |  | Лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,00006 | [5 empty] | 0,000048 | 82 698,14 | 1,34 |  | 110 815,51 |  | 5,32
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 8 643,94
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 121,71
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 7 541,8
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [5 empty] | 7 315,55
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [5 empty] | 3 846,32
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 24 909,4 |  | 19 927,52
36 | [21.1.06.08-0181] |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х70мс(N)-1000 V=98/1 000 |  |  | 1000 м | 0,098 | [5 empty] | 0,098 | 363 768,27 | 1,23 |  | 447 434,97 |  | 43 848,63
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 43 848,63
37 | ГЭСНм08-02-146-03 |  |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг V=12/100 |  |  | 100 м | 0,12 | [5 empty] | 0,12
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,22336 | [5 empty] | 1 155,26
| 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 15,44 |  |  | 1,2 |  |  | 2,22336 |  |  |  | 519,6 |  | 1 155,26
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 1 570,29
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,7488 | [5 empty] | 529,35
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,0288 |  |  |  | 1 669,69 |  | 48,09
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,0288 |  |  |  | 713,95 |  | 20,56
| 91.06.01-003 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч | 3,59 |  |  | 1,2 |  |  | 0,51696 |  |  |  | 2,97 |  | 1,54
| [91.06.03-061] |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч | 3,59 |  |  | 1,2 |  |  | 0,51696 | 8,84 | 1,43 |  | 12,64 |  | 6,53
| [91.06.09-001] |  |  | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  | маш.-ч | 4,8 |  |  | 1,2 |  |  | 0,6912 | 1 472,34 | 1,47 |  | 2 164,34 |  | 1 495,99
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 4,8 |  |  | 1,2 |  |  | 0,6912 |  |  |  | 713,95 |  | 493,48
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,0288 |  |  |  | 629,79 |  | 18,14
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,0288 |  |  |  | 531,5 |  | 15,31
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 130
| [01.7.06.07-0002] |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0,245 | [5 empty] | 0,0294 | 37,71 | 1,58 |  | 59,58 |  | 1,75
| [10.3.02.03-0011] |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг | 0,5 | [5 empty] | 0,06 | 931,11 | 1,61 |  | 1 499,09 |  | 89,95
| [14.4.03.03-0002] |  |  | Лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,00288 | [5 empty] | 0,0003456 | 82 698,14 | 1,34 |  | 110 815,51 |  | 38,3
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 3 384,9
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 19,25
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 1 684,61
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [5 empty] | 1 634,07
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [5 empty] | 859,15
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 49 144,75 |  | 5 897,37
38 | ГЭСНм08-02-165-02 |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 10,848 | [5 empty] | 5 636,62
| 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 4,52 |  |  | 1,2 |  |  | 10,848 |  |  |  | 519,6 |  | 5 636,62
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 17 816,85
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 8,232 | [5 empty] | 5 877,24
| [91.06.09-001] |  |  | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  | маш.-ч | 3,43 |  |  | 1,2 |  |  | 8,232 | 1 472,34 | 1,47 |  | 2 164,34 |  | 17 816,85
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 3,43 |  |  | 1,2 |  |  | 8,232 |  |  |  | 713,95 |  | 5 877,24
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 112,71
| [01.3.01.01-0001] |  |  | Бензин авиационный Б-70 |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0008 | 116 448,72 | 1,15 |  | 133 916,03 |  | 107,13
| [01.3.01.05-0009] |  |  | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00002 | 81 827,2 | 1,66 |  | 135 833,15 |  | 2,72
| [01.7.06.07-0002] |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0,024 | [5 empty] | 0,048 | 37,71 | 1,58 |  | 59,58 |  | 2,86
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 29 443,42
38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 93,94
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 11 513,86
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [5 empty] | 11 168,44
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [5 empty] | 5 872,07
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 23 288,94 |  | 46 577,87
39 | ТЦ_20.2.09.08_78_7814728257_30.06.2025_02_6.3 |  |  | Кабельная муфта 4ПКВНТпН-Б-1-70...120 М=3369,60/1,2*1,05 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 948,4 |  | 5 896,8
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 5 896,8
40 | ГЭСН01-02-061-01 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=10/100 |  |  | 100 м3 | 0,1 | [5 empty] | 0,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 10,62 | [5 empty] | 4 401,88
| 1-100-15 |  |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч | 88,5 |  |  | 1,2 |  |  | 10,62 |  |  |  | 414,49 |  | 4 401,88
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 4 401,88
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 4 401,88
| Пр/812-001.2-1 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [5 empty] | 3 917,67
| Пр/774-001.2 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 1 760,75
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 100 803 |  | 10 080,3
41 | [02.3.01.05-0314] |  |  | Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 400, средний |  |  | м3 | 10 | [5 empty] | 10 | 475,95 | 1,49 |  | 709,17 |  | 7 091,7
|  |  |  | Всего по позиции | [15 empty] | 7 091,7
42 | ГЭСНм08-03-574-04 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 V=4/100 |  |  | 100 шт | 0,04 | [5 empty] | 0,04
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,92816 | [5 empty] | 1 055,4
| 1-100-42 |  |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 40,17 |  |  | 1,2 |  |  | 1,92816 |  |  |  | 547,36 |  | 1 055,4
| 2 |  |  | ЭМ | [15 empty] | 17,48
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,00288 | [5 empty] | 1,8
| 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00144 |  |  |  | 1 669,69 |  | 2,4
| 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00144 |  |  |  | 713,95 |  | 1,03
| 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00144 |  |  |  | 629,79 |  | 0,91
| 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,2 |  |  | 0,00144 |  |  |  | 531,5 |  | 0,77
| [91.21.16-012] |  |  | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | маш.-ч | 16,55 |  |  | 1,2 |  |  | 0,7944 | 12,74 | 1,4 |  | 17,84 |  | 14,17
| 4 |  |  | М | [15 empty] | 100,76
| [01.3.01.02-0002] |  |  | Вазелин технический |  |  | кг | 0,2 | [5 empty] | 0,008 | 150,04 | 1,66 |  | 249,07 |  | 1,99
| [01.7.02.09-0002] |  |  | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг | 0,09 | [5 empty] | 0,0036 | 187,38 | 0,98 |  | 183,63 |  | 0,66
| [01.7.06.05-0041] |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 75 | [5 empty] | 3 | 5,87 | 0,98 |  | 5,75 |  | 17,25
| [01.7.06.07-0002] |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 1,5 | [5 empty] | 0,06 | 37,71 | 1,58 |  | 59,58 |  | 3,57
| [01.7.15.03-0042] |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 5,54 | [5 empty] | 0,2216 | 174,93 | 1,18 |  | 206,42 |  | 45,74
| [01.7.20.04-0005] |  |  | Нитки швейные армированные |  |  | кг | 0,05 | [5 empty] | 0,002 | 395,65 | 1,5 |  | 593,48 |  | 1,19
| [14.4.03.17-0101] |  |  | Лак КФ-965 |  |  | т | 0,0003 | [5 empty] | 0,000012 | 308 849,7 | 1,26 |  | 389 150,62 |  | 4,67
| [25.2.01.01-0001] |  |  | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт | 1,02 | [5 empty] | 0,0408 | 655,9 | 0,96 |  | 629,66 |  | 25,69
|  |  |  | Итого прямые затраты | [15 empty] | 1 175,44
42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 17,59
|  |  |  | ФОТ | [15 empty] | 1 057,2
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [5 empty] | 1 025,48
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [5 empty] | 539,17
|  |  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 68 942 |  | 2 757,68
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [15 empty] | 769 106,68
в том числе
|  |  |  | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 151 565,2
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 93 843,25
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 37 882,27
|  |  |  | материальные ресурсы | [15 empty] | 485 815,96
|  |  |  | перевозка | [15 empty] | 0
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) | [15 empty] | 189 447,47
|  |  |  | Итого накладные расходы | [15 empty] | 194 666
|  |  |  | Итого сметная прибыль | [15 empty] | 101 025,86
|  |  |  | Итого оборудование | [15 empty] | 0
|  |  |  | Итого прочие затраты | [15 empty] | 0
|  |  |  | Итого по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [15 empty] | 1 064 798,54
в том числе
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [15 empty] | 0
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [15 empty] | 0
справочно
|  |  |  | затраты труда рабочих | [15 empty] | 311,684592
|  |  |  | затраты труда машинистов | [15 empty] | 60,413316
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [17 empty] | 877 724,34
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 638 773,17
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 126 180,02
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 59 199,33
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 24 929,14
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 428 464,68
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 151 109,16
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 157 477,85
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 81 473,32
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [17 empty] | 187 074,2
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 130 333,51
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 25 385,18
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 34 643,92
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 12 953,13
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 57 351,28
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 38 338,31
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 37 188,15
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 19 552,54
|  |  | ВСЕГО по смете | [17 empty] | 1 064 798,54
|  |  | Понижающий коэффициент (по составляющим) | [15 empty] | 0,91192083 |  | 971 011,97
|  |  | Итого | [17 empty] | 971 011,97
|  |  | НДС |  |  |  |  | (971 011,97*20%) = 194 202,39 | [10 empty] | 20% |  | 194 202,39
|  |  | Итого | [17 empty] | 1 165 214,36
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 701 364,4
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 138 215,46
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 85 577,61
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 34 545,63
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 443 025,7
|  |  | перевозка | [17 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 172 761,09
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 177 519,98
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 92 127,59
|  |  | Всего оборудование | [17 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [17 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [17 empty] | 311,684592
|  |  | затраты труда машинистов | [17 empty] | 60,413316
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]