## КА
СОГЛАСОВАНО: | [21 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [25 empty] | "____" ________________ 2024 года
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (ф. 57-02/2, линия 2) до границ земельного участка (ориентировочная длина 0,07 км), реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ф. 57-02/2 линия 2 от ТП-72, установка ЩУ ЭЭ и прибора учета ЭЭ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (максимальная мощность 5 кВт) заявителя Ивановой Е.А. по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение, городской поселок Кузнечное, кадастровый № 47:04:0102001:1102 | [26 empty] | Модернизация РУ-10 кВ ЦРП-4 в части замены оборудования (ориентировочный объем работ: установка высоковольтных ячеек с вакуумным выключателем в количестве 17 шт., установка панели РЗиА в кол-ве 1 шт., установка высоковольтной камеры с ТСН в кол-ве 2 шт., установка высоковольтных ячеек с трансформатором напряжения в количестве 4 шт., установка высоковольтных ячеек с шинным разъединителем в количестве 1 шт.
(наименование объекта строительства)
Электротехническая часть ЦРП-4 (1 этап)
№ п.п. | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2) | № страницы прайс-листа в томе
[9 empty] | % | руб.за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Новый Раздел | [28 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1.1 | ТЦ_11.3.03.15_10_1001299498_27.06.2025_02_1.1 | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO | шт. | шт. | 300 | 250 | 250 | 3% | 7.5 | 2% | 5 |  |  |  | 262.5 | 2025 | 2 | ООО "ЦСО" | РФ | 100101001 | 1001299498 | https://cso10.ru/ | город Петрозаводск | 2
1.2 | ТЦ_11.3.03.15_77_7724823724_27.06.2025_02_1.2 |  | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм ¦ код SP19 ¦ ENSTO | шт. | шт. | 363.05 | 302.5417 | 302.5417 | 3% | 9.0762 | 2% | 6.0508 |  |  |  | 317.6688 | 2025 | 2 | ООО "Инкомос" | РФ | 772401001 | 7724823724 | https://www.inkomos.ru/ | город Москва | 2
1.3 | ТЦ_11.3.03.15_77_9728109521_27.06.2025_02_1.3 |  | SP19 Крышка для опоры | шт. | шт. | 286 | 238.3333 | 238.3333 | 3% | 7.15 | 2% | 4.7667 |  |  |  | 250.25 | 2025 | 2 | ООО «Люмторг» | РФ | 772801001 | 9728109521 | https://lumtorg.ru/ | город Москва | 2
2.1 | ТЦ_59.1.20.01-0112_78_7707707132_27.06.2025_02_2.1 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 IEK (UZA-11-D35-D150-1) | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 (P70/P95/P4X-150D) IEK UZA-11-D35-D150-1 | шт. | шт. | 651 | 542.5 | 542.5 | 3% | 16.275 | 2% | 10.85 |  |  |  | 569.625 | 2025 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
2.2 | ТЦ_59.1.20.01-0112_77_7729108750_27.06.2025_02_2.2 |  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 (P70/P95/P4X-150D) IEK UZA-11-D35-D150-1 | шт. | шт. | 660 | 550 | 550 | 3% | 16.5 | 2% | 11 |  |  |  | 577.5 | 2025 | 2 | АО "ЧИП и ДИП" | РФ | 770201001 | 7729108750 | https://www.chipdip.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
2.3 | ТЦ_59.1.20.01-0112_78_7842224734_27.06.2025_02_2.3 |  | Зажим ответвительный ЗОИ 35-150/35-150 UZA-11-D35-D150-1 IEK | шт. | шт. | 847.82 | 706.5167 | 706.5167 | 3% | 21.1955 | 2% | 14.1303 |  |  |  | 741.8425 | 2025 | 2 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
3.1 | ТЦ_20.1.01.12_78_7707707132_27.06.2025_02_3.1 | Зажим промежуточный PS951x25-95 мм2 EKF PROxima | Зажим промежуточный PS95 EKF ps-95 | шт. | шт. | 531 | 442.5 | 442.5 | 3% | 13.275 | 2% | 8.85 |  |  |  | 464.625 | 2025 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОПОСТАВКА" | РФ | 781145001 | 7707707132 | https://www.RS24.ru | город Санкт-Петербург | 2
3.2 | ТЦ_20.1.01.12_50_5012113978_27.06.2025_02_3.2 |  | EKF PROxima Зажим промежуточный PS95 1x25-95 мм2 | шт. | шт. | 451.72 | 376.4333 | 376.4333 | 3% | 11.293 | 2% | 7.5287 |  |  |  | 395.255 | 2025 | 2 | ООО "МЕРКУРИЙ" | РФ | 501201001 | 5012113978 | https://www.chipdip.ru/ | город Балашиха, МО | 2
3.3 | ТЦ_20.1.01.12_78_7842224734_27.06.2025_02_3.3 |  | Зажим промежуточный PS95 1x25-95 мм2 EKF ps-95 EKF | шт. | шт. | 532.51 | 443.7583 | 443.7583 | 3% | 13.3127 | 2% | 8.8752 |  |  |  | 465.9462 | 2025 | 2 | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | РФ | 784201001 | 7842224734 | https://www.etm.ru/company/ | город Санкт-Петербург | 2
4.1 | ТЦ_25.2.01.18_77_9728109521_30.06.2025_02_4.1 | Фиксатор дистанционный 90 мм, ø12-47 мм, 180 мм гвоздь SO71 ENSTO | SO71 Фиксатор дистанционный | шт. | шт. | 154 | 128.3333 | 128.3333 | 3% | 3.85 | 2% | 2.5667 |  |  |  | 134.75 | 2025 | 2 | ООО «Люмторг» | РФ | 772801001 | 9728109521 | https://lumtorg.ru/ | город Москва | 2
4.2 | ТЦ_25.2.01.18_78_561404718520_30.06.2025_02_4.2 |  | Фиксатор дистанционный 90 мм, 12-47 мм, 180 мм гвоздь ENSTO/ЭНЕРВИК SO71R | шт. | шт. | 203.02 | 169.1833 | 169.1833 | 3% | 5.0755 | 2% | 3.3837 |  |  |  | 177.6425 | 2025 | 2 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЕРГАЧЕВ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ | РФ |  | 561404718520 | https://dc-electro.ru/ | город Санкт-Петербург | 2
4.3 | ТЦ_25.2.01.18_78_7810216924_30.06.2025_02_4.3 |  | Фиксатор дистанционный 90 мм, ø12-47 мм, 180 мм гвоздь SO71 ENSTO | шт. | шт. | 133.57 | 111.3083 | 111.3083 | 3% | 3.3392 | 2% | 2.2262 |  |  |  | 116.8738 | 2025 | 2 | ООО "Минимакс" | РФ | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru | город Санкт-Петербург | 2
Составил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)