## ЛС_Смолева 02-1
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 07 ноября 2024 г. № 747/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | 02-1
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (ф. 57-02/2, линия 2) до границ земельного участка (ориентировочная длина 0,035 км), установка ЩУ ЭЭ и прибора учета ЭЭ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (максимальная мощность 5 кВт) заявителя Смолевой Н.А. по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение, городской поселок Кузнечное, ул. Гагарина, земельный участок 2д
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 4 квартал 2024 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 184,28 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 9,7 |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 7,99 |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  | 175,55 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 26,25237 |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 8,73 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 16,0679025 |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
1 | ГЭСН33-04-016-01 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,81 | [6 empty] | 279,55
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,35 |  |  | 0,81 |  |  |  | 345,12 |  |  | 279,55
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 270,45
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,4455 | [6 empty] | 180,73
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 0,4455 |  |  |  | 16,66 |  |  | 7,42
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 0,4455 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  | 263,03
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 0,4455 |  |  |  | 405,67 |  |  | 180,73
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 730,73
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 460,28
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 474,09
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 276,17
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 493,66 |  |  | 1 480,99
2 | ГЭСН33-04-016-06 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор V=1+1 |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,81 | [6 empty] | 279,55
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,35 |  |  | 0,81 |  |  |  | 345,12 |  |  | 279,55
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 262,26
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,432 | [6 empty] | 175,25
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 0,432 |  |  |  | 16,66 |  |  | 7,2
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 0,432 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  | 255,06
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 0,432 |  |  |  | 405,67 |  |  | 175,25
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 717,06
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 454,8
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 468,44
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 272,88
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 729,19 |  |  | 1 458,38
Доставка опор с базы (35 км)
3 | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 589,57 |  |  | 9 537,42
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1 |  |  | 1,35 |  |  | 8,1 |  |  |  | 544,93 |  |  | 4 413,93
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 4 546,35
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 2 648,36
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 21 146,06
4 | [11.1.02.04-0051] |  | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см V=0,8*3 |  |  | м3 | 2,4 | [5 empty] | 2,4 | 16 131,37 | 1,41 |  | 22 745,23 |  |  | 54 588,55
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 54 588,55
5 | ГЭСН33-04-001-02 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,723 | [6 empty] | 2 513,6
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,35 |  |  | 6,723 |  |  |  | 373,88 |  |  | 2 513,6
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 5 101,49
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,241 | [6 empty] | 1 021,09
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,3915 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 233,88
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,3915 |  |  |  | 405,67 |  |  | 158,82
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8495 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | 4 867,61
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8495 |  |  |  | 466,22 |  |  | 862,27
| 4 |  | М | [16 empty] | 243,75
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00023 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | 20,86
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | 1,59
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,03 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | 2,93
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0004 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | 36,27
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | 78,24
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00001 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | 0,99
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | 30,44
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,06 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | 72,43
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 8 879,93
5.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 3 534,69
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 3 640,73
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 2 120,81
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 641,47 |  |  | 14 641,47
6 | ГЭСН33-04-001-02 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (применит. к установке подкоса - 1 шт.) |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,723 | [6 empty] | 2 513,6
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,35 |  |  | 6,723 |  |  |  | 373,88 |  |  | 2 513,6
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 5 101,49
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,241 | [6 empty] | 1 021,09
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,3915 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 233,88
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,3915 |  |  |  | 405,67 |  |  | 158,82
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8495 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | 4 867,61
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8495 |  |  |  | 466,22 |  |  | 862,27
| 4 |  | М | [16 empty] | 244,15
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,0002344 | [5 empty] | 0,0002344 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | 21,26
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | 1,59
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,03 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | 2,93
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0004 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | 36,27
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | 78,24
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00001 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | 0,99
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | 30,44
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,06 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | 72,43
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 8 880,33
6.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 3 534,69
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 3 640,73
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 2 120,81
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 641,87 |  |  | 14 641,87
7 | ГЭСН33-04-001-01 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (применит. к установке подкоса - 1 шт.) |  |  | шт | -1 | [5 empty] | -1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -3,3885 | [6 empty] | -1 266,89
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,35 |  |  | -3,3885 |  |  |  | 373,88 |  |  | -1 266,89
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | -2 537,01
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -1,1205 | [6 empty] | -510,14
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,2025 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | -120,97
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,2025 |  |  |  | 405,67 |  |  | -82,15
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -0,918 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | -2 416,04
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -0,918 |  |  |  | 466,22 |  |  | -427,99
| 4 |  | М | [16 empty] | -243,75
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | -0,00023 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | -20,86
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | -0,02 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | -1,59
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | -0,03 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | -2,93
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | -0,0004 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | -36,27
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0006 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | -78,24
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | -0,00001 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | -0,99
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0006 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | -30,44
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | -0,06 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | -72,43
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | -4 557,79
7.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | -1 777,03
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | -1 830,34
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | -1 066,22
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 454,35 |  |  | -7 454,35
8 | [22.2.02.23-0161] |  | Узел крепления укоса У-1 |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 1 500,82 | 1,14 |  | 1 710,93 |  |  | 3 421,86
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 3 421,86
9 | ТЦ_11.3.03.15_77_9728109521_20.12.2024_02_1.3 |  | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO |  |  | шт. | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 250,25 |  |  | 750,75
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 750,75
10 | ГЭСН33-04-017-01 |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника V=35/1 000 |  |  | 1000 м | 0,035 | [5 empty] | 0,035
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 4,49442 | [6 empty] | 1 785,25
| 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 0,99 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0467775 |  |  |  | 329,99 |  |  | 15,44
| 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч | 47,29 |  |  | 1,35 |  |  | 2,2344525 |  |  |  | 360,26 |  |  | 804,98
| 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,35 |  |  | 1,106595 |  |  |  | 405,67 |  |  | 448,91
| 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,35 |  |  | 1,106595 |  |  |  | 466,22 |  |  | 515,92
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 594,74
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,1760525 | [6 empty] | 482,03
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,59 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0278775 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 16,65
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,59 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0278775 |  |  |  | 405,67 |  |  | 11,31
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,75 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0354375 |  |  |  | 1 589,57 |  |  | 56,33
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,75 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0354375 |  |  |  | 544,93 |  |  | 19,31
| 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0382725 |  |  |  | 16,12 |  |  | 0,62
| [91.06.06-011] |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 22,74 |  |  | 1,35 |  |  | 1,074465 | 346,73 | 1,38 |  | 478,49 |  |  | 514,12
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 22,74 |  |  | 1,35 |  |  | 1,074465 |  |  |  | 405,67 |  |  | 435,88
| 91.17.04-544 |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0382725 |  |  |  | 183,36 |  |  | 7,02
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0382725 |  |  |  | 405,67 |  |  | 15,53
| 20.1.01.01 |  | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 21.2.01.01 |  | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  | 1000 м | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 862,02
10.1 | 20.1.01.11 |  | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 2 267,28
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 2 335,3
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 1 360,37
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 187 362,57 |  |  | 6 557,69
11 | [21.2.01.01-0038] |  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 V=(35*1,06)/1 000 |  |  | 1000 м | 0,0371 | [5 empty] | 0,0371 | 253 564,29 | 1,39 |  | 352 454,36 |  |  | 13 076,06
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 13 076,06
12 | [25.2.02.11-0051] |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм V=8/100 |  |  | 100 шт | 0,08 | [5 empty] | 0,08 | 1 926,82 | 1,47 |  | 2 832,43 |  |  | 226,59
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 226,59
13 | [20.1.01.01-0011] |  | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2 V=1/100 |  |  | 100 шт | 0,01 | [5 empty] | 0,01 | 70 740,58 | 1,08 |  | 76 399,83 |  |  | 764
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 764
14 | [20.5.04.05-0009] |  | Зажимы ответвительные V=5/100 |  |  | 100 шт | 0,05 | [5 empty] | 0,05 | 81 849,34 | 1,08 |  | 88 397,29 |  |  | 4 419,86
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 4 419,86
15 | ГЭСНм08-02-305-02 |  | Крюк стенной: одинарный |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,835 | [6 empty] | 1 098,59
| 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 1,05 |  |  | 1,35 |  |  | 2,835 |  |  |  | 387,51 |  |  | 1 098,59
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 1 974,25
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,242 | [6 empty] | 676,8
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,46 |  |  | 1,35 |  |  | 1,242 |  |  |  | 1 589,57 |  |  | 1 974,25
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,46 |  |  | 1,35 |  |  | 1,242 |  |  |  | 544,93 |  |  | 676,8
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 3 749,64
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 16,28
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 775,39
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 1 722,13
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 905,45
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 3 196,75 |  |  | 6 393,5
16 | [22.2.02.09-0002] |  | Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 | 327,19 | 1,14 |  | 373 |  |  | 746
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 746
Траншея под заземление
17 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=(3*0,7*0,4)/100 |  |  | 100 м3 | 0,0084 | [5 empty] | 0,0084
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,74636 | [6 empty] | 576,28
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 154 |  |  | 1,35 |  |  | 1,74636 |  |  |  | 329,99 |  |  | 576,28
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 576,28
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 576,28
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [6 empty] | 512,89
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [6 empty] | 230,51
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 157 104,76 |  |  | 1 319,68
18 | ГЭСН01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=(3*0,7*0,4)/100 |  |  | 100 м3 | 0,0084 | [5 empty] | 0,0084
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,00359 | [6 empty] | 317,5
| 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч | 88,5 |  |  | 1,35 |  |  | 1,00359 |  |  |  | 316,36 |  |  | 317,5
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 317,5
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 317,5
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [6 empty] | 282,58
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [6 empty] | 127
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 86 557,14 |  |  | 727,08
19 | ГЭСН33-04-015-01 |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций V=((3+8))/10 |  |  | 10 м | 1,1 | [5 empty] | 1,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,673 | [6 empty] | 954,88
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 1,8 |  |  | 1,35 |  |  | 2,673 |  |  |  | 357,23 |  |  | 954,88
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 16,46
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,01485 | [6 empty] | 6,02
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,35 |  |  | 0,01485 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 8,87
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,35 |  |  | 0,01485 |  |  |  | 405,67 |  |  | 6,02
| 91.17.04-034 |  | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 0,05 |  |  | 1,35 |  |  | 0,07425 |  |  |  | 102,19 |  |  | 7,59
| 4 |  | М | [16 empty] | 19,52
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,12 | [5 empty] | 0,132 | 155,63 | 0,95 |  | 147,85 |  |  | 19,52
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 996,88
19.1 | 08.3.04.02 |  | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 960,9
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 989,73
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 576,54
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 2 330,14 |  |  | 2 563,15
20 | [20.1.02.23-0111] |  | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм |  |  | шт | 5 | [5 empty] | 5 | 322,86 | 1,14 |  | 368,06 |  |  | 1 840,3
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 1 840,3
21 | [08.3.04.01-1024] |  | Катанка из углеродистой стали, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-9 мм V=14,82*0,695/1000 |  |  | т | 0,0102999 | [5 empty] | 0,0102999 | 59 826,5 | 0,88 |  | 52 647,32 |  |  | 542,26
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 542,26
22 | ГЭСН33-03-004-01 |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,8225 | [6 empty] | 651,05
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 0,45 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8225 |  |  |  | 357,23 |  |  | 651,05
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 642,88
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,296 | [6 empty] | 525,75
| 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 |  |  |  | 373,84 |  |  | 484,5
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 |  |  |  | 405,67 |  |  | 525,75
| 91.17.04-034 |  | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 0,12 |  |  | 1,35 |  |  | 0,486 |  |  |  | 102,19 |  |  | 49,66
| [91.21.22-195] |  | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 | 68,2 | 1,23 |  | 83,89 |  |  | 108,72
| 4 |  | М | [16 empty] | 921,68
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,09 | 155,63 | 0,95 |  | 147,85 |  |  | 13,31
| [08.4.03.02-0002] |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т | 0,005 | [5 empty] | 0,015 | 63 745 | 0,95 |  | 60 557,75 |  |  | 908,37
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 741,36
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 176,8
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 1 212,1
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 706,08
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 1 553,18 |  |  | 4 659,54
23 | [08.3.08.02-0058] |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм V=3,77*5*2/1000 |  |  | т | 0,0377 | [5 empty] | 0,0377 | 70 842,5 | 0,82 |  | 58 090,85 |  |  | 2 190,03
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 2 190,03
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [16 empty] | 122 427,83
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 9 702,96
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 20 964,43
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 7 992,55
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 83 767,89
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [16 empty] | 17 695,51
|  |  | Итого накладные расходы | [16 empty] | 17 994,73
|  |  | Итого сметная прибыль | [16 empty] | 10 278,76
|  |  | Итого оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [16 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [16 empty] | 150 701,32
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 26,25237
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 16,0679025
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [16 empty] | 143 561,82
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 117 915,91
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 8 604,37
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 18 990,18
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 7 315,75
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 83 005,61
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 15 920,12
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 16 272,6
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 9 373,31
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [16 empty] | 7 139,5
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 4 511,92
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 1 098,59
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 1 974,25
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 676,8
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 762,28
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 1 775,39
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 1 722,13
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 905,45
|  |  | ВСЕГО по смете | [16 empty] | 150 701,32
|  |  | Зимнее удорожание |  |  |  | ((143 561,82+7 139,5)*1,9%) = 2 863,32 | [10 empty] | 1,9% |  | 2 863,32
|  |  | Итого | [16 empty] | 153 564,64
|  |  | НДС |  |  |  | (153 564,64*20%) = 30 712,93 | [10 empty] | 20% |  | 30 712,93
|  |  | Итого | [16 empty] | 184 277,57
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 122 427,83
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 9 702,96
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 20 964,43
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 7 992,55
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 83 767,89
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 17 695,51
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 17 994,73
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 10 278,76
|  |  | Всего оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [16 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 26,25237
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 16,0679025
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]