## ЛС_Орловская 1
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 07 ноября 2024 г. № 747/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | 1
Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-81 до границ земельного участка (ориентировочная длина 0,288 км), установка ЩУ ЭЭ и прибора учета ЭЭ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (максимальная мощность 10 кВт) заявителя Орловской Е.Н. по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение, городской поселок Кузнечное, кад. № 47:04:0102001:757
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 4 квартал 2024 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 986,92 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 62,82 |  |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 32,26 |  |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  | 895,25 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 166,065606 |  |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 91,67 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 67,931082 |  |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12
1 | ГЭСН33-04-016-01 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  | шт | 24 | [5 empty] | 24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,48 | [7 empty] | 2 236,38
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,35 |  |  | 6,48 |  |  |  | 345,12 |  |  |  | 2 236,38
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 2 163,6
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,564 | [7 empty] | 1 445,81
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 3,564 |  |  |  | 16,66 |  |  |  | 59,38
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 3,564 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  |  | 2 104,22
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 3,564 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 1 445,81
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 5 845,79
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 3 682,19
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 3 792,66
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 2 209,31
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 493,66 |  |  |  | 11 847,76
2 | ГЭСН33-04-016-05 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | шт | 6 | [5 empty] | 6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,025 | [7 empty] | 698,87
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,25 |  |  | 1,35 |  |  | 2,025 |  |  |  | 345,12 |  |  |  | 698,87
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 688,41
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,134 | [7 empty] | 460,03
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,35 |  |  | 1,134 |  |  |  | 16,66 |  |  |  | 18,89
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,35 |  |  | 1,134 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  |  | 669,52
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  | 1,35 |  |  | 1,134 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 460,03
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 1 847,31
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 158,9
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 1 193,67
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 695,34
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 622,72 |  |  |  | 3 736,32
3 | ГЭСН33-04-016-06 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | шт | 7 | [5 empty] | 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,835 | [7 empty] | 978,42
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,35 |  |  | 2,835 |  |  |  | 345,12 |  |  |  | 978,42
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 917,89
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,512 | [7 empty] | 613,37
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 1,512 |  |  |  | 16,66 |  |  |  | 25,19
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 1,512 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  |  | 892,7
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 1,512 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 613,37
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 2 509,68
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 591,79
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 1 639,54
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 955,07
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 729,18 |  |  |  | 5 104,29
Доставка опор с базы (35 км)
4 | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 589,57 |  |  |  | 12 716,56
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1 |  |  | 1,35 |  |  | 10,8 |  |  |  | 544,93 |  |  |  | 5 885,24
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 6 061,8
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 3 531,14
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 28 194,74
5 | [11.1.02.04-0051] |  | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см V=0,53*24 |  |  | м3 | 12,72 | [5 empty] | 12,72 | 16 131,37 | 1,41 |  | 22 745,23 |  |  |  | 289 319,33
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 289 319,33
6 | ГЭСН33-04-001-01 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных |  |  | шт | 6 | [5 empty] | 6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 20,331 | [7 empty] | 7 601,35
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,35 |  |  | 20,331 |  |  |  | 373,88 |  |  |  | 7 601,35
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 15 222,07
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,723 | [7 empty] | 3 060,83
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | 1,215 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  |  | 725,84
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | 1,215 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 492,89
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | 5,508 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  |  | 14 496,23
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | 5,508 |  |  |  | 466,22 |  |  |  | 2 567,94
| 4 |  | М | [17 empty] | 1 462
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00138 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  |  | 125,14
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,12 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  |  | 9,56
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,18 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  |  | 17,6
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0024 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  |  | 217,61
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,00059936 | [5 empty] | 0,0035962 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  |  | 468,92
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00006 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  |  | 5,95
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0036 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  |  | 182,66
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,36 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  |  | 434,56
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 27 346,25
6.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 10 662,18
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 10 982,05
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 6 397,31
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 454,27 |  |  |  | 44 725,61
7 | ГЭСН33-04-001-02 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 20,169 | [7 empty] | 7 540,79
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,35 |  |  | 20,169 |  |  |  | 373,88 |  |  |  | 7 540,79
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 15 304,47
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,723 | [7 empty] | 3 063,28
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 1,1745 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  |  | 701,65
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 1,1745 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 476,46
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 5,5485 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  |  | 14 602,82
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 5,5485 |  |  |  | 466,22 |  |  |  | 2 586,82
| 4 |  | М | [17 empty] | 731,26
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00069 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  |  | 62,57
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,06 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  |  | 4,78
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,09 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  |  | 8,8
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0012 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  |  | 108,81
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0018 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  |  | 234,71
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00003 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  |  | 2,98
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0018 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  |  | 91,33
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,18 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  |  | 217,28
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 26 639,8
7.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 10 604,07
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 10 922,19
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 6 362,44
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 641,48 |  |  |  | 43 924,43
8 | ГЭСН33-04-001-02 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (применит. для 3-х стоечной опоры - 2 шт.) |  |  | шт | 8 | [5 empty] | 8
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 53,784 | [7 empty] | 20 108,76
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,35 |  |  | 53,784 |  |  |  | 373,88 |  |  |  | 20 108,76
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 40 811,91
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 17,928 | [7 empty] | 8 168,75
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 3,132 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  |  | 1 871,06
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 3,132 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 1 270,56
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 14,796 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  |  | 38 940,85
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 14,796 |  |  |  | 466,22 |  |  |  | 6 898,19
| 4 |  | М | [17 empty] | 1 950
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00184 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  |  | 166,86
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,16 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  |  | 12,75
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,24 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  |  | 23,46
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0032 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  |  | 290,15
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0048 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  |  | 625,88
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00008 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  |  | 7,94
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0048 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  |  | 243,54
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,48 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  |  | 579,42
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 71 039,42
8.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 28 277,51
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 29 125,84
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 16 966,51
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 641,47 |  |  |  | 117 131,77
9 | ГЭСН33-04-001-01 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (применит. для 3-х стоечной опоры - 2 шт.) |  |  | шт | -4 | [5 empty] | -4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -13,554 | [7 empty] | -5 067,57
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,35 |  |  | -13,554 |  |  |  | 373,88 |  |  |  | -5 067,57
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | -10 148,04
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -4,482 | [7 empty] | -2 040,55
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,81 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  |  | -483,89
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,81 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | -328,59
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -3,672 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  |  | -9 664,15
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -3,672 |  |  |  | 466,22 |  |  |  | -1 711,96
| 4 |  | М | [17 empty] | -975
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | -0,00092 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  |  | -83,43
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | -0,08 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  |  | -6,37
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | -0,12 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  |  | -11,73
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | -0,0016 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  |  | -145,08
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0024 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  |  | -312,94
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | -0,00004 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  |  | -3,97
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0024 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  |  | -121,77
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | -0,24 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  |  | -289,71
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | -18 231,16
9.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [17 empty] | -7 108,12
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | -7 321,36
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | -4 264,87
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 454,35 |  |  |  | -29 817,39
10 | [22.2.02.23-0161] |  | Узел крепления укоса У-1 |  |  | шт | 11 | [5 empty] | 11 | 1 500,82 | 1,14 |  | 1 710,93 |  |  |  | 18 820,23
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 18 820,23
11 | ТЦ_11.3.03.15_77_9728109521_20.12.2024_02_1.3 |  | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO |  |  | шт. | 24 | [5 empty] | 24 |  |  |  | 250,25 |  |  |  | 6 006
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 6 006
12 | ГЭСН33-04-017-01 |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника V=288/1 000 |  |  | 1000 м | 0,288 | [5 empty] | 0,288
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 36,982656 | [7 empty] | 14 690,06
| 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 0,99 |  |  | 1,35 |  |  | 0,384912 |  |  |  | 329,99 |  |  |  | 127,02
| 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч | 47,29 |  |  | 1,35 |  |  | 18,386352 |  |  |  | 360,26 |  |  |  | 6 623,87
| 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,35 |  |  | 9,105696 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 3 693,91
| 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,35 |  |  | 9,105696 |  |  |  | 466,22 |  |  |  | 4 245,26
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 4 893,87
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 9,677232 | [7 empty] | 3 966,38
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,59 |  |  | 1,35 |  |  | 0,229392 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  |  | 137,04
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,59 |  |  | 1,35 |  |  | 0,229392 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 93,06
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,75 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2916 |  |  |  | 1 589,57 |  |  |  | 463,52
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,75 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2916 |  |  |  | 544,93 |  |  |  | 158,9
| 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,314928 |  |  |  | 16,12 |  |  |  | 5,08
| [91.06.06-011] |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 22,74 |  |  | 1,35 |  |  | 8,841312 | 346,73 | 1,38 |  | 478,49 |  |  |  | 4 230,48
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 22,74 |  |  | 1,35 |  |  | 8,841312 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 3 586,66
| 91.17.04-544 |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,314928 |  |  |  | 183,36 |  |  |  | 57,75
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,314928 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 127,76
| 20.1.01.01 |  | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 21.2.01.01 |  | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  | 1000 м | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 23 550,31
12.1 | [20.1.01.01-0011] |  | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2 |  |  | 100 шт | 63 | [5 empty] | 0,18144 | 70 740,58 | 1,08 |  | 76 399,83 |  |  |  | 13 861,99
12.2 | 20.1.01.11 |  | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.3 | [21.2.01.01-1030] |  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 |  |  | 1000 м | 1 060 | [5 empty] | 0,30528 | 217 801,4 | 1,39 |  | 302 743,95 |  |  |  | 92 421,67
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 18 656,44
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 19 216,13
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 11 193,86
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 556 402,64 |  |  |  | 160 243,96
13 | [25.2.02.11-0021] |  | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м V=1+0,8 |  |  | шт | 1,8 | [5 empty] | 1,8 | 2 940,8 | 1,14 |  | 3 352,51 |  |  |  | 6 034,52
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 6 034,52
14 | [25.2.02.11-0051] |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм V=70/100 |  |  | 100 шт | 0,7 | [5 empty] | 0,7 | 1 926,82 | 1,47 |  | 2 832,43 |  |  |  | 1 982,7
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 1 982,7
15 | [20.1.01.12-0007] |  | Зажим поддерживающий |  |  | шт | 5 | [5 empty] | 5 | 434,02 | 1,08 |  | 468,74 |  |  |  | 2 343,7
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 2 343,7
16 | [20.5.04.05-0009] |  | Зажимы ответвительные V=5/100 |  |  | 100 шт | 0,05 | [5 empty] | 0,05 | 81 849,34 | 1,08 |  | 88 397,29 |  |  |  | 4 419,86
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 4 419,86
17 | ГЭСНм08-02-305-02 |  | Крюк стенной: одинарный |  |  | шт | 21 | [5 empty] | 21
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 29,7675 | [7 empty] | 11 535,2
| 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 1,05 |  |  | 1,35 |  |  | 29,7675 |  |  |  | 387,51 |  |  |  | 11 535,2
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 20 729,58
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 13,041 | [7 empty] | 7 106,43
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,46 |  |  | 1,35 |  |  | 13,041 |  |  |  | 1 589,57 |  |  |  | 20 729,58
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,46 |  |  | 1,35 |  |  | 13,041 |  |  |  | 544,93 |  |  |  | 7 106,43
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 39 371,21
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 170,89
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 18 641,63
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 18 082,38
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 9 507,23
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 3 196,75 |  |  |  | 67 131,71
18 | [22.2.02.09-0002] |  | Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм |  |  | шт | 21 | [5 empty] | 21 | 327,19 | 1,14 |  | 373 |  |  |  | 7 833
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 7 833
Траншея под заземление
19 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=(3*0,7*0,4)/100 |  |  | 100 м3 | 0,0084 | [5 empty] | 0,0084
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,74636 | [7 empty] | 576,28
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 154 |  |  | 1,35 |  |  | 1,74636 |  |  |  | 329,99 |  |  |  | 576,28
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 576,28
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 576,28
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [7 empty] | 512,89
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [7 empty] | 230,51
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 157 104,76 |  |  |  | 1 319,68
20 | ГЭСН01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=(3*0,7*0,4)/100 |  |  | 100 м3 | 0,0084 | [5 empty] | 0,0084
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,00359 | [7 empty] | 317,5
| 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч | 88,5 |  |  | 1,35 |  |  | 1,00359 |  |  |  | 316,36 |  |  |  | 317,5
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 317,5
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 317,5
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [7 empty] | 282,58
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [7 empty] | 127
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 86 557,14 |  |  |  | 727,08
21 | ГЭСН33-04-015-01 |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций V=((3+8))/10 |  |  | 10 м | 1,1 | [5 empty] | 1,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,673 | [7 empty] | 954,88
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 1,8 |  |  | 1,35 |  |  | 2,673 |  |  |  | 357,23 |  |  |  | 954,88
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 16,46
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,01485 | [7 empty] | 6,02
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,35 |  |  | 0,01485 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  |  | 8,87
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,35 |  |  | 0,01485 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 6,02
| 91.17.04-034 |  | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 0,05 |  |  | 1,35 |  |  | 0,07425 |  |  |  | 102,19 |  |  |  | 7,59
| 4 |  | М | [17 empty] | 19,52
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,12 | [5 empty] | 0,132 | 155,63 | 0,95 |  | 147,85 |  |  |  | 19,52
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 996,88
21.1 | 08.3.04.02 |  | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 960,9
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 989,73
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 576,54
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 2 330,14 |  |  |  | 2 563,15
22 | [20.1.02.23-0111] |  | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм |  |  | шт | 5 | [5 empty] | 5 | 322,86 | 1,14 |  | 368,06 |  |  |  | 1 840,3
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 1 840,3
23 | [08.3.04.02-0118] |  | Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм V=14,16*0,695/1000 |  |  | т | 0,0098412 | [5 empty] | 0,0098412 | 373 485 | 1,31 |  | 489 265,35 |  |  |  | 4 814,96
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 4 814,96
24 | ГЭСН33-03-004-01 |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,8225 | [7 empty] | 651,05
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 0,45 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8225 |  |  |  | 357,23 |  |  |  | 651,05
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 642,88
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,296 | [7 empty] | 525,75
| 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 |  |  |  | 373,84 |  |  |  | 484,5
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 |  |  |  | 405,67 |  |  |  | 525,75
| 91.17.04-034 |  | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 0,12 |  |  | 1,35 |  |  | 0,486 |  |  |  | 102,19 |  |  |  | 49,66
| [91.21.22-195] |  | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 | 68,2 | 1,23 |  | 83,89 |  |  |  | 108,72
| 4 |  | М | [17 empty] | 921,68
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,09 | 155,63 | 0,95 |  | 147,85 |  |  |  | 13,31
| [08.4.03.02-0002] |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т | 0,005 | [5 empty] | 0,015 | 63 745 | 0,95 |  | 60 557,75 |  |  |  | 908,37
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 2 741,36
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 176,8
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [7 empty] | 1 212,1
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 706,08
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 1 553,18 |  |  |  | 4 659,54
25 | [08.3.08.02-0058] |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм V=3,77*5*2/1000 |  |  | т | 0,0377 | [5 empty] | 0,0377 | 70 842,5 | 0,82 |  | 58 090,85 |  |  |  | 2 190,03
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 2 190,03
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [17 empty] | 655 211,61
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 62 821,97
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 103 959,66
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 32 261,34
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 456 168,64
|  |  | перевозка | [17 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [17 empty] | 95 083,31
|  |  | Итого накладные расходы | [17 empty] | 96 692,2
|  |  | Итого сметная прибыль | [17 empty] | 55 193,47
|  |  | Итого оборудование | [17 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [17 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [17 empty] | 807 097,28
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [17 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [17 empty] | 166,065606
|  |  | затраты труда машинистов | [17 empty] | 67,931082
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [15 empty] | 732 132,57
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [15 empty] | 607 836,51
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 51 286,77
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 83 230,08
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 25 154,91
|  |  | материальные ресурсы | [15 empty] | 448 164,75
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [15 empty] | 76 441,68
|  |  | Всего накладные расходы | [15 empty] | 78 609,82
|  |  | Всего сметная прибыль | [15 empty] | 45 686,24
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [15 empty] | 74 964,71
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [15 empty] | 47 375,1
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 11 535,2
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 20 729,58
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 7 106,43
|  |  | материальные ресурсы | [15 empty] | 8 003,89
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [15 empty] | 18 641,63
|  |  | Всего накладные расходы | [15 empty] | 18 082,38
|  |  | Всего сметная прибыль | [15 empty] | 9 507,23
|  |  | ВСЕГО по смете | [15 empty] | 807 097,28
|  |  | Зимнее удорожание |  |  |  | ((732 132,57+74 964,71)*1,9%) = 15 334,85 | [10 empty] | 1,9% | 15 334,85
|  |  | Итого | [15 empty] | 822 432,13
|  |  | НДС |  |  |  | (822 432,13*20%) = 164 486,43 | [10 empty] | 20% | 164 486,43
|  |  | Итого | [15 empty] | 986 918,56
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [15 empty] | 655 211,61
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [15 empty] | 62 821,97
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [15 empty] | 103 959,66
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [15 empty] | 32 261,34
|  |  | материальные ресурсы | [15 empty] | 456 168,64
|  |  | перевозка | [15 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [15 empty] | 95 083,31
|  |  | Всего накладные расходы | [15 empty] | 96 692,2
|  |  | Всего сметная прибыль | [15 empty] | 55 193,47
|  |  | Всего оборудование | [15 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [15 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [15 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [15 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [15 empty] | 166,065606
|  |  | затраты труда машинистов | [15 empty] | 67,931082
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]