## ЛС_Стреминский02-1
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 07 ноября 2024 г. № 747/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | 02-1
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (ф. 57-02/2, линия 1) до границ земельного участка (ориентировочная длина 0,2 км), установка ЩУ ЭЭ и прибора учета ЭЭ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (максимальная мощность 5 кВт) заявителя Стреминского С.К. по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение, городской поселок Кузнечное, кадастровый № 47:04:0102001:851
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 4 квартал 2024 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 620 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 36,17 |  |  | тыс. руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 19,35 |  |  | тыс. руб.
строительных работ |  |  |  | 576,35 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 94,35285 |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 43,65 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 40,26915 |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
1 | ГЭСН47-01-108-02 |  | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 5,022 | [6 empty] | 2 341,36
| 1-100-50 |  | Средний разряд работы 5,0 |  |  | чел.-ч | 1,24 |  |  | 1,35 |  |  | 5,022 |  |  |  | 466,22 |  |  | 2 341,36
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 341,36
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 2 341,36
| Пр/812-041.0-1 |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 2 411,6
| Пр/774-041.0 |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72% | [5 empty] | 72% | [6 empty] | 1 685,78
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 2 146,25 |  |  | 6 438,74
2 | ГЭСН33-04-016-01 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор |  |  | шт | 11 | [5 empty] | 11
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,97 | [6 empty] | 1 025,01
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  | 1,35 |  |  | 2,97 |  |  |  | 345,12 |  |  | 1 025,01
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 991,64
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,6335 | [6 empty] | 662,66
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 1,6335 |  |  |  | 16,66 |  |  | 27,21
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 1,6335 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  | 964,43
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,11 |  |  | 1,35 |  |  | 1,6335 |  |  |  | 405,67 |  |  | 662,66
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 2 679,31
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 687,67
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 1 738,3
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 1 012,6
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 493,66 |  |  | 5 430,21
3 | ГЭСН33-04-016-05 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,3375 | [6 empty] | 116,48
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,25 |  |  | 1,35 |  |  | 0,3375 |  |  |  | 345,12 |  |  | 116,48
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 114,74
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,189 | [6 empty] | 76,67
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,35 |  |  | 0,189 |  |  |  | 16,66 |  |  | 3,15
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,35 |  |  | 0,189 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  | 111,59
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  | 1,35 |  |  | 0,189 |  |  |  | 405,67 |  |  | 76,67
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 307,89
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 193,15
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 198,94
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 115,89
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 622,72 |  |  | 622,72
4 | ГЭСН33-04-016-06 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор V=1+2+2 |  |  | шт | 5 | [5 empty] | 5
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,025 | [6 empty] | 698,87
| 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,35 |  |  | 2,025 |  |  |  | 345,12 |  |  | 698,87
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 655,63
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,08 | [6 empty] | 438,12
| 91.15.01-001 |  | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 1,08 |  |  |  | 16,66 |  |  | 17,99
| [91.15.03-014] |  | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 1,08 | 487,94 | 1,21 |  | 590,41 |  |  | 637,64
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,16 |  |  | 1,35 |  |  | 1,08 |  |  |  | 405,67 |  |  | 438,12
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 1 792,62
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 136,99
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 1 171,1
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 682,19
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 729,18 |  |  | 3 645,91
Доставка опор с базы (35 км)
5 | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 589,57 |  |  | 12 716,56
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1 |  |  | 1,35 |  |  | 10,8 |  |  |  | 544,93 |  |  | 5 885,24
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 6 061,8
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 3 531,14
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 28 194,74
6 | [11.1.02.04-0051] |  | Опора деревянная одинарная пропитанная, длина 6,5-13 м, диаметр в вершине 18 см V=0,8*11 |  |  | м3 | 8,8 | [5 empty] | 8,8 | 16 131,37 | 1,41 |  | 22 745,23 |  |  | 200 158,02
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 200 158,02
7 | ГЭСН33-04-001-01 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,3885 | [6 empty] | 1 266,89
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,35 |  |  | 3,3885 |  |  |  | 373,88 |  |  | 1 266,89
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 2 537,01
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,1205 | [6 empty] | 510,14
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2025 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 120,97
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2025 |  |  |  | 405,67 |  |  | 82,15
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | 0,918 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | 2 416,04
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | 0,918 |  |  |  | 466,22 |  |  | 427,99
| 4 |  | М | [16 empty] | 244,15
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023436 | [5 empty] | 0,0002344 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | 21,26
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | 1,59
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,03 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | 2,93
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0004 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | 36,27
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | 78,24
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00001 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | 0,99
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | 30,44
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,06 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | 72,43
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 4 558,19
7.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 777,03
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 1 830,34
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 1 066,22
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 454,75 |  |  | 7 454,75
8 | ГЭСН33-04-001-02 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,723 | [6 empty] | 2 513,6
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,35 |  |  | 6,723 |  |  |  | 373,88 |  |  | 2 513,6
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 5 101,49
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,241 | [6 empty] | 1 021,09
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,3915 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 233,88
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,3915 |  |  |  | 405,67 |  |  | 158,82
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8495 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | 4 867,61
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8495 |  |  |  | 466,22 |  |  | 862,27
| 4 |  | М | [16 empty] | 243,75
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00023 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | 20,86
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,02 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | 1,59
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,03 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | 2,93
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0004 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | 36,27
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | 78,24
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00001 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | 0,99
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0006 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | 30,44
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,06 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | 72,43
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 8 879,93
8.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 3 534,69
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 3 640,73
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 2 120,81
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 641,47 |  |  | 14 641,47
9 | ГЭСН33-04-001-02 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (применит. для 3-х стоечной опоры - 2 шт.) |  |  | шт | 4 | [5 empty] | 4
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 26,892 | [6 empty] | 10 054,38
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,35 |  |  | 26,892 |  |  |  | 373,88 |  |  | 10 054,38
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 20 405,96
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 8,964 | [6 empty] | 4 084,38
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 1,566 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 935,53
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 1,566 |  |  |  | 405,67 |  |  | 635,28
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 7,398 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | 19 470,43
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 7,398 |  |  |  | 466,22 |  |  | 3 449,1
| 4 |  | М | [16 empty] | 975
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00092 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | 83,43
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,08 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | 6,37
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,12 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | 11,73
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0016 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | 145,08
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0024 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | 312,94
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00004 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | 3,97
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0024 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | 121,77
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,24 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | 289,71
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 35 519,72
9.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 14 138,76
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 14 562,92
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 8 483,26
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 641,48 |  |  | 58 565,9
10 | ГЭСН33-04-001-01 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (применит. для 3-х стоечной опоры - 2 шт.) |  |  | шт | -2 | [5 empty] | -2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -6,777 | [6 empty] | -2 533,78
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,35 |  |  | -6,777 |  |  |  | 373,88 |  |  | -2 533,78
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | -5 074,03
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -2,241 | [6 empty] | -1 020,28
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,405 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | -241,95
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,405 |  |  |  | 405,67 |  |  | -164,3
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -1,836 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | -4 832,08
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -1,836 |  |  |  | 466,22 |  |  | -855,98
| 4 |  | М | [16 empty] | -487,5
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | -0,00046 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | -41,71
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | -0,04 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | -3,19
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | -0,06 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | -5,87
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | -0,0008 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | -72,54
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0012 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | -156,47
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | -0,00002 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | -1,98
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0012 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | -60,89
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | -0,12 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | -144,85
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | -9 115,59
10.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | -3 554,06
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | -3 660,68
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | -2 132,44
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 454,36 |  |  | -14 908,71
11 | ГЭСН33-04-001-02 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (применит. к установке подкоса - 2 шт.) |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 13,446 | [6 empty] | 5 027,19
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 4,98 |  |  | 1,35 |  |  | 13,446 |  |  |  | 373,88 |  |  | 5 027,19
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 10 202,97
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 4,482 | [6 empty] | 2 042,19
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,783 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 467,76
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,29 |  |  | 1,35 |  |  | 0,783 |  |  |  | 405,67 |  |  | 317,64
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 3,699 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | 9 735,21
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 1,37 |  |  | 1,35 |  |  | 3,699 |  |  |  | 466,22 |  |  | 1 724,55
| 4 |  | М | [16 empty] | 487,5
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | 0,00046 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | 41,71
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | 0,04 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | 3,19
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,06 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | 5,87
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | 0,0008 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | 72,54
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0012 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | 156,47
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | 0,00002 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | 1,98
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | 0,0012 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | 60,89
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | 0,12 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | 144,85
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 17 759,85
11.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 7 069,38
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 7 281,46
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 4 241,63
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 14 641,47 |  |  | 29 282,94
12 | ГЭСН33-04-001-01 |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (применит. к установке подкоса - 2 шт.) |  |  | шт | -2 | [5 empty] | -2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -6,777 | [6 empty] | -2 533,78
| 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 2,51 |  |  | 1,35 |  |  | -6,777 |  |  |  | 373,88 |  |  | -2 533,78
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | -5 074,03
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | -2,241 | [6 empty] | -1 020,28
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,405 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | -241,95
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,15 |  |  | 1,35 |  |  | -0,405 |  |  |  | 405,67 |  |  | -164,3
| [91.04.01-031] |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  | маш.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -1,836 | 2 088,77 | 1,26 |  | 2 631,85 |  |  | -4 832,08
| 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,68 |  |  | 1,35 |  |  | -1,836 |  |  |  | 466,22 |  |  | -855,98
| 4 |  | М | [16 empty] | -487,5
| [01.7.15.06-0111] |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00023 | [5 empty] | -0,00046 | 70 296,2 | 1,29 |  | 90 682,1 |  |  | -41,71
| [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,02 | [5 empty] | -0,04 | 56,11 | 1,42 |  | 79,68 |  |  | -3,19
| [01.3.01.06-0051] |  | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | -0,06 | 58,53 | 1,67 |  | 97,75 |  |  | -5,87
| [14.4.02.04-0182] |  | Краска масляная МА-15, цветная |  |  | т | 0,0004 | [5 empty] | -0,0008 | 61 265,39 | 1,48 |  | 90 672,78 |  |  | -72,54
| [14.5.06.03-0002] |  | Паста антисептическая |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0012 | 98 039,57 | 1,33 |  | 130 392,63 |  |  | -156,47
| [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00001 | [5 empty] | -0,00002 | 80 020,98 | 1,24 |  | 99 226,02 |  |  | -1,98
| [14.4.03.04-0001] |  | Лак каменноугольный, марка А |  |  | т | 0,0006 | [5 empty] | -0,0012 | 40 917,44 | 1,24 |  | 50 737,63 |  |  | -60,89
| [20.2.02.04-0006] |  | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  | 100 шт | 0,06 | [5 empty] | -0,12 | 1 031,73 | 1,17 |  | 1 207,12 |  |  | -144,85
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | -9 115,59
12.1 | 22.2.01.04 |  | Изоляторы штыревые |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.2 | 22.2.02.23 |  | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.3 | 11.2.04.06 |  | Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород |  |  | м3 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12.4 | 22.2.02.09 |  | Крюки |  |  | кг | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | -3 554,06
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | -3 660,68
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | -2 132,44
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 7 454,36 |  |  | -14 908,71
13 | [22.2.02.23-0161] |  | Узел крепления укоса У-1 |  |  | шт | 7 | [5 empty] | 7 | 1 500,82 | 1,14 |  | 1 710,93 |  |  | 11 976,51
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 11 976,51
14 | ТЦ_11.3.03.15_77_9728109521_20.12.2024_02_1.3 |  | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO |  |  | шт. | 11 | [5 empty] | 11 |  |  |  | 252,63 |  |  | 2 778,93
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 2 778,93
15 | ГЭСН33-04-017-01 |  | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника V=200/1 000 |  |  | 1000 м | 0,2 | [5 empty] | 0,2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 25,6824 | [6 empty] | 10 201,43
| 2-100-02 |  | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч | 0,99 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2673 |  |  |  | 329,99 |  |  | 88,21
| 2-100-03 |  | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч | 47,29 |  |  | 1,35 |  |  | 12,7683 |  |  |  | 360,26 |  |  | 4 599,91
| 2-100-04 |  | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,35 |  |  | 6,3234 |  |  |  | 405,67 |  |  | 2 565,21
| 2-100-05 |  | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч | 23,42 |  |  | 1,35 |  |  | 6,3234 |  |  |  | 466,22 |  |  | 2 948,1
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 3 398,52
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,7203 | [6 empty] | 2 754,42
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,59 |  |  | 1,35 |  |  | 0,1593 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 95,17
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,59 |  |  | 1,35 |  |  | 0,1593 |  |  |  | 405,67 |  |  | 64,62
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,75 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2025 |  |  |  | 1 589,57 |  |  | 321,89
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,75 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2025 |  |  |  | 544,93 |  |  | 110,35
| 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2187 |  |  |  | 16,12 |  |  | 3,53
| [91.06.06-011] |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  | маш.-ч | 22,74 |  |  | 1,35 |  |  | 6,1398 | 346,73 | 1,38 |  | 478,49 |  |  | 2 937,83
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 22,74 |  |  | 1,35 |  |  | 6,1398 |  |  |  | 405,67 |  |  | 2 490,73
| 91.17.04-544 |  | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  | маш.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2187 |  |  |  | 183,36 |  |  | 40,1
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,81 |  |  | 1,35 |  |  | 0,2187 |  |  |  | 405,67 |  |  | 88,72
| 20.1.01.01 |  | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0
| 21.2.01.01 |  | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  | 1000 м | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 16 354,37
15.1 | [20.1.01.01-0011] |  | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2 |  |  | 100 шт | 45 | [5 empty] | 0,09 | 70 740,58 | 1,08 |  | 76 399,83 |  |  | 6 875,98
15.2 | 20.1.01.11 |  | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  | шт | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15.3 | [21.2.01.01-1030] |  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 |  |  | 1000 м | 1 060 | [5 empty] | 0,212 | 217 801,4 | 1,39 |  | 302 743,95 |  |  | 64 181,72
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 12 955,85
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 13 344,53
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 7 773,51
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 542 650,55 |  |  | 108 530,11
16 | [25.2.02.11-0021] |  | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 | 2 940,8 | 1,14 |  | 3 352,51 |  |  | 3 352,51
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 3 352,51
17 | [25.2.02.11-0051] |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм V=32/100 |  |  | 100 шт | 0,32 | [5 empty] | 0,32 | 1 926,82 | 1,47 |  | 2 832,43 |  |  | 906,38
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 906,38
18 | [20.1.01.12-0007] |  | Зажим поддерживающий |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 | 434,02 | 1,08 |  | 468,74 |  |  | 468,74
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 468,74
19 | [20.5.04.05-0009] |  | Зажимы ответвительные V=5/100 |  |  | 100 шт | 0,05 | [5 empty] | 0,05 | 81 849,34 | 1,08 |  | 88 397,29 |  |  | 4 419,86
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 4 419,86
20 | ГЭСНм08-02-305-02 |  | Крюк стенной: одинарный |  |  | шт | 10 | [5 empty] | 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 14,175 | [6 empty] | 5 492,95
| 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 1,05 |  |  | 1,35 |  |  | 14,175 |  |  |  | 387,51 |  |  | 5 492,95
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 9 871,23
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,21 | [6 empty] | 3 384,02
| 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,46 |  |  | 1,35 |  |  | 6,21 |  |  |  | 1 589,57 |  |  | 9 871,23
| 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,46 |  |  | 1,35 |  |  | 6,21 |  |  |  | 544,93 |  |  | 3 384,02
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 18 748,2
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 81,38
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 8 876,97
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [6 empty] | 8 610,66
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [6 empty] | 4 527,25
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 3 196,75 |  |  | 31 967,49
21 | [22.2.02.09-0002] |  | Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм |  |  | шт | 10 | [5 empty] | 10 | 327,19 | 1,14 |  | 373 |  |  | 3 730
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 3 730
Траншея под заземление
22 | ГЭСН01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=(3*0,7*0,4)/100 |  |  | 100 м3 | 0,0084 | [5 empty] | 0,0084
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,74636 | [6 empty] | 576,28
| 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 154 |  |  | 1,35 |  |  | 1,74636 |  |  |  | 329,99 |  |  | 576,28
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 576,28
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 576,28
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [6 empty] | 512,89
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [6 empty] | 230,51
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 157 104,76 |  |  | 1 319,68
23 | ГЭСН01-02-061-01 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=(3*0,7*0,4)/100 |  |  | 100 м3 | 0,0084 | [5 empty] | 0,0084
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,00359 | [6 empty] | 317,5
| 1-100-15 |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч | 88,5 |  |  | 1,35 |  |  | 1,00359 |  |  |  | 316,36 |  |  | 317,5
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 317,5
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 317,5
| Пр/812-001.2-1 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89% | [5 empty] | 89% | [6 empty] | 282,58
| Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40% | [5 empty] | 40% | [6 empty] | 127
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 86 557,14 |  |  | 727,08
24 | ГЭСН33-04-015-01 |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций V=((3+8))/10 |  |  | 10 м | 1,1 | [5 empty] | 1,1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,673 | [6 empty] | 954,88
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 1,8 |  |  | 1,35 |  |  | 2,673 |  |  |  | 357,23 |  |  | 954,88
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 16,46
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,01485 | [6 empty] | 6,02
| [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,35 |  |  | 0,01485 | 477,92 | 1,25 |  | 597,4 |  |  | 8,87
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,35 |  |  | 0,01485 |  |  |  | 405,67 |  |  | 6,02
| 91.17.04-034 |  | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 0,05 |  |  | 1,35 |  |  | 0,07425 |  |  |  | 102,19 |  |  | 7,59
| 4 |  | М | [16 empty] | 19,52
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,12 | [5 empty] | 0,132 | 155,63 | 0,95 |  | 147,85 |  |  | 19,52
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 996,88
24.1 | 08.3.04.02 |  | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | т | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 960,9
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 989,73
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 576,54
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 2 330,14 |  |  | 2 563,15
25 | [20.1.02.23-0111] |  | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм |  |  | шт | 5 | [5 empty] | 5 | 322,86 | 1,14 |  | 368,06 |  |  | 1 840,3
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 1 840,3
26 | [08.3.04.01-1024] |  | Катанка из углеродистой стали, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-9 мм V=18*0,695/1000 |  |  | т | 0,01251 | [5 empty] | 0,01251 | 59 826,5 | 0,88 |  | 52 647,32 |  |  | 658,62
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 658,62
27 | ГЭСН33-03-004-01 |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | шт | 3 | [5 empty] | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 |  | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,8225 | [6 empty] | 651,05
| 1-100-29 |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  | чел.-ч | 0,45 |  |  | 1,35 |  |  | 1,8225 |  |  |  | 357,23 |  |  | 651,05
| 2 |  | ЭМ | [16 empty] | 642,88
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,296 | [6 empty] | 525,75
| 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 |  |  |  | 373,84 |  |  | 484,5
| 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 |  |  |  | 405,67 |  |  | 525,75
| 91.17.04-034 |  | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 0,12 |  |  | 1,35 |  |  | 0,486 |  |  |  | 102,19 |  |  | 49,66
| [91.21.22-195] |  | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  | 1,35 |  |  | 1,296 | 68,2 | 1,23 |  | 83,89 |  |  | 108,72
| 4 |  | М | [16 empty] | 1 250,5
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,03 | [5 empty] | 0,09 | 155,63 | 0,95 |  | 147,85 |  |  | 13,31
| [08.4.03.02-0002] |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т | 0,00681 | [5 empty] | 0,02043 | 63 745 | 0,95 |  | 60 557,75 |  |  | 1 237,19
|  |  | Итого прямые затраты | [16 empty] | 3 070,18
|  |  | ФОТ | [16 empty] | 1 176,8
| Пр/812-027.0-1 |  | НР Линии электропередачи |  |  | % | 103% | [5 empty] | 103% | [6 empty] | 1 212,1
| Пр/774-027.0 |  | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60% | [5 empty] | 60% | [6 empty] | 706,08
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 1 662,79 |  |  | 4 988,36
28 | [08.3.08.02-0058] |  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм V=3,77*5*2/1000 |  |  | т | 0,0377 | [5 empty] | 0,0377 | 70 842,5 | 0,82 |  | 58 090,85 |  |  | 2 190,03
|  |  | Всего по позиции | [16 empty] | 2 190,03
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [16 empty] | 417 891,88
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 36 170,31
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 56 507,03
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 19 350,14
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 305 864,4
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [16 empty] | 55 520,45
|  |  | Итого накладные расходы | [16 empty] | 56 528,32
|  |  | Итого сметная прибыль | [16 empty] | 32 615,53
|  |  | Итого оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [16 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. Строительство ВЛИ 0,4кВ | [16 empty] | 507 035,73
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 94,35285
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 40,26915
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [16 empty] | 471 338,24
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 395 332,3
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 30 677,36
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 46 635,8
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 15 966,12
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 302 053,02
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 46 643,48
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 47 917,66
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 28 088,28
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [16 empty] | 35 697,49
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 22 559,58
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 5 492,95
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 9 871,23
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 3 384,02
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 3 811,38
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 8 876,97
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 8 610,66
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 4 527,25
|  |  | ВСЕГО по смете | [16 empty] | 507 035,73
|  |  | Зимнее удорожание |  |  |  | ((471 338,24+35 697,49)*1,9%) = 9 633,68 | [10 empty] | 1,9% |  | 9 633,68
|  |  | Итого | [16 empty] | 516 669,41
|  |  | НДС |  |  |  | (516 669,41*20%) = 103 333,88 | [10 empty] | 20% |  | 103 333,88
|  |  | Итого | [16 empty] | 620 003,29
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [16 empty] | 417 891,88
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [16 empty] | 36 170,31
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [16 empty] | 56 507,03
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [16 empty] | 19 350,14
|  |  | материальные ресурсы | [16 empty] | 305 864,4
|  |  | перевозка | [16 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [16 empty] | 55 520,45
|  |  | Всего накладные расходы | [16 empty] | 56 528,32
|  |  | Всего сметная прибыль | [16 empty] | 32 615,53
|  |  | Всего оборудование | [16 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [16 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [16 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [16 empty] | 94,35285
|  |  | затраты труда машинистов | [16 empty] | 40,26915
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]