## КА
СОГЛАСОВАНО: | [21 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [25 empty] | "____" ________________ 2024 года
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Строительство ОЛ ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ф.57-07 от КТПН-81, линия 2 (Л-2) вдоль ул. Привокзальной до уч. 757, до границ земельного участка (ориентировочная длина по трассе 0,060 км), установка ЩУ ЭЭ и прибора учета ЭЭ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (максимальная мощность 15 кВт) заявителя Гуленковой Г.И. по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Кузнечнинское городское поселение, городской поселок Кузнечное, ул. Привокзальная, земельный участок №17, кад. № 47:04:0102001:886 | [26 empty] | Модернизация РУ-10 кВ ЦРП-4 в части замены оборудования (ориентировочный объем работ: установка высоковольтных ячеек с вакуумным выключателем в количестве 17 шт., установка панели РЗиА в кол-ве 1 шт., установка высоковольтной камеры с ТСН в кол-ве 2 шт., установка высоковольтных ячеек с трансформатором напряжения в количестве 4 шт., установка высоковольтных ячеек с шинным разъединителем в количестве 1 шт.
(наименование объекта строительства)
Электротехническая часть ЦРП-4 (1 этап)
№ п.п. | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2) | № страницы прайс-листа в томе
[9 empty] | % | руб.за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Раздел 1. Новый Раздел | [28 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1.1 | ТЦ_11.3.03.15_10_1001299498_20.12.2024_02_1.1 | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм SP19 ENSTO | шт. | шт. | 300 | 250 | 250 | 3% | 7.5 | 2% | 5 |  |  |  | 262.5 | 2024 | 4 | ООО "ЦСО" | РФ | 100101001 | 1001299498 | https://cso10.ru/ | город Петрозаводск | 2
1.2 | ТЦ_11.3.03.15_77_7724823724_20.12.2024_02_1.2 |  | Крышка пластиковая для опор диаметр 230 мм ¦ код SP19 ¦ ENSTO | шт. | шт. | 363.05 | 302.5417 | 302.5417 | 3% | 9.0762 | 2% | 6.0508 |  |  |  | 317.6688 | 2024 | 4 | ООО "Инкомос" | РФ | 772401001 | 7724823724 | https://www.inkomos.ru/ | город Москва | 2
1.3 | ТЦ_11.3.03.15_77_9728109521_20.12.2024_02_1.3 |  | SP19 Крышка для опоры | шт. | шт. | 286 | 238.3333 | 238.3333 | 3% | 7.15 | 2% | 4.7667 |  |  |  | 250.25 | 2024 | 4 | ООО «Люмторг» | РФ | 772801001 | 9728109521 | https://lumtorg.ru/ | город Москва | 2
Составил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Проверил:
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)