## Рек.ПС-604 (с ячейкамиТСН и ТН)
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по экономике и финансам |  |  |  | Первый заместитель директора - главный инженер
филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" |  |  |  | филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
_______________ Н.В. Соловьева |  |  |  | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  | "______ " _______________2020 г.
РАСЧЕТ № 3
Реконструкция ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» (инв. № 864065634 «РТП-604 в т.ч.») (далее по тексту - Объект) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2024 г. с индексом-дефлятором (ИЦП) 1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
Реконструкция ПС-604:
1 | ПИР:
2 | Реконструкция ПС-604 | УНЦот 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П6-12 | 1 объект | 35458,43*1*1000 | 35458430 | 1.149 | 0 | 37727769.52
3 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 37727769.52
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Реконструкция ПС-604 без ПИР:
6 | Стоимость реконструкции двух силовых трансформаторов напряжением 35/10 кВ мощностью по 10 МВА - 2 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 4, т. Т4-06-01, раздел 29, т. Ц1-89-4 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 40047,11*2*1,45*1000 | 116136619 | 1.149 | 133440975.23 | 123569362.62
7 | Стоимость реконструкции ячейки выключателя 35кВ - 5 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 2, т. В2-05-02, раздел 29, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 27469,92*5*1,51*1000 | 207397896 | 1.149 | 238300182.5 | 220671361.34
8 | Стоимость реконструкции ячейки выключателя КРУ 10кВ - (16-2-2)= 12 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 2, т. В3-01-01, раздел 29, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 2222,10*12*1,51*1000 | 40264452 | 1.149 | 46263855.35 | 42841376.93
9 | Стоимость реконструкции элемента ПС (без устройства фундамента) ТН 10кВ (до трёх обмоток) на три фазы - 2 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 14, т. И10-02-01, раздел 29, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 449,58*2*1,73*1000 | 1555546.8 | 1.149 | 1787323.27 | 1655101.8
10 | Стоимость реконструкции ячейки трансформатора 10кВ/НН - 2 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 4, т. Т5-17-01, раздел 29, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1058,83*2*1,76*1000 | 3727081.6 | 1.149 | 4282416.76 | 3965614.82
11 | Итого реконструкция ПС-604 без ПИР | [6 empty] | 392702817.51
12 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 37727769.52
13 | Итого реконструкция ПС-604 без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 430430587.03
14 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 86086117.41
15 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 516516704.44
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
ПРОВЕРИЛ __________________Шереметьева Э.А.

## Рек.ПС-604 (рекл.;Т1,Т2 искл)
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по экономике и финансам |  |  |  | Первый заместитель директора - главный инженер
филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" |  |  |  | филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго"
_______________ Н.В. Соловьева |  |  |  | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. |  |  |  | "______ " _______________2020 г.
РАСЧЕТ № 3
Реконструкция ПС 35/10 кВ №604 «Осельки» (инв. № 864065634 «РТП-604 в т.ч.») (далее по тексту - Объект) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Нижние Осельки, в/г №1
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2024 г. с индексом-дефлятором (ИЦП) 1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
Реконструкция ПС-604:
1 | ПИР:
2 | Реконструкция ПС-604 | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П6-10 | 1 объект | 10637,53*1*1000 | 10637530 | 1.149 | 0 | 11318331.92
3 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 11318331.92
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Реконструкция ПС-604 без ПИР:
6 | Стоимость реконструкции двух силовых трансформаторов напряжением 35/10 кВ мощностью по 10 МВА - 2 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 4, т. Т4-06-01, раздел 29, т. Ц1-89-4 К=1,45 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) Коэффициент 0,5 ( исключается 50%-стоимость трансформаторов, поставка Заказчика) | 1 ячейка | 40047,11*2*1,45*1000*0,5 | 58068309.5 | 1.149 | 66720487.62 | 61784681.31
7 | Стоимость реконструкции ячейки выключателя 35кВ - 5 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 2, т. В7-03 (реклоузер с ПКУ и интеграцией в АСУТП), раздел 29, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 6086,59*5*1,51*1000 | 45953754.5 | 1.149 | 52800863.92 | 48894794.79
8 | Стоимость реконструкции ячейки выключателя КРУ 10кВ - (16-2-2)= 12 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 2, т. В3-01-01, раздел 29, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 2222,1*12*1,51*1000 | 40264452 | 1.149 | 46263855.35 | 42841376.93
9 | Стоимость реконструкции элемента ПС (без устройства фундамента) ТН 10кВ (до трёх обмоток) на три фазы - 2 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 14, т. И10-02-01, раздел 29, т. Ц1-89-6 К=1,1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 449,58*2*1,73*1000 | 1555546.8 | 1.149 | 1787323.27 | 1655101.8
10 | Стоимость реконструкции ячейки трансформатора 10кВ/НН - 2 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131"Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 4, т. Т5-17-01, раздел 29, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1058,83*2*1,76*1000 | 3727081.6 | 1.149 | 4282416.76 | 3965614.82
11 | Итого реконструкция ПС-604 без ПИР | [6 empty] | 159141569.65
12 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 11318331.92
13 | Итого реконструкция ПС-604 без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 170459901.57
14 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 34091980.31
15 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 204551881.88
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
ПРОВЕРИЛ __________________Шереметьева Э.А.