## УР
Укрупнённый расчёт № 1.2.2.1.45
стоимости реконструкции
оборудования по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311
в составе:
• Замена КЛ-0,4кВ на провод СИП-2 4х120 мм2 направлением ТП-11 фид.Жилой дом 12, L= 0,19 км
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2026г. 1,064*1,045*1,042 ИД Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
1 | Расчет составлен на основании приказа УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
2 | ВЛ-0,4 кВ провод СИП-2 4х120 мм2, L= 0,19 км
3 | ПИР:
4 | ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,19 км | УНЦ, раздел 27, т. П6-05 | 1 объект | 99,28*1*1000 | 99280 | 1.1488 | 0 | 115023.7191
6 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 115023.7191
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 0
8 | Итого: ПИР и затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 115023.7191
9 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
10 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-0,4 кВ, протяженность трассы 0,19 км:
11
12 | Устройство ВЛ-0,4 кВ, (подвес провода 0,19 км ):
13 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность 0,19 км | УНЦ, раздел 21, т. Л1-01-1, раздел 29, т. Ц2-89-1 К=1,56 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 963,68*0,19*1,56*1000 | 285634.752 | 1.1488 | 0 | 330930.4139
14 | Установка опор ВЛ-0,4 кВ, протяженность 0,19 км | УНЦ, раздел 21, т. Л3-01-1, раздел 29, т. Ц2-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 949,02*0,19*1,02*1000 | 183920.076 | 1.1488 | 211283.5118 | 213085.9304
15 | Подвеска провода СИП-2 4х120 мм2, протяженность трассы 0,19 км | УНЦ, раздел 21, т. Л7-40-4, раздел 29, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км на четырёхфазный провод | 869,36*0,19*1,04*1000 | 171785.536 | 1.1488 | 197343.6077 | 199027.1076
16 | Итого строительство ВЛ-0,4 кВ (без ПИР) |  |  |  | 641340.364 |  |  | 743043.4519
17 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #VALUE! | 743043.4519
18 | Итого ПИР и землеустроительные затраты | [5 empty] | #VALUE! | 115023.7191
19 | Итого без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 858067.1711
20 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 171613.4342
21 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 1029680.6053
22 | Итого ПИР с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 138028.463
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
5419.3716

## ВОР
Ведомость объема работ по реконструкции КЛ-0,4кВ ТП-11 фид.Жилой дом 12
Объекты: | КЛ-0,4кВ ТП-11 фид.Жилой дом 12
Адрес: | Ленинградская обл., Ломоносовский район (ПС-Дятлицы- п.Озёрное), в/ч 90450, в/г 60311
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Количество
1 | Демонтаж КЛ-0,4 (КВЛ) | м |  | 190
2 | Замена КЛ на провод СИП-2 4х120 | м |  | 190
3 | Установка опор | шт |  | 3
Перечень оборудования и материалов
№ п/п | Материал, оборудование |  | Ед. изм. | Количество
1
2
3
4
Составил______________________