## УНЦ КЛ-6кВ
Укрупненный расчет № 1
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
в составе:
• КЛ-6 кВ АСБ-6кВ 3х240мм2 L=0,26 км
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 30.09.2024) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. 1,064*1,045*1,042 ИД Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Расчет составлен на основании приказа УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
2 | КЛ-6 кВ (L=0,26 км АСБ 3х240)
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений :
4 | КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", глава 25, т. П6-06 | 1 объект | 425,5*1*1000 | 425500 | 531499.65
5
6 | Итого ПИР |  |  |  |  | 531499.65
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений |  |  |  |  | 0
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Подготовка и установка территории прокладки КЛ:
10 | Устройство траншеи для прокладки КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км | УНЦ, глава 18, т. Б2, п. Б2-02-1 | 1 км по трассе | 2836,51*(0,26)*1000 | 737492.6 | 921215.19
11
12 | Устройство КЛ:
13 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км по трассе | УНЦ , глава 18, т. К1, п. К1-08-1, раздел 26, т. Ц1-89-10 К=1,84 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км по трассе | 4753,14*0,26*1,84*1000 | 2273902.18 | 2840371.85
14
15 | Итого СМР и прочие затраты |  |  |  | 3011394.78 | 3761587.04
16 | Итого ПИР |  |  |  |  | 531499.65
17 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений |  |  |  |  | 0
18 | Итого без НДС |  |  |  |  | 4293086.69
19 | НДС 20% |  |  |  |  | 858617.34
20 | ВСЕГО с НДС 20% |  |  |  |  | 5151704.03
21 | Итого ПИР с НДС 20% |  |  |  |  | 637799.58
| СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В. |  |  |  |  | 257585.2015
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## ВЛ-6кВ сеч.120
Укрупнённый расчёт № 2
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
в составе:
• Монтаж второго подвеса ЛЭП 6 кВ СИП 1х120мм2 от оп.13 до оп.120, L= 18/3 км = 6 км;
• Замена провода АС 3х70мм2 на СИП 1х120мм2, L= 21,432/3 км = 7,144 км
• Замена провода АС 3х70мм2 на СИП 1х120мм2, L= 1,95/3 км = 0,65 км
• Установка РЛК-10/630 на опоре 5
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 30.09.2024) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2026г. 1,063*1,073*1,051*1,042 ИД Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
1 | Расчет составлен на основании приказа УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
2 | ВЛ-6 кВ провод СИП-3 1х120 мм2, L= (6+7,144+0,65) км
3 | ПИР:
4 | ВЛ-6 кВ, протяженность (6+7,144+0,65) км | УНЦ, глава 25, т. П6-08 | 1 объект | 2127,51*1*1000 | 2127510 | 1.149 | 0 | 2657510.76
5
6 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 2657510.76
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 0
8 | Итого: ПИР и затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 2657510.76
9 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
10 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-6 кВ:
11
12 | Устройство ВЛ-6 кВ:
13
14
15 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-6кВ одноцепной L= (6+7,144+0,65) км | УНЦ, глава 20, т. Л7-06-3, глава 26, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 1599,54*(6+7,144+0,65)*1,04*1000 | 22946616.95 | 1.149 | 26365662.88 | 28663029.29
16 | Установка линейного разъеденителя на ВЛ-6/10кВ - 1 шт. | УНЦ, глава 15, т. И10-06-1, глава 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 373,79*1*1,73*1000 | 646656.7 |  |  | 807750.44
17 | Итого строительство ВЛ-6 кВ (без ПИР) |  |  |  | 23593273.65 |  |  | 29470779.73
18 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 29470779.73
19 | Итого ПИР и землеустроительные затраты | [5 empty] | #REF! | 2657510.76
20 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 32128290.49
21 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 6425658.1
22 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 38553948.59
23 | Итого ПИР с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 3189012.91
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
2794979.6

## УНЦ ВВ-6кВ
Укрупнённый расчёт № 3
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
в составе:
• Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ, установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития (публикация 30.09.2024) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. 1,063*1,073*1,051*1,042 ИД Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
• Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ, установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) - 1 шт.
Расчет составлен на основании приказа УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
1 | ПИР:
2 | ВВ - 1 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", глава 25, т. П6-05 | 1 объект | 425,5*1000 | 425500 | 531499.65
3 | Итого ПИР |  |  |  |  | 531499.65
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | ВВ (СМР):
6 | ВВ -1 шт. | УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", глава 6, т. В8, п. В8-01-1, глава 26, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1495,46*1*1,51*1000 | 2258144.6 | 2820688.77
7 | Итого СМР и прочие затраты |  |  |  |  | 2820688.77
8 | Итого ПИР |  |  |  |  | 531499.65
9 | Итого без НДС |  |  |  |  | 3352188.42
10 | НДС 20% |  |  |  |  | 670437.68
11 | ВСЕГО с НДС 20% |  |  |  |  | 4022626.1
12 | Итого ПИР с НДС 20% |  |  |  |  | 637799.58
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод
СВОДКА ЗАТРАТ № 1
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
Составлен в ценах .2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего ПИР в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | Итого с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КЛ-6 кВ, квбель марки АСБ 3х240мм2, L=0,26 км | УР № 1 | 0 | 531499.65 | 4293086.69 | 858617.34 | 5151704.03
2 | ВЛ-6 кВ, провод СИП 1х120мм2, L=(6+7,144+0,65) км; РЛНД | УР № 2 | 0 | 2657510.76 | 32128290.49 | 6425658.1 | 38553948.59
3 | • Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ, установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) - 1 шт. | УР № 3 | 0 | 531499.65 | 3352188.42 | 670437.68 | 4022626.1
4 | ИТОГО без НДС |  | 0 | 3720510.06 | 39773565.6
5 | НДС 20% |  | 0 | 744102.01 |  | 7954713.12
6 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 0 | 4464612.07 |  |  | 47728278.72
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Ведомость
Реконструкция ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
Объекты: | Реконструкция ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
Адрес: | Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Количество
| Монтаж второго подвеса ЛЭП 6 кВ СИП 1х120 от оп.13 до оп.120 | км |  | 18
| Строительство КЛ-6 кВ, АСБ 3х240 | м |  | 260
| Установка РЛК-10/630 на опоре 5 | шт |  | 1
| Демонтаж провода АС 3х70 | м |  | 7144
| Монтаж провода СИП 1х120 | м |  | 21432
| Демонтаж провода АС 3х70 | м |  | 650
| Монтаж провода СИП 1х120 | м |  | 1950
| Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ | шт |  | 1
| Установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) | шт |  | 1
Перечень оборудования и материалов
№ п/п | Материал, оборудование |  | Ед. изм. | Количество
Составил______________________