## ИКУЭ
Укрупнённый расчет № 1-1
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
в т.ч. объекты Строительства:
Установка ИКУЭ (коммерческий учет), в РУ-0,4 кВ ТП-4726
▪ ИКУЭ (коммерческий учет трехфазный полукосвенного включения 1100 кВт) в РУ-0,4кВ в ТП - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
ИКУЭ-0,4кВ
1 | ПИР:
2 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии 1 шт. | УНЦ, гл. 25, т. П-6, п.П6-03 | 1 объект | 1 |  |  | 14.18 | 14180 | 16038.03
3 | Итого ПИР | [7 empty] | 16038.03
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения с ТТ (0,4кВ)) - 5 шт. | УНЦ, гл. 9, т. A1, п. А1-16, гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 1 | 1,94 |  | 48.65 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
7 | Итого ПИР | [7 empty] | 16038.03
8 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
9 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 19245.64
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод строит.
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 1 (строительство)
стоимости строительства
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
Составлен в ценах 2024 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | в т.ч. ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 20% | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИКУЭ-0,4кВ п/к вкл. в РУ-0,4кВ в ТП - 1 шт. | УР № 1-1 | 16038.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | ИТОГО без НДС |  | 16038.03 | #VALUE!
3 | НДС 20% |  | 3207.61 |  | #VALUE!
4 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 19245.64 |  |  | #VALUE!
|  |  | 16038.03 | #VALUE! |  | #VALUE!
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## тр-ры-6-0,4кВ в ТП
Укрупнённый расчет № 2-1
На закупку работ:
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
• в т.ч. объекты Реконструкции:
• Замена кабельной перемычки в РУ-6 кВ ТП-472 от яч. «Т-1» до трансформатора «Т-1»;
• Монтаж силового трансформатора «Т-1» ТМ-630/6/0,4 кВ в ТП-472;
• Замена силового трансформатора «Т-2» (ТМ-250/6/0,4 кВ на ТМ-630/6/0,4 кВ) в ТП-472
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 22.09.2023, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Реконструкция силовых ТМ 6(10)/0,4кВ в ТП
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | Реконструкция силовых ТМ 6(10)/0,4кВ в ТП - 2 шт. | УНЦ, гл. 25, т.П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 481254.12
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 481254.12
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | СМР:
8 | Демонтаж "Т-2" 6/0,4кВ - (силовой ТМ-250/6/0,4 кВ) в ТП - 1 шт. | УНЦ, гл. 15 т. М6-02-01 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-8 К=1,96 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 элнмент ПС | 1 | 1.96 |  | 120.77 | 236709.2 | 267725.68
9 | Монтаж "Т-1" (с кабельной перемычкой) и "Т-2" - в ТП (силовые ТМ-630/6/0,4 кВ) - 2 шт. | УНЦ, гл. 4 т. Т5-17-01, гл. 26, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 2 | 1.76 |  | 1058.83 | 3727081.6 | 4215448.56
10 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 3963790.8 | 4483174.24
11 | Итого ПИР без НДС 20% | [7 empty] | 481254.12
12 | Итого без НДС | [7 empty] | 4964428.36
13 | НДС 20% | [7 empty] | 992885.67
14 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 5957314.03
15 | В т.ч. с НДС ПИР | [7 empty] | 577504.94
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## В-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП
Укрупнённый расчет № 2-2
На закупку работ:
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
• в т.ч. объекты Реконструкции:
• Замена шинных мостов в РУ-0,4 кВ ТП-472 (от РУ-0,4 кВ до «Т-1», «Т-2») (длина шинных мостов от РУ-0,4 кВ до «Т-1», «Т-2» Lобщ.≈ 40 м.);
• Замена вводных выключателей в РУ-0,4 кВ ТП-472 - 2 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 22.09.2023, вид экономической деятельности "Строительство") на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2024г. с показателем 1,063*1,064 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Реконструкция объектов НН в ТП
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений, налогообложение :
4 | Реконструкция НН в ТП | УНЦ, гл. 25, т.П6-04 | 1 объект | 1 |  |  | 56.73 | 56730 | 64163.45
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 64163.45
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | СМР:
8 | • шинные мосты от РУ-0,4 кВ до «Т-1», «Т-2» - 40м; • В-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП - 2 шт. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 4 | 1.73 |  | 85.79 | 593666.8 | 671456.15
9 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 593666.8 | 671456.15
10 | Итого ПИР без НДС 20% | [7 empty] | 64163.45
11 | Итого без НДС | [7 empty] | 735619.6
12 | НДС 20% | [7 empty] | 147123.92
13 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 882743.52
14 | В т.ч. с НДС ПИР | [7 empty] | 76996.14
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод реконстр.
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ № 2 (реконструкция)
На закупку работ:
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
Составлен в ценах 2024 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | в т.ч. ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 20% | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Реконструкция силовых ТМ 6/0,4кВ ("Т-2" и "Т-2") в ТП - 2 шт. | УР № 2-1 | 481254.12 | 4964428.36 | 992885.67 | 5957314.03
2 | Реконструкция • шиннех мостов от РУ-0,4 кВ до «Т-1», «Т-2» - 40м; • В-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП - 2 шт. | УР № 2-2 | 64163.45 | 735619.6 | 147123.92 | 882743.52
3 | ИТОГО без НДС |  | 545417.57 | 5700047.96
4 | НДС 20% |  | 109083.51 |  | 1140009.59
5 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 654501.08 |  |  | 6840057.55
|  |  | 654501.08 | 5700047.96 |  | 6840057.55
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## СЗ стр.+реконстр.
СВОДКА ЗАТРАТ № 1 по ТЗ
стоимости строительства и реконструкции
для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя
«К строящемуся проектируемому зданию», на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, промзона «Бронка-2», квартал 1, (к.н. 47:14:0202001:6) для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
В ценах 2024 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчёта | в т.ч. ПИР с землеустроительными затратами, руб. без НДС 20% | Всего СС, руб. без НДС 20% | НДС 20% руб. | Всего СС с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строрительство | СР № 1 | 16038.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Реконструкция | СР № 2 | 545417.57 | 5700047.96 | 1140009.59 | 6840057.55
3 | ИТОГО без НДС |  | 561455.6 | #VALUE!
4 | НДС - 20% |  | 112291.12 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
5 | ВСЕГО с НДС 20% |  | 673746.72 |  |  | #VALUE!
|  |  | 673746.72 | #VALUE! |  | #VALUE!
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик