## УНЦ 2ВЛ-10кВ
Укрупнённый расчёт № 1.1.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
‑ Гр. № 1: Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. составе:
• ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ фидер № 04 ПС «Саперная» (КЛЭП 0,4 кВ инв. № 864029828) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ № 1
одноцепная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ, проводом СИП-3 1х70 Lобщ≈ 350 м
• ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ фидер № 04 ПС «Саперная» (КЛЭП 0,4 кВ инв. № 864029828) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ № 2
одноцепная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ, проводом СИП-3 1х70 Lобщ≈ 450 м
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,064 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ 10 кВ (L=0,8 км СИП-3 1х70)
2 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений :
3 | ВЛ-10 кВ, протяженность трассы 0,8 км | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)", раздел 27, т. П3-02 | 1 ед. | 795,69*1*1000 | 795690 | 1.1488 | 0 | 846614.16
4 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 846614.16
5 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
6 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ, протяженность трассы 0,85 км:
7
8
9
10 | Устройство ВЛ-10 кВ, протяженность трассы 0,85 км:
11
12
13 | Прокладка провода СИП-3 3х70 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной 0,8 км | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)", раздел 21, т. Л7-04-3, раздел 29, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км на однофазный провод | 1529,52*0,8*1,04*1000 | 1272560.64 | 1.1488 | 1461890.8758 | 1354004.521
14 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 1354004.521
15 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 846614.16
16 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 2200618.681
17 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 440123.7362
18 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 2640742.4172
19 | в т.ч. ПИР с НДС | [5 empty] | #REF! | 1015936.992
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## НЦС 2МТП-1х250кВА
Укрупненный расчет № 1.2.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для Гр. № 1: Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. в составе:
• МТП № 1-10/0,4 кВ 1х250 кВА
• МТП № 2-10/0,4 кВ 1х250 кВА
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) в уровень цен 2024 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2021 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. МТП- 10/0,4 1*250 кВ
2 | НЦС т. 21-03-001-07 | МТП 10(6) кВ, 1х250 кВа | 1 | 2 | 713.67 | 2*713.67 | 1427340
3 | Итого стоимость КТПП по НЦС : | [5 empty] | 1427340
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 |  | 1355973
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 1355973
6 | Итого с индексом – дефлятором на 2024г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" |  |  | 1 | 1 | 1355973
7 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1355973
8 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
9 | дополнение к НЦС т.21-03-001-07 |  | 1 ед. | 2 | 64.96 | 2*64.96 | 129920
10 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 129920
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 |  | 123424
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 123424
13 | Итого с индексом – дефлятором на 2024г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1 | 1 | 123424
14 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 123424
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 18513.6
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 141937.6
17 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 1538006.6
18 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 307601.32
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 1845607.92
20 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 170325.12
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## НЦС 2ВЛ-0,4кВ (гр.1)
Укрупнённый расчёт № 1.3.
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для Гр. № 1: Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. в составе:
‑ Две ВЛ-0,4 кВ от проектируемых МТП № 1, МТП № 2 до сущ. ВЛИ-0,4 кВ
▪ Lобщ≈ 2х50 м, одноцепная, на опорах ж/б, проводом СИП-2 3х120+1х120
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024)
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ –0,4 кВ
2 | НЦС 12-02-003-05, Прокладка воздушной линии изолированным проводом, напряжением 0,4 кВ, одноцепная 120мм2 (применительно) | ▪ВЛ-0,4кВ (СИП - 120 мм2) | 1 км | 0.1 | 2707.5 | 0.1*2707.5 | 270750
3 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 262627.5
4 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 262627.5
5 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1 | 1 | 262627.5
6 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 262627.5
7 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
8 | к таблице НЦС 12-02-003-05 (применительно) | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.1 | 114.97 | 0.1*114.97 | 11497
9 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 11152.09
10 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 11152.09
11 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1 | 1 | 11152.09
12 | Итого по разделу 2. (землеустроительные работы)- 15% от ПИР | [5 empty] | 1672.8135
13 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 12824.9035
14 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 264300.3135
15 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 52860.0627
16 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 317160.3762
17 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 15389.8842
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## НЦС ВЛ-0,4кВ (гр.2)
Укрупнённый расчёт № 2.1.
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для Гр. № 2: Договор от 20.02.2022 № 55/3ТП/СЗФ-2022 кад. № 47:03:0508002:88, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт; Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. в составе:
‑ ВЛ 0,4 кВ от оп. № 4.19 сущ. ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя
▪ Lобщ≈ 150 м, одноцепная, на опорах ж/б, проводом СИП-2 3х50+1х50
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2024) в уровень цен 2024 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ –0,4 кВ
2 | НЦС 12-02-003-02, Прокладка воздушной линии изолированным проводом, напряжением 0,4 кВ, одноцепная (применительно) | ▪ВЛ-0,4кВ (СИП 3х50+1х50 ) | 1 км | 0.15 | 2043.15 | 0.15*2043.15 | 306472.5
3 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 297278.325
4 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 297278.325
5 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1 | 1 | 297278.33
6 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 297278.33
7 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
8 | к таблице НЦС 12-02-003-02 (применительно) | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.15 | 88.12 | 0.15*88.12 | 13218
9 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 12821.46
10 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 12821.46
11 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1 | 1 | 12821.46
12 | Итого по разделу 2. (землеустроительные работы)- 15% от ПИР | [5 empty] | 1923.219
13 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 14744.679
14 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 299201.549
15 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 59840.3098
16 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 359041.8588
17 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 17693.6148
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## УНЦ ИКУЭ полукосв.
Укрупненный расчет № 1.4.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для заявителя с кад. № 47:03:0520001:10
в т.ч. в составе:
Установка ИКУЭ трехфазные полукосвенного 0,4кВ - 2 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2024г. 1,064 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИКУЭ
1 | ПИР:
2 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии - 2 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П-6, п.П6-02 | 1 объект | 5*1000 | 5000 | 1.1488 | 0 | 5320
3 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 5320
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения 0,4кВ) - 2 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства",гл. 9, т. A1, п. А1-80 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 17,18*2*1,94*1000 | 66658.4 | 1.1488 | 76575.7668 | 70924.5376
6 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 70924.5376
7 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 5320
8 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 76244.5376
9 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 15248.9075
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 91493.4451
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [5 empty] | #REF! | 6384
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## УНЦ ИКУЭ прямой
Укрупненный расчет № 2.2.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для заявителя с кад. № 47:03:0508002:88
в т.ч. в составе:
Установка ИКУЭ трехфазные прямого включения 0,4кВ - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2024 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2024г. 1,064 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИКУЭ
1 | ПИР:
2 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии - 1 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П-6, п.П6-01 | 1 объект | 3*1000 | 3000 | 1.1488 | 0 | 3192
3 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 3192
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазные прямого включения 0,4кВ) - 1 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства",гл. 9, т. A1, п. А1-80 (применительно), гл. 26, т. Ц1-89-9 К=1,94 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 17,18*1*1,94*1000 | 33329.2 | 1.1488 | 38287.8834 | 35462.2688
6 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 35462.2688
7 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 3192
8 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 38654.2688
9 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 7730.8538
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 46385.1226
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [5 empty] | #REF! | 3830.4
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
• Для заявителя с кад. № 47:03:0520001:10
• Для заявителя с кад. № 47:03:0508002:88
Составлен в ценах на 2023 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР (и землеустроительные затраты) в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | • Для заявителя с кад. № 47:03:0520001:10
2 | ВЛ-10 кВ Lобщ≈ (350+450) м | УР № 1.1. | 846614.16 | 2200618.681 | 440123.7362 | 2640742.4172
3 | МТП-10/0,4 кВ 1х250 кВА - 2 шт. | УР № 1.2. | 141937.6 | 1538006.6 | 307601.32 | 1845607.92
4 | ВЛ-0,4 кВ (Lобщ = 2х50м) | УР № 1.3. | 12824.9035 | 264300.3135 | 52860.0627 | 317160.3762
5 | ИКУЭ - 2 шт. (3-х фазные полукосвенного включения 0,4кВ) | УР № 1.4. | 5320 | 76244.5376 | 15248.9075 | 91493.4451
6 | • Для заявителя с кад. № 47:03:0508002:88
7 | ВЛ-0,4 кВ (Lобщ=150м) | УР № 2.1. | 14744.679 | 299201.549 | 59840.3098 | 359041.8588
8 | ИКУЭ - 1 шт. (3-х фазные прямого включения 0,4кВ) | УР № 2.2. | 3192 | 38654.2688 | 7730.8538 | 46385.1226
9 | ИТОГО без НДС |  | 1024633.3425 | 4417025.9499
10 | НДС 20% |  | 204926.6685 |  | 883405.19
11 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 1229560.011 |  |  | 5300431.1398
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]