## УНЦ 2ВЛ-10кВ
Укрупнённый расчёт № 1.1.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
‑ Гр. № 1: Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. составе:
• ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ фидер № 04 ПС «Саперная» (КЛЭП 0,4 кВ инв. № 864029828) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ № 1
одноцепная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ, проводом СИП-3 1х70 Lобщ≈ 350 м
• ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ фидер № 04 ПС «Саперная» (КЛЭП 0,4 кВ инв. № 864029828) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ № 2
одноцепная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ, проводом СИП-3 1х70 Lобщ≈ 450 м
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 29.09.2022) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,139*1,059 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ 10 кВ (L=0,8 км СИП-3 1х70)
2 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений :
3 | ВЛ-10 кВ, протяженность трассы 0,8 км | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П3-02 | 1 ед. | 561*1*1000 | 561000 | 1.1488 | 0 | 842988.3557
4 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 842988.3557
5 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
6 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ, протяженность трассы 0,85 км:
7 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней с дипметром ствола до 11 см 0м*10м=0м2 = 0 га | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 21, т. Б7-1 | 1 га | 30*0*1000 | 0 | 1.1488 | 0 | 0
8 | Трелёвка хлыстов древесины при вырубке (расширение) просеки ВЛ - на 100 м (0 ед.) | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 21, т. М4-1, раздел 29, т. Ц2-47-6 К=1,18 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 100 м | 6,9*0*1,18*1000 | 0 | 1.1488 | 0 | 0
9 | Устройство лежнёвых дорог - на 1000 м (0 ед.) | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 21, т. Л9-01 | 1 ед. (на 1 км) | 6890*0*1000 | 0 | 1.1488 | 0 | 0
10 | Устройство ВЛ-10 кВ, протяженность трассы 0,85 км:
11 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ 0 км | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 21, т. Л1-02-1, раздел 29, т. Ц2-47-2 К=1,44 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 767*0*1,44*1000 | 0 | 1.1488 | 0 | 0
12 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, 0 км | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 21, т. Л3-02-1, раздел 29, т. Ц2-47-35 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 699*0*1,04*1000 | 0 | 1.1488 | 0 | 0
13 | Прокладка провода СИП-3 3х70 мм2, протяженность трассы ВЛ-10кВ одноцепной 0,8 км | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 21, т. Л7-04-3, раздел 29, т. Ц2-47-35 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км на однофазный провод | 413*3*0,8*1,04*1000 | 1030848 | 1.1488 | 1184216.483 | 1549006.8815
14 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 1549006.8815
15 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 842988.3557
16 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 2391995.2372
17 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 478399.0474
18 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 2870394.2846
19 | в т.ч. ПИР с НДС | [5 empty] | #REF! | 1011586.0269
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## НЦС 2МТП-1х250кВА
Укрупненный расчет № 1.2.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для Гр. № 1: Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. в составе:
• МТП № 1-10/0,4 кВ 1х250 кВА
• МТП № 2-10/0,4 кВ 1х250 кВА
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2022) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 29.09.2022) в уровень цен 2023 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2021 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. МТП- 10/0,4 1*250 кВ
2 | НЦС т. 21-03-001-07 | МТП 10(6) кВ, 1х250 кВа | 1 | 2 | 579.88 | 2*579.88 | 1159760
3 | Итого стоимость КТПП по НЦС : | [5 empty] | 1159760
4 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 |  | 1101772
5 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 1101772
6 | Итого с индексом – дефлятором на 2023г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" |  |  | 1,139*1,059 | 1.2062 | 1328958.4882
7 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1328958.4882
8 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
9 | дополнение к НЦС т.21-03-001-07 |  | 1 ед. | 2 | 54.28 | 2*54.28 | 108560
10 | Итого ПИР, включая экспертизу ПД : | [5 empty] | 108560
11 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 |  | 103132
12 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 103132
13 | Итого с индексом – дефлятором на 2023г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,139*1,059 | 1.2062 | 124397.9215
14 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 124397.9215
15 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 18659.6882
16 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 143057.6098
17 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 1347618.1764
18 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 269523.6353
19 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 1617141.8117
20 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 171669.1317
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## НЦС 2ВЛ-0,4кВ (гр.1)
Укрупнённый расчёт № 1.3.
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для Гр. № 1: Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. в составе:
‑ Две ВЛ-0,4 кВ от проектируемых МТП № 1, МТП № 2 до сущ. ВЛИ-0,4 кВ
▪ Lобщ≈ 2х50 м, одноцепная, на опорах ж/б, проводом СИП-2 3х120+1х120
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2022) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 29.09.2022) в уровень цен 2023 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ –0,4 кВ
2 | НЦС 12-02-003-05, Прокладка воздушной линии изолированным проводом, напряжением 0,4 кВ, одноцепная 120мм2 (применительно) | ▪ВЛ-0,4кВ (СИП - 120 мм2) | 1 км | 0.1 | 2174.81 | 0.1*2174.81 | 217481
3 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 210956.57
4 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 210956.57
5 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1,139*1,059 | 1.2062 | 254456.03
6 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 254456.03
7 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
8 | к таблице НЦС 12-02-003-05 (применительно) | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.1 | 99.8 | 0.1*99.8 | 9980
9 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 9680.6
10 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 9680.6
11 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1,139*1,059 | 1.2062 | 11676.75
12 | Итого по разделу 2. (землеустроительные работы)- 15% от ПИР | [5 empty] | 1751.5125
13 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 13428.2625
14 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 256207.5425
15 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 51241.5085
16 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 307449.051
17 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 16113.915
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## НЦС ВЛ-0,4кВ (гр.2)
Укрупнённый расчёт № 2.1.
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для Гр. № 2: Договор от 20.02.2022 № 55/3ТП/СЗФ-2022 кад. № 47:03:0508002:88, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт; Договор от 27.09.2021 № 301/3ТП/СЗФ-2021 кад. № 47:03:0520001:10 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 635 кВт
в т.ч. в составе:
‑ ВЛ 0,4 кВ от оп. № 4.19 сущ. ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя
▪ Lобщ≈ 150 м, одноцепная, на опорах ж/б, проводом СИП-2 3х50+1х50
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2022) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 29.09.2022) в уровень цен 2023 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ –0,4 кВ
2 | НЦС 12-02-003-02, Прокладка воздушной линии изолированным проводом, напряжением 0,4 кВ, одноцепная (применительно) | ▪ВЛ-0,4кВ (СИП 3х50+1х50 ) | 1 км | 0.15 | 1664.62 | 0.15*1664.62 | 249693
3 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 242202.21
4 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 242202.21
5 | Итого раздел 1 (СС ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1,139*1,059 | 1.2062 | 292144.55
6 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 292144.55
7 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ):
8 | к таблице НЦС 12-02-003-02 (применительно) | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.15 | 76.49 | 0.15*76.49 | 11473.5
9 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.97 |  | 11129.295
10 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 11129.295
11 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР ВЛ-0,4кВ) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС ВЛ-0,4кВ |  | 1,139*1,059 | 1.2062 | 13424.17
12 | Итого по разделу 2. (землеустроительные работы)- 15% от ПИР | [5 empty] | 2013.6255
13 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 15437.7955
14 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 294158.1755
15 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 58831.6351
16 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 352989.8106
17 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 18525.3546
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## УНЦ ИКУЭ полукосв.
Укрупненный расчет № 1.4.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для заявителя с кад. № 47:03:0520001:10
в т.ч. в составе:
Установка ИКУЭ трехфазные полукосвенного 0,4кВ - 2 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 29.09.2022) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,139*1,059 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИКУЭ
1 | ПИР:
2 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии - 2 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П-6, п.П6-02 | 1 объект | 5*1000 | 5000 | 1.1488 | 0 | 7513.2652
3 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 7513.2652
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения 0,4кВ) - 2 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 8, т. A1, п. А1-03, раздел 29, т. Ц1-47-11 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 27*2*1,02*1000 | 55080 | 1.1488 | 63274.7446 | 82766.1295
6 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 82766.1295
7 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 7513.2652
8 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 90279.3947
9 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 18055.8789
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 108335.2736
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [5 empty] | #REF! | 9015.9182
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## УНЦ ИКУЭ прямой
Укрупненный расчет № 2.2.
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
Для заявителя с кад. № 47:03:0508002:88
в т.ч. в составе:
Установка ИКУЭ трехфазные прямого включения 0,4кВ - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 29.09.2022) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,139*1,059 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИКУЭ
1 | ПИР:
2 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии - 1 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П-6, п.П6-01 | 1 объект | 3*1000 | 3000 | 1.1488 | 0 | 4507.9591
3 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 4507.9591
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазные прямого включения 0,4кВ) - 1 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 8, т. A1, п. А1-02(03), раздел 29, т. Ц1-47-11 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | (24)*1*1,02*1000 | 24480 | 1.1488 | 28122.1087 | 36784.9464
6 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 36784.9464
7 | Итого ПИР | [5 empty] | #REF! | 4507.9591
8 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 41292.9056
9 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 8258.5811
10 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 49551.4867
11 | в т.ч. ПИР с НДС | [5 empty] | #REF! | 5409.5509
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ
стоимости строительства
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, массив Речное, СНТ «Речное»
• Для заявителя с кад. № 47:03:0520001:10
• Для заявителя с кад. № 47:03:0508002:88
Составлен в ценах на 2023 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР (и землеустроительные затраты) в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | • Для заявителя с кад. № 47:03:0520001:10
2 | ВЛ-10 кВ Lобщ≈ (350+450) м | УР № 1.1. | 842988.3557 | 2391995.2372 | 478399.0474 | 2870394.2846
3 | МТП-10/0,4 кВ 1х250 кВА - 2 шт. | УР № 1.2. | 143057.6098 | 1347618.1764 | 269523.6353 | 1617141.8117
4 | ВЛ-0,4 кВ (Lобщ = 2х50м) | УР № 1.3. | 13428.2625 | 256207.5425 | 51241.5085 | 307449.051
5 | ИКУЭ - 2 шт. (3-х фазные полукосвенного включения 0,4кВ) | УР № 1.4. | 7513.2652 | 90279.3947 | 18055.8789 | 108335.2736
6 | • Для заявителя с кад. № 47:03:0508002:88
7 | ВЛ-0,4 кВ (Lобщ=150м) | УР № 2.1. | 15437.7955 | 294158.1755 | 58831.6351 | 352989.8106
8 | ИКУЭ - 1 шт. (3-х фазные прямого включения 0,4кВ) | УР № 2.2. | 4507.9591 | 41292.9056 | 8258.5811 | 49551.4867
9 | ИТОГО без НДС |  | 1026933.2478 | 4421551.4318
10 | НДС 20% |  | 205386.6496 |  | 884310.2864
11 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 1232319.8974 |  |  | 5305861.7182
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]