## НЦС ВЛ-10 сеч. 70
Укрупненный расчет № 1
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго"
в т.ч. в составе:
• ВЛ-10 кВ № 2 от точки присоединения 10 кВ выделенной в соответствии с техническими условиями от ПАО «Россети Ленэнерго» до вновь построенной 2БКТП 10/0,4 кВ.
на опорах ж/б, проводом 3* СИП-1 1*70 Lлин.≈ 400 м
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2023) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 14.04.2023) в уровень цен 2023 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства ВЛ –10 кВ
2 | НЦС т.12-02-004-02 | Прокладка ВЛ изолированным проводом по ж/б опорам, напряжением 6/10 кВ СИП3 1х70 | 1 км | 0 | 1877.78 | 1877.78*0 | 0
3 | НЦС т.12-02-004-02 | Прокладка ВЛ изолированным проводом по ж/б опорам, напряжением 6/10 кВ СИП3 1х70, (К-1,03, табл.1 п. 3 по просекам, кстарникам и неглубоким оврагам) | 1 км | 0.4 | 1877.78 | 0.4*1877.78*1,03 | 796178.72
4 | Итого |  |  |  |  | 0+796178.72 | 796178.72
5 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 | 0.95*796178.72 | 756369.784
6 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*756369.784 | 756369.784
7 | Итого раздел 1 с индексом – дефлятором Минэкономразвития на 2023г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" |  |  | 1.058 | 1.058 | 800239.23
8 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 800239.23
9 | СПРАВОЧНО Раздел 2 (в. т.ч. ПИР ВЛ):
10 | к таблице НЦС 12-02-004-02 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0 | 83.1 | 83.1*0 | 0
11 | к таблице НЦС 12-02-004-02 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.4 | 83.1 | 83.1*0.4 | 33240
12 | Итого |  |  |  |  | 0+33240 | 33240
13 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.95 | 0.95*33240 | 31578
14 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*31578 | 31578
15 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР ВЛ) с индексом – дефлятор на 2023г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" |  |  | 1.058 | 1.058 | 33409.52
16 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 33409.52
17 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 5011.428
18 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 38420.948
19 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 805250.658
20 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 161050.1316
21 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 966300.7896
22 |  | В т.ч. с НДС ПИР и Землеустроительные работы |  |  |  |  | 46105.1376
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## УНЦ Просека
Укрупнённый расчет № 2
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго"
в т.ч. в составе:
▪ Вырубка просеки под ВЛ-10 кВ (S ≈ (400х20) м2)
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 14.04.2023) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,146*1,058 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства",
1 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ, S ≈ (400х20) м2:
2 | ПИР, землеустроительные затраты:
3 | ВЛ-10 кВ, Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ, S ≈ (400х20)м2 | УНЦ, раздел 27, т. П6-1 | 1 ед. | 3*1*1000 | 3000 | 1.1488 | 0 | 4531.3809
4 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*) – 15% от ПИР (для просеки) | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект |  | 450 |  |  | 679.7071
5 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 4531.3809
6 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 679.7071
7 | Итого: ПИР и затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 5211.088
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ:
10 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчёвка пней S ≈ (400х20) м2/10000 (га) | УНЦ, раздел 21, т. Б7-1 | 1 га | 30*((400х20)/10000)*1000 | 24000 | 1.1488 | 0 | 36251.0472
11 | Итого подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ: | [6 empty] | 36251.0472
12 | Итого СМР и прочие затраты без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 36251.0472
13 | Итого ПИР без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 4531.3809
14 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений без НДС | [6 empty] | 679.7071
15 | Итого без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 41462.1353
16 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 8292.4271
17 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 49754.5623
18 | В т.ч. ПИР с землеустроительными затратами с НДС | [6 empty] | 6253.3057
| Составил | инженер-сметчик |  |  | Морозова А.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | ведущий инженер-сметчик |  |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## УНЦ РЛНД
Укрупненный расчет № 3
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго"
в т.ч. в составе:
• Линейный разъеденитель на ВЛ-10кВ 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 14.04.2023) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,146*1,058 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства",
1 | Установка линейный разъеденитель на ВЛ-10кВ :
2 | ПИР:
3 | Стоимость ПИР для линейного разъеденителя на ВЛ-10кВ- 1 шт. | УНЦ, раздел 27, т. П6-03 | 1 объект | 10*1*1000 | 10000 | 1.1488 | 0 | 15905.147
4 | Итого ПИР | [5 empty] | 7 | 15905.147
5 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
6 | Монтаж:
7 | Установка линейного разъеденителя - 1 шт. | УНЦ, раздел 14, т. И10-06-1, раздел 29, т. Ц1-47-4 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (ЛО) | 1 ед. | 60*1*1,02*1000 | 61200 | 1.1488 | 70305.2717 | 97339.4995
8
9 | Итого | [6 empty] | 97339.4995
10 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #VALUE! | 97339.4995
11 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 15905.147
12 | Итого без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 113244.6465
13 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 22648.9293
14 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 135893.5758
15 | в т.ч. ПИР с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 19086.1764
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## НЦС КЛ-10 - 120мм2
Укрупненный расчет № 4
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго"
в т.ч. в составе:
КЛ - 10 кВ:
• АСБ2л 3*120 Lобщ≈ 300 м., из них: в траншее Lтран.≈ 130 м; в траншее в трубе Lтруб.≈ 20 м (2трубых10м); методом Lгнб≈ 150 м (две трубы в скважине, одна из них резервная) | [7 empty] | 300
• АСБ2л 3*120 Lобщ≈ 700 м., из них: в траншее Lтран.≈ 670 м; в траншее в трубе Lтруб.≈ 30 м. (3 трубы*10 м)
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2023) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 14.04.2023) в уровень цен 2023 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость строительства КЛ –10 кВ
2 | НЦС т.12-01-003-05 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, напряжением 10 кВ АСБ 3*120мм2 | 1 км | 0.8 | 2045.79 | 2045.79*0.8 | 1636632
3 | НЦС т.12-01-013-04 (применительно) | Подземная прокладка в траншее, с устройством трубной кабельной канализации, кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ | 1 км | 0.05 | 2424.47 | 2424.47*0.05 | 121223.5
5 | НЦС т.12-04-003-07 ГНБ для КЛ-10кВ с резервной трубой с затягиванием в плеть из труб 1-го кабеля | Прокол плетью из 2-х труб с затягиванием в плеть из труб 1-го кабеля напряжением 10 кВ АСБ 3х120 мм2 | 100 м | 1.5 | 1624.14 | 1624.14*1.5 | 2436210
7 | Итого: |  |  |  |  | 1636632+121223.5+2436210 | 4194065.5
8 | Итого: кабельная линия | [5 empty] | 4194065.5
9 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*4194065.5 | 3816599.605
10 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*3816599.605 | 3816599.605
11 | Итого раздел 1 с индексом – дефлятором на 2023 г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" |  |  | 1.058 | 1.058 | 4037962.38
12 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 4037962.38
13 | СПРАВОЧНО Раздел 2 (в. т.ч. ПИР КЛ):
14 | к таблице НЦС 12-01-003-05 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.8 | 84.05 | 84.05*0.8 | 67240
15 | к таблице НЦС 12-01-013-04 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 1 км | 0.17 | 115.9 | 115.9*0.17 | 19703
15 | к таблице НЦС 12-04-003-07 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 100 м | 1.5 | 87 | 87*1.5 | 130500
16 | Итого |  |  |  |  | 67240+19703+130500 | 86943
17 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 | 0.91*19703 | 79118.13
18 | С учётом т.4, п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*79118.13 | 79118.13
19 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР КЛ) с индексом – дефлятором на 2023г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" |  |  | 1.058 | 1.058 | 83706.98
20 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР) | [5 empty] | 83706.98
21 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 12556.047
22 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 96263.027
23 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 4050518.427
24 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 810103.6854
25 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 4860622.1124
26 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 115515.6324
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## УНЦ 2БКТП 250
Укрупненный расчет № 7
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго"
в т.ч. в составе:
• 2БКТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 14.04.2023) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,146*1,058 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства",
1 | Установка 2БКТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт.:
2 | ПИР:
3 | Стоимость ПИР для 2БКТП | УНЦ, раздел 27, т. П6-06 | 1 объект | 300*1*1000 | 300000 | 1.1488 | 0 | 453138.0906
4 | Итого ПИР | [5 empty] | 7 | 453138.0906
5 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
6 | Монтаж:
7 | КТП блочного типа (бетонные, сендвич-панели) 6-20 кВ | УНЦ, раздел 6, т. Э3-06-2, раздел 29, т. Ц1-47-5 К=1,03 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (ЛО) | 1 ед. | 5721*1*1,03*1000 | 5892630 | 1.1488 | 6769329.3041 | 8900583.6892
8
9 | Итого | [6 empty] | 8900583.6892
10 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #VALUE! | 8900583.6892
11 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 453138.0906
12 | Итого без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 9353721.7798
13 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 1870744.356
14 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 11224466.1358
15 | в т.ч. ПИР с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 543765.7087
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## УНЦ ИКУЭ полукосв.-вкл.
Укрупненный расчет № 8
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго" | [8 empty] | 17
в т.ч. в составе:
• ИКУЭ полукосвенного включения 2шт.х2
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 14.04.2023) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,146*1,058 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства",
1 | ИКУЭ
2 | ПИР:
3 | Установка узла учета электрической энергии - 4 шт. | УНЦ, раздел 27, т. П-6, п.П6-03 | 1 объект | 10*1000 | 10000 | 1.1488 | 0 | 15104.603
4 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 15104.603
5 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
6 | Установка узла учета электрической энергии на проектируемой кабельной линии (трехфазный полукосвенного включения 0,4кВ) - 4 шт. | УНЦ, раздел 8, т. A1, п. А1-03, раздел 29, т. Ц1-47-11 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 точка учёта | 27*4*1,02*1000 | 110160 | 1.1488 | 126549.4891 | 166392.3069
7 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #VALUE! | 166392.3069
8 | Итого ПИР | [5 empty] | #VALUE! | 15104.603
9 | Итого без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 181496.9099
10 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 36299.382
11 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 217796.2919
12 | в т.ч. ПИР с НДС | [5 empty] | #VALUE! | 18125.5236
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод
СВОДНЫЙ РАСЧЁТ
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго"
Гр. № 1: Договор от 24.05.2023 № 769/3ТП/СЗФ-2022 кад. № 47:07:0157001:72 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 202,5 кВт., по II категории
Составлен в ценах на 2023 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Всего ПИР (и землеустроительные затраты) в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВЛ-10кВ 1х70мм2, Lобщ≈ 400 м | УР № 1 | 38420.948 | 805250.658 | 161050.1316 | 966300.7896
2 | Просека - Lпросека ≈ 400 м | УР № 2 | 5211.088 | 41462.1353 | 8292.4271 | 49754.5623
3 | РЛНД на ВЛ 10кВ - 1 шт. | УР № 3 | 15905.147 | 113244.6465 | 22648.9293 | 135893.5758
4 | КЛ-10кВ 3х120мм2, Lобщ≈ (700м+300м) | УР № 4 | 96263.027 | 4050518.427 | 810103.6854 | 4860622.1124
5 | Асфальтирование - S ≈ 10 м2 | УР № 5 | 39.6405 | 54982.9305 | 10996.5861 | 65979.5166
6 | 2БКТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | УР № 7 | 453138.0906 | 9353721.7798 | 1870744.356 | 11224466.1358
7 | ИКУЭ 0,4кВ полукосвенного включения, 2 шт.х2 | УР № 8 | 15104.603 | 181496.9099 | 36299.382 | 217796.2919
8 | ИТОГО без НДС |  | 624082.5441 | 14600677.487
9 | НДС 20% |  | 124816.5088 |  | 2920135.4974
10 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 748899.053 |  |  | 17520812.9844
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Стройка по ставкам
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | [5 empty] | 2023-06-26
Расчет стоимости строительства по стандартизированным тарифным ставкам
Заявитель: |  | Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»
Объект технологического присоединения: |  | «Два общежития (№ 1 и № 2)», расположенные на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72)
Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет: |  | 202,5 кВт (с распределением по 4 точкам присоединения)
Категория надежности: |  | 2
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: |  | 0,4 кВ
Срок выполнения мероприятий: |  | 1 год
№ | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Величина показателя | Ставка |  | Полная стоимость строительства, руб. | Стоимость строительства без учета строительного контроля, руб. с НДС
|  |  |  | Обозначение | руб./шт; руб./км; руб./кВт
1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8563 до БКТП-10кВ (АСБ2л, 3х120, с одним кабелем в траншее) | км | 0.3 | С3.1.2.2.3.1 | 5113811.73 | 1534143.519 | 1801575.4172
2 | Строительство ВЛ-10кВ от точки ССО до БКТП-10кВ (ж/б, СИП3, 1х70, одноцепная) | км | 0.4 | С2.3.1.4.2.1 | 5063694.34 | 2025477.736 | 2378559.0149
3 | Монтаж разъединителя на ВЛ-10кВ (ном. ток 630А) | шт | 1 | С4.2.4 | 738079.07 | 738079.07 | 866741.0135
4 | Строительство КЛ-10 кВ от точки ССО до БКТП-10кВ (АСБ2л, 3х120, с одним кабелем в траншее) | км | 0.7 | С3.1.2.2.3.1 | 5113811.73 | 3579668.211 | 4203675.9735
5 | Строительство БКТП 10/0,4 (2х250 кВА, блочного типа) - 1 независимый источник электроснабжения | кВт | 202.5 | С5.2.3.3 | 23952.98 | 4850478.45 | 5696013.8534
6 | Строительство БКТП 10/0,4 (2х250 кВА, блочного типа) - 2 независимый источник электроснабжения | кВт | 202.5 | С5.2.3.3 | 23952.98 | 4850478.45 | 5696013.8534
6 | Монтаж средств коммерческого учета э/э 0,4кВ (трехфазные полукосвенного включения) | шт | 4 | С8.2.2 | 54372.99 | 217491.96 | 255405.1585
7 | Итого без НДС |  |  |  |  | 17795817.396 | -
8 | в т.ч. осуществление строительного контроля (2,14%) |  |  |  |  | 380830.4923 | -
9 | Итого без строительного контроля без НДС |  |  |  |  | 17414986.9037 | -
10 | НДС 20% |  |  |  |  | 3482997.3807 | -
11 | Итого с НДС |  |  |  |  | 20897984.2845 | 20897984.2845

## НЦС асф.
Укрупнённый расчёт № 5
стоимости строительства
Для закупки работ: Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО "Оборонэнерго"
в т.ч. в составе:
▪ восстановление дорожного покрытия (S ≈ 10 м2)
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2023) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 14.04.2023) в уровень цен 2023 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. Тыс. руб | расчет | Стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. Стоимость восстановленя дорожного покрытия
2 | НЦС 16-06-001-02, Восстановление дорожного покрытия | Площади из асфальтобетонной смеси 2-х слойные | 100 м2 | 0.1 | 542.29 |  | 54229
3 | Итого | [5 empty] | 54229
4 | С учётом т.4 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 |  | 49348.39
5 | С учётом т.6 п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 49348.39
6 | Итого раздел 1 (СС-дорожное покрытие) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС дорожное покрытие |  | 1.058 | 1.1141 | 54977.76
7 | Итого по разделу 1 (СС) | [5 empty] | 54977.76
8 | СПРАВОЧНО Раздел 2. (в. т.ч. ПИР восстановленя дорожного покрытия):
9 | к таблице НЦС 16-06-001-02 | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД | 100 м2 | 0.1 | 0.34 |  | 34
10 | С учётом т.4 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.91 |  | 30.94
11 | С учётом т.6 п.50 | Крег1 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на рерриториях субъектов РФ, связанные с климатическими условиями |  |  | 1 |  | 30.94
12 | Итого раздел 2 (в. т.ч. ПИР дорожное покрытие) с индексом – дефлятором | Ипр - прогнозный индекс на 2023г. | СС дорожное покрытие |  | 1.058 | 1.1141 | 34.47
13 | Итого . ПИР | [5 empty] | 34.47
14 | Итого землеустроительные работы | [5 empty] | 5.1705
15 | Итого по разделу 2. (в. т.ч. ПИР и землеустроительные работы) | [5 empty] | 39.6405
16 |  | Итого без НДС |  |  |  |  | 54982.9305
17 |  | НДС – 20% |  |  |  |  | 10996.5861
18 |  | Всего с НДС |  |  |  |  | 65979.5166
19 |  | В т.ч. ПИР с землеустроительными работами с НДС 20% |  |  |  |  | 47.5686
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Плата за ТП
Филиал "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" | [5 empty] | 13.02.2023
Расчет платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту
Заявитель: |  | Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»
Объект технологического присоединения: |  | «Два общежития (№ 1 и № 2)», расположенные на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72)
Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет: |  | 202,5 кВт (с распределением по 4 точкам присоединения)
Категория надежности: |  | 2
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: |  | 0,4 кВ
Срок выполнения мероприятий: |  | 1 год
№ | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Величина показателя | Ставка |  | Плата за ТП, руб. без НДС
|  |  |  | Обозначение | руб./шт; руб./км; руб./кВт |  | в прогнозных ценах без НДС | в прогнозных ценах с НДС
1 | Подготовка и выдача ТУ, проверка выполнения ТУ | присоединение | 1 | С1.1+ С1.2.2 | 46989.85 | 46989.85 | 46989.85 | 56387.82
2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-8563 до БКТП-10кВ (АСБ2л, 3х120, с одним кабелем в траншее) | км | 0.3 | С3.1.2.2.3.1 | 5113811.73 | 1534143.519 | 1534143.519 | 1840972.2228
3 | Строительство ВЛ-10кВ от точки ССО до БКТП-10кВ (ж/б, СИП3, 1х70, одноцепная) | км | 0.4 | С2.3.1.4.2.1 | 5063694.34 | 2025477.736 | 2025477.736 | 2430573.2832
4 | Монтаж разъединителя на ВЛ-10кВ (ном. ток 630А) | шт | 1 | С4.2.4 | 738079.07 | 738079.07 | 738079.07 | 885694.884
5 | Строительство КЛ-10 кВ от точки ССО до БКТП-10кВ (АСБ2л, 3х120, с одним кабелем в траншее) | км | 0.7 | С3.1.2.2.3.1 | 5113811.73 | 3579668.211 | 3579668.211 | 4295601.8532
6 | Строительство БКТП 10/0,4 (2х250 кВА, блочного типа) - 1 независимый источник электроснабжения | кВт | 202.5 | С5.2.3.3 | 23952.98 | 4850478.45 | 4850478.45 | 5820574.14
6 | Строительство БКТП 10/0,4 (2х250 кВА, блочного типа) - 2 независимый источник электроснабжения | кВт | 202.5 | С5.2.3.3 | 23952.98 | 4850478.45 | 4850478.45 | 5820574.14
7 | Монтаж средств коммерческого учета э/э 0,4кВ (трехфазные полукосвенного включения) | шт | 4 | С8.2.2 | 54372.99 | 217491.96 | 217491.96 | 260990.352
8 | Тех. присоединение к сетям смежной сетевой организации | присоединение | 1 | - | - | 2649834.1 | 2649834.1 | 3179800.92
| Итого плата за технологическое присоединение |  |  |  |  | 20492641.346 | 20492641.346 | 24591169.6152 | 20492641.35 | без НДС утверждено по индивидуальному проекту
| в т.ч. стоимость мероприятий, перечисленных в п. 16 (за исключением пп. "б") методических указаний |  |  |  |  | 46989.85 |  | 56387.82
| в т.ч. расходы на "последнюю милю" и обеспечение средствами ком. учета э/э |  |  |  |  | 17795817.396 |  | 21354980.8752
| в т.ч. расходы на оплату тех. присоединения к сетям смежной сетевой организации |  |  |  |  | 2649834.1 |  | 3179800.92

## НЦС 2БКТП-250-10-0,4
Укрупненный расчет № 6
стоимости строительства
в т.ч. в составе:
• 2БКТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт.
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго
район строительства: Ленинградская обл. (базовые цены на 01.01.2023) с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикация от 14.04.2023) в уровень цен 2024 г.
№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | Единица изм. | Кол-во | Цена за ед. на на 01.01.2022 тыс. руб. | расчет | Итог руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Раздел 1. 2БКТП-250/10/0,4 кВ
2 | НЦС т. 21-01-003-07 (применительно) | БКТП 10(6) кВ, блочного типа 2х250 кВа | 1 | 1 | 6007.33 | 6007.33*1 | 6007330
3 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 | 0.93*6007330 | 5586816.9
4 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*5586816.9 | 5586816.9
5 | Итого с индексом – дефлятором на 2024 г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" |  |  | 1,058*1,053 | 1.1141 | 6224127.4511
6 | ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 6224127.4511
7 | Раздел 2. "В том числе ПИР, включая экспертизу ПД"
8 | НЦС дополнение к т.21-01-003-07 (применительно) |  | 1 ед. | 1 | 205.88 | 205.88*1 | 205880
9 | С учётом т.2 | Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации |  |  | 0.93 | 0.93*205880 | 191468.4
10 | С учётом т.4, п.50 | Крег.1 - коэффициент, связанный с климатическими условиями |  |  | 1 | 1*191468.4 | 191468.4
11 | Итого с индексом – дефлятором на 2024 г. | вид экономической деятельности "Инвестиции в основной капитал" | в т.ч. ПИР, включая экспертизу ПД |  | 1,058*1,053 | 1.1141 | 213309.9663
12 | Итого по разделу 2 стоимость"В том числе ПИР, включая экспертизу ПД" : | [5 empty] | 213309.9663
13 | Раздел 3. Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки) – 15% от суммы ПИР: | [5 empty] | 31996.4949
14 | Итого: ПИР и Землеустроительные работы | [5 empty] | 245306.4612
15 |  |  | Итого без НДС |  |  |  | 6256123.946
16 |  |  | НДС – 20% |  |  |  | 1251224.7892
17 |  |  | Всего с НДС |  |  |  | 7507348.7352
18 |  |  | В т.ч. с НДС ПИР |  |  |  | 294367.7534
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## УНЦ КЛ 10
Укрупненный расчет № 6
стоимости строительства
в т.ч. в составе:
• АСБ2л 3*120 Lобщ≈ 300 м., из них в траншее Lтран.≈ 290 м. в траншее в трубе Lтруб.≈ 10 м
• АСБ2л 3*120 Lобщ≈ 700 м., из них в траншее Lтран.≈ 540 м. в траншее в трубе Lтруб.≈ 160 м. (труба 1*160 м.))
для технологического присоединения к электрическим сетям объектов расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лемболово (к.н. 47:07:0157001:72), для филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго
Составлен в ценах на 01.01.2018 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 14.04.2023) на 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2018 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2018 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2023г. 1,053*1,068*1,056*1,049*1,146*1,058 Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства",
1 | КЛ 10 кВ
2 | ПИР:
3 | Стоимость ПИР для линейного разъеденителя на КЛ-10кВ- 1 шт. | УНЦ, раздел 27, т. П5-01 | 1 км | 611*1*1000 | 611000 | 1.1488 | 0 | 922891.2445
4 | Землеустроительные работы (Получение и оформление прав на земельные участки*) – 15% от ПИР | Включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовку проекта межевания территории и проекта планировки территории, и/или подготовку градостроительного плана земельного участка и согласование их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовку и согласование акта выбора трассы кабельной (воздушной) линии, постановку земельных участков на кадастровый учет, установление сервитута, подготовку проекта рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получение разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка (далее - мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки | 1 объект | 611000*0.15 | 91650 |  |  | 138433.6867
4 | Итого ПИР с землеустроительными затратами | [5 empty] | #VALUE! | 1061324.9312
5 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
6 | Монтаж:
7 | Прокладка КЛ-10 кВ (0,7+0,3) | УНЦ, раздел 17, т. К1-05-2, раздел 29, т. Ц1-47-7 К=1,08 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (ЛО) | 1 км | 2160*(0,7+0,3)*1,08*1000 | 2274480 | 1.1488 | 2612874.7462 | 3435511.7476
8 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоутройства по трассе | УНЦ, раздел 18, т. Б2-02-3 | 1 км по трассе | 2320*(0,7+0,3)*1000 | 2320000 | 1.1488 | 2665167.164 | 3504267.9006
9 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | УНЦ, раздел 19, т. Н1-03, раздел 29, т. Ц1-47-7 К=1,08 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (ЛО) | 1 км | 23088*0,17*1,08*1000 | 2814404.4 | 1.1488 | 3233128.5315 | 0
8
9 | Итого | [6 empty] | 6939779.6482
10 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #VALUE! | 6939779.6482
11 | Итого ПИР с землеустроительными затратами | [5 empty] | #VALUE! | 1061324.9312
12 | Итого без НДС | [5 empty] | #VALUE! | 8001104.5794
13 | НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 1600220.9159
14 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 9601325.4953
15 | в т.ч. ПИР с землеустроительными затратамис НДС 20% | [5 empty] | #VALUE! | 1273589.9174
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик