## Замена трансформатора
Укрупненный расчет № 1
стоимости строительства
Технологическое присоединение объекта: ВРУ-0,4кВ базы отдыха "Солнечный берег" ООО "Дукс", расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, квартал 91(берег озера Длинное, вблизи поселка Горки).
в т.ч. в составе:
• Замена силового трансформатора 160/10/0,4кВ в ТП-2110 на ьрансформатор 630кВА
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 30.04.2025, вид экономической деятельности "Строительство") на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025г. показателем 1,063*1,079*1,05 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
2 | Переустройство электросетевого хозяйства
3 | ПИР и затраты на налогообложение :
4 | Отдельные элементы электрических сетей | УНЦ, гл. 25, т.П6-06 | 1 объект | 1 |  |  | 425.5 | 425500 | 512440.6492
5 | Итого ПИР с налогооблажением без НДС 20% | [7 empty] | 512440.6492
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Строительство по переустройству электросетевого хозяйства:
9 | Демонтаж силового трансформатора 160/10/0,4кВ | УНЦ, гл. 15, т. М6, п. М6-02-1, гл. 26, т. Ц1-89-8 К=1,96 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 элемент ПС | 1 | 1,96 |  | 120.77 | #VALUE! | #VALUE!
9 | Монтаж трансформатора 630кВА | УНЦ, гл. 14, т. Т5, п. Т5-17-1 , гл. 26, т. Ц1-89-5 К=1,76 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1 | 1,76 |  | 1058.83 | #VALUE! | #VALUE!
10 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
11 | Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением без НДС 20% | [7 empty] | 512440.6492
12 | Итого без НДС | [7 empty] | #VALUE!
13 | НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
14 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | #VALUE!
15 | в т.ч. Итого ПИР с землеустроительными затратами, налогооблажением с НДС 20% | [7 empty] | 614928.779
| Составил | ведущий инженер-сметчик |  | Иванова М.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Проверил | начальник сметного отдела |  | Сердобинцева Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]