## свод
Свод по техническому решению: 1Ф Быт 1.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании» на территории Ленинградской области
№№ | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях,
п/п |  |  | без НДС
1 | 1.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 10187.26
2 | 1.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305.59
|  | Итого без НДС | 10492.85
|  | Итого с НДС | 12591.42

## ССР 1ф тек
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 12591.42 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
Составлена в ценах 3 кв. 2024 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-01 | СМР | 41.8952 | 383.3633 |  |  | 425.2585
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-01 | Оборудование |  |  | 9110.75 |  | 9110.75
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-01 | ПНР |  |  |  | 651.2515 | 651.2515
|  | Итого по Главе2 | 41.8952 | 383.3633 | 9110.75 | 651.2515 | 10187.26
|  | Итого по Главам1-2 | 41.8952 | 383.3633 | 9110.75 | 651.2515 | 10187.26
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 305.59 | 305.59
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 305.59 | 305.59
|  | Итого по Главам 1-9 | 41.8952 | 383.3633 | 9110.75 | 956.8415 | 10492.85
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 41.8952 | 383.3633 | 9110.75 | 956.8415 | 10492.85
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 41.8952 | 383.3633 | 9110.75 | 956.8415 | 10492.85
Непредвиденные затраты
9
|  | Итого с непредвиденными затратами | 41.8952 | 383.3633 | 9110.75 | 956.8415 | 10492.85
Налоги и обязательные платежи
10 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 20% | 8.379 | 76.6727 | 1822.15 | 191.3683 | 2098.57
|  | Всего по сводному расчету | 50.2742 | 460.036 | 10932.9 | 1148.2098 | 12591.42
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 41.8952 | 383.3633 | 9110.75 | 956.8415 | 10492.85
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 50.2742 | 460.036 | 10932.9 | 1148.2098 | 12591.42

## комплекс1
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из стоя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1-01-01
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 15.76 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.26 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2.84 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2.37 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.01 | тыс.руб.
| оборудования |  | 9.11 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 5.38 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 4.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.13824; 12: 53.25
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.36 | 0.13824 |  |  | 385.23 |  | 53.25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 53.25
2025-01-01 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 0.89
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 53.25
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 51.65
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 27.16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3323.75; 12: 132.95
2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.30864; 12: 108.01
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 25.72 | 1.2 | 0.30864 |  |  | 349.94 |  | 108.01
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.04
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00084; 12: 0.29
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 | 37.32 | 1.42 | 52.99 |  | 0.04
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 |  |  | 349.94 |  | 0.29
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 108.34
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 108.3
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 98.55
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 51.98
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25887; 12: 258.87
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 162.48
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 161.26
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 0.04
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.29
|  | Материалы |  |  |  | 12: 0.89
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 258.87
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 108.01
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.04
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.29
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 98.55
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 51.98
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 132.95
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 53.25
|  | материалы |  |  |  | 12: 0.89
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 51.65
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 27.16
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 161.55
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 150.2
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 79.14
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 391.82
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.44688
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.00084
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.336; 12: 136.36
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.2 | 0.336 |  |  | 405.82 |  | 136.36
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 26.08
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 11.08
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 1581.17 |  | 18.97
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 529.33 |  | 6.35
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 | 477.92 | 1.24 | 592.62 |  | 7.11
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 394.05 |  | 4.73
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.55
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.19 | 151613.14 |  | 4.55
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 178.07
2025-01-03 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2.27
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 147.44
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 143.02
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 75.19
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 398.55; 12: 398.55
4 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.608; 12: 626.54
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.34 | 1.2 | 1.608 |  |  | 389.64 |  | 626.54
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.15
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.108 | 1.2 | 0.1296 |  |  | 32.01 |  | 4.15
| 4 | М |  |  |  | 12: 268.89
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.006 | 150.04 | 1.67 | 250.57 |  | 1.5
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 187.38 | 0.98 | 183.63 |  | 0.18
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 6.84; 12: 0.14
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 1 | 5.87 | 0.98 | 5.75 |  | 5.75
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.95 | 147.85 |  | 10.35
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.049 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 9.94
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.19 | 49.63 |  | 0.69
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.001 | 395.65 | 1.46 | 577.65 |  | 0.58
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 105278.81 | 1.23 | 129492.94 |  | 129.49
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.036 | 79.88 | 1.48 | 118.22 |  | 4.26
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.006 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 1.15
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.11 | 1048.61 |  | 104.86
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 899.58
2025-01-04 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.44
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 626.54
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 607.74
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 319.54
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1837.3; 12: 1837.3
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1090.36
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 762.9
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 30.23
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 11.08
|  | Материалы |  |  |  | 12: 286.15
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2235.85
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 762.9
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 30.23
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 11.08
|  | материалы |  |  |  | 12: 286.15
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 750.76
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 394.73
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 773.98
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 750.76
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 394.73
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 2235.85
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1.944
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.024
Раздел 3. Параметрирование счетчиков
5 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.988; 12: 1916.23
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  |  | 632.25 |  | 606.96
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 1.2 | 0.804 |  |  | 576.38 |  | 463.41
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.02 | 1.2 | 1.224 |  |  | 691.06 |  | 845.86
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1916.23
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1916.23
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1418.01
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 689.84
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4024.08; 12: 4024.08
Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчиков :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1916.23
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1916.23
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4024.08
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4024.08
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1916.23
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1418.01
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 689.84
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1916.23
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1418.01
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 689.84
|  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчиков |  |  |  | 12: 4024.08
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2.988
Раздел 4. Оборудование
6 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 8585.85 |  | 8585.85
О
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8585.85
7 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 40А |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 524.9 |  | 524.9
О
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 524.9
Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 9110.75
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  | 12: 9110.75
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3169.07
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2840.39
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 30.27
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 11.37
|  | Материалы |  |  |  | 12: 287.04
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 258.87
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 108.01
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.04
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.29
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 98.55
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 51.98
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2368.8
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 816.15
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 30.23
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 11.08
|  | материалы |  |  |  | 12: 287.04
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 802.41
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 421.89
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 9110.75
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4024.08
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4024.08
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1916.23
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1418.01
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 689.84
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2851.76
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2318.97
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1163.71
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 15762.5
|  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  | 11: 0.16184; 12: 1076.51
|  | Итого по смете |  |  |  | 12: 10187.26
|  | Сумма НДС |  |  |  | 12: 2037.45
|  | Всего с НДС |  |  |  | 12: 12224.71

## комплекс2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1-01-02
Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 4.47 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2.13 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3.31 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 4.47 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР
1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.312; 12: 2126.19
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 632.25 |  | 682.83
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.2 | 0.864 |  |  | 576.38 |  | 497.99
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.14 | 1.2 | 1.368 |  |  | 691.06 |  | 945.37
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2126.19
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2126.19
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1573.38
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 765.43
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4465; 12: 4465
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2126.19
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2126.19
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 4465
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 4465
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2126.19
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1573.38
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 765.43
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2126.19
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1573.38
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 765.43
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4465
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  | 11: 0.068441; 12: 305.59
|  | Сумма НДС |  |  |  | 12: 61.12
|  | Всего с НДС |  |  |  | 12: 366.71