- Сметная документация

Приложение № 1

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из стоя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 15,76 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,26 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,84 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 2,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,01 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 9,11 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 5,38 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,02 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13824 |  |  |  |  | 53,25 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,13824 |  |  | 385,23 |  | 53,25 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,25 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 0,89 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,25 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 51,65 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 27,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 323,75 |  | 132,95 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,48 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,26 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,25 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,65 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,16 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,55 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,20 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,82 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,44688 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 405,82 |  | 136,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,07 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  | 398,55 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,608 |  |  |  |  | 626,54 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 1,608 |  |  | 389,64 |  | 626,54 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,89 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,006 |  | 0,006 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 1,50 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,001 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,18 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 1 |  | 1 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 5,75 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,001 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 0,58 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,001 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 129,49 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,036 |  | 0,036 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 4,26 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,006 |  | 0,006 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 1,15 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,58 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,54 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 607,74 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 319,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 837,30 |  | 1 837,30 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,36 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,90 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,23 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,15 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 235,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,90 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,23 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,15 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,76 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,73 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,98 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,76 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,73 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 235,85 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1,944 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчиков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 585,85 |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 40А |  |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 524,90 |  | 524,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 110,75 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 110,75 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 169,07 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 840,39 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,27 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,04 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 368,80 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,15 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,23 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,04 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,41 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,89 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 110,75 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 851,76 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 318,97 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,71 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 762,50 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1618386139 | 1 076,51 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 187,26 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037,45 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 224,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 2

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06844120941 | 305,59 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 3

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф Быт 1.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 1.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 10 187,26 |
| 2 | 1.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305,59 |
|  |  | Итого без НДС | 10 492,85 |
|  |  | Итого с НДС | 12 591,42 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 4

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 13,40 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,26 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,21 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,53 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,01 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 8,59 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,77 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,02 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13824 |  |  |  |  | 53,25 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,13824 |  |  | 385,23 |  | 53,25 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,25 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 0,89 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,25 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 51,65 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 27,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 323,75 |  | 132,95 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,48 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,26 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,25 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,65 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,16 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,55 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,20 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,82 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,44688 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 405,82 |  | 136,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,07 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  | 398,55 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,34 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,82 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,82 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчиков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 585,85 |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 259,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213,85 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,12 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,50 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,61 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,67 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,35 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 225,22 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,23 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,17 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 400,30 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2017696725 | 971,41 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 557,26 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,45 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 468,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 5

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06844121 | 305,59 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 6

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф Быт 1.2 БА «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 1.2-01-01 | Установка (замена) 1Ф интеллектуального ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 9 557,26 |
| 2 | 1.2-01-02 | Установка (замена) 1Ф интеллектуального ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305,59 |
|  |  | Итого без НДС | 9 862,85 |
|  |  | Итого с НДС | 11 835,42 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 7

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 27,94 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,63 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,21 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 6,88 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,18 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 15,41 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 8,76 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,43 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 405,82 |  | 136,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,07 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  | 398,55 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,608 |  |  |  |  | 626,54 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 1,608 |  |  | 389,64 |  | 626,54 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,89 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,006 |  | 0,006 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 1,50 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,001 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,18 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 1 |  | 1 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 5,75 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,001 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 0,58 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,001 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 129,49 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,036 |  | 0,036 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 4,26 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,006 |  | 0,006 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 1,15 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,58 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,54 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 607,74 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 319,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 837,30 |  | 1 837,30 |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,58644 |  |  |  |  | 228,50 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | 1,2 | 0,58644 |  |  | 389,64 |  | 228,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00036 |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00036 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,02 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00036 |  |  | 349,94 |  | 0,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 0,196992 |  |  | 6,84 |  | 1,35 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,006 | 261,09 | 1,19 | 310,70 |  | 1,86 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 3,54 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,40 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,63 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 221,77 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 116,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 252,67 |  | 577,58 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,77376 |  |  |  |  | 298,08 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 | 1,2 | 0,77376 |  |  | 385,23 |  | 298,08 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,60 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0312 |  |  |  |  | 14,41 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 1 581,17 |  | 24,67 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 529,33 |  | 8,26 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 1,2 | 0,1872 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,47 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 1,2 | 0,1872 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 2,22 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 9,24 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 394,05 |  | 6,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,48 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,00624 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,36 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,0325 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 48,72 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,0000039 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 0,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,57 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,97 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,49 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 303,12 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 159,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 323,54 |  | 866,03 |  |
| 5 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 218,61 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,67 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,32 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 881,03 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,67 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,32 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,37 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,05 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,61 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,37 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,05 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 881,03 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,7762 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,42756 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (приминительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд"№ ИТ/90/5 от 01.10.2024г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 585,85 |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд"№ ИТ/90/5 от 01.10.2024г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 40А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 524,90 |  | 524,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,90 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд"№ ИТ/90/5 от 01.10.2024г. | Щит учётный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 410,60 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 410,60 |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФСБЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм |  |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 30,03 | 1,33 | 39,94 |  | 119,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,82 |  |
| 11 | ФСБЦ-21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,007 | 1 | 0,007 | 162 910,30 | 1,23 | 200 379,67 |  | 1 402,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402,66 |  |
| 12 | ФСБЦ-20.1.01.03-0002 | Клеммник 12 пар, диапазон сечений 2,5-6 мм2 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 57,32 | 1,11 | 63,63 | 0,4 | 25,45 |  |
|  |  | Используется 3 пары из 12 МАТ=0,4 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,45 |  |
| 13 | ФСБЦ-20.5.04.09-0003 | Сжим типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 991,74 | 1,33 | 2 649,01 |  | 79,47 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,47 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,40 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,40 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,40 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,40 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,40 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 762,24 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 208,90 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 032,72 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,40 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,40 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 881,03 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,67 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,68 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,32 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,37 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,05 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 410,60 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 390,84 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 818,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,89 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 943,11 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2897655777 | 3 631,49 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 042,09 |  |
|  | Расчет №1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 533,74 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 106,75 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 640,49 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 8

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068441209 | 305,59 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 9

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф Быт 2.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования" на территории Ленинградской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 2.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 20 533,74 |
| 2 | 2.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305,59 |
|  |  | Итого без НДС | 20 839,33 |
|  |  | Итого с НДС | 25 007,20 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 10

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 24,44 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,40 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 3,54 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 4,36 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 17,75 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 7,11 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,05 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,350208 |  |  |  |  | 134,91 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,16 | 0,36 | 0,350208 |  |  | 385,23 |  | 134,91 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,91 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 2,25 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,91 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 130,86 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 68,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 210,25 |  | 336,82 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,50 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,92 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,82 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,91 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,86 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,80 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,21 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,41 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,78 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,69 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,658848 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 935,14 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  | 389,64 |  | 935,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,21 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 3,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,79 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,009 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 2,26 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,73 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 17,25 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,38 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 77,11 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 1,16 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 258,99 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 5,56 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 2,69 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461,74 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,22 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 917,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 482,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,73 |  | 2 877,73 |  |
| 5 | ГЭСНм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2232 |  |  |  |  | 101,08 |  |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,4 | 1,2 | 0,2232 |  |  | 452,87 |  | 101,08 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 138,50 | 1,42 | 196,67 |  | 0,30 |  |
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  |  | 100 шт | 0,15 |  | 0,00225 | 235,73 | 0,95 | 223,94 |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,88 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,08 |  |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 90,97 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 46,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 068,67 |  | 241,03 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 969,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,11 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,81 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,09 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 027,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,11 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,81 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,09 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,21 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,57 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 399,27 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 350,21 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,57 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 027,95 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,4632 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Приминительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 63 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 396,54 |  | 1 396,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396,54 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 753,78 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 753,78 |  |
| Раздел 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 276,93 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 536,26 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,85 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,45 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,37 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 512,02 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,81 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,34 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 481,07 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,37 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 753,78 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,71 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 997,63 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 519,19 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 547,53 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29708486 | 2 612,49 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 366,27 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,25 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 439,52 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 11

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 0,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068441209 | 305,59 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 12

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф Быт 3.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 3.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 20 366,27 |
| 2 | 3.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305,59 |
|  |  | Итого без НДС | 20 671,86 |
|  |  | Итого с НДС | 24 806,23 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 13

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 22,39 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,26 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,50 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1,25 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,01 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 16,36 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4,49 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,02 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,350208 |  |  |  |  | 134,91 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,16 | 0,36 | 0,350208 |  |  | 385,23 |  | 134,91 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,91 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 2,25 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,91 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 130,86 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 68,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 210,25 |  | 336,82 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,50 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,92 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,82 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,91 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,86 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,80 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,21 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,41 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,78 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,69 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,658848 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Приминительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчиков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,01 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,04 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,12 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246,01 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,80 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,48 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,27 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,30 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 511,41 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 988,83 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,12 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 886,20 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,415483201 | 2 297,19 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 654,43 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 730,89 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 385,32 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 14

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 0,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068441209 | 305,59 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 15

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф Быт 3.2 БА «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 3.2-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 18 654,43 |
| 2 | 3.2-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305,59 |
|  |  | Итого без НДС | 18 960,02 |
|  |  | Итого с НДС | 22 752,02 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 16

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.3-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 43,19 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,80 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 9,95 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 22,50 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,22 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 21,51 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 23,52 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,49 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27648 |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  | 385,23 |  | 106,51 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 1,78 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 324,00 |  | 265,92 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,322 |  |  |  |  | 914,98 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 0,36 | 2,322 |  |  | 394,05 |  | 914,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0972 |  |  |  |  | 42,47 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 1 581,17 |  | 59,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 529,33 |  | 20,01 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 1,61 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 |  |  | 349,94 |  | 7,56 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 22,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 394,05 |  | 14,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 | 0 | 0 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 0,00 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,23 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 15,25 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,45 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 928,73 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 488,30 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,50 |  | 2 473,51 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6056 |  |  |  |  | 625,61 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 0,36 | 1,6056 |  |  | 389,64 |  | 625,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,36 | 0,1008 |  |  | 32,01 |  | 3,23 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 | 0 | 0 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 | 0 | 0 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 | 0 | 0 |  |  | 6,84 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 | 0 | 0 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 | 0 | 0 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 | 0 | 0 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 | 0 | 0 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 | 0 | 0 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 0,00 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 | 0 | 0 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 | 0 | 0 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 | 0 | 0 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 0,00 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 0,00 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 | 0 | 0 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,84 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 10,43 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,61 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 606,84 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 319,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,17 |  | 1 565,17 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 912,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 755,11 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,05 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 304,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,10 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,01 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,47 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 638,88 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,68 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797,87 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,43 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,66 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 563,47 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,51272 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,09804 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 6 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 7 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 8 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,73536 |  |  |  |  | 283,28 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,73536 |  |  | 385,23 |  | 283,28 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,15 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00768 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00384 |  |  | 1 581,17 |  | 6,07 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00384 |  |  | 529,33 |  | 2,03 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00384 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,28 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00384 |  |  | 394,05 |  | 1,51 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,11856 |  |  | 32,01 |  | 3,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,13 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,011 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,91 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,050856 |  |  | 6,84 |  | 0,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,06 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 8,87 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000116 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,76 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,002 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,24 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,10 |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,82 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 278,22 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 146,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,00 |  | 741,32 |  |
| 9 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,35168 |  |  |  |  | 520,71 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,08 | 1,2 | 1,35168 |  |  | 385,23 |  | 520,71 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,34 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0384 |  |  |  |  | 17,73 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0192 |  |  | 1 581,17 |  | 30,36 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0192 |  |  | 529,33 |  | 10,16 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,34 | 1,2 | 0,32064 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,80 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 3,34 | 1,2 | 0,32064 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 3,80 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0192 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 11,38 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0192 |  |  | 394,05 |  | 7,57 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,86 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0196 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 1,12 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000496 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 5,85 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,02 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 29,98 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000576 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 5,91 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,64 |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 522,29 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 274,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 915,13 |  | 1 433,21 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 641,03 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 280,18 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,61 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,90 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 812,34 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 193,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 280,18 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,61 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,90 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 812,34 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 260,47 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 291,58 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 454,08 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 260,47 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 291,58 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 193,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,01904 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,39408 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 12 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
| Раздел 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.06.09-0006 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 2,5 мм2 |  |  |  |  | 1000 м | 0,008 | 1 | 0,008 | 96 166,88 | 1,69 | 162 522,03 |  | 1 300,18 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,18 |  |
| 14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 49,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,76 |  |
| 15 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,25 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,25 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,25 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,25 |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,25 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 010,89 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 951,52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,66 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,66 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 381,05 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,12 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,25 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 497,68 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 927,28 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,62 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,37 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 839,80 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 899,35 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 153,26 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 168,18 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 415,91 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 895,08 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 830,91 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,511428973 | 14 484,63 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 993,66 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 198,73 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 192,39 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 17

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.3-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 0,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068441209 | 305,59 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 18

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф Быт 3.3 ТТ «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (физических лиц)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 3.3-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 35 993,66 |
| 2 | 3.3-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305,59 |
|  |  | Итого без НДС | 36 299,25 |
|  |  | Итого с НДС | 43 559,10 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 19

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 39,79 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 2,72 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,72 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 8,43 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,19 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 24,05 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 10,06 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,45 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 935,14 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  | 389,64 |  | 935,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,21 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 3,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,79 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,009 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 2,26 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,73 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 17,25 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,38 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 77,11 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 1,16 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 258,99 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 5,56 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 2,69 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461,74 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,22 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 917,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 482,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,73 |  | 2 877,73 |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,58644 |  |  |  |  | 228,50 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | 1,2 | 0,58644 |  |  | 389,64 |  | 228,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00036 |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00036 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,02 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00036 |  |  | 349,94 |  | 0,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 0,196992 |  |  | 6,84 |  | 1,35 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,006 | 261,09 | 1,19 | 310,70 |  | 1,86 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 3,54 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,40 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,63 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 221,77 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 116,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 252,67 |  | 577,58 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,77376 |  |  |  |  | 298,08 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 | 1,2 | 0,77376 |  |  | 385,23 |  | 298,08 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,60 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0312 |  |  |  |  | 14,41 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 1 581,17 |  | 24,67 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 529,33 |  | 8,26 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 1,2 | 0,1872 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,47 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 1,2 | 0,1872 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 2,22 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 9,24 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 394,05 |  | 6,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,48 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,00624 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,36 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,0325 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 48,72 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,0000039 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 0,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,57 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,97 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,49 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 303,12 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 159,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 323,54 |  | 866,03 |  |
| 5 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 993,86 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 805,80 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,26 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,78 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 432,10 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 805,80 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,26 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,02 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,78 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 908,85 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529,39 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998,82 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 908,85 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529,39 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 432,10 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 7,0722 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,45156 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 63 А |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 396,54 |  | 1 396,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396,54 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 053,63 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 053,63 |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФСБЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм |  |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 30,03 | 1,33 | 39,94 |  | 119,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,82 |  |
| 11 | ФСБЦ-21.1.06.09-0178 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6мк-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,007 | 1 | 0,007 | 271 432,48 | 1,23 | 333 861,95 |  | 2 337,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,03 |  |
| 12 | ФСБЦ-20.5.04.09-0003 | Сжим типа У733М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 991,74 | 1,33 | 2 649,01 |  | 132,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,45 |  |
| 13 | ФСБЦ-20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 | 1 991,74 | 1,33 | 2 649,01 |  | 132,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,45 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,75 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,75 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,75 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,75 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,75 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 631,84 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722,03 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,26 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,02 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 348,53 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,75 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 721,75 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 432,10 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 805,80 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,26 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,02 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,78 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 908,85 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529,39 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 053,63 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 915,05 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 326,86 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 219,23 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 231,56 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50186093 | 7 617,21 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 670,84 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 162,49 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 632,50 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 794,99 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 20

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 0,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06844121 | 305,59 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,71 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 21

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф Быт 4.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 4.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 33 162,49 |
| 2 | 4.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 305,59 |
|  |  | Итого без НДС | 33 468,08 |
|  |  | Итого с НДС | 40 161,70 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 22

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 49,43 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,32 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 10,00 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 22,58 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,21 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 21,51 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 23,65 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,48 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27648 |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  | 385,23 |  | 106,51 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 1,78 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 324,00 |  | 265,92 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,322 |  |  |  |  | 914,98 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 0,36 | 2,322 |  |  | 394,05 |  | 914,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0972 |  |  |  |  | 42,47 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 1 581,17 |  | 59,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 529,33 |  | 20,01 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 1,61 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 |  |  | 349,94 |  | 7,56 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 22,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 394,05 |  | 14,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 | 0 | 0 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 0,00 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,23 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 15,25 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,45 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 928,73 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 488,30 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,50 |  | 2 473,51 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (демонтаж) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6056 |  |  |  |  | 625,61 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 0,36 | 1,6056 |  |  | 389,64 |  | 625,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,36 | 0,1008 |  |  | 32,01 |  | 3,23 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 | 0 | 0 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 | 0 | 0 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 | 0 | 0 |  |  | 6,84 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 | 0 | 0 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 | 0 | 0 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 | 0 | 0 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 | 0 | 0 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 | 0 | 0 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 0,00 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 | 0 | 0 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 | 0 | 0 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 | 0 | 0 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 0,00 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 0,00 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 | 0 | 0 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,84 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 10,43 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,61 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 606,84 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 319,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,17 |  | 1 565,17 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 912,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 755,11 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,05 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 304,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,10 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,01 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,47 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 638,88 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,68 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797,87 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,43 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,66 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 563,47 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,51272 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,09804 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 6 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 7 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 8 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,47072 |  |  |  |  | 566,57 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 1,47072 |  |  | 385,23 |  | 566,57 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01536 |  |  |  |  | 7,10 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 |  |  | 1 581,17 |  | 12,14 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 |  |  | 529,33 |  | 4,07 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 |  |  | 394,05 |  | 3,03 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,23712 |  |  | 32,01 |  | 7,59 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,022 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 3,82 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,101712 |  |  | 6,84 |  | 0,70 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,12 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 17,74 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000232 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 3,52 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,004 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,20 |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,67 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 556,46 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 292,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,75 |  | 1 482,67 |  |
| 9 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7488 |  |  |  |  | 288,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,7488 |  |  | 385,23 |  | 288,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,18 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 6,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 |  |  | 1 581,17 |  | 11,38 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 |  |  | 529,33 |  | 3,81 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1764 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,44 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1764 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 2,09 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 4,27 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 |  |  | 394,05 |  | 2,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,07 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,00735 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,42 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000186 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 2,20 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,0075 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 11,24 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000216 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 2,21 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,36 |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 286,26 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 150,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 698,00 |  | 770,94 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 655,70 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 331,22 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,52 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 272,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 331,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,52 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302,68 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313,78 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 497,60 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302,68 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313,78 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 272,16 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,15152 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,37776 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 12 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
| Раздел 5. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,003 | 1 | 0,003 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 771,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,77 |  |
| 14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0025 | 1 | 0,0025 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 62,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
| 16 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 546,91 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 002,56 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,63 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,14 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 889,58 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321,47 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 576,76 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 978,32 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,59 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,85 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 826,98 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 941,56 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 175,46 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 211,70 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 458,12 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 917,28 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 431,34 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5241919454 | 14 636,65 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 145,68 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 637,33 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 527,47 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 164,80 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 23

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458007 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 24

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 5.1 «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 5.1-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 37 637,33 |
| 2 | 5.1-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 39 056,64 |
|  |  | Итого с НДС | 46 867,97 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 25

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 24,58 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 2,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,86 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 2,20 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 16,36 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 5,41 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,04 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27648 |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  | 385,23 |  | 106,51 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 1,78 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 324,00 |  | 265,92 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,63 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,92 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,81 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,86 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,79 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,58512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,9984 |  |  |  |  | 384,61 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,9984 |  |  | 385,23 |  | 384,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,25 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0192 |  |  |  |  | 8,86 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 |  |  | 1 581,17 |  | 15,18 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 |  |  | 529,33 |  | 5,08 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,2352 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,59 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,2352 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 2,79 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 5,69 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 |  |  | 394,05 |  | 3,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,43 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0098 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,56 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000248 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 2,93 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,01 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 14,99 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000288 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 2,95 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,15 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6,41 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,47 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 381,67 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 200,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 697,50 |  | 1 027,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,84 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,50 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,33 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,07 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,09 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,50 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,33 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,07 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,08 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,17 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,44 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,08 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,17 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,09 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1,8384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| Раздел 5. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,004 | 1 | 0,004 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 704,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 856,25 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,37 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,23 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 777,75 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 996,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 203,01 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,33 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,85 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,39 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,49 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 876,48 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 342,95 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176,31 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 581,10 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63149542915 | 5 193,33 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 550,57 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 042,22 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 608,44 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 650,66 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 26

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 27

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 5.2 «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 5.2-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 23 042,22 |
| 2 | 5.2-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 24 461,53 |
|  |  | Итого с НДС | 29 353,84 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 28

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.3-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 21,42 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,26 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,47 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1,18 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,01 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 15,96 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4,41 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,02 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27648 |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  | 385,23 |  | 106,51 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 1,78 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 324,00 |  | 265,92 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,63 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,92 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,81 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,86 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,79 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,58512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 521,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 471,64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,12 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,01 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,11 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,40 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,01 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,72 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,82 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 483,01 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 961,28 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,64 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 420,03 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,718978905 | 3 924,23 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 886,20 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 377,85 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 275,57 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 653,42 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 29

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.3-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458007 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 30

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 5.3 БТ «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 5.3-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 21 377,85 |
| 2 | 5.3-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 22 797,16 |
|  |  | Итого с НДС | 27 356,59 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 31

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 44,87 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,06 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 8,25 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 18,27 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,17 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 21,51 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 19,14 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,38 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 2 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,47072 |  |  |  |  | 566,57 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 1,47072 |  |  | 385,23 |  | 566,57 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01536 |  |  |  |  | 7,10 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 |  |  | 1 581,17 |  | 12,14 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 |  |  | 529,33 |  | 4,07 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00768 |  |  | 394,05 |  | 3,03 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,23712 |  |  | 32,01 |  | 7,59 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,022 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 3,82 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,101712 |  |  | 6,84 |  | 0,70 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,12 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 17,74 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000232 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 3,52 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,004 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,20 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,67 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 556,46 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 292,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,75 |  | 1 482,67 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7488 |  |  |  |  | 288,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,7488 |  |  | 385,23 |  | 288,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,18 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 6,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 |  |  | 1 581,17 |  | 11,38 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 |  |  | 529,33 |  | 3,81 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1764 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,44 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1764 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 2,09 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 4,27 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0072 |  |  | 394,05 |  | 2,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,07 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,00735 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,42 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000186 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 2,20 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,0075 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 11,24 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000216 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 2,21 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,36 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 286,26 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 150,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 698,00 |  | 770,94 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 655,70 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 331,22 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,52 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 272,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 331,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,52 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302,68 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313,78 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 497,60 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302,68 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313,78 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 272,16 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,15152 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,37776 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,003 | 1 | 0,003 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 771,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,77 |  |
| 10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 11 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0025 | 1 | 0,0025 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 62,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
| 12 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 634,53 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 247,45 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 862,12 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,60 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 272,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 331,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,52 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 302,68 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313,78 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 413,83 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 720,69 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 003,62 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 867,87 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62660003665 | 14 636,65 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 145,68 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 637,33 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 527,47 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 164,80 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 32

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,317874580067 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 33

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 6.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 6.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 37 637,33 |
| 2 | 6.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 39 056,64 |
|  |  | Итого с НДС | 46 867,97 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 34

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 24,06 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,74 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,64 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1,94 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 16,36 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4,83 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,04 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,9984 |  |  |  |  | 384,61 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,9984 |  |  | 385,23 |  | 384,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,25 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0192 |  |  |  |  | 8,86 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 |  |  | 1 581,17 |  | 15,18 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 |  |  | 529,33 |  | 5,08 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,2352 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,59 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,2352 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 2,79 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 5,69 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0096 |  |  | 394,05 |  | 3,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,43 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0098 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,56 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000248 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 2,93 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,01 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 14,99 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000288 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 2,95 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,15 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6,41 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,47 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 381,67 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 200,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 697,50 |  | 1 027,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,84 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,50 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,33 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,07 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,09 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,50 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,33 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,07 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,08 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,17 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,44 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,08 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,17 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,09 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1,8384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,004 | 1 | 0,004 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 487,97 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 641,73 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,33 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,97 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,90 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,09 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,50 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,33 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,07 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,08 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,17 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 661,67 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 141,09 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,01 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 056,31 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,674539912 | 5 193,33 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 550,57 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 042,22 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 608,44 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 650,66 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 35

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,317874580067 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 36

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 6.2 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 6.2-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 23 042,22 |
| 2 | 6.2-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 24 461,53 |
|  |  | Итого с НДС | 29 353,84 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 37

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 57,57 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 2,20 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 10,04 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 23,55 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,34 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 27,81 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 23,66 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,78 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,02224 |  |  |  |  | 779,03 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,02224 |  |  | 385,23 |  | 779,03 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,40 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02112 |  |  |  |  | 9,75 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 |  |  | 1 581,17 |  | 16,70 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 |  |  | 529,33 |  | 5,59 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 6,26 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 |  |  | 394,05 |  | 4,16 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,32604 |  |  | 32,01 |  | 10,44 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,10 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,03025 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 5,25 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,139854 |  |  | 6,84 |  | 0,96 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,165 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 24,40 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000319 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,84 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0055 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,28 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12,98 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,78 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 765,12 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 402,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,55 |  | 2 038,66 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6512 |  |  |  |  | 636,09 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,6512 |  |  | 385,23 |  | 636,09 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,06 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0312 |  |  |  |  | 14,41 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 1 581,17 |  | 24,67 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 529,33 |  | 8,26 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 9,24 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 394,05 |  | 6,15 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,04 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,04456 |  |  | 6,84 |  | 0,30 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,048 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 7,10 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,02 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 4,64 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,60 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 630,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 331,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,00 |  | 1 673,95 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,59136 |  |  |  |  | 227,81 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,59136 |  |  | 385,23 |  | 227,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,61 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00792 |  |  |  |  | 3,66 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 |  |  | 1 581,17 |  | 6,26 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 |  |  | 529,33 |  | 2,10 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,35 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 |  |  | 394,05 |  | 1,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,81 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,46685 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 8,43 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000638 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 3,69 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0011 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,13 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00275 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 10,63 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000671 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 2,93 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,89 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,47 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 224,53 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 118,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,18 |  | 612,27 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 025,54 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122,31 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,44 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122,31 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 205,32 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 314,14 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 459,08 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 205,32 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 314,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,00 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 20,6688 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,78024 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный , класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 808,88 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 808,88 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 181,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,55 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 1 543,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 543,55 |  |
| 14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0025 | 1 | 0,0025 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 62,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
| 15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 16 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 17 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
| 18 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 138,56 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 038,54 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 095,23 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122,31 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 205,32 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 314,14 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 808,88 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,31 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 623,33 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 003,98 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 574,75 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,403567575885 | 12 012,54 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 821,42 |  |
|  | Расчет 1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 313,07 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 262,61 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 575,68 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 38

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 39

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 7.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 41 313,07 |
| 2 | 7.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 42 732,38 |
|  |  | Итого с НДС | 51 278,86 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 40

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1 УЗШ-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 53,29 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 2,20 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 10,04 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 23,55 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,34 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 30,90 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 23,66 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,78 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,02224 |  |  |  |  | 779,03 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,02224 |  |  | 385,23 |  | 779,03 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,40 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02112 |  |  |  |  | 9,75 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 |  |  | 1 581,17 |  | 16,70 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 |  |  | 529,33 |  | 5,59 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 6,26 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01056 |  |  | 394,05 |  | 4,16 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,32604 |  |  | 32,01 |  | 10,44 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,10 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,03025 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 5,25 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,139854 |  |  | 6,84 |  | 0,96 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,165 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 24,40 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000319 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,84 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0055 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,28 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12,98 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,78 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 765,12 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 402,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,55 |  | 2 038,66 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6512 |  |  |  |  | 636,09 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,6512 |  |  | 385,23 |  | 636,09 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,06 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0312 |  |  |  |  | 14,41 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 1 581,17 |  | 24,67 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 529,33 |  | 8,26 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 9,24 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 394,05 |  | 6,15 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,04 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,04456 |  |  | 6,84 |  | 0,30 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,048 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 7,10 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,02 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 4,64 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,60 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 630,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 331,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,00 |  | 1 673,95 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,59136 |  |  |  |  | 227,81 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,59136 |  |  | 385,23 |  | 227,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,61 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00792 |  |  |  |  | 3,66 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 |  |  | 1 581,17 |  | 6,26 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 |  |  | 529,33 |  | 2,10 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,35 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00396 |  |  | 394,05 |  | 1,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,81 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,46685 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 8,43 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000638 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 3,69 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0011 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,13 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00275 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 10,63 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000671 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 2,93 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,89 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,47 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 224,53 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 118,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,18 |  | 612,27 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 025,54 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122,31 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,44 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122,31 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 205,32 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 314,14 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 459,08 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 205,32 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 314,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,00 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 20,6688 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,78024 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный , класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Шкаф ЩМП 540х310х165 У1 IP65 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 391,40 |  | 9 391,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 391,40 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 900,43 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 900,43 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 181,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,55 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 1 543,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 543,55 |  |
| 14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0025 | 1 | 0,0025 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 62,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
| 15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 16 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 17 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
| 18 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 138,56 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 038,54 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 095,23 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,79 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 545,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 122,31 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,02 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,77 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 205,32 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 314,14 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 900,43 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,31 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 623,33 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 003,98 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 666,30 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,403567575885 | 12 012,54 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 912,97 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 404,62 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 880,92 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 285,54 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 41

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1 УЗШ-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,317874580 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 42

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 7.1 УЗШ «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.1 УЗШ-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 44 404,62 |
| 2 | 7.1 УЗШ-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 45 823,93 |
|  |  | Итого с НДС | 54 988,72 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 43

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 42,80 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 3,44 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5,44 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 10,28 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,20 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 25,06 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 11,93 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,47 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 935,14 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  | 389,64 |  | 935,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,21 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 3,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,79 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,009 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 2,26 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,73 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 17,25 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,38 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 77,11 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 1,16 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 258,99 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 5,56 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 2,69 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461,74 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,22 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 917,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 482,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,73 |  | 2 877,73 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,98144 |  |  |  |  | 763,31 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,98144 |  |  | 385,23 |  | 763,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,67 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03744 |  |  |  |  | 17,29 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 |  |  | 1 581,17 |  | 29,60 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 |  |  | 529,33 |  | 9,91 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 11,09 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 |  |  | 394,05 |  | 7,38 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,15552 |  |  | 32,01 |  | 4,98 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,46 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,053472 |  |  | 6,84 |  | 0,37 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0576 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 8,52 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,024 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 5,57 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,73 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,60 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 757,18 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 398,11 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,00 |  | 2 008,74 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,69888 |  |  |  |  | 269,23 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,69888 |  |  | 385,23 |  | 269,23 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,17 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00936 |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 |  |  | 1 581,17 |  | 7,40 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 |  |  | 529,33 |  | 2,48 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,77 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 |  |  | 394,05 |  | 1,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,51 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,73355 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 9,97 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000754 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 4,36 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0013 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,15 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00325 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 12,56 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000793 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 3,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,23 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,49 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,55 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 265,34 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 139,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,85 |  | 723,57 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 760,88 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,22 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 276,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,14 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,75 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 726,96 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,14 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,75 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 276,77 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 8,94384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,47256 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трёхфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 406,35 |  | 2 406,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 406,35 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,44 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,44 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 217,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,86 |  |
| 12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,007 | 1 | 0,007 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 3 041,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,33 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 14 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 117,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 440,45 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 077,38 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 276,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,14 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,75 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,44 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 643,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 033,15 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 590,59 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 804,34 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67710995 | 12 012,54 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 075,98 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 567,63 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 713,53 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 281,16 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 44

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 45

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 7.2 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.2-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 38 567,63 |
| 2 | 7.2-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 39 986,94 |
|  |  | Итого с НДС | 47 984,33 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 46

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.2 УЗШ-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 49,99 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 3,44 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5,44 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 10,28 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,20 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 28,15 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 11,93 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,47 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 935,14 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  | 389,64 |  | 935,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,21 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 3,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,79 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,009 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 2,26 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,73 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 17,25 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,38 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 77,11 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 1,16 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 258,99 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 5,56 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 2,69 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461,74 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,22 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 917,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 482,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,73 |  | 2 877,73 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,98144 |  |  |  |  | 763,31 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,98144 |  |  | 385,23 |  | 763,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,67 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03744 |  |  |  |  | 17,29 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 |  |  | 1 581,17 |  | 29,60 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 |  |  | 529,33 |  | 9,91 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 11,09 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01872 |  |  | 394,05 |  | 7,38 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,15552 |  |  | 32,01 |  | 4,98 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,46 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,053472 |  |  | 6,84 |  | 0,37 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0576 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 8,52 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,024 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 5,57 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,73 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,60 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 757,18 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 398,11 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,00 |  | 2 008,74 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,69888 |  |  |  |  | 269,23 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,69888 |  |  | 385,23 |  | 269,23 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,17 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00936 |  |  |  |  | 4,32 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 |  |  | 1 581,17 |  | 7,40 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 |  |  | 529,33 |  | 2,48 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,77 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00468 |  |  | 394,05 |  | 1,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,51 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,73355 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 9,97 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000754 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 4,36 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0013 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,15 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00325 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 12,56 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000793 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 3,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,23 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,49 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,55 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 265,34 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 139,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,85 |  | 723,57 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 760,88 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,22 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 276,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,14 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,75 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 726,96 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,14 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,75 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 276,77 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 8,94384 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,47256 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трёхфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 406,35 |  | 2 406,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 406,35 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Шкаф ЩМП 540х310х165 У1 IP65 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 391,40 |  | 9 391,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 391,40 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 154,99 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 154,99 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 217,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,86 |  |
| 12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,007 | 1 | 0,007 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 3 041,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,33 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 14 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 117,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 440,45 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 077,38 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 440,05 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 276,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,59 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,74 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,14 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,75 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 154,99 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 643,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 033,15 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 590,59 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 895,89 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,677109954963 | 12 012,54 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 167,53 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 659,18 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 331,84 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 991,02 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 47

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.2 УЗШ-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,317874580 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 48

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 7.2 УЗШ «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.2 УЗШ-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 41 659,18 |
| 2 | 7.2 УЗШ-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 43 078,49 |
|  |  | Итого с НДС | 51 694,19 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 49

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.3.1/1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 125,20 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 31,63 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 20,32 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 51,98 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,77 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 37,56 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 49,96 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1,71 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,51 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 240,10 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 7,90 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 1 581,17 |  | 208,71 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 529,33 |  | 69,87 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 78,23 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 394,05 |  | 52,01 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 32,01 |  | 27,66 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 376,70 |  | 113,01 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 394,05 |  | 118,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,83 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,15 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,18 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,63 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 205,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 634,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,42 |  | 3 580,42 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,904 |  |  |  |  | 1 263,88 |  |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,42 | 1,2 | 2,904 |  |  | 435,22 |  | 1 263,88 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,49 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,324 | 1,2 | 0,3888 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 6,49 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,69 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,048 |  | 0,048 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 12,03 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0312 |  | 0,0312 |  |  | 6,84 |  | 0,21 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6 |  | 6 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 34,50 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,53 |  | 0,53 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 107,55 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,005 |  | 0,005 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,89 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 8,28 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,03 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 5,76 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 443,06 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 21,06 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263,88 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 225,96 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 644,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 334,66 |  | 3 334,66 |  |
| 4 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 5 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-405-03 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 (Провод ВВГнг 1х50) |  |  |  |  | 100 м | 0,56 | 1 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 25,05216 |  |  |  |  | 9 650,84 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 37,28 | 1,2 | 25,05216 |  |  | 385,23 |  | 9 650,84 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,05 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,65856 |  |  |  |  | 304,05 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 |  |  | 1 581,17 |  | 520,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 |  |  | 529,33 |  | 174,30 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 195,14 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 |  |  | 394,05 |  | 129,75 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 3,31968 |  |  | 32,01 |  | 106,26 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,75 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,66 |  | 0,3696 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 64,14 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 1,423968 |  |  | 6,84 |  | 9,74 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 1,68 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 248,39 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0014 |  | 0,000784 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 118,86 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,056 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,62 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 224,69 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 160,85 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 954,89 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 9 656,24 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5 076,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 640,66 |  | 26 118,77 |  |
| 8 | ГЭСНм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (КВВГ 10х2,5) |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,28224 |  |  |  |  | 108,73 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,76 | 1,2 | 0,28224 |  |  | 385,23 |  | 108,73 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09864 |  |  |  |  | 51,56 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 1 581,17 |  | 7,59 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 529,33 |  | 2,54 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,78 | 1,2 | 0,06672 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,17 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,78 | 1,2 | 0,06672 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 0,79 |  |
|  | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  |  | маш.-ч | 3,71 | 1,2 | 0,08904 | 1 472,34 | 1,36 | 2 002,38 |  | 178,29 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,71 | 1,2 | 0,08904 |  |  | 529,33 |  | 47,13 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 394,05 |  | 1,89 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,18 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0049 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,28 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,01 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 14,99 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00288 |  | 0,0000576 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 5,91 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,15 |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 155,48 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 81,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 509,50 |  | 610,19 |  |
| 9 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32616 |  |  |  |  | 128,52 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 45,3 | 1,2 | 0,32616 |  |  | 394,05 |  | 128,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03816 |  |  |  |  | 15,23 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 |  |  | 1 581,17 |  | 2,28 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 |  |  | 529,33 |  | 0,76 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 0,85 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 |  |  | 394,05 |  | 0,57 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 | 1,2 | 0,012168 |  |  | 32,01 |  | 0,39 |  |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,86 | 1,2 | 0,006192 | 23,89 | 1,25 | 29,86 |  | 0,18 |  |
|  | 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,03528 | 26,76 | 1,25 | 33,45 |  | 1,18 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,03528 |  |  | 394,05 |  | 13,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,69 |  |
|  | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,31 |  | 0,00186 |  |  | 253,96 |  | 0,47 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 2,88 |  | 0,01728 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 3,51 |  |
|  | 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  |  | т | 0,00012 |  | 0,0000007 | 195 421,95 | 1,19 | 232 552,12 |  | 0,16 |  |
|  | 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,0000004 | 530 491,83 | 0,79 | 419 088,55 |  | 0,17 |  |
|  | 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0000002 | 945 143,92 | 0,79 | 746 663,70 |  | 0,15 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 1,74 |  | 0,01044 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 1,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,32 |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,14 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,75 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 139,44 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 73,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 535,00 |  | 369,21 |  |
| 10 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,45152 |  |  |  |  | 559,17 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,12 | 1,2 | 1,45152 |  |  | 385,23 |  | 559,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,17 |  |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9,32 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,17 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 542,39 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 285,18 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 450,75 |  | 1 396,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 613,41 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 402,98 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,84 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 660,37 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 983,83 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 402,98 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,84 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 660,37 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 594,12 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 776,30 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 169,20 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 594,12 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 776,30 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 983,83 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 46,9716 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,71312 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 13 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный , класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
| 14 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 2ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 481,10 |  | 10 481,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 481,10 |  |
| 15 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Рубильник ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 565,90 |  | 5 565,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 565,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 556,03 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 556,03 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 514,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,52 |  |
| 17 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 18 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Изолятор SM 25 или аналог |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 60,10 |  | 240,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,40 |  |
| 19 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Зажим CTN 70 |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 307,30 |  | 2 458,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,40 |  |
| 20 | ФСБЦ-21.1.06.10-0519 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х50мк-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,056 | 1 | 0,056 | 392 985,77 | 1,23 | 483 372,50 |  | 27 068,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 068,86 |  |
| 21 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
| 22 | ФСБЦ-20.5.03.03-1000 | Шины прямоугольного сечения из меди |  |  |  |  | т | 0,00192 | 1 | 0,00192 | 527 143,90 | 1,11 | 585 129,73 |  | 1 123,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,45 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 634,26 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 634,26 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 634,26 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 634,26 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 634,26 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 163,90 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 319,21 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,84 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 294,63 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 634,26 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 634,26 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 983,83 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 402,98 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,84 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 660,37 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 594,12 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 776,30 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 556,03 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 085,43 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 012,13 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 466,14 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 198,20 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 689,85 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 337,97 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 027,82 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 50

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.3.1/1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458007 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 51

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 7.3.1/1 "Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета)" на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.3.1/1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области | 126 689,85 |
| 2 | 7.3.1/1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 128 109,16 |
|  |  | Итого с НДС | 153 730,99 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 52

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.3.1/2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 138,40 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 42,03 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 21,14 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 54,08 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,77 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 38,26 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 51,86 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1,71 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,51 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 240,10 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 7,90 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 1 581,17 |  | 208,71 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 529,33 |  | 69,87 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 78,23 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 394,05 |  | 52,01 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 32,01 |  | 27,66 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 376,70 |  | 113,01 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 394,05 |  | 118,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,83 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,15 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,18 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,63 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 205,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 634,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,42 |  | 3 580,42 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-521-16 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 2 089,06 |  |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 4 | 1,2 | 4,8 |  |  | 435,22 |  | 2 089,06 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,18 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,558 | 1,2 | 0,6696 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 11,18 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,75 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,036 |  | 0,036 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 9,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 2,57 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0312 |  | 0,0312 |  |  | 6,84 |  | 0,21 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 11 |  | 11 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 63,25 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,54 |  | 0,54 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 109,58 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,005 |  | 0,005 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,89 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,073 |  | 0,073 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 8,63 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,05 |  | 0,05 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 9,60 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 305,99 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,82 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 089,06 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 026,39 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 065,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 432,62 |  | 5 432,62 |  |
| 4 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 5 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-405-03 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 (Провод ВВГнг 1х70) |  |  |  |  | 100 м | 0,56 | 1 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 25,05216 |  |  |  |  | 9 650,84 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 37,28 | 1,2 | 25,05216 |  |  | 385,23 |  | 9 650,84 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,05 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,65856 |  |  |  |  | 304,05 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 |  |  | 1 581,17 |  | 520,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 |  |  | 529,33 |  | 174,30 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 195,14 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,49 | 1,2 | 0,32928 |  |  | 394,05 |  | 129,75 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 3,31968 |  |  | 32,01 |  | 106,26 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,75 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,66 |  | 0,3696 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 64,14 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 1,423968 |  |  | 6,84 |  | 9,74 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 1,68 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 248,39 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0014 |  | 0,000784 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 118,86 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,056 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,62 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 224,69 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 160,85 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 954,89 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 9 656,24 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5 076,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 640,66 |  | 26 118,77 |  |
| 8 | ГЭСНм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (КВВГ 10х2,5) |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,28224 |  |  |  |  | 108,73 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,76 | 1,2 | 0,28224 |  |  | 385,23 |  | 108,73 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09864 |  |  |  |  | 51,56 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 1 581,17 |  | 7,59 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 529,33 |  | 2,54 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,78 | 1,2 | 0,06672 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,17 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,78 | 1,2 | 0,06672 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 0,79 |  |
|  | 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  |  | маш.-ч | 3,71 | 1,2 | 0,08904 | 1 472,34 | 1,36 | 2 002,38 |  | 178,29 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,71 | 1,2 | 0,08904 |  |  | 529,33 |  | 47,13 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 394,05 |  | 1,89 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,18 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0049 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,28 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,01 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 14,99 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00288 |  | 0,0000576 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 5,91 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,15 |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 155,48 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 81,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 509,50 |  | 610,19 |  |
| 9 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32616 |  |  |  |  | 128,52 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 45,3 | 1,2 | 0,32616 |  |  | 394,05 |  | 128,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03816 |  |  |  |  | 15,23 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 |  |  | 1 581,17 |  | 2,28 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 |  |  | 529,33 |  | 0,76 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 0,85 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,00144 |  |  | 394,05 |  | 0,57 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 | 1,2 | 0,012168 |  |  | 32,01 |  | 0,39 |  |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,86 | 1,2 | 0,006192 | 23,89 | 1,25 | 29,86 |  | 0,18 |  |
|  | 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,03528 | 26,76 | 1,25 | 33,45 |  | 1,18 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,03528 |  |  | 394,05 |  | 13,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,69 |  |
|  | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,31 |  | 0,00186 |  |  | 253,96 |  | 0,47 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 2,88 |  | 0,01728 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 3,51 |  |
|  | 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  |  | т | 0,00012 |  | 0,0000007 | 195 421,95 | 1,19 | 232 552,12 |  | 0,16 |  |
|  | 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,0000004 | 530 491,83 | 0,79 | 419 088,55 |  | 0,17 |  |
|  | 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0000002 | 945 143,92 | 0,79 | 746 663,70 |  | 0,15 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 1,74 |  | 0,01044 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 1,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,32 |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,14 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,75 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 139,44 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 73,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 535,00 |  | 369,21 |  |
| 10 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,45152 |  |  |  |  | 559,17 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,12 | 1,2 | 1,45152 |  |  | 385,23 |  | 559,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,17 |  |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9,32 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,17 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 542,39 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 285,18 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 450,75 |  | 1 396,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 490,10 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 228,16 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,53 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 707,19 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 081,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 228,16 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,53 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 707,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 394,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 197,14 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 994,38 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 394,55 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 197,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 081,79 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 48,8676 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,71312 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 13 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный , класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
| 14 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 2ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 481,10 |  | 10 481,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 481,10 |  |
| 15 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Рубильник ВР32-37А 31240-00 УХЛ3 I-4000А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 273,40 |  | 6 273,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 273,40 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 263,53 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 263,53 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 514,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,52 |  |
| 17 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 18 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Изолятор SM 25 или аналог |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 60,10 |  | 240,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,40 |  |
| 19 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Зажим CTN 70 |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 307,30 |  | 2 458,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,40 |  |
| 20 | ФСБЦ-21.1.06.10-0520 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 1х70мк-1000 |  |  |  |  | 1000 м | 0,056 | 1 | 0,056 | 543 942,12 | 1,23 | 669 048,81 |  | 37 466,73 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 466,73 |  |
| 21 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
| 22 | ФСБЦ-20.5.03.03-1000 | Шины прямоугольного сечения из меди |  |  |  |  | т | 0,00192 | 1 | 0,00192 | 527 143,90 | 1,11 | 585 129,73 |  | 1 123,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,45 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 032,13 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 032,13 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 032,13 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 032,13 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 032,13 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 438,46 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 144,39 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,53 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 739,32 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 032,13 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 032,13 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 081,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 228,16 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,53 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,22 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 707,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 394,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 197,14 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 263,53 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 910,61 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 812,56 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 886,98 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 401,53 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 893,18 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 978,64 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 871,82 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 53

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.3.1/2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458007 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 54

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 7.3.1/2"Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета)" на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.3.1/2-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области | 139 893,18 |
| 2 | 7.3.1/2-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 141 312,49 |
|  |  | Итого с НДС | 169 574,99 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 55

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 110,21 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 4,51 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 19,03 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 44,16 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,60 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 53,50 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 44,73 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,05 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1,38 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,51 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 240,10 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 7,90 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 1 581,17 |  | 208,71 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 529,33 |  | 69,87 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 78,23 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 394,05 |  | 52,01 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 32,01 |  | 27,66 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 376,70 |  | 113,01 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 394,05 |  | 118,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,83 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,15 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,18 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,63 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 205,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 634,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,42 |  | 3 580,42 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 681,78 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 1,68 |  |  | 405,82 |  | 681,78 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,17 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 1 581,17 |  | 37,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 529,33 |  | 12,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 14,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 394,05 |  | 9,46 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,10 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00006 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 9,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,21 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,94 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 682,82 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 359,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,20 |  | 1 818,40 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,48 |  |  |  |  | 6 099,89 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 15,48 |  |  | 394,05 |  | 6 099,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,55 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,648 |  |  |  |  | 283,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 |  |  | 1 581,17 |  | 398,45 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 |  |  | 529,33 |  | 133,39 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,144 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 10,76 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,144 |  |  | 349,94 |  | 50,39 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 149,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 |  |  | 394,05 |  | 99,30 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 2,34 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 474,83 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,6 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 629,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 045,52 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 101,67 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 382,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6 191,48 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 255,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,33 |  | 17 593,98 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,704 |  |  |  |  | 4 170,71 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 10,704 |  |  | 389,64 |  | 4 170,71 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,51 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,672 |  |  | 32,01 |  | 21,51 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 190,32 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,08 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 20,05 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,016 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 2,94 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0416 |  |  | 6,84 |  | 0,28 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 13,34 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 76,71 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,14 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 20,70 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,098 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 19,89 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,028 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 1,39 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,008 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 4,62 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,01 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 1 294,93 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,108 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 12,77 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,08 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 15,37 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,2 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 209,72 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,82 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 510,95 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 382,54 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 69,51 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 170,71 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 045,59 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 127,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,35 |  | 12 624,70 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,095 | 1 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,49296 |  |  |  |  | 1 345,59 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 3,49296 |  |  | 385,23 |  | 1 345,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03648 |  |  |  |  | 16,84 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 |  |  | 1 581,17 |  | 28,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 |  |  | 529,33 |  | 9,65 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 10,81 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 |  |  | 394,05 |  | 7,19 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,56316 |  |  | 32,01 |  | 18,03 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,33 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,05225 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 9,07 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,241566 |  |  | 6,84 |  | 1,65 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,285 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 42,14 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000551 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 8,35 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0095 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 1,12 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 482,44 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 22,43 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,43 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 321,56 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 694,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,00 |  | 3 521,27 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,63264 |  |  |  |  | 1 399,40 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 3,63264 |  |  | 385,23 |  | 1 399,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,74 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06864 |  |  |  |  | 31,69 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 |  |  | 1 581,17 |  | 54,27 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 |  |  | 529,33 |  | 18,17 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 20,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 |  |  | 394,05 |  | 13,52 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,28512 |  |  | 32,01 |  | 9,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,49 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,098032 |  |  | 6,84 |  | 0,67 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,1056 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 15,61 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,044 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 10,21 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,32 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 23,32 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,09 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 388,16 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 729,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 478,73 |  | 3 682,66 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,29024 |  |  |  |  | 497,04 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 1,29024 |  |  | 385,23 |  | 497,04 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01728 |  |  |  |  | 7,97 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 1 581,17 |  | 13,66 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 529,33 |  | 4,57 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 5,12 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 394,05 |  | 3,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,31 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 3,2004 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 18,40 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0001392 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 8,05 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0024 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,28 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,006 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 23,18 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,001464 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 6,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,10 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,28 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,01 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 489,86 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 257,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,67 |  | 1 335,80 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 774,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 197,60 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,67 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 157,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 197,60 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,67 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 325,46 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 057,72 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 799,44 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 325,46 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 057,72 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 157,23 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 38,75184 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,3824 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,976 |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 1,92 |  |  | 632,25 |  | 1 213,92 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 1,608 |  |  | 576,38 |  | 926,82 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 2,448 |  |  | 691,06 |  | 1 691,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,07 |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,976 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 15 961,97 |  | 31 923,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 923,94 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1 849,02 |  | 11 094,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 094,12 |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный с окном на 2 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 481,10 |  | 10 481,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 481,10 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 499,16 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 499,16 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 11 | 1 | 11 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 399,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,41 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,013 | 1 | 0,013 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 3 344,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,35 |  |
| 14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 124,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,40 |  |
| 15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,003 | 1 | 0,003 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 74,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,64 |  |
| 16 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 17 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
| 18 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 382,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,62 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 112,78 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 030,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 252,95 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 157,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 197,60 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,67 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 325,46 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 057,72 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 499,16 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 631,89 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 161,47 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 437,40 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 210,81 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44191590 | 25 061,78 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 560,94 |  |
|  | Расчет №1.2 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,12 |  |
|  | Расчет №2-4 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,36 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 798,42 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 159,68 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 958,10 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 56

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,25 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6,62 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,624 |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 2,16 |  |  | 632,25 |  | 1 365,66 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 1,728 |  |  | 576,38 |  | 995,98 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 2,736 |  |  | 691,06 |  | 1 890,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 2 838,62 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,72 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 406,34 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 57

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 8.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 8.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 80 798,42 |
| 2 | 8.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 2 838,62 |
|  |  | Итого без НДС | 83 637,04 |
|  |  | Итого с НДС | 100 364,45 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 58

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1 УЗШ-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 111,95 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 4,51 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 19,03 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 44,16 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,60 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 55,24 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 44,73 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,05 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1,38 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,51 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 240,10 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 7,90 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 1 581,17 |  | 208,71 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 529,33 |  | 69,87 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 78,23 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 394,05 |  | 52,01 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 32,01 |  | 27,66 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 376,70 |  | 113,01 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 394,05 |  | 118,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,83 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,15 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,18 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,63 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 205,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 634,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,42 |  | 3 580,42 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 681,78 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 1,68 |  |  | 405,82 |  | 681,78 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,17 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 1 581,17 |  | 37,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 529,33 |  | 12,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 14,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 394,05 |  | 9,46 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,10 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00006 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 9,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,21 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,94 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 682,82 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 359,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,20 |  | 1 818,40 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,48 |  |  |  |  | 6 099,89 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 15,48 |  |  | 394,05 |  | 6 099,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,55 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,648 |  |  |  |  | 283,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 |  |  | 1 581,17 |  | 398,45 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 |  |  | 529,33 |  | 133,39 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,144 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 10,76 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,144 |  |  | 349,94 |  | 50,39 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 149,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,252 |  |  | 394,05 |  | 99,30 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 2,34 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 474,83 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,6 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 629,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 045,52 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 101,67 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 382,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6 191,48 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 255,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,33 |  | 17 593,98 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,704 |  |  |  |  | 4 170,71 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 10,704 |  |  | 389,64 |  | 4 170,71 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,51 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,672 |  |  | 32,01 |  | 21,51 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 190,32 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,08 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 20,05 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,016 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 2,94 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0416 |  |  | 6,84 |  | 0,28 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 13,34 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 76,71 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,14 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 20,70 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,098 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 19,89 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,028 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 1,39 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,008 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 4,62 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,01 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 1 294,93 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,108 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 12,77 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,08 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 15,37 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,2 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 209,72 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,82 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 510,95 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 382,54 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 69,51 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 170,71 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 045,59 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 127,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,35 |  | 12 624,70 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,095 | 1 | 0,095 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,49296 |  |  |  |  | 1 345,59 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 3,49296 |  |  | 385,23 |  | 1 345,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03648 |  |  |  |  | 16,84 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 |  |  | 1 581,17 |  | 28,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 |  |  | 529,33 |  | 9,65 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 10,81 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01824 |  |  | 394,05 |  | 7,19 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,56316 |  |  | 32,01 |  | 18,03 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,33 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,05225 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 9,07 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,241566 |  |  | 6,84 |  | 1,65 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,285 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 42,14 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000551 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 8,35 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0095 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 1,12 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 482,44 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 22,43 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,43 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 321,56 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 694,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,00 |  | 3 521,27 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,63264 |  |  |  |  | 1 399,40 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 3,63264 |  |  | 385,23 |  | 1 399,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,74 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06864 |  |  |  |  | 31,69 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 |  |  | 1 581,17 |  | 54,27 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 |  |  | 529,33 |  | 18,17 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 20,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,03432 |  |  | 394,05 |  | 13,52 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,28512 |  |  | 32,01 |  | 9,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,49 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,098032 |  |  | 6,84 |  | 0,67 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,1056 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 15,61 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,044 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 10,21 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,32 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 23,32 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,09 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 388,16 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 729,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 478,73 |  | 3 682,66 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,29024 |  |  |  |  | 497,04 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 1,29024 |  |  | 385,23 |  | 497,04 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01728 |  |  |  |  | 7,97 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 1 581,17 |  | 13,66 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 529,33 |  | 4,57 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 5,12 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 394,05 |  | 3,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,31 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 3,2004 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 18,40 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0001392 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 8,05 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0024 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,28 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,006 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 23,18 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,001464 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 6,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,10 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,28 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,01 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 489,86 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 257,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,67 |  | 1 335,80 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 774,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 197,60 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,67 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 157,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 197,60 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,67 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 325,46 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 057,72 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 799,44 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 325,46 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 057,72 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 157,23 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 38,75184 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,3824 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,976 |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 1,92 |  |  | 632,25 |  | 1 213,92 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 1,608 |  |  | 576,38 |  | 926,82 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 2,448 |  |  | 691,06 |  | 1 691,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,07 |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,976 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 15 961,97 |  | 31 923,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 923,94 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1 849,02 |  | 11 094,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 094,12 |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Шкаф ЩМП 600х600х165 У1 IP65 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 220,90 |  | 12 220,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 220,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 238,96 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 238,96 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 11 | 1 | 11 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 399,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,41 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,013 | 1 | 0,013 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 3 344,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,35 |  |
| 14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 124,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,40 |  |
| 15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,003 | 1 | 0,003 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 74,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,64 |  |
| 16 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 17 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
| 18 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 382,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,62 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 112,78 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 030,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 252,95 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 506,28 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 157,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 197,60 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,94 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,84 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,67 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 325,46 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 057,72 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 238,96 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 631,89 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 161,47 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 437,40 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 950,61 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4419159026 | 25 061,78 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 300,74 |  |
|  | Расчет №1.2 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,12 |  |
|  | Расчет №2-4 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,36 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 538,22 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 507,64 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 045,86 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 59

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1 УЗШ-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,25 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6,62 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,624 |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 2,16 |  |  | 632,25 |  | 1 365,66 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 1,728 |  |  | 576,38 |  | 995,98 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 2,736 |  |  | 691,06 |  | 1 890,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,317874580067 | 2 838,62 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,72 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 406,34 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 60

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 8.1 УЗШ "Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)" на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 8.1 УЗШ-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 82 538,22 |
| 2 | 8.1 УЗШ-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 2 838,62 |
|  |  | Итого без НДС | 85 376,84 |
|  |  | Итого с НДС | 102 452,21 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 61

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 84,80 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 9,45 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 10,46 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 19,29 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,35 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 48,01 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 22,91 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,05 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,79 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,51 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 240,10 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 7,90 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 1 581,17 |  | 208,71 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 529,33 |  | 69,87 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 78,23 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 394,05 |  | 52,01 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 32,01 |  | 27,66 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 376,70 |  | 113,01 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 394,05 |  | 118,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,83 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,15 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,18 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,63 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 205,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 634,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,42 |  | 3 580,42 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 681,78 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 1,68 |  |  | 405,82 |  | 681,78 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,17 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 1 581,17 |  | 37,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 529,33 |  | 12,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 14,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 394,05 |  | 9,46 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,10 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00006 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 9,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,21 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,94 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 682,82 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 359,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,20 |  | 1 818,40 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 1 870,27 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 4,8 |  |  | 389,64 |  | 1 870,27 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,48 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 1 581,17 |  | 37,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 529,33 |  | 12,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 14,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 394,05 |  | 9,46 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,2592 |  |  | 32,01 |  | 8,30 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,42 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 7,01 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,56 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,018 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 4,51 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0416 |  |  | 6,84 |  | 0,28 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 6 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 34,50 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,14 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 20,70 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,76 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 154,22 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,028 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 1,39 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,004 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 517,97 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,094 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 11,11 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,028 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 5,38 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,2 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 209,72 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,47 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 31,17 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,43 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 835,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 965,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,72 |  | 5 755,44 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,28384 |  |  |  |  | 2 035,49 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 5,28384 |  |  | 385,23 |  | 2 035,49 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,79 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09984 |  |  |  |  | 46,09 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 |  |  | 1 581,17 |  | 78,93 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 |  |  | 529,33 |  | 26,42 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 29,58 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 |  |  | 394,05 |  | 19,67 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,41472 |  |  | 32,01 |  | 13,28 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,54 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,142592 |  |  | 6,84 |  | 0,98 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,1536 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,71 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,064 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 14,85 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241,91 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 33,92 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 081,58 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 019,13 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 061,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 478,56 |  | 5 356,57 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,1504 |  |  |  |  | 828,40 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 2,1504 |  |  | 385,23 |  | 828,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,30 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  | 13,29 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 |  |  | 1 581,17 |  | 22,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 |  |  | 529,33 |  | 7,62 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 8,53 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 |  |  | 394,05 |  | 5,67 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,87 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 5,334 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 30,67 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,000232 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 13,42 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,004 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,47 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,01 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 38,64 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,00244 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 10,67 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,86 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,69 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 816,44 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 429,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,85 |  | 2 226,37 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 965,66 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 631,59 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,26 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 293,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 631,59 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,26 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,70 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,81 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 978,04 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,70 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,81 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 293,17 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,93776 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,7944 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,976 |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 1,92 |  |  | 632,25 |  | 1 213,92 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 1,608 |  |  | 576,38 |  | 926,82 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 2,448 |  |  | 691,06 |  | 1 691,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,07 |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,976 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик прямого включения |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 16 357,24 |  | 32 714,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 714,48 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 406,35 |  | 4 812,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 812,70 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный с окном на 2 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 481,10 |  | 10 481,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 481,10 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 008,28 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 008,28 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 16 | 1 | 16 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 580,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,96 |  |
| 12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10 ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,02 | 1 | 0,02 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 8 689,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 689,52 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 14 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 249,45 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 464,04 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 721,60 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 293,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 631,59 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,26 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,70 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,81 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 008,28 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 810,49 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 604,71 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 938,49 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 800,93 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,681162134 | 25 061,76 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 070,04 |  |
|  | Расчет №1.2 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,12 |  |
|  | Расчет №2-4 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,36 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 307,52 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 061,50 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 369,02 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 62

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,25 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6,62 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,624 |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 2,16 |  |  | 632,25 |  | 1 365,66 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 1,728 |  |  | 576,38 |  | 995,98 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 2,736 |  |  | 691,06 |  | 1 890,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 2 838,62 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,72 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 406,34 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 63

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 8.2 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 8.2-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 75 307,54 |
| 2 | 8.2-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 2 838,62 |
|  |  | Итого без НДС | 78 146,16 |
|  |  | Итого с НДС | 93 775,39 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 64

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.2 УЗШ-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 86,54 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 9,45 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 10,46 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 19,29 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,35 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 49,75 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 22,91 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,05 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,79 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,51 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,564 |  |  |  |  | 240,10 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 7,90 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 1 581,17 |  | 208,71 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 529,33 |  | 69,87 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 78,23 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 1,2 | 0,132 |  |  | 394,05 |  | 52,01 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 32,01 |  | 27,66 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 376,70 |  | 113,01 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,2 | 0,3 |  |  | 394,05 |  | 118,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,83 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,15 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,18 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,63 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 205,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 634,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,42 |  | 3 580,42 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 681,78 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 1,68 |  |  | 405,82 |  | 681,78 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,17 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 1 581,17 |  | 37,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 529,33 |  | 12,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 14,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 394,05 |  | 9,46 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,10 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00006 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 9,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,21 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,94 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 682,82 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 359,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,20 |  | 1 818,40 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,8 |  |  |  |  | 1 870,27 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 4,8 |  |  | 389,64 |  | 1 870,27 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,48 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 1 581,17 |  | 37,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 529,33 |  | 12,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 14,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,024 |  |  | 394,05 |  | 9,46 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,2592 |  |  | 32,01 |  | 8,30 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,42 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 7,01 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,56 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,018 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 4,51 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0416 |  |  | 6,84 |  | 0,28 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 6 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 34,50 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,14 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 20,70 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,76 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 154,22 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,028 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 1,39 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,004 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 517,97 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,094 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 11,11 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,028 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 5,38 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,2 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 209,72 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,47 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 31,17 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,43 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 835,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 965,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,72 |  | 5 755,44 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,28384 |  |  |  |  | 2 035,49 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 5,28384 |  |  | 385,23 |  | 2 035,49 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,79 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09984 |  |  |  |  | 46,09 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 |  |  | 1 581,17 |  | 78,93 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 |  |  | 529,33 |  | 26,42 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 29,58 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,04992 |  |  | 394,05 |  | 19,67 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,41472 |  |  | 32,01 |  | 13,28 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,54 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,142592 |  |  | 6,84 |  | 0,98 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,1536 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 22,71 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,064 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 14,85 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241,91 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 33,92 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 081,58 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 019,13 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 061,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 478,56 |  | 5 356,57 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,1504 |  |  |  |  | 828,40 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 2,1504 |  |  | 385,23 |  | 828,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,30 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  | 13,29 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 |  |  | 1 581,17 |  | 22,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 |  |  | 529,33 |  | 7,62 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 8,53 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0144 |  |  | 394,05 |  | 5,67 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,87 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 5,334 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 30,67 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,000232 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 13,42 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,004 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,47 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,01 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 38,64 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,00244 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 10,67 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,86 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13,81 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,69 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 816,44 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 429,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,85 |  | 2 226,37 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 965,66 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 631,59 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,26 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 293,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 631,59 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,26 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,70 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,81 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 978,04 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,70 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,81 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 293,17 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 16,93776 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,7944 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,976 |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 1,92 |  |  | 632,25 |  | 1 213,92 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 1,608 |  |  | 576,38 |  | 926,82 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 2,448 |  |  | 691,06 |  | 1 691,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,07 |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,976 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик прямого включения |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 16 357,24 |  | 32 714,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 714,48 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 406,35 |  | 4 812,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 812,70 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Шкаф ЩМП 600х600х165 У1 IP65 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 12 220,90 |  | 12 220,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 220,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 748,08 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 748,08 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 16 | 1 | 16 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 580,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,96 |  |
| 12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10 ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,02 | 1 | 0,02 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 8 689,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 689,52 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 14 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 249,45 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 464,04 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 721,60 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 451,34 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 293,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 631,59 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,45 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,26 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,70 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,81 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 748,08 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,45 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,68 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 810,49 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 604,71 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 938,49 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 540,73 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6811626779 | 25 061,78 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 809,86 |  |
|  | Расчет №1.2 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,12 |  |
|  | Расчет №2-4 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,36 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 047,34 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 409,47 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 456,81 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 65

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.2 УЗШ-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,25 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6,62 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 8,93 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,624 |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 2,16 |  |  | 632,25 |  | 1 365,66 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 1,728 |  |  | 576,38 |  | 995,98 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 2,736 |  |  | 691,06 |  | 1 890,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,38 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,76 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,86 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 930,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458007 | 2 838,62 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,72 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 406,34 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 66

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 8.2 УЗШ "Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)" на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 8.2 УЗШ-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 77 047,34 |
| 2 | 8.2 УЗШ-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 2 838,62 |
|  |  | Итого без НДС | 79 885,96 |
|  |  | Итого с НДС | 95 863,15 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 67

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № Ш-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка шлюза на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 66,38 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,14 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 3,67 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 4,61 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,16 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 57,16 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 7,18 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,39 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,91392 |  |  |  |  | 352,07 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  | 385,23 |  | 352,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,71 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00864 |  |  |  |  | 3,99 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 1 581,17 |  | 6,83 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 529,33 |  | 2,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,56 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 394,05 |  | 1,70 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,10368 |  |  | 32,01 |  | 3,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,6192 |  | 0,024768 |  |  | 6,84 |  | 0,17 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0384 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 5,68 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,008 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 1,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,48 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,87 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,06 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 345,38 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 181,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 733,00 |  | 909,32 |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,48384 |  |  |  |  | 186,39 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  | 385,23 |  | 186,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00648 |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 1 581,17 |  | 5,12 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 529,33 |  | 1,72 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,92 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 394,05 |  | 1,28 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,20015 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 6,90 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000522 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 3,02 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0009 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,11 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00225 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 8,69 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000549 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 2,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,55 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,39 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 183,71 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 96,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,44 |  | 500,96 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 088,51 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,65 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,97 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,65 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,97 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,81 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,53 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704,96 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,81 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,53 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,85 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,86976 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,38712 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,312 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Шкаф коммуникационный CG-ZB-02 в сборе |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 57 163,65 |  | 57 163,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 163,65 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 163,65 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 163,65 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСБЦ-24.3.03.05-0001 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 10,45 | 1,1 | 11,50 |  | 46,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
| 7 | ФСБЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 15 303,06 | 1,19 | 18 210,64 |  | 91,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,05 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 351,75 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 667,84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,02 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,65 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,97 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,81 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,53 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 163,65 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 831,15 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 227,19 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,96 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 377,55 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,668305494959 | 6 157,70 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 321,35 |  |
|  | Расчет №2-3 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 290,92 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 858,18 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 149,10 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 68

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: Ш «Установка шлюза» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | Ш-01 | Установка шлюза на территории Ленинградской области (СМР, ПНР, ПИР) | 64 290,92 |
|  |  | Итого без НДС | 64 290,92 |
|  |  | Итого с НДС | 77 149,10 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 69

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № Р-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка роутера на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 25,59 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,14 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 3,67 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 4,61 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,16 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 16,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 7,18 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,39 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,91392 |  |  |  |  | 352,07 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  | 385,23 |  | 352,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,71 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00864 |  |  |  |  | 3,99 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 1 581,17 |  | 6,83 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 529,33 |  | 2,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,56 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 394,05 |  | 1,70 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,10368 |  |  | 32,01 |  | 3,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,6192 |  | 0,024768 |  |  | 6,84 |  | 0,17 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0384 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 5,68 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,008 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 1,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,48 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,87 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,06 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 345,38 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 181,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 733,00 |  | 909,32 |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,48384 |  |  |  |  | 186,39 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  | 385,23 |  | 186,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00648 |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 1 581,17 |  | 5,12 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 529,33 |  | 1,72 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,92 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 394,05 |  | 1,28 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,20015 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 6,90 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000522 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 3,02 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0009 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,11 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00225 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 8,69 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000549 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 2,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,55 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,39 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 183,71 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 96,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,44 |  | 500,96 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 088,51 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,65 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,97 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,65 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,97 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,81 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,53 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704,96 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,81 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,53 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,85 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,86976 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,38712 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,312 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Шкаф коммуникационный RRC-ZB-01 в сборе |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 373,28 |  | 16 373,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 373,28 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 373,28 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 373,28 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСБЦ-24.3.03.05-0001 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 10,45 | 1,1 | 11,50 |  | 46,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
| 7 | ФСБЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 15 303,06 | 1,19 | 18 210,64 |  | 91,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,05 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 351,75 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 667,84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,02 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,05 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,65 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,58 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,31 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,97 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,81 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,53 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 373,28 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 831,15 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 227,19 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,96 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 587,18 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,202224899337 | 1863,28 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 236,56 |  |
|  | Расчет №2-2 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 206,13 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3841,23 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 047,36 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 70

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: Р «Установка роутера» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | Р-01 | Установка роутера на территории Ленинградской области (СМР, ПНР, ПИР) | 19 206,13 |
|  |  | Итого без НДС | 19 206,13 |
|  |  | Итого с НДС | 23 047,36 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 71

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № Р БШ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка роутера без коммуникационного шкафа на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 22,84 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,03 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 3,34 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 3,32 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 15,03 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6,38 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,00 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,137088 |  |  |  |  | 52,81 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,137088 |  |  | 385,23 |  | 52,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,001296 |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,000648 |  |  | 1 581,17 |  | 1,02 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,000648 |  |  | 529,33 |  | 0,34 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,000648 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 0,38 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,000648 |  |  | 394,05 |  | 0,26 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,015552 |  |  | 32,01 |  | 0,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,6192 |  | 0,0037152 |  |  | 6,84 |  | 0,03 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,00576 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 0,85 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,0012 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 0,28 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,47 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0,88 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,41 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 51,81 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 27,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 733,33 |  | 136,40 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,008 | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,086016 |  |  |  |  | 33,14 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,086016 |  |  | 385,23 |  | 33,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,001152 |  |  |  |  | 0,53 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,000576 |  |  | 1 581,17 |  | 0,91 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,000576 |  |  | 529,33 |  | 0,30 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,000576 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 0,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,000576 |  |  | 394,05 |  | 0,23 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 0,21336 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 1,23 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000093 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 0,54 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,00016 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,02 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,0004 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 1,55 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,0000976 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 0,43 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,69 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0,55 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,67 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 32,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 17,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 133,75 |  | 89,07 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,608 |  |  |  |  | 626,54 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 1,608 |  |  | 389,64 |  | 626,54 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,89 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,006 |  | 0,006 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 1,50 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,001 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,18 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 1 |  | 1 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 5,75 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,001 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 0,58 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,001 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 129,49 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,036 |  | 0,036 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 4,26 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,006 |  | 0,006 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 1,15 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,58 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,44 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,54 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 607,74 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 319,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 837,30 |  | 1 837,30 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,236 |  |  |  |  | 501,59 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,03 | 1,2 | 1,236 |  |  | 405,82 |  | 501,59 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 4,06 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,65 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,59 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 486,54 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 255,81 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,36 |  | 1 256,36 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,62 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,08 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,30 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,11 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 319,13 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,08 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,30 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,11 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,75 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,76 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215,21 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,75 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,76 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 319,13 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,067104 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,002448 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3,312 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Роутер RRC-ZB-01 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 14 503,70 |  | 14 503,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 503,70 |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 40А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 524,90 |  | 524,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,90 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 028,60 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 028,60 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФСБЦ-24.3.03.05-0001 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  |  |  | м | 0,6 | 1 | 0,6 | 10,45 | 1,1 | 11,50 |  | 6,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |
| 9 | ФСБЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  |  |  | 1000 м | 0,001 | 1 | 0,001 | 15 303,06 | 1,19 | 18 210,64 |  | 18,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,21 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 671,92 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 340,27 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,30 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,22 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,11 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 319,13 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,08 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,30 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,11 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,75 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,76 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 028,60 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 341,40 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 752,13 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,19 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 837,84 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,410790294574 | 3 207,96 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 236,56 |  |
|  | Расчет №2-2 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 206,13 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 841,23 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 047,36 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 72

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: Р БШ "Установка роутера без коммуникационного шкафа" территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | Р БШ-01 | Установка роутера без коммуникационного шкафа территории Ленинградской области (СМР, ПНР, ПИР) | 19 206,13 |
|  |  | Итого без НДС | 19 206,13 |
|  |  | Итого с НДС | 23 047,36 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 73

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 15,85 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,38 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,61 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1,86 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 8,59 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4,78 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,04 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 405,82 |  | 136,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,07 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  | 398,55 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,91392 |  |  |  |  | 352,07 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  | 385,23 |  | 352,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,71 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00864 |  |  |  |  | 3,99 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 1 581,17 |  | 6,83 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 529,33 |  | 2,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,56 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 394,05 |  | 1,70 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,10368 |  |  | 32,01 |  | 3,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,6192 |  | 0,024768 |  |  | 6,84 |  | 0,17 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0384 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 5,68 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,008 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 1,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,48 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,87 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,06 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 345,38 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 181,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 733,00 |  | 909,32 |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5376 |  |  |  |  | 207,10 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,5376 |  |  | 385,23 |  | 207,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0072 |  |  |  |  | 3,33 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0036 |  |  | 1 581,17 |  | 5,69 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0036 |  |  | 529,33 |  | 1,91 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0036 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,13 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0036 |  |  | 394,05 |  | 1,42 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,47 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,3335 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 7,67 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,000058 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 3,35 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,001 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,12 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,0025 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 9,66 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,00061 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 2,67 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,72 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,45 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,43 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 204,12 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 107,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,20 |  | 556,61 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,86 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,53 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,61 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,40 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,32 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 864,48 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,53 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,61 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,40 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,32 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,52 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,10 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,93 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,52 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,10 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 864,48 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1,78752 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,03984 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 585,85 |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСБЦ-24.3.03.05-0003 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 18,63 | 1,1 | 20,49 |  | 81,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,96 |  |
| 7 | ФСБЦ-21.1.06.09-0111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х6,0ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 210 277,88 | 1,23 | 258 641,79 |  | 1 293,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,21 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,17 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,17 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,17 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 099,26 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 611,76 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,61 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,40 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 422,49 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,17 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 864,48 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,53 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,61 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,40 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,32 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,52 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,10 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 630,16 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 110,53 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,94 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 849,58 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180257251 | 1 309,34 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 895,19 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 386,84 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 277,37 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 664,21 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 74

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 75

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф ПВ 9.1 «Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 9.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 11 386,84 |
| 2 | 9.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 12 806,15 |
|  |  | Итого с НДС | 15 367,38 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 76

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 30,21 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,46 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,74 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 8,44 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,19 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 16,28 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 10,15 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,44 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 405,82 |  | 136,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,07 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  | 398,55 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 935,14 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  | 389,64 |  | 935,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,21 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 3,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,79 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,009 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 2,26 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,73 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 17,25 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,38 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 77,11 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 1,16 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 258,99 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 5,56 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 2,69 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461,74 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,22 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 917,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 482,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,73 |  | 2 877,73 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,91392 |  |  |  |  | 352,07 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  | 385,23 |  | 352,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,71 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00864 |  |  |  |  | 3,99 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 1 581,17 |  | 6,83 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 529,33 |  | 2,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,56 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 394,05 |  | 1,70 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,10368 |  |  | 32,01 |  | 3,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,6192 |  | 0,024768 |  |  | 6,84 |  | 0,17 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0384 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 5,68 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,008 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 1,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,48 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,87 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,06 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 345,38 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 181,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 733,00 |  | 909,32 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,48384 |  |  |  |  | 186,39 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  | 385,23 |  | 186,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00648 |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 1 581,17 |  | 5,12 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 529,33 |  | 1,72 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,92 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 394,05 |  | 1,28 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,20015 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 6,90 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000522 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 3,02 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0009 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,11 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00225 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 8,69 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000549 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 2,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,55 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,39 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 183,71 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 96,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,44 |  | 500,96 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 983,78 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,61 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,50 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,12 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,55 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 444,10 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,61 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,50 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,12 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,55 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,32 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537,00 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 013,73 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,32 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537,00 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 444,10 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 7,15728 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,44088 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 585,85 |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 63 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 396,54 |  | 1 396,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396,54 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 282,24 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 282,24 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-24.3.03.05-0003 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 18,63 | 1,1 | 20,49 |  | 81,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,96 |  |
| 12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х6,0ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 210 277,88 | 1,23 | 258 641,79 |  | 1 293,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,21 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.2.03.05-1078 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450(ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 48 053,51 | 1,19 | 57 183,68 |  | 85,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,78 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,95 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,95 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,95 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 360,96 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 741,84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,50 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,12 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 070,50 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,95 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 444,10 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,61 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,50 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,12 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,55 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,32 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537,00 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 282,24 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 929,96 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 341,33 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,84 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 211,37 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260711903759 | 3 631,49 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 913,73 |  |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |  |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,57 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 405,38 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 281,08 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 686,46 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 77

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3178745801 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 78

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф ПВ 10.1 «Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 10.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 21 405,38 |
| 2 | 10.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 22 824,69 |
|  |  | Итого с НДС | 27 389,63 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 79

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 43,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,45 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 9,15 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 20,32 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,20 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 21,51 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 21,43 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,45 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27648 |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  | 385,23 |  | 106,51 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 1,78 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 324,00 |  | 265,92 |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,322 |  |  |  |  | 914,98 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 0,36 | 2,322 |  |  | 394,05 |  | 914,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0972 |  |  |  |  | 42,47 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 1 581,17 |  | 59,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 529,33 |  | 20,01 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 1,61 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 |  |  | 349,94 |  | 7,56 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 22,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 394,05 |  | 14,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 | 0 | 0 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 0,00 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,23 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 15,25 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,45 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 928,73 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 488,30 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,50 |  | 2 473,51 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (демонтаж) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6056 |  |  |  |  | 625,61 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 0,36 | 1,6056 |  |  | 389,64 |  | 625,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,36 | 0,1008 |  |  | 32,01 |  | 3,23 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 | 0 | 0 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 | 0 | 0 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 | 0 | 0 |  |  | 6,84 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 | 0 | 0 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 | 0 | 0 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 | 0 | 0 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 | 0 | 0 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 | 0 | 0 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 0,00 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 | 0 | 0 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 | 0 | 0 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 | 0 | 0 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 0,00 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 0,00 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 | 0 | 0 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,84 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 10,43 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,61 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 606,84 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 319,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,17 |  | 1 565,17 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 912,38 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 755,11 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,05 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 304,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,10 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,01 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,47 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,46 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 638,88 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,68 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 797,87 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,43 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,66 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 563,47 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 4,51272 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,09804 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 6 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 7 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 687,89 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476,19 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,12 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,63 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 742,95 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 018,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476,19 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,12 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,63 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 742,95 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 459,96 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 870,70 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 628,82 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 459,96 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 870,70 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 018,55 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 13,932 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,348 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
| Раздел 5. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 707,81 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 147,53 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,17 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,39 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 961,72 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,18 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 323,15 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 123,29 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,13 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,10 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 770,41 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 098,84 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 732,38 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 342,92 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 615,40 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 474,20 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 306,44 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59024914 | 14 636,65 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 145,68 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 229,14 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 374,82 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 80

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 81

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 12.1 ЮЛ «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 12.2-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 36 145,68 |
| 2 | 12.2-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 37 564,99 |
|  |  | Итого с НДС | 45 077,99 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 82

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 25,86 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,26 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,47 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1,18 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,01 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 16,36 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4,41 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,02 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30864 |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  | 349,94 |  | 108,01 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 | 37,32 | 1,42 | 52,99 |  | 0,04 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  | 349,94 |  | 0,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,30 |  |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 887,00 |  | 258,87 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27648 |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  | 385,23 |  | 106,51 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 1,78 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 324,00 |  | 265,92 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,63 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,92 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,51 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,31 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,32 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,81 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,86 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,30 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,79 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,58512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,00084 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,28 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 521,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 471,64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,12 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,01 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,01 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,55 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,98 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,11 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,40 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,01 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,72 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,82 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 483,01 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 961,28 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,64 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 815,30 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95149742 | 5 193,33 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 550,57 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 310,11 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 860,68 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 83

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 84

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 12.2 ЮЛ «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 12.2-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 21 550,57 |
| 2 | 12.2-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 22 969,88 |
|  |  | Итого с НДС | 27 563,86 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 85

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 43,37 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,78 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 8,01 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 17,64 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,16 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 21,51 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 18,52 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,37 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 2 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,10304 |  |  |  |  | 424,92 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 1,10304 |  |  | 385,23 |  | 424,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,21 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01152 |  |  |  |  | 5,32 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00576 |  |  | 1 581,17 |  | 9,11 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00576 |  |  | 529,33 |  | 3,05 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00576 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 3,41 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00576 |  |  | 394,05 |  | 2,27 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,17784 |  |  | 32,01 |  | 5,69 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,68 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,0165 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 2,86 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,076284 |  |  | 6,84 |  | 0,52 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,09 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 13,31 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000174 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 2,64 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,003 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,35 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,13 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,08 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,24 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 417,33 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 219,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 065,33 |  | 1 111,96 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4992 |  |  |  |  | 192,31 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,4992 |  |  | 385,23 |  | 192,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0096 |  |  |  |  | 4,43 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 1 581,17 |  | 7,59 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 529,33 |  | 2,54 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1176 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1176 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 1,39 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 394,05 |  | 1,89 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0049 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,28 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000124 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 1,46 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,005 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 7,50 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000144 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 1,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,57 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,21 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,74 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 190,84 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 100,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 698,00 |  | 513,96 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 385,88 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 093,42 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,44 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,64 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 644,47 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 093,42 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,44 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,64 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 068,13 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 190,46 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 255,80 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 068,13 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 190,46 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 644,47 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 15,53424 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,36912 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 514,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,52 |  |
| 10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 11 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 12 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,47 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,47 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,47 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,47 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,47 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 082,58 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 009,65 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,44 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,11 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,47 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,47 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 644,47 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 093,42 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,44 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,38 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 783,64 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 068,13 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 190,46 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 509,03 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 172,03 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 486,14 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 880,30 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 958,05 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65199505 | 14 636,65 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 145,68 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 229,14 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 374,82 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 86

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 87

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 13.1 ЮЛ " Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)" на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 13.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 36 145,68 |
| 2 | 13.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 37 564,99 |
|  |  | Итого с НДС | 45 077,99 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 88

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 25,86 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,87 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,45 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1,42 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 16,36 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4,33 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,03 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4992 |  |  |  |  | 192,31 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,4992 |  |  | 385,23 |  | 192,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0096 |  |  |  |  | 4,43 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 1 581,17 |  | 7,59 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 529,33 |  | 2,54 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1176 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1176 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 1,39 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 394,05 |  | 1,89 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0049 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,28 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000124 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 1,46 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,005 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 7,50 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000144 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 1,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,57 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,21 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,74 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 190,84 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 100,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 698,00 |  | 513,96 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,06 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,20 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,19 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,51 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,16 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,15 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,20 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,51 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,16 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,25 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,71 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,25 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,15 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1,3392 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0336 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 868,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 396,24 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 449,43 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,19 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,51 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,11 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,95 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,15 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,20 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,51 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,16 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,25 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,84 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 464,94 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 950,26 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,68 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 673,42 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,822226409 | 5 193,33 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 550,57 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 310,11 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 860,68 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 89

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 90

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 13.2 ЮЛ «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 13.2-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 21 550,57 |
| 2 | 13.2-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 22 969,88 |
|  |  | Итого с НДС | 27 563,86 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 91

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 57,10 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 1,80 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 10,01 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 23,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,34 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 27,81 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 23,59 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,78 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,352 |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  | 389,64 |  | 2 085,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 32,01 |  | 10,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,13 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 10,02 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,008 |  | 0,008 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 1,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 6,67 |  | 6,67 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 38,35 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,049 |  | 0,049 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 9,94 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 2,31 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,005 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 647,46 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,054 |  | 0,054 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 6,38 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,04 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 7,68 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  |  | 100 шт | 0,41 |  | 0,41 | 655,90 | 0,95 | 623,11 |  | 255,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,24 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,35 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 022,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 063,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 312,32 |  | 6 312,32 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,38992 |  |  |  |  | 920,67 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,38992 |  |  | 385,23 |  | 920,67 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,46 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02496 |  |  |  |  | 11,53 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 1 581,17 |  | 19,73 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 529,33 |  | 6,61 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01248 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 394,05 |  | 4,92 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,38532 |  |  | 32,01 |  | 12,33 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,03575 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 6,20 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,165282 |  |  | 6,84 |  | 1,13 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,195 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 28,83 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000377 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 5,72 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0065 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,77 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014,31 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932,20 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 904,23 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 475,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 066,15 |  | 2 409,30 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,32096 |  |  |  |  | 508,87 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,32096 |  |  | 385,23 |  | 508,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,45 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02496 |  |  |  |  | 11,53 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 1 581,17 |  | 19,73 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 529,33 |  | 6,61 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 394,05 |  | 4,92 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,10368 |  |  | 32,01 |  | 3,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,63 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,035648 |  |  | 6,84 |  | 0,24 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0384 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 5,68 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,016 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 3,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,48 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,40 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 504,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 265,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 478,75 |  | 1 339,15 |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,48384 |  |  |  |  | 186,39 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  | 385,23 |  | 186,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00648 |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 1 581,17 |  | 5,12 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 529,33 |  | 1,72 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,92 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00324 |  |  | 394,05 |  | 1,28 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,20015 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 6,90 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000522 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 3,02 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0009 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,11 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00225 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 8,69 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000549 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 2,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,55 |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,11 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,39 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 183,71 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 96,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,44 |  | 500,96 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 992,66 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 095,31 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,90 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,01 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,44 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 469,53 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 095,31 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,90 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,01 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 177,41 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,46 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 430,32 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 177,41 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,46 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 469,53 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 20,59872 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,7764 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 15 961,97 |  | 15 961,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 961,97 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный , класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 808,88 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 808,88 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 145,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,24 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 1 286,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286,29 |  |
| 14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,003 | 1 | 0,003 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 74,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,64 |  |
| 15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 37,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,32 |  |
| 16 | ФСБЦ-21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 30 735,43 | 1,19 | 36 575,16 |  | 54,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,86 |  |
| 17 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201,38 | 0,95 | 191,31 |  | 191,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,31 |  |
| 18 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-8 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 5,01 |  | 10,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,68 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,68 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,68 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,68 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,68 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 708,57 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 011,54 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,90 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,01 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,12 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,68 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,68 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 469,53 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 095,31 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,90 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,01 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897,44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 177,41 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,46 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 808,88 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 346,55 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 595,42 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 989,30 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 102,17 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41007821 | 12 012,54 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 821,42 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 964,28 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 785,70 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 92

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 93

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 14.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 39 821,42 |
| 2 | 14.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 41 240,73 |
|  |  | Итого с НДС | 49 488,88 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 94

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 41,94 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 2,97 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5,29 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 9,89 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,20 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 25,06 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 11,55 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,47 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 340,89 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  | 405,82 |  | 340,89 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,60 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,97 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 341,41 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 179,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,19 |  | 909,19 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 935,14 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  | 389,64 |  | 935,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,21 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 3,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,79 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,009 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 2,26 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,73 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 17,25 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,38 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 77,11 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 1,16 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 258,99 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 5,56 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 2,69 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461,74 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,22 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 917,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 482,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,73 |  | 2 877,73 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55152 |  |  |  |  | 212,46 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,55152 |  |  | 385,23 |  | 212,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00576 |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 1 581,17 |  | 4,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 529,33 |  | 1,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,71 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00288 |  |  | 394,05 |  | 1,13 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,08892 |  |  | 32,01 |  | 2,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,00825 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 1,43 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,038142 |  |  | 6,84 |  | 0,26 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,045 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 6,65 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000087 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 1,32 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,06 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,11 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 208,66 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 109,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 064,67 |  | 555,97 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6512 |  |  |  |  | 636,09 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,6512 |  |  | 385,23 |  | 636,09 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,06 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0312 |  |  |  |  | 14,41 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 1 581,17 |  | 24,67 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 529,33 |  | 8,26 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 9,24 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,0156 |  |  | 394,05 |  | 6,15 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,04 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,04456 |  |  | 6,84 |  | 0,30 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,048 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 7,10 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,02 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 4,64 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,60 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 630,99 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 331,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,00 |  | 1 673,95 |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,64512 |  |  |  |  | 248,52 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,64512 |  |  | 385,23 |  | 248,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,39 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00864 |  |  |  |  | 3,99 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 1 581,17 |  | 6,83 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 529,33 |  | 2,29 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00432 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,56 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00432 |  |  | 394,05 |  | 1,70 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 1,6002 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 9,20 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000696 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 4,03 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0012 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,14 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,003 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 11,59 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000732 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 3,20 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,06 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,14 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 244,93 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 128,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,83 |  | 667,91 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 594,11 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 376,29 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,20 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,53 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,09 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 886,32 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 376,29 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,20 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,53 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,09 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 468,54 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 823,67 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 575,82 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 468,54 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 823,67 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 886,32 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 8,55984 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,4656 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трёхфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16 357,24 |  | 16 357,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 357,24 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 100 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 406,35 |  | 2 406,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 406,35 |  |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,44 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,44 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 181,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,55 |  |
| 12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х10ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 353 232,68 | 1,23 | 434 476,20 |  | 2 606,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 606,86 |  |
| 13 | ФСБЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 (ж/з) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 81 806,85 | 1,19 | 97 350,15 |  | 146,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,03 |  |
| 14 | ФСБЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 1 415,71 | 1,23 | 1 741,32 |  | 34,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,27 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,27 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,27 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,27 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,27 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 479,61 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 292,52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,20 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,53 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 599,36 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,27 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,27 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 886,32 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 376,29 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,20 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,53 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,09 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 468,54 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 823,67 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 063,44 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 492,05 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 886,55 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513,51 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 943,11 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71165728 | 12 012,54 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 075,98 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 415,20 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 491,18 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 95

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 96

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ ЮЛ 14.2 «Установка (замена) интеллектуального ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Лениградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 14.2-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 37 075,98 |
| 2 | 14.2-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 38 495,29 |
|  |  | Итого с НДС | 46 194,35 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 97

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 11,87 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,85 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,43 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 1,40 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,02 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 8,59 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,04 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 405,82 |  | 136,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,07 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  | 398,55 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,66048 |  |  |  |  | 254,44 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 0,66048 |  |  | 385,23 |  | 254,44 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,23 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01248 |  |  |  |  | 5,76 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,00624 |  |  | 1 581,17 |  | 9,87 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,00624 |  |  | 529,33 |  | 3,30 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,00624 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 3,70 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,00624 |  |  | 394,05 |  | 2,46 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,05184 |  |  | 32,01 |  | 1,66 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,017824 |  |  | 6,84 |  | 0,12 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0192 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 2,84 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,008 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 1,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,25 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,24 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,20 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 252,39 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 132,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 479,00 |  | 669,58 |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32256 |  |  |  |  | 124,26 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,32256 |  |  | 385,23 |  | 124,26 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00432 |  |  |  |  | 1,99 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00216 |  |  | 1 581,17 |  | 3,42 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00216 |  |  | 529,33 |  | 1,14 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00216 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,28 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,00216 |  |  | 394,05 |  | 0,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,08 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 0,8001 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 4,60 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0000348 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 2,01 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0006 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,07 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,0015 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 5,80 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000366 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 1,60 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,03 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,25 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 122,46 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 64,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 131,67 |  | 333,95 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,93 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,06 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,01 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,83 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,03 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,06 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,01 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,83 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,03 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,87 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,28 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,89 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,87 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,28 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1,31904 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0408 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 585,85 |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 72,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,62 |  |
| 7 | ФСБЦ-21.1.06.09-0111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х6,0ок(N)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,003 | 1 | 0,003 | 210 277,88 | 1,23 | 258 641,79 |  | 775,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,93 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,55 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,55 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,55 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 376,71 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 431,29 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,01 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,83 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,58 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,55 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,06 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,01 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,83 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,03 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,87 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,28 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,12 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935,88 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,12 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 860,56 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20866940 | 1 309,34 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 895,19 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 979,04 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 874,23 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 98

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1,70 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 99

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 15.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 9 895,19 |
| 2 | 15.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 11 314,50 |
|  |  | Итого с НДС | 13 577,40 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 100

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 23,90 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 1,78 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4,81 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | 8,65 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,20 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  | 16,28 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 10,32 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  | 4,02 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,46 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,472 |  |  |  |  | 1 003,19 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  | 405,82 |  | 1 003,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 156,32 |  |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 | 21,06 | 1,25 | 26,33 |  | 6,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 1 581,17 |  | 113,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 529,33 |  | 38,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 42,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,072 |  |  | 394,05 |  | 28,37 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 | 1,2 | 0,732 |  |  | 32,01 |  | 23,43 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 376,70 |  | 85,89 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,2 | 0,228 |  |  | 394,05 |  | 89,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 14,79 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 20,29 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 2,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,78 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,51 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 124,72 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 591,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,57 |  | 3 201,57 |  |
| 2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,336 |  |  |  |  | 136,36 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  | 405,82 |  | 136,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,00003 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 4,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,07 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,27 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,44 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 143,02 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 75,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,55 |  | 398,55 |  |
| 3 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 935,14 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  | 389,64 |  | 935,14 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,73 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 11,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 1 581,17 |  | 18,97 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 529,33 |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,11 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,012 |  |  | 394,05 |  | 4,73 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 1,2 | 0,1296 |  |  | 32,01 |  | 4,15 |  |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,175 | 1,2 | 0,21 | 12,74 | 1,31 | 16,69 |  | 3,50 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,79 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,009 | 150,04 | 1,67 | 250,57 |  | 2,26 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,004 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,73 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,84 |  | 0,14 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 17,25 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 10,35 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  | кг | 0,38 |  | 0,38 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 77,11 |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,014 | 41,71 | 1,19 | 49,63 |  | 0,69 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,002 | 395,65 | 1,46 | 577,65 |  | 1,16 |  |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,23 | 129 492,94 |  | 258,99 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 5,56 |  |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  |  | кг | 0,014 |  | 0,014 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 2,69 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 104,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 461,74 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,22 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 917,83 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 482,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,73 |  | 2 877,73 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,32096 |  |  |  |  | 508,87 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,32096 |  |  | 385,23 |  | 508,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,45 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02496 |  |  |  |  | 11,53 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 1 581,17 |  | 19,73 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 529,33 |  | 6,61 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 7,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,2 | 0,01248 |  |  | 394,05 |  | 4,92 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  | маш.-ч | 2,16 | 1,2 | 0,10368 |  |  | 32,01 |  | 3,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,63 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8912 |  | 0,035648 |  |  | 6,84 |  | 0,24 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  | кг | 0,96 |  | 0,0384 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 5,68 |  |
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,016 | 160,07 | 1,45 | 232,10 |  | 3,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,48 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,40 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 504,79 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 265,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 478,75 |  | 1 339,15 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  |  | 100 м | 0,075 | 1 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8064 |  |  |  |  | 310,65 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,8064 |  |  | 385,23 |  | 310,65 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,74 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0108 |  |  |  |  | 4,99 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0054 |  |  | 1 581,17 |  | 8,54 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0054 |  |  | 529,33 |  | 2,86 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0054 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 3,20 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 | 1,2 | 0,0054 |  |  | 394,05 |  | 2,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,20 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 2,00025 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 11,50 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,000087 | 43 821,53 | 1,32 | 57 844,42 |  | 5,03 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0015 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,18 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,00375 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 14,49 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,000915 | 3 287,80 | 1,33 | 4 372,77 |  | 4,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,58 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,18 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,64 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 306,17 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 160,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 132,13 |  | 834,91 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 079,89 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894,21 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,83 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,85 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 651,91 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894,21 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,83 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,85 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 996,53 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575,49 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 089,21 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 996,53 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575,49 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 651,91 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,33536 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45576 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,988 |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,8 | 1,2 | 0,96 |  |  | 632,25 |  | 606,96 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 | 1,2 | 0,804 |  |  | 576,38 |  | 463,41 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  |  | чел.-ч | 1,02 | 1,2 | 1,224 |  |  | 691,06 |  | 845,86 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Однофазный счетчик электроэнергии |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 585,85 |  | 8 585,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 585,85 |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Автоматический выключатель, номинальный ток до 63 А |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 396,54 |  | 1 396,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396,54 |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Щит учетный навесной с окном на 1 ПУ |  |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 299,85 |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 299,85 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 282,24 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 282,24 |  |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФСБЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 33,01 | 1,1 | 36,31 |  | 145,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,24 |  |
| 11 | ФСБЦ-21.1.06.09-0111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х6,0ок(N)-660 |  |  |  |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 210 277,88 | 1,23 | 258 641,79 |  | 1 551,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 551,85 |  |
| 12 | ФСБЦ-21.2.03.05-1078 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 (ж/з) |  |  |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 48 053,51 | 1,19 | 57 183,68 |  | 85,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,78 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,87 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,87 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,87 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 778,99 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 810,44 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,83 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 399,72 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,87 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,87 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 651,91 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 894,21 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,83 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,85 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 996,53 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575,49 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 282,24 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,23 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,01 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,84 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 005,44 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 414,54 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265,33 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 741,10 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25116019 | 3 631,49 |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 913,73 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 982,75 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 896,48 |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 101

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2,13 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3,31 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 4,47 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,312 |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,08 |  |  | 632,25 |  | 682,83 |  |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0,72 | 1,2 | 0,864 |  |  | 576,38 |  | 497,99 |  |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,2 | 1,368 |  |  | 691,06 |  | 945,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,19 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 |  |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31787458 | 1 419,31 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,86 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 703,17 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 102

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: :1Ф ПВ ЮЛ 16.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 16.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 19 913,73 |
| 2 | 16.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 419,31 |
|  |  | Итого без НДС | 21 333,04 |
|  |  | Итого с НДС | 25 599,65 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 103

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 17.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 20,27 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 0,63 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5,04 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 14,09 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,20 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 5,55 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 12,86 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,46 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,322 |  |  |  |  | 914,98 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 0,36 | 2,322 |  |  | 394,05 |  | 914,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0972 |  |  |  |  | 42,47 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 1 581,17 |  | 59,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 529,33 |  | 20,01 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 1,61 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,36 | 0,0216 |  |  | 349,94 |  | 7,56 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 22,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 0,36 | 0,0378 |  |  | 394,05 |  | 14,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 | 0 | 0 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 0,00 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,23 |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 15,25 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,45 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 928,73 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 488,30 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,50 |  | 2 473,51 |  |
| 2 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (демонтаж) |  |  |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,496368 |  |  |  |  | 191,22 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 0,36 | 0,496368 |  |  | 385,23 |  | 191,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005184 |  |  |  |  | 2,39 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 0,36 | 0,002592 |  |  | 1 581,17 |  | 4,10 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 0,36 | 0,002592 |  |  | 529,33 |  | 1,37 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 0,36 | 0,002592 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 1,54 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 0,36 | 0,002592 |  |  | 394,05 |  | 1,02 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 0,36 | 0,080028 |  |  | 32,01 |  | 2,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 | 0 | 0 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 | 0 | 0 |  |  | 6,84 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 | 0 | 0 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 | 0 | 0 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 | 0 | 0 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,81 |  |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 3,19 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,61 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 187,80 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 98,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 923,11 |  | 491,54 |  |
| 8 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг (демонтаж) |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,14976 |  |  |  |  | 57,69 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 0,36 | 0,14976 |  |  | 385,23 |  | 57,69 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00288 |  |  |  |  | 1,33 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,36 | 0,00144 |  |  | 1 581,17 |  | 2,28 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,36 | 0,00144 |  |  | 529,33 |  | 0,76 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 0,36 | 0,03528 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,09 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 0,36 | 0,03528 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 0,42 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,36 | 0,00144 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 0,85 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,36 | 0,00144 |  |  | 394,05 |  | 0,57 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 | 0 | 0 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 | 0 | 0 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 0,00 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 | 0 | 0 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 0,00 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 | 0 | 0 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 0,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,66 |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 0,96 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,02 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 57,25 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 30,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 548,50 |  | 150,97 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,10 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,62 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,19 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,40 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 116,02 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,89 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,62 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,19 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,40 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,78 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,14 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,08 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,78 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 116,02 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 2,968128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,105264 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,74 |  |  |  |  | 3 049,95 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  | 394,05 |  | 3 049,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  | 141,55 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 1 581,17 |  | 199,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 529,33 |  | 66,70 |  |
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 | 55,78 | 1,34 | 74,75 |  | 5,38 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,072 |  |  | 349,94 |  | 25,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 74,67 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,035 | 1,2 | 0,126 |  |  | 394,05 |  | 49,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,00 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,39 |  | 1,17 | 174,93 | 1,16 | 202,92 |  | 237,42 |  |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,11 | 1 048,61 |  | 314,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 022,78 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,50 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 095,76 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 627,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,35 |  | 8 797,04 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,65456 |  |  |  |  | 637,39 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 1,65456 |  |  | 385,23 |  | 637,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,32 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01728 |  |  |  |  | 7,97 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 1 581,17 |  | 13,66 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 529,33 |  | 4,57 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00864 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 5,12 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 | 1,2 | 0,00864 |  |  | 394,05 |  | 3,40 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,94 | 1,2 | 0,26676 |  |  | 32,01 |  | 8,54 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,53 |  |
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  |  | кг | 0,55 |  | 0,02475 | 177,09 | 0,98 | 173,55 |  | 4,30 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5428 |  | 0,114426 |  |  | 6,84 |  | 0,78 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,135 | 155,63 | 0,95 | 147,85 |  | 19,96 |  |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00058 |  | 0,0000261 | 127 406,00 | 1,19 | 151 613,14 |  | 3,96 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,0045 | 79,88 | 1,48 | 118,22 |  | 0,53 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,21 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,62 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,36 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 626,00 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 329,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 065,78 |  | 1 667,96 |  |
| 9 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4992 |  |  |  |  | 192,31 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,4992 |  |  | 385,23 |  | 192,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0096 |  |  |  |  | 4,43 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 1 581,17 |  | 7,59 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 529,33 |  | 2,54 |  |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1176 | 1,75 | 1,42 | 2,49 |  | 0,29 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,9 | 1,2 | 0,1176 | 8,84 | 1,34 | 11,85 |  | 1,39 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 | 477,92 | 1,24 | 592,62 |  | 2,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,2 | 0,0048 |  |  | 394,05 |  | 1,89 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,245 |  | 0,0049 | 37,71 | 1,52 | 57,32 |  | 0,28 |  |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00062 |  | 0,0000124 | 99 190,96 | 1,19 | 118 037,24 |  | 1,46 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,25 |  | 0,005 | 931,11 | 1,61 | 1 499,09 |  | 7,50 |  |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00072 |  | 0,0000144 | 82 698,14 | 1,24 | 102 545,69 |  | 1,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,57 |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3,21 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,74 |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 190,84 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 100,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 698,00 |  | 513,96 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 009,22 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 879,65 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,71 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,95 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,91 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 978,96 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 879,65 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,71 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,95 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,91 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 912,60 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057,14 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 033,60 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 912,60 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057,14 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 978,96 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 9,89376 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,35088 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/90/5 от 01.10.2024 г. | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 849,02 |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 225 664,49 | 1,14 | 257 257,52 |  | 514,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,52 |  |
| 10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0045 | 1 | 0,0045 | 20 908,22 | 1,19 | 24 880,78 |  | 111,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,96 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,48 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,48 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,48 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,48 |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,48 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 960,80 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 043,54 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,33 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,14 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302,79 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,48 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,48 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 094,98 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 043,54 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,33 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,14 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,31 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 086,38 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,28 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 547,06 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 243,68 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 086,38 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,28 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 268,52 |  |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4053,7 |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 322,22 |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 104

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: ТТ 17.1 "Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока" на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 17.1-01-01 | Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока на территории Ленинградской области | 20 268,52 |
|  |  | Итого без НДС | 20 268,52 |
|  |  | Итого с НДС | 24 322,22 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Пирогов Виталий Валентинович |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 105

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм.-1 счетчик. |  |
| № п.п. | Наименование выполняемых работ | Исполнители, чел. |  |  | Количество чел/час | Стоимость 1 чел/час в БУЦ | Индекс пересчета в текущий уровень цен 3 кв. 2024 г. , Письмо Минстроя России от 29.07.2024 № 43022-ИФ/09 | Стоимость 1 чел/часа в текущих ценах, руб. | Стоимость работ, руб. |
|  |  | Количество, чел | Должность | Обоснование |  |  |  |  |  |
|  | Предпроектное обследование (ППО) | 1 | Инженер III категории | ТС-10-3-3 | 2,00 | 12,69 | 40,90 | 519,02 | 1038,04 |
|  | Накладные расходы 50% |  |  |  |  |  |  |  | 519,02 |
|  | Рентабельность 10% |  |  |  |  |  |  |  | 155,71 |
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1712,77 |
|  | Итого с учетом понижающего коэффициента К= 0,304816299544837 без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 522,08 |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  | 104,42 |
|  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 626,50 |
|  | Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 106

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (2 ПУ в 1 МКД): Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм.-1 счетчик. |  |
| № п.п. | Наименование выполняемых работ | Исполнители, чел. |  |  | Количество чел/час | Стоимость 1 чел/час в БУЦ | Индекс пересчета в текущий уровень цен 3 кв. 2024 г. , Письмо Минстроя России от 29.07.2024 № 43022-ИФ/09 | Стоимость 1 чел/часа в текущих ценах, руб. | Стоимость работ, руб. |
|  |  | Количество, чел | Должность | Обоснование |  |  |  |  |  |
|  | Предпроектное обследование ППО | 1 | Инженер III категории | ТС-10-3-3 | 3,00 | 12,69 | 40,90 | 519,02 | 1038,04 |
|  | Накладные расходы 50% |  |  |  |  |  |  |  | 519,02 |
|  | Рентабельность 10% |  |  |  |  |  |  |  | 155,71 |
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1712,77 |
|  | Итого с учетом понижающего коэффициента К= 0,4572244 без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 783,12 |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  | 156,62 |
|  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 939,74 |
|  | Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 107

единичным расценкам

| Расчет № 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |  |  |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=6,1 письмо Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09 ) |  |  |  |  |  | 6,1 | 7 910,28 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,123 | 969,57 |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 193,91 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 163,48 |  |  |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 108

к единичным расценкам

| Расчет № 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проведения проектно-изыскательские работы: Установка роутера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |  |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=6,1 письмо Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09 ) |  |  |  |  |  | 6,1 | 7 910,28 |  |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,123 | 969,57 |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 193,91 |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 163,48 |  |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 109

к единичным расценкам

| Расчет №2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка шлюза |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные рпботы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=6,1 письмо Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09) |  |  |  |  |  | 6,1 | 7 910,28 |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,123 | 969,57 |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 193,91 |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 163,48 |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 110

единичным расценкам

| Расчет № 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка приборов учета (2 ПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |  |  |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |  |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=6,1 письмо Минстроя от 29.07.2024г. №43022-ИФ/09 ) |  |  |  |  |  | 6,1 | 7 910,28 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,184 | 1 454,36 |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 290,87 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2024 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 745,23 |  |  |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |