**Пояснительная записка**

**Приобретение кондиционеров**

**Код проекта - 15.01.10039**

# ОПИСАНИЕ ИПКВ

## Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания"

**Объект ОС:**

Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания, Центральном офис, Петродворцовом ОСЭ, Курортное ОСЭ, Всеволожское ОСЭ, Гатчинское ОСЭ, Кингисеппское ОСЭ, Новоладожское ОСЭ, Приозерское ОСЭ, Рощинское ОСЭ, Тихвинское ОСЭ, Тосненское ОСЭ.

Объект основных средств (ОС): кондиционеры.

## Предпосылки/необходимость реализации ИПКВ

Потребность в проведении закупки обусловлена следующими причинами:

1. истечение срока эксплуатации кондиционеров. Кондиционеры, предлагаемые к замене 2006-2014 годов выпуска (Приложение №1);

2. часть наружных блоков кондиционеров установлены внутри технических чердаков, что значительно ухудшает теплоотдачу;

3. отсутствие запасных частей;

4. пониженная холодопроизводительность, в связи с физическим износом теплоизоляции и узлов кондиционеров;

5. опасность возгораний и поражений электрическим током, из-за износа электрической изоляции;

6. опасность утечки хладогенов

## Цель ИПКВ

Основной целью реализации проекта является повышение надёжности работы оборудования для поддержания нормальных условий труда работников Общества, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха».

## Сопутствующие эффекты ИПКВ

Дополнительные положительные эффекты от реализации проекта:

* повышение энергоэффективности и энергосбережения производства, в связи со снижением тепловых потерь и повышением холодопроизводительности;
* повышение экологической безопасности, в связи со снижением опасности утечек хладогенов;
* повышение пожарной безопасности;
* улучшение условий труда.

## Технические решения ИПКВ

Замена кондиционеров, трасс, теплоизоляции трасс, дренажных помп, дренажных трубопроводов, электрических проводов, автоматов защиты, кронштейнов.

## Дополнительная информация

# ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2025 г.

Завершение работ - 4 квартал 2025 г.

**Таблица 1.**

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | Договор | 2025 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение ОС и НМА за исключением зданий и сооружений |  | 11 294 | 11 294 |
| ИТОГО: | | | 11 294 | 11 294 |

**Таблица 2.**

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | Договор | 2025 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение ОС и НМА за исключением зданий и сооружений |  | 13 553 | 13 553 |
| ИТОГО: | | | 13 553 | 13 553 |

**Таблица 3.**

Ключевые контрольные точки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ | | |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

# КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

- Куратор ИПКВ:

- Единое ответственное лицо ИПКВ:

- Заказчик ИПКВ:

- Инициатор ИПКВ: Главный специалист Петербургская сбытовая компания Агеев Алексей Николаевич