**Пояснительная записка**

**Монтаж автоматических противопожарных систем в клиентских офисах**

**Код проекта - 15.01.10045**

# ОПИСАНИЕ ИПКВ

## Объект вложения средств

АО "Петербургская сбытовая компания"

**Объект ОС:**

Автоматические противопожарные системы в Гатчинском и Тихвинском отделениях

## Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ

Приобретение и монтаж автоматических противопожарных систем в Гатчинском и Тихвинском отделениях АО «ПСК» проводится в соответствии с требованиями Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Необходимость реализации проекта возникла в связи с тем, что имеющиеся противопожарные системы (инв. № 00345596) выработали установленный ресурс 10 лет (введены в эксплуатацию в 2010). Дальнейшая их эксплуатация связана с высокими рисками отказов и значительными затратами на ремонтные работы и подержание в рабочем состоянии. Здания (помещения) клиентского офиса находится в собственности АО «ПСК».

## Цель ИПКВ

Противопожарная защита объектов, сотрудников и клиентов компании, имущества АО «Петербургская сбытовая компания» и возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивой и бесперебойной работы противопожарных систем.

## Сопутствующие эффекты ИПКВ

 повышение энергоэффективности и энергосбережения производства;

 повышение пожарной безопасности.

## Технические решения ИПКВ

В течение 2025 года в рамках проекта планируются выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещениях Гатчинского ОСЭ по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Старая дорога, д.2 и Тихвинского ОСЭ по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, 1А.

Перехода реализации между годами (финансирования, освоения и ввода) не предусмотрено.

Реализация проекта запланирована на базе отечественных программно-аппаратных комплексов пожарной безопасности, применение иностранного оборудования в рамках предлагаемых технических решений итогового варианта проводится исключительно при отсутствии возможности замещения данного оборудования отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам.

## Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании, а также не связан с другими проектами.

# ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 2 квартал 2025 г.

Завершение работ - 4 квартал 2025 г.

**Таблица 1.**

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | Договор | 2025 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПИР |  | 778 | 778 |
| 2. | СМР |  | 2 697 | 2 697 |
| 3. | Прочее оборудование и комплектующие |  | 674 | 674 |
| **ИТОГО:** | | | **4 149** | **4 149** |

**Таблица 2.**

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | Договор | 2025 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПИР |  | 934 | 934 |
| 2. | СМР |  | 3 237 | 3 237 |
| 3. | Прочее оборудование и комплектующие |  | 809 | 809 |
| **ИТОГО:** | | | **4 980** | **4 980** |

**Таблица 3.**

Ключевые контрольные точки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ | | |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

# КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

- Куратор ИПКВ:

- Единое ответственное лицо ИПКВ:

- Заказчик ИПКВ:

- Инициатор ИПКВ: Руководитель направления по инженерно-техническим системам охраны Петербургская сбытовая компания Артемьев Дмитрий Владиславович