
|  |
| --- |
|  |



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Об утверждении проектной документации

**«Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой. Установка секционных выключателей**

**между питающими линиями 110 кВ»**

**Октябрьской дирекции по энергообеспечению**

**Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2013.10001405**

Приказываю:

Утвердить проектную документацию «Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой. Установка секционных выключателей   
между питающими линиями 110 кВ», разработанную ПАО «Ленгипротранс»   
и ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным ОАО «РЖД» 6 июля 2018 г. № 608, и заданием   
на корректировку проектной документации от 6 апреля 2023 г. № ТЭ-576, получившую положительное заключение технико-технологической   
экспертизы от 26 ноября 2024 г. № ОКТ-3799/орд, прошедшую проверку достоверности определения сметной стоимости строительства   
от 13 декабря 2024 г. № 473, с прилагаемыми основными технико-экономическими показателями.

Директор ОАО «РЖД»

по энергетическому комплексу –

начальник Трансэнерго В.М.Санько

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  приказом Трансэнерго  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_\_\_ |

**Основные технико-экономические показатели объекта**

**«Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой. Установка секционных выключателей**

**между питающими линиями 110 кВ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| 1. | Монтаж элегазового выключателя 110 кВ | шт. | 1 |
| Монтаж трехполюсного разъединителя 110 кВ | шт. | 8 |
| Монтаж трансформатора тока 110 кВ | шт. | 9 |
| Монтаж комплектов релейной защиты  и автоматики | шт. | 5 |
| Демонтаж разъединителя РЛНД-110 | шт. | 4 |
| Демонтаж трансформатора тока ТФЗМ-110 | шт. | 12 |
| Демонтаж трансформатора напряжения НАМИ-110 УХЛ1 | шт. | 6 |
| 2. | Продолжительность строительства | мес. | 25 |
| 3. | Сметная стоимость строительства в базисных ценах на 1 января 2000 г. (без НДС), в том числе: | тыс. руб. | 66 450,97 |
| строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 2 657,45 |
| оборудование | тыс. руб. | 58 142,68 |
| прочие затраты | тыс. руб. | 5 650,84 |
| 4. | Сметная стоимость строительства в текущих ценах на II квартал 2024 г. (без НДС) | тыс. руб. | 432 795,60 |
| 5. | Сметная стоимость строительства в прогнозных ценах на 2024 – 2026 годы  (без НДС) | тыс. руб. | 460 290,09 |