## п.2
РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техническое перевооружение КТП и ВЛ-0,4 кВ ст.Верево, замена КТП 400кВА на КТП 400кВА киоскового типа, замена ВЛ-10кВ провода АС-35 на СИП-3 50мм2 длиной 50 метров, замена ВЛ-0,4кВ провода АС-35 на СИП 4х50 длиной 3 км,, по адресу: Ленинградская область, станция Верево
Расчет ориентировочной (максимальной) стоимости реализации объекта выполнен с применением сборников "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-81-02-12-2023" в соответствии с "Методикой разработки и применения НЦС, а также порядок их утверждения", утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр.
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы измерения в уровне цен на 01.01.2023, тыс. руб | Стоимость в текущем (прогнозном) уровне цен, тыс. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Демонтажные работы
1.1 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО. ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 кВ. Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 (Коэффициент 0,5 на демонтаж.) | НЦС 12-01-007-08 | 1 км | 0 | 5181.97 | 0
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Мурманская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 1.26
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.56.3 |  | 1.01
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость демонтажных работ |  |  |  |  | 0
| ИТОГО стоимость демонтажных работ |  |  |  |  | 0
1 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ (провод АС-35)
1.1 | Прокладка одноцепных воздушных линий напряжением 0,4 кВ по железобетонным опорам неизолированными проводами для воздушных линий электропередачи, алюминиевым: сечением 35 мм2 (Коэффициент 0,5 на демонтаж.) | НЦС 12-02-001-02 | 1 км | 3 | 1885.53 | 2828.3
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.91
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  |  |  | 2573.75
| ИТОГО стоимость демонтажа ВЛ-0,4кВ (провод АС-35) |  |  |  |  | 2573.75
2 | Прокладка ВЛ-0,4кВ (провод СИП 4х40)
2.1 | Прокладка одноцепных воздушных линий напряжением 0,4 кВ по железобетонным опорам изолированными самонесущими проводами для воздушных линий электропередач с алюминиевыми жилами: с числом токопроводящих жил - 3 и сечением 35 мм2, с числом несущая жил - 1 и сечением 50 мм2 | НЦС 12-02-003-01 | 1 км | 3 | 1598.41 | 4795.23
| При прокладке в одной траншее 3-х кабелей | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., п.21 |  | 1
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.91
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  |  |  | 4363.66
| ИТОГО стоимость прокладки ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 4363.66
3 | Демонтаж КТП (Коэффициент 0,5 на демонтаж.)
3.1 | КТП l0(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощностью кВА: 1х400 (Коэффициент 0,5 на демонтаж.) | НЦС 21-01-005-04 | 1 объект | 1 | 860.95 | 430.48
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.93
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость демонтажа КТП |  |  |  |  | 400.35
2 | Две вводные кабельные линии 6 кВ
2.1 | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 6 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент:: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | НЦС 12-01-007-08 | 1 км | 0 | 5181.97 | 0
| При прокладке в одной траншее 3-х кабелей | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., п.21 |  | 1
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Мурманская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 1.26
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.56.3 |  | 1.01
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  |  |  | 0
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 6 кВ |  |  |  |  | 0
3 | ГНБ
3.1 | Устройство переходов кабельных линий под автомобильными дорогами, железнодорожными путями методом прокола, плетью из 2 труб с затягиванием в нее 1-го кабеля с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | НЦС 12-04-003-10 | 100 м | 0 | 1740.18 | 0
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Мурманская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 1.26
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.56.3 |  | 1.01
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  |  |  | 0
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  |  |  | 0
4 | Кабельная линия 6 кВ
4.1 | Подземная прокладка в траншее кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 10 кВ, с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент: с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | НЦС 12-01-002-08 | 1 км | 0 | 2661.7 | 0
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Вологодская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.94
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.39.2 |  | 1.01
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  |  |  | 0
| ИТОГО стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ |  |  |  |  | 0
4 | Благоустройство (восстановление газона)
4.1 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО. Озеленение внутриквартальных проездов с площадью газонов 30%. | НЦС 17-01-003-01 | 100 м2 территории | 0 | 139.74 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 0
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Мурманская область (Кпер) | НЦС 81-02-17-2023, Т.Ч., табл.1 |  | 1.32
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-17-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 1
| ИТОГО стоимость благоустройства (восстановление газона) |  |  |  |  | 0
| ИТОГО стоимость благоустройства (восстановление газона) |  |  |  |  | 0
5 | Восстановление дорожного покрытия (проезжая часть)
5.1 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО. Велосипедные дорожки с покрытием: из каменных материалов, обработанных вяжущими | НЦС 08-06-001-02 | 100 м2 | 0 | 275.03 | 0
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Мурманская область (Кпер) | НЦС 81-02-08-2023, Т.Ч., табл.9 |  | 1.29
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) |  |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-08-2023, Т.Ч., табл.11, п.56.3 |  | 1.01
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-08-2023, Т.Ч., табл.12 |  | 1
| ИТОГО стоимость восстановления дорожного покрытия (проезжая часть) |  |  |  |  | 0
| ИТОГО стоимость восстановления дорожного покрытия (проезжая часть) |  |  |  |  | 0
4 | Монтаж КТП
4.1 | КТП l0(6) кВ проходные киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощностью кВА: 1х400 (Коэффициент 0,5 на демонтаж.) | НЦС 21-01-005-04 | 1 объект | 1 | 860.95 | 860.95
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.93
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-21-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость монтажа КТП |  |  |  |  | 800.68
5 | ПРИМЕНИТЕЛЬНО. ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ. Подземная прокладка в траншее, с устройством трубной кабельной канализации, кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 (Коэффициент 0,5 на демонтаж.) | НЦС 12-01-011-03 | 1 км | 0.26 | 1708 | 222.04
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.91
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость демонтажных работ |  |  |  |  | 202.06
| ИТОГО стоимость демонтажных работ КЛ |  |  |  |  | 202.06
6 | МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ Подземная прокладка в траншее, с устройством трубной кабельной канализации, кабелей с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 (Коэффициент 0,5 на демонтаж.) | НЦС 12-01-011-03 | 1 км | 0.26 | 1708 | 444.08
| Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Ленинградская область (Кпер) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.2 |  | 0.91
| Зональный коэффициент (Кпер/зон) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.3 |  | 1
| Регионально-климатический коэффициент (Крег1) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.4, п.50 |  | 1
| Коэффициент на снегоборьбу (Крег2) | НЦС 81-02-12-2023, Т.Ч., табл.5 |  | 1
| ИТОГО стоимость демонтажных работ |  |  |  |  | 404.11
| ИТОГО стоимость демонтажных работ |  |  |  |  | 404.11
| ВСЕГО стоимость строительства в ценах на 01.01.2023 |  |  |  |  | 8744.61
7 | Переход в уровень цен на 4 кв. 2024 года
7.1 | Расчет индекса-дефлятора на основании показателей Минэкономразвития с 01.01.2023 года по 4 кв. 2024 года с учетом срока реализации проекта 3 месяца (Приказ Минстроя № 175-пр от 30.03.2020) Индекс фактической инфляции: за 01-09.2023 - 1,0538. Индексы-дефляторы по строке "Капитальные вложения": на 2023 год - 107,0; на 2024 год - 105,3. | Министерство экономического развития РФ. Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ до 2026 года. |  | 1.1286
| ВСЕГО стоимость строительства в ценах на 4 кв. 2024 года |  |  |  |  | 9869.17
8 | Замена разъединителей 10кВ | ЛС-02-01-01 | компл | 1 | #REF! | #REF!
9 | Монтаж учета электроэнергии с интеграцией АСКУЭ | ЛС-02-01-01 | компл | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Вырубка охранной зоны ВЛ | ЛС-02-01-01 | га | #REF! | #REF! | #REF!
Монтаж КТПО 1х4кВА
11 | Итого стоимость строительства в ценах на 4 кв 2023 Индексы-дефляторы по строке "Капитальные вложения": на 2024 год - 105,3 | Министерство экономического развития РФ. Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ до 2026 года. |  | 1.0529 |  | #REF!
12 | ВСЕГО стоимость строительства в ценах на 4 кв. 2024 года |  |  |  |  | #REF!
13 | Налоги
13.1 | НДС | По действующей ставке | % | 20 |  | #REF!
14 | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | #REF!