## Лист1
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерное Общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2025 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2026 год, млн. рублей2)
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ленинградская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 2207.847 | 1689.044 | 255.5115 | 1384.1342 | нд | нд | 98.77
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 25.33 | 3.286 | 7.3905 | 12.0022 | 2703.063 | 1 | 32.443
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 2.517 | 0.758 | 0.121 | 1.132 | 6751.477 | 1 | 7.643
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения НН/СН2 и (или) диапазоне мощности до 15 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения СН2 и (или) диапазоне мощности до 15 кВт | 2180 | 1685 | 248 | 1371 | 42.804 | 1 | 58.684
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения ВН и (или) диапазоне мощности до 15 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 5322.3008 | 3468.981 | 4178.6015 | 4323.2944 | нд | нд | 182.643
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 3.145 | 0.592 | 1.373 | 1.7033 | 2703.063 | 1 | 4.604
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 9.1558 | 2.389 | 1.2285 | 4.2578 | 6751.477 | 1 | 28.746
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения НН/СН2 и (или) диапазоне мощности до 150 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения СН2 и (или) диапазоне мощности до 150 кВт | 5310 | 3466 | 4176 | 4317.3333 | 34.58 | 1 | 149.293
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения ВН и (или) диапазоне мощности до 150 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.