## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 1976.2545 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | P_25-1-20-1-08-03-0-0212
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП №20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 1884.507
1.1. | ПИР | 310.6608
1.2. | строительных и монтажных работ | 1197.6032
1.3. | оборудования | 0
1.4. | прочих затрат | 376.243
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 1237.2279 | 0 | 1237.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 1165.2598 | 0 | 1165.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 71.9682 | 0 | 71.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 719.2473 | - | 0 | 719.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 1976.2545 | 0 | 1237.2279 | 739.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 327.477
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 1648.7775
5.1. | ПИР | 271.8008
5.2. | строительных и монтажных работ | 1047.7972
5.3. | оборудования | 0
5.4. | прочих затрат | 329.1795

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 1884.507 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | ЛС 01-01-01 | Вынос в натуру |  |  |  | 17.8153 | 17.8153
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | ЛС 01-01-02 | Топографическая съемка |  |  |  | 99.3359 | 99.3359
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  |  | 0 | 0 | 117.1512 | 117.1512
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ | 266.9504 | 714.6916 | 0 |  | 981.642
2.2 | ЛС | [5 empty] | 0
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 266.9504 | 714.6916 | 0 | 0 | 981.642
| Итого по Главам 1-2 |  | 266.9504 | 714.6916 | 0 | 117.1512 | 1098.7932
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 266.9504 | 714.6916 | 0 | 117.1512 | 1098.7932
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 266.9504 | 714.6916 | 0 | 117.1512 | 1098.7932
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10.6316 | 10.6316
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
9.3 | ЛС-09-01-02 | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  | 59.6015 | 59.6015
9.4 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 70.2331 | 70.2331
| Итого по Главам 1-9 |  | 266.9504 | 714.6916 | 0 | 187.3843 | 1169.0263
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 121.0116 | 121.0116
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 121.0116 | 121.0116
| Итого по Главам 1-10 |  | 266.9504 | 714.6916 | 0 | 308.3959 | 1290.0379
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 254.64 | 254.64
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 254.64 | 254.64
| Итого по Главам 1-12 |  | 266.9504 | 714.6916 | 0 | 563.0359 | 1544.6779
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 58.7291 | 157.2322 | 0 | 123.8679 | 339.8291
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 58.7291 | 157.2322 | 0 | 123.8679 | 339.8291
| Всего по сводному расчету |  | 325.6795 | 871.9238 | 0 | 686.9038 | 1884.507

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х120мс(PE)-1000 | 716.3969 | 0.406 | км | 1764.5244
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 254.64 | 1 | услуг | 254.64
ЛС 01-01-01 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (вынос) | 17.8153 | 1 | км | 17.8153
ЛС 01-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка) | 99.3359 | 1 | га | 99.3359
ЛС 09-01-02 | Разработка РД | Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка) | 59.6015 | 0.6 | га | 99.3359

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
(наименование стройки)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | ЛОЭСК-Х20-028/005-25-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 1029766,47 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 185522.38 |  | руб.
|  | строительных работ | 266950.3833 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 17070.15 |  | руб.
|  | монтажных работ | 714691.6 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 364 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 37492.9167 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 27 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 10631.5667 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
СМР
Демонтажные работы
1 | ГЭСНм-08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.0321 | [6 empty] | 1835.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 2.38 |  | 0.637 |  | 3.0321 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 1835.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 39.18
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.02548 | [6 empty] | 16.82
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.637 |  | 0.01274 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 20.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.637 |  | 0.01274 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 9.64
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.637 |  | 0.01274 |  |  | 656.62 |  |  |  | 8.37
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.637 |  | 0.01274 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7.18
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 0.637 |  | 0.13759 |  |  | 41.45 |  |  |  | 5.7
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.198 |  | 0.637 |  | 0.25225 |  |  | 17.11 |  |  |  | 4.32
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  |  |  |  | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 | [6 empty] | 180931 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.009 |  |  |  |  | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.047 |  |  |  |  | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.016 |  |  |  |  | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.004 |  |  |  |  | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 | [6 empty] | 8.97 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 3.5 |  |  |  |  | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  |  |  |  | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.431 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  |  |  |  | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.002 |  |  |  |  | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1891.19
|  | ФОТ | [14 empty] | 1852.01
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1796.45
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 944.53
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2316.09 |  |  |  | 4632.17
2 | ГЭСНм-08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.32292 | [6 empty] | 177.8
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 1.38 |  | 0.117 |  | 0.32292 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 177.8
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0008 |  |  |  |  | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  |  |  |  | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  |  |  |  | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 177.8
|  | ФОТ | [14 empty] | 177.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 172.47
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 90.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 220.47 |  |  |  | 440.95
Строительные работы
3 | ГЭСН-01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0.035 |  | 1 |  | 0.035
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 1589.82
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.1603 | [6 empty] | 877.8
| ФСБЦ 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  | маш.-ч |  | 25.5 |  | 1.3 |  | 1.1603 | 1054.03 | 1.3 | 1370.24 |  |  |  | 1589.82
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 25.5 |  | 1.3 |  | 1.1603 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 877.8
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2467.62
|  | ФОТ | [14 empty] | 877.8
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 92 | [6 empty] | 807.58
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.1_гр.3 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 403.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 105114 |  |  |  | 3678.99
4 | ГЭСН-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.35
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 70.07 | [6 empty] | 32101.87
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1.3 |  | 70.07 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 32101.87
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 32101.87
|  | ФОТ | [14 empty] | 32101.87
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 28570.66
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 12840.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 210037.94 |  |  |  | 73513.28
5 | ГЭСН-01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.45 |  | 1 |  | 0.45
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 51.7725 | [6 empty] | 22739.52
| ФСБЦ ТЗ-1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч |  | 88.5 |  | 1.3 |  | 51.7725 |  |  | 439.22 | 1 |  |  | 22739.52
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 22739.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 22739.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 89 | [6 empty] | 20238.17
| 774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 | [6 empty] | 9095.81
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 115718.89 |  |  |  | 52073.5
6 | ГЭСН-34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  | канал.км |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.374 | [6 empty] | 5145.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 133 |  | 1.3 |  | 10.374 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 5145.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 83.04
| ФСБЦ 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  | м3 |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.0048 | 16655 | 1 | 16655 |  |  |  | 79.94
| ФСБЦ 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 4.8e-05 |  |  | 64494.01 |  |  |  | 3.1
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5228.23
|  | ФОТ | [14 empty] | 5145.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 5042.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 2984.21
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 220912.17 |  |  |  | 13254.73
7 | ГЭСН-34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий |  | канал.км |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.004
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.7488 | [6 empty] | 371.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  | чел.-ч |  | 144 |  | 1.3 |  | 0.7488 |  |  | 495.97 | 1 |  |  | 371.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 598.19
| ФСБЦ 11.1.02.02-0003 | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  | м3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.0012 | 2784.5 | 1.09 | 3035.11 |  |  |  | 3.64
| ФСБЦ 20.2.02.07-0031 | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  | 100 шт |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.0008 | 1771.04 | 1.22 | 2160.67 |  |  |  | 1.73
| ФСБЦ 24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  | м |  | 990 |  | 1 |  | 3.96 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  |  |  | 566.16
| ФСБЦ 24.3.05.07-0511 | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  | шт |  | 320 |  | 1 |  | 1.28 | 20.42 | 1.02 | 20.83 |  |  |  | 26.66
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 969.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 371.38
| 812/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | НР (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 | [6 empty] | 363.95
| 774/пр_2020_прил._т._п.28_гр.3 | СП (028 Сооружения связи, радиовещания и телевидения) |  | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 | [6 empty] | 215.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 387230 |  |  |  | 1548.92
8 | ГЭСН-47-01-001-02 | Планировка участка: вручную |  | 100 м2 |  | 3.1 |  | 1 |  | 3.1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 41.106 | [6 empty] | 18832.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 10.2 |  | 1.3 |  | 41.106 |  |  | 458.14 | 1 |  |  | 18832.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 18832.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 18832.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | НР (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 19397.27
| 774/пр_2020_прил._т._п.41_гр.3 | СП (041 Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 | [6 empty] | 13559.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 16706.07 |  |  |  | 51788.83
9 | ГЭСН-26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.6227 | [6 empty] | 862.75
| ФСБЦ ТЗ-1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч |  | 62.41 |  | 1.3 |  | 1.6227 |  |  | 531.69 | 1 |  |  | 862.75
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 8.61
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.00676 | [6 empty] | 3.81
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.26 |  | 1.3 |  | 0.00676 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4.44
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.26 |  | 1.3 |  | 0.00676 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3.81
| ФСБЦ 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч |  | 25.2 |  | 1.3 |  | 0.6552 | 4.52 | 1.41 | 6.37 |  |  |  | 4.17
| 4 | М | [14 empty] | 23.69
| ФСБЦ 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.0042 | 35.71 | 0.82 | 29.28 |  |  |  | 0.12
| ФСБЦ 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  | шт |  | 10 |  | 1 |  | 0.2 | 18.59 | 1.42 | 26.4 |  |  |  | 5.28
| ФСБЦ 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг |  | 10 |  | 1 |  | 0.2 | 56.11 | 1.63 | 91.46 |  |  |  | 18.29
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 898.86
|  | ФОТ | [14 empty] | 866.56
| 812/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | НР (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 840.56
| 774/пр_2020_прил._т._п.2_гр.3 | СП (020 Теплоизоляционные работы) |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 | [6 empty] | 476.61
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 110801.5 |  |  |  | 2216.03
10 | ГЭСН-46-03-013-57 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм |  | 100 отверстий |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.9557 | [6 empty] | 978.19
| ФСБЦ ТЗ-1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч |  | 75.22 |  | 1.3 |  | 1.9557 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 978.19
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 19.07
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 106.305 |  | 1 |  | 2.1261 |  |  | 8.97 |  |  |  | 19.07
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 997.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 978.19
| 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 1007.54
| 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 59 |  | 1 |  | 59 | [6 empty] | 577.13
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 129096.5 |  |  |  | 2581.93
11 | ГЭСН-46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2 |  | 100 отверстий |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15_Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.4534 | [6 empty] | 1366.3
| ФСБЦ ТЗ-1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч |  | 26.96 |  | 1.3 |  | 2.4534 |  |  | 556.91 | 1 |  |  | 1366.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 141.32
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| ФСБЦ 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч |  | 7.75 |  | 1.3 |  | 0.70525 | 115.43 | 1.68 | 193.92 |  |  |  | 136.76
| ФСБЦ 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч |  | 15.5 |  | 1.3 |  | 1.4105 |  |  | 3.23 |  |  |  | 4.56
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1507.62
|  | ФОТ | [14 empty] | 1366.3
| 812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 103 |  | 1 |  | 103 | [6 empty] | 1407.29
| 774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3 | СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс) |  | % |  | 59 |  | 1 |  | 59 | [6 empty] | 806.12
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 53157.57 |  |  |  | 3721.03
Монтажные работы
12 | ГЭСНм-08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м |  | 1.23 |  | 1 |  | 1.23
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.4747 | [6 empty] | 4666.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.3 |  | 1.3 |  | 8.4747 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 4666.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4094.75
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.2361 | [6 empty] | 3512.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 3.9 |  | 1.3 |  | 6.2361 |  |  | 656.62 |  |  |  | 4094.75
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 3.9 |  | 1.3 |  | 6.2361 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 3512.3
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12273.3
|  | ФОТ | [14 empty] | 8178.55
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 7933.19
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4171.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 19819.15 |  |  |  | 24377.55
13 | ГЭСНм-08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  | 100 м |  | 1.23 |  | 1 |  | 1.23
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.182 | [6 empty] | 1752.05
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 1.99 |  | 1.3 |  | 3.182 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1752.05
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 83.99
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.12792 | [6 empty] | 72.05
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.12792 |  |  | 656.62 |  |  |  | 83.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.08 |  | 1.3 |  | 0.12792 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 72.05
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1908.09
|  | ФОТ | [14 empty] | 1824.1
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1769.38
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 930.29
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3746.15 |  |  |  | 4607.76
14 | ГЭСНм-08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  | 100 м |  | 1.23 |  | 1 |  | 1.23
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 9.1783 | [6 empty] | 5053.64
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 5.74 |  | 1.3 |  | 9.1783 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5053.64
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 7026.22
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.1402 | [6 empty] | 4051.83
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.3 |  | 3.0701 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 5010.34
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.3 |  | 3.0701 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2322.7
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.92 |  | 1.3 |  | 3.0701 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2015.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.92 |  | 1.3 |  | 3.0701 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1729.13
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 16131.69
|  | ФОТ | [14 empty] | 9105.47
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 8832.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 4643.79
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 24071.37 |  |  |  | 29607.79
15 | ГЭСНм-08-02-143-04 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего |  | 100 м |  | 1.23 |  | 1 |  | 1.23
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.4452 | [6 empty] | 2447.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 2.78 |  | 1.3 |  | 4.4452 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2447.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 3366.73
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.9422 | [6 empty] | 1941.5
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.3 |  | 1.4711 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 2400.79
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.3 |  | 1.4711 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1112.96
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.92 |  | 1.3 |  | 1.4711 |  |  | 656.62 |  |  |  | 965.94
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.92 |  | 1.3 |  | 1.4711 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 828.54
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7755.81
|  | ФОТ | [14 empty] | 4389.08
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4257.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2238.43
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11586.71 |  |  |  | 14251.65
16 | ГЭСНм-08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  | 100 м |  | 2.46 |  | 1 |  | 2.46
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 55.7731 | [6 empty] | 30709.24
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 17.44 |  | 1.3 |  | 55.7731 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 30709.24
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 9945.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.4427 | [6 empty] | 5571.26
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.32 |  | 1.3 |  | 4.2214 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 6889.22
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.32 |  | 1.3 |  | 4.2214 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 3193.71
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 3.97 |  | 1.3 |  | 12.6961 |  |  | 2.55 |  |  |  | 32.37
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 3.97 |  | 1.3 |  | 12.6961 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 252.52
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.32 |  | 1.3 |  | 4.2214 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2771.83
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.32 |  | 1.3 |  | 4.2214 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2377.55
| 4 | М | [14 empty] | 1433.83
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.00246 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  |  |  | 143.56
| ФСБЦ 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  | т |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0246 | 70842.5 | 0.68 | 48172.9 |  |  |  | 1185.05
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.615 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 74.67
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.0001476 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 16.48
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.23616 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 14.07
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 47660.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 36280.5
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 35192.09
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 18503.06
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 41201.39 |  |  |  | 101355.42
17 | ГЭСНм-08-02-407-05 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм |  | 100 м |  | 0.14 |  | 1 |  | 0.14
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 13.4389 | [6 empty] | 7399.58
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 73.84 |  | 1.3 |  | 13.4389 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 7399.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 667.73
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.54964 | [6 empty] | 362.7
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.27482 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 448.5
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.27482 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 207.92
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.27482 |  |  | 656.62 |  |  |  | 180.45
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.51 |  | 1.3 |  | 0.27482 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 154.78
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1.3 |  | 0.93548 |  |  | 41.45 |  |  |  | 38.78
| 4 | М | [14 empty] | 357.98
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.112 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 141.78
| ФСБЦ 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие |  | 100 шт |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.0294 | 884.19 | 1.25 | 1105.24 |  |  |  | 32.49
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 7.7 |  | 1 |  | 1.078 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 130.89
| ФСБЦ 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  | кг |  | 0.038 |  | 1 |  | 0.00532 | 911.59 | 1.96 | 1786.72 |  |  |  | 9.51
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 2 |  | 1 |  | 0.28 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 38.78
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.62 |  | 1 |  | 0.0868 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 4.53
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8787.99
|  | ФОТ | [14 empty] | 7762.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 7529.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3958.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 144829.71 |  |  |  | 20276.16
18 | ГЭСНм-08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  | 100 м |  | 0.78 |  | 1 |  | 0.78
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.5234 | [6 empty] | 11300.37
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 20.24 |  | 1.3 |  | 20.5234 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 11300.37
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 570.4
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.4056 | [6 empty] | 267.65
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.2028 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 330.97
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.2028 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 153.43
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 4.67 |  | 1.3 |  | 4.7354 |  |  | 2.55 |  |  |  | 12.08
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 4.67 |  | 1.3 |  | 4.7354 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 94.19
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.2028 |  |  | 656.62 |  |  |  | 133.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.2028 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 114.22
| 4 | М | [14 empty] | 382.5
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.195 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 297.77
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 0.00072 |  | 1 |  | 0.0005616 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 62.7
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.245 |  | 1 |  | 0.1911 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 11.39
| ФСБЦ 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т |  | 0.00011 |  | 1 |  | 8.58e-05 | 99190.96 | 1.25 | 123988.7 |  |  |  | 10.64
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12520.92
|  | ФОТ | [14 empty] | 11568.02
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11220.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 5899.69
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 38002.04 |  |  |  | 29641.59
19 | ГЭСНм-08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.7
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 20.9664 | [6 empty] | 11544.31
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 23.04 |  | 1.3 |  | 20.9664 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 11544.31
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 521.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.364 | [6 empty] | 240.2
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.182 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 297.02
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.182 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 137.69
| ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1.3 |  | 4.6774 |  |  | 2.55 |  |  |  | 11.93
| ФСБЦ 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч |  | 5.14 |  | 1.3 |  | 4.6774 | 13.44 | 1.48 | 19.89 |  |  |  | 93.03
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.182 |  |  | 656.62 |  |  |  | 119.5
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.182 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 102.51
| 4 | М | [14 empty] | 543.15
| ФСБЦ 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.35 | 931.11 | 1.64 | 1527.02 |  |  |  | 534.46
| ФСБЦ 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 4.2e-05 | 82698.14 | 1.35 | 111642.49 |  |  |  | 4.69
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.096 |  | 1 |  | 0.0672 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 4
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 12849.14
|  | ФОТ | [14 empty] | 11784.51
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 11430.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 6010.1
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43271.73 |  |  |  | 30290.21
20 | ГЭСНм-08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.764 | [6 empty] | 5926.77
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 1.38 |  | 1.3 |  | 10.764 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 5926.77
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 777.5
| ФСБЦ 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  | т |  | 0.0008 |  | 1 |  | 0.0048 | 116448.72 | 1.36 | 158370.26 |  |  |  | 760.18
| ФСБЦ 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  | т |  | 1e-05 |  | 1 |  | 6e-05 | 81827.2 | 1.78 | 145652.42 |  |  |  | 8.74
| ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м |  | 0.024 |  | 1 |  | 0.144 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  |  |  | 8.58
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6704.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 5926.77
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 5748.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3022.65
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2579.32 |  |  |  | 15475.89
21 | ГЭСНм-08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  | 100 шт |  | 0.24 |  | 1 |  | 0.24
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.0886 | [6 empty] | 3903.08
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 22.72 |  | 1.3 |  | 7.0886 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 3903.08
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3903.08
|  | ФОТ | [14 empty] | 3903.08
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3785.99
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1990.57
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 40331.83 |  |  |  | 9679.64
22 | ГЭСНм-10-06-034-28 | Герметизация канала кабельной канализации: занятого |  | канал |  | 8 |  | 1 |  | 8
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 5.72 | [6 empty] | 3113.4
| ФСБЦ ТЗ-1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч |  | 0.55 |  | 1.3 |  | 5.72 |  |  | 544.3 | 1 |  |  | 3113.4
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 72.48
| ФСБЦ 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  | шт |  | 0.03077 |  | 1 |  | 0.24616 | 241.35 | 1.22 | 294.45 |  |  |  | 72.48
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3185.88
|  | ФОТ | [14 empty] | 3113.4
| 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 90 | [6 empty] | 2802.06
| 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 | СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи) |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 | [6 empty] | 1432.16
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 927.51 |  |  |  | 7420.1
23 | ГЭСНм-08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | шт |  | 9 |  | 1 |  | 9
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.446 | [6 empty] | 2448.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 0.38 |  | 1.3 |  | 4.446 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 2448.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 4412.44
| ФСБЦ 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 0.00054 | 490790.27 | 1.36 | 667474.77 |  |  |  | 360.44
| ФСБЦ 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  | кг |  | 0.15 |  | 1 |  | 1.35 | 92.95 | 1.42 | 131.99 |  |  |  | 178.19
| ФСБЦ 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  | кг |  | 0.72 |  | 1 |  | 6.48 | 490.01 | 1.22 | 597.81 |  |  |  | 3873.81
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6860.45
|  | ФОТ | [14 empty] | 2448.01
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2374.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1248.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1164.83 |  |  |  | 10483.51
24 | ГЭСНм-08-03-526-04 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.086 | [6 empty] | 4894.05
| ФСБЦ ТЗ-1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | чел.-ч |  | 3.11 |  | 1.3 |  | 8.086 |  |  | 605.25 | 1 |  |  | 4894.05
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 83.55
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.052 | [6 empty] | 34.31
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.3 |  | 0.026 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 42.43
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.3 |  | 0.026 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 19.67
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.3 |  | 0.026 |  |  | 656.62 |  |  |  | 17.07
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.3 |  | 0.026 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 14.64
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 1.3 |  | 0.2808 |  |  | 41.45 |  |  |  | 11.64
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.279 |  | 1.3 |  | 0.7254 |  |  | 17.11 |  |  |  | 12.41
| 4 | М | [14 empty] | 1697.26
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.2 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 253.18
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.006 |  |  | 180931 |  |  |  | 1085.59
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.018 |  | 1 |  | 0.036 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 9.61
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.066 |  | 1 |  | 0.132 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 16.03
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.026 |  | 1 |  | 0.052 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 10.23
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.007 |  | 1 |  | 0.014 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 2.6
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 |  | 1 |  | 0.0416 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.37
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 5.5 |  | 1 |  | 11 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 63.91
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.14 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 19.39
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.576 |  | 1 |  | 1.152 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 229.73
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.028 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 1.46
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.004 |  | 1 |  | 0.008 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 5.16
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 6709.17
|  | ФОТ | [14 empty] | 4928.36
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4780.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2513.46
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7001.57 |  |  |  | 14003.14
25 | ГЭСНм-08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.03
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Кзт=1,15; Кэм=1,15; Кзтм=1,15__Производство работ в стесненных условиях населенных пунктов.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.7667 | [6 empty] | 995.04
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 45.3 |  | 1.3 |  | 1.7667 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 995.04
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 28.04
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2067 | [6 empty] | 117.92
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.0078 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 12.73
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.0078 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 5.9
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.0078 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.12
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.0078 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.39
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.69 |  | 1.3 |  | 0.06591 |  |  | 41.45 |  |  |  | 2.73
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.3 |  | 0.03354 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 1.07
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 4.9 |  | 1.3 |  | 0.1911 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 6.39
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 4.9 |  | 1.3 |  | 0.1911 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 107.63
| 4 | М | [14 empty] | 28.53
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 1.8e-06 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 0.66
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 9e-07 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 0.59
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.31 |  | 1 |  | 0.0093 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 2.83
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 1.74 |  | 1 |  | 0.0522 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 6.34
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.88 |  | 1 |  | 0.0864 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 17.23
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00012 |  | 1 |  | 3.6e-06 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 0.88
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1169.53
|  | ФОТ | [14 empty] | 1112.96
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1079.57
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 567.61
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 93890.33 |  |  |  | 2816.71
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 236231,43
|  | оплата труда | [14 empty] | 180563,86
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 28167,76
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 17070,15
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 10429,66
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 197634,01
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 188381,64
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 99124,41
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 523737,48
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 357,31
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 26,67
Пусконаладочные работы
26 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.64 | [6 empty] | 1226.98
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 620.38
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.82 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 606.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1226.98
|  | ФОТ | [14 empty] | 1226.98
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 907.97
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 441.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1288.33 |  |  |  | 2576.66
27 | ГЭСНп-01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  | испытание |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.86 | [6 empty] | 3252.72
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.97 |  | 1 |  | 1.94 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1092.65
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 1.46 |  | 1 |  | 2.92 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 2160.07
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3252.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 3252.72
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 2407.01
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 1170.98
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3415.35 |  |  |  | 6830.71
28 | ГЭСНп-01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.64 | [6 empty] | 478.82
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.32 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 242.1
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.32 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 236.72
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 478.82
|  | ФОТ | [14 empty] | 478.82
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 354.33
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 172.38
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 502.76 |  |  |  | 1005.53
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 4958,52
|  | оплата труда | [14 empty] | 4958,52
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 4958,52
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 3669,31
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 1785,07
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 10412,90
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 7,14
Погрузо-разгрузочные работы и перевозка
29 | 51-1 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза |  | 2.62 |  | 1 |  | 2.62 |  |  | 662.5 | 1 |  |  | 1735.75
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 662.5 |  |  |  | 1735.75
30 | 51-2 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Разгрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза |  | 2.62 |  | 1 |  | 2.62 |  |  | 476.49 | 1 |  |  | 1248.4
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 476.49 |  |  |  | 1248.4
31 | 01-20-1-01-0005 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  | 1т груза |  | 2.62 |  | 1 |  | 2.62 |  |  | 358.53 | 1 |  |  | 939.35
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 358.53 |  |  |  | 939.35
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 3923,50
|  | оплата труда | [14 empty] | 0
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 0
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 0
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 0
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 0
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 3923,50
Справочно
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0
Материалы, не учтенные расценками
32 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02_1.1 | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛ3 |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 18746.46 | 1 |  |  | 37492.92
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18746.46 |  |  |  | 37492.92
33 | 21.1.06.08-1238 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПВБШв 4х120мс(PE)-1000 |  | 1000 м |  | 0.406 |  | 1 |  | 0.406 | 575913.07 | 1.24 | 714132.21 | 1 |  |  | 289937.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 714132.22 |  |  |  | 289937.68
34 | 24.2.05.01-0002 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 150 мм |  | м |  | 18 |  | 1 |  | 18 | 144.96 | 1.51 | 218.89 | 1 |  |  | 3940.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 218.89 |  |  |  | 3940.02
35 | 20.2.09.08-0026 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 70-120 мм2 |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 | 1965.94 | 1.87 | 3676.31 | 1 |  |  | 22057.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3676.31 |  |  |  | 22057.86
36 | 24.3.03.11-0057 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм |  | м |  | 60 |  | 1 |  | 60 | 387.91 | 1.1 | 426.7 | 1 |  |  | 25602
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 426.7 |  |  |  | 25602
37 | 02.3.01.02-1104 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  | м3 |  | 27.5 |  | 1 |  | 27.5 |  |  | 685.4 | 1 |  |  | 18848.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 685.4 |  |  |  | 18848.5
38 | 20.2.02.07-1020 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм |  | шт |  | 513 |  | 1 |  | 513 | 108.44 | 1.22 | 132.3 | 1 |  |  | 67869.9
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 132.3 |  |  |  | 67869.9
39 | 14.2.02.07-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей |  | кг |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 564.36 | 1.41 | 795.75 | 1 |  |  | 2387.25
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 795.75 |  |  |  | 2387.25
40 | 14.5.01.05-0010 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 236.15 | 1.22 | 288.1 | 1 |  |  | 576.2
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 288.1 |  |  |  | 576.2
41 | 01.7.17.06-0091 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 21.47 | 1.24 | 26.62 | 1 |  |  | 53.24
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 26.62 |  |  |  | 53.24
42 | 14.5.02.02-0101 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  | кг |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 46.06 | 1.74 | 80.14 | 1 |  |  | 160.28
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 80.14 |  |  |  | 160.28
43 | 14.2.02.07-0001 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Материал огнезащитный терморасширяющийся для покрытия электрических кабелей |  | кг |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 564.36 | 1.41 | 795.75 | 1 |  |  | 1591.5
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 795.75 |  |  |  | 1591.5
44 | 20.1.02.18-1148 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,8х400 мм |  | 100 шт |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 | 505.72 | 1.22 | 616.98 | 1 |  |  | 308.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 616.98 |  |  |  | 308.49
45 | 20.2.10.01-0017 4кв_2025_ФГИС_ЦС_Лен.обл | Наконечники кабельные алюминиевые 120-12-14 |  | 100 шт |  | 0.16 |  | 1 |  | 0.16 | 2306.45 | 1.24 | 2860 | 1 |  |  | 457.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2860 |  |  |  | 457.6
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 471283,44
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 433790,52
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 37492,92
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 471283,44
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 716396,89
в том числе
Всего по смете
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 185522,38
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 28167,76
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 17070,15
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 444220,18
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 202592,53
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 192050,95
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 100909,48
|  | Итого СМР | [14 empty] | 971864,40
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 37492,92
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1009357,32
|  | Сметная стоимость в текущих ценах для ОС | [14 empty] | 1009357,32
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 364,45
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 26,67
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 971864,40
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 20409,15
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 992273,55
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 1029766,47
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 1029766,47
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 02.12.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
Стадия: Полный комплекс работ
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 500 до 1000 п.м включительно. | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.11. Сооружения кабельных линий электропередачи, п.1 A = 30.3 тыс.руб; B = 0.209 тыс.руб; X = 406; Количество = 1 |  |  | (A + B * X) * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 (30 300 руб. + 209 руб. * 406) * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.05 * 1.3 | 254640
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Проектирование линейных сооружений сети водоснабжения, линейных сооружений сети водоотведения, линейных сооружений слаботочной сети, сооружений воздушной линии электропередачи и сооружений кабельной электрической линии при пересечении свыше 5 и до 10 существующих коммуникаций включительно определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1.05 Табл.2.2, п.3 (Ценообразующий)
| Проектирование нескольких параллельных кабелей сооружений кабельной электрической линии, прокладываемых одинаковым способом определяется с корректирующим коэффициентом к стоимости проектирования каждого последующего после первого кабеля | K2 = 1.3, N1=2(кол-во кабелей), N2=0 Табл.3.11.1, п.2 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 3%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 76%
| 4. Про орг стр | 6%
| 5. Мер по охр окр сре | 7.5%
| 6. Мер по обе пож без | 2%
| 7. Сме на стр | 5%
Разделы документации (РД)
| 1. Поя зап | 0.5%
| 2. Про пол отв | 2%
| 3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 89.5%
| 4. Про орг стр | 3%
| 5. Сме на стр | 5%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 254640
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 09-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС-09-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Контрольно-исполнительная съемка)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*0,6)*1,75*1,25*1,3 | 5603.325
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*0,6)*1,15 | 736.23
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*0,6 | 576.6
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*4,3 | 297.3947
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (5603,33+736,23+576,6)/100*10 | 691.6155
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 5603.325 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*5603,33)*0,01 | 770.4572
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 8675.6224
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 59601.5256
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 59601.5256
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 01-01-02
Форма 2п
СМЕТА № ЛС 01-01-02 Инженеpно-геодезические изыскания для строительства (Топографическая съемка)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
Заказчик: АО "ЛОЭСК"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен на 4 кв. 2025
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженеpно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-1 | (3284*1)*1,75*1,25*1,3 | 9338.875
К1=1,75 Прим.4; При составлении планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей;
К2=1,25 ОУ п.8в; При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом (на полевые работы);
К3=1,3 ОУ п.8в таб.2 При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 6-7,5 мес.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-5-2-2 | (1067*1)*1,15 | 1227.05
К1=1,15 ОУ п.14 При выполнении камеральной обработки материалов изысканий в экспедиционных условиях с выплатой работникам полевого довольствия или командировочных
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: свыше 6 | га | 1 | СБЦ102-75-1-3 | 961*1 | 961
4 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3% | программа | 1 | СБЦ102-78-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*4,3 | 495.6578
5 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% | технический отчет | 1 | СБЦ102-79-1 | (9,338875+1,22705+0,961)/100*10 | 1152.6925
6 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 10 до 15 км:при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 13,75 % | руб. | 9338.875 | СБЦ102-4-3-1 | (13,75*9338,875)*0,01 | 1284.0953
К2=0,01 Приведение % к коэф.
Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания
| Итого Поз. 1-6 |  |  |  |  | 14459.3706
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ на 1 кв. 2025 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Ктек = 6.87 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09 |  |  |  |  | 99335.8759
| Итого по разделу 1 Инженеpно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 99335.8759
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 01-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №01-01-01
на проектные работы (вынос)
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212)
Заказчик |  | АО "ЛОЭСК"
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ категории: II. | НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 58. ПЗп. Затраты на полевые работы по выносу на местность и закреплению трасс ВЛ и КЛ, п.2 A = 14484 руб.; Количество = 0.577 (1 километр); |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек 14484 руб. * 1 * 1.23 | 17815.32
Коэффициенты
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2024 на пр.раб. | Ктек = 1.23 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 17815.32
3 | Всего по смете: |  |  |  |  | 17815.32
Всего без НДС (руб.): |  | 10 279.00 (Десять тысяч двести семьдесят девять рублей, 00 копеек)
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Строительство 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,36 км по договору ТП№20-028/005-ПС-25 в г. Бокситогорск ЛО (25-1-20-1-08-03-0-0212) №02-01-01
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛ3 | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛ3 | шт | шт | 22229 | 18524.17 |  |  | 1.2 | 222.29 |  | 18746.46 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.2 |  |  |  | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛ3 | шт | шт | 33000 | 27500 |  |  | 1.2 | 330 |  | 27830 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛ3 | шт | шт | 34524.59 | 28770.49 |  |  | 1.2 | 345.25 |  | 29115.74 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.