## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 186.6997 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_24-1-17-0-08-04-0-0623
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №17-045/005-ПС-24 д. Новосаратовка
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 181.7029
1.1. | ПИР | 23.3215
1.2. | строительных и монтажных работ | 103.7743
1.3. | оборудования | 36.175
1.4. | прочих затрат | 18.4321
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 181.7029 | - | 0 | 181.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 186.6997 | 0 | 0 | 186.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 33.6672
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 153.0326
5.1. | ПИР | 19.6417
5.2. | строительных и монтажных работ | 87.4001
5.3. | оборудования | 30.467
5.4. | прочих затрат | 15.5237

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 181.7029 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №17-045/005-ПС-24 д. Новосаратовка (24-1-17-0-08-04-0-0623)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 13 от 04.02.2026
выполнен по объекту-аналогу: |  | Реконструкция оборудования БКТП-163 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв.№ 000006646) (21-1-17-0-08-04-0-1428) Договор № 00-0159/2025 РДПДР-1 от 07.07.2025
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС | Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 |  | 114.7125
2.2 | ЛС | [5 empty] | 0
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 | 0 | 114.7125
| Итого по Главам 1-2 |  | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 | 0 | 114.7125
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 | 0 | 114.7125
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 | 0 | 114.7125
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  | 3.4404 | 3.4404
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  |  | 0
9.3 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
9.4 | [6 empty] | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 3.4404 | 3.4404
| Итого по Главам 1-9 |  | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 | 3.4404 | 118.1529
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 11.6679 | 11.6679
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.6679 | 11.6679
| Итого по Главам 1-10 |  | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 | 15.1083 | 129.8208
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС | Проектные работы |  |  |  | 19.116 | 19.116
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 19.116 | 19.116
| Итого по Главам 1-12 |  | 14.6938 | 70.3671 | 29.6516 | 34.2243 | 148.9368
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 3.2326 | 15.4808 | 6.5234 | 7.5293 | 32.7661
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 3.2326 | 15.4808 | 6.5234 | 7.5293 | 32.7661
| Всего по сводному расчету |  | 17.9264 | 85.8479 | 36.175 | 41.7536 | 181.7029

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) | Выключатель автоматический 3п Schneider NSX 630А | 80.0614 | 1 | шт | 80.0614 | Реконструкция оборудования БКТП-163 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв.№ 000006646) (21-1-17-0-08-04-0-1428) Договор № 00-0159/2025 РДПДР-1 от 07.07.2025
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 19.116 | 1 | шт | 19.116 | Реконструкция оборудования БКТП-163 в г. Кудрово Всеволожского района ЛО (инв.№ 000006646) (21-1-17-0-08-04-0-1428) Договор № 00-0159/2025 РДПДР-1 от 07.07.2025

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП № 17-045/005-ПС-24 в д. Новосаратовка (24-1-17-0-08-04-0-0623)
(наименование стройки)
Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП № 17-045/005-ПС-24 в д. Новосаратовка (24-1-17-0-08-04-0-0623)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП № 17-045/005-ПС-24 в д. Новосаратовка (24-1-17-0-08-04-0-0623)
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | Распоряжение №00/0623.25 от 11.10.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 118152,93 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 24135.81 |  | руб.
|  | строительных работ | 14693.7833 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 783.78 |  | руб.
|  | монтажных работ | 70367.15 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 42 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 29651.6 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 3440.4 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Демонтажные работы
1 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.005
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Козп=0,6; Кэм=0,6; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой без хранения (перемещается на др. место уст-ки и т.п.).
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16402 | [6 empty] | 92.38
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 0.612 |  | 0.16402 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 92.38
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 12.86
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.009792 | [6 empty] | 6.46
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 0.612 |  | 0.004896 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 7.99
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 0.612 |  | 0.004896 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 3.7
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 0.612 |  | 0.004896 |  |  | 656.62 |  |  |  | 3.21
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 0.612 |  | 0.004896 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2.76
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 0.612 |  | 0.039994 |  |  | 41.45 |  |  |  | 1.66
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 | [6 empty] | 8188.45 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 1 | [6 empty] | 180931 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 | [6 empty] | 826.43 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  |  |  |  | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  |  |  |  | 237.77 | 1.25 | 297.21 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 111.7
|  | ФОТ | [14 empty] | 98.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 95.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 50.41
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 51596 |  |  |  | 257.98
2 | ГЭСНм-08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Козп=0,3; Кэм=0,3; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я не пригодного для дальнейшего использования, (предназн. в лом) без разборки и резки.
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.41585 | [6 empty] | 234.22
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 45.3 |  | 0.153 |  | 0.41585 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 234.22
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 6.6
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.048654 | [6 empty] | 27.75
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 0.153 |  | 0.001836 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 3
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 0.153 |  | 0.001836 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1.39
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 0.153 |  | 0.001836 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1.21
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 0.153 |  | 0.001836 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1.03
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.69 |  | 0.153 |  | 0.015514 |  |  | 41.45 |  |  |  | 0.64
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 0.153 |  | 0.0078948 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 0.25
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 4.9 |  | 0.153 |  | 0.044982 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 1.5
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 4.9 |  | 0.153 |  | 0.044982 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 25.33
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 6e-05 |  |  |  |  | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 3e-05 |  |  |  |  | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.31 |  |  |  |  | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 1.74 |  |  |  |  | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.88 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00012 |  |  |  |  | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 268.57
|  | ФОТ | [14 empty] | 261.97
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 254.11
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 133.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10938 |  |  |  | 656.28
3 | ГЭСНм-08-03-526-05 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой и консервированием с целью длит. или кратковр. хранения к ГЭСНм при отсутствии в них норм на работы по демонтажу (разборке).
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.332 | [6 empty] | 2072.7
| ФСБЦ ТЗ-1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 0.833 |  | 3.332 |  |  | 622.06 | 1 |  |  | 2072.7
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 29.99
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.01666 | [6 empty] | 10.99
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 13.59
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 6.3
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 656.62 |  |  |  | 5.47
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 0.833 |  | 0.00833 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4.69
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 0.833 |  | 0.089964 |  |  | 41.45 |  |  |  | 3.73
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.505 |  | 0.833 |  | 0.42067 |  |  | 17.11 |  |  |  | 7.2
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  |  |  |  | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 | [6 empty] | 180931 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.036 |  |  |  |  | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.066 |  |  |  |  | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.038 |  |  |  |  | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.011 |  |  |  |  | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 | [6 empty] | 8.97 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 8 |  |  |  |  | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  |  |  |  | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 1.86 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  |  |  |  | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.006 |  |  |  |  | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2113.68
|  | ФОТ | [14 empty] | 2083.69
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2021.18
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1062.68
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5197.54 |  |  |  | 5197.54
4 | ГЭСНм-08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Козп=0,6; Кэм=0,6; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой без хранения (перемещается на др. место уст-ки и т.п.).
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 3.9474 | [6 empty] | 2223.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.15 |  | 0.612 |  | 3.9474 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2223.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 150.09
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.16524 | [6 empty] | 103.18
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 0.612 |  | 0.06426 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 104.87
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 0.612 |  | 0.06426 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 48.62
| ФСБЦ 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 0.612 |  | 0.03672 | 55.78 | 1.48 | 82.55 |  |  |  | 3.03
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 0.612 |  | 0.03672 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 18.37
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 0.612 |  | 0.06426 |  |  | 656.62 |  |  |  | 42.19
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 0.612 |  | 0.06426 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 36.19
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  |  |  |  | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 0
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.39 |  |  |  |  | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 2476.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 2326.43
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2256.64
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1186.48
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1973.21 |  |  |  | 5919.64
5 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  | 100 шт |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3 | Козп=0,6; Кэм=0,6; Кмат=0 Поправочные коэф-ты на р-ты по разборке и (или) демонтажу оборудования, для оборуд-я пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места устан-ки, необход. (частичной) разборкой без хранения (перемещается на др. место уст-ки и т.п.).
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.2326 | [6 empty] | 1229.28
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 0.612 |  | 2.2326 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 1229.28
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1229.28
|  | ФОТ | [14 empty] | 1229.28
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 1192.4
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 626.93
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 25405.08 |  |  |  | 3048.61
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 6199,75
|  | оплата труда | [14 empty] | 5851,83
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 199,54
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 148,38
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 6000,21
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 5820,20
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 3060,10
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 15080,05
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 10,09
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,25
Монтажные работы
6 | ГЭСНм-08-03-526-05 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.8 | [6 empty] | 4230.01
| ФСБЦ ТЗ-1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч |  | 4 |  | 1.7 |  | 6.8 |  |  | 622.06 | 1 |  |  | 4230.01
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 61.2
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.034 | [6 empty] | 22.43
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 27.74
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 12.86
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 656.62 |  |  |  | 11.16
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1.7 |  | 0.017 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 9.57
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 0.108 |  | 1.7 |  | 0.1836 |  |  | 41.45 |  |  |  | 7.61
| ФСБЦ 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.-ч |  | 0.505 |  | 1.7 |  | 0.8585 |  |  | 17.11 |  |  |  | 14.69
| 4 | М | [14 empty] | 1128.41
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 126.59
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0.003 |  | 1 |  | 0.003 |  |  | 180931 |  |  |  | 542.79
| ФСБЦ 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | кг |  | 0.036 |  | 1 |  | 0.036 | 150.04 | 1.78 | 267.07 |  |  |  | 9.61
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.066 |  | 1 |  | 0.066 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 8.01
| ФСБЦ 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг |  | 0.038 |  | 1 |  | 0.038 | 157.44 | 1.25 | 196.8 |  |  |  | 7.48
| ФСБЦ 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  | кг |  | 0.011 |  | 1 |  | 0.011 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  |  |  | 2.04
| ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  | 0.0208 |  | 1 |  | 0.0208 |  |  | 8.97 |  |  |  | 0.19
| ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  | 8 |  | 1 |  | 8 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  |  |  | 46.48
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.07 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 9.7
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 1.86 |  | 1 |  | 1.86 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 370.92
| ФСБЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.014 | 41.71 | 1.25 | 52.14 |  |  |  | 0.73
| ФСБЦ 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  | кг |  | 0.006 |  | 1 |  | 0.006 | 395.65 | 1.63 | 644.91 |  |  |  | 3.87
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5442.05
|  | ФОТ | [14 empty] | 4252.44
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4124.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2168.74
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 11735.66 |  |  |  | 11735.66
7 | ГЭСНм-08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.6206 | [6 empty] | 2602.41
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 45.3 |  | 1.7 |  | 4.6206 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2602.41
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 73.37
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.5406 | [6 empty] | 308.42
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.7 |  | 0.0204 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 33.29
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.7 |  | 0.0204 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 15.43
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.7 |  | 0.0204 |  |  | 656.62 |  |  |  | 13.4
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.7 |  | 0.0204 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 11.49
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.69 |  | 1.7 |  | 0.17238 |  |  | 41.45 |  |  |  | 7.15
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.7 |  | 0.08772 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 2.81
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 4.9 |  | 1.7 |  | 0.4998 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 16.72
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 4.9 |  | 1.7 |  | 0.4998 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 281.5
| 4 | М | [14 empty] | 57.06
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 3.6e-06 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 1.32
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 1.8e-06 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 1.17
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.31 |  | 1 |  | 0.0186 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 5.67
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 1.74 |  | 1 |  | 0.1044 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 12.68
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.88 |  | 1 |  | 0.1728 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 34.46
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00012 |  | 1 |  | 7.2e-06 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 1.76
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3041.26
|  | ФОТ | [14 empty] | 2910.83
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 2823.51
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1484.52
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 122488.17 |  |  |  | 7349.29
8 | ГЭСНм-08-01-087-03 | Металлические конструкции |  | т |  | 0.005 |  | 1 |  | 0.005
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.4556 | [6 empty] | 256.6
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 53.6 |  | 1.7 |  | 0.4556 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 256.6
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 35.73
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.0272 | [6 empty] | 17.95
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1.7 |  | 0.0136 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 22.2
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1.7 |  | 0.0136 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 10.29
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 1.6 |  | 1.7 |  | 0.0136 |  |  | 656.62 |  |  |  | 8.93
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 1.6 |  | 1.7 |  | 0.0136 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 7.66
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 13.07 |  | 1.7 |  | 0.11109 |  |  | 41.45 |  |  |  | 4.6
| 4 | М | [14 empty] | 943.67
| ФСБЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 42,5Н |  | т |  | 0.18 |  | 1 |  | 0.0009 |  |  | 8188.45 |  |  |  | 7.37
| ФСБЦ 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 1 |  | 1 |  | 0.005 |  |  | 180931 |  |  |  | 904.66
| ФСБЦ 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 0.15 |  | 1 |  | 0.00075 |  |  | 826.43 |  |  |  | 0.62
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 4.2 |  | 1 |  | 0.021 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 2.91
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 27 |  | 1 |  | 0.135 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 26.92
| ФСБЦ 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  | 100 шт |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.004 | 237.77 | 1.25 | 297.21 |  |  |  | 1.19
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1253.95
|  | ФОТ | [14 empty] | 274.55
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 266.31
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 140.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 332056 |  |  |  | 1660.28
9 | ГЭСНм-08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 10.965 | [6 empty] | 6175.71
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 2.15 |  | 1.7 |  | 10.965 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 6175.71
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 416.94
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.459 | [6 empty] | 286.6
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.1785 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 291.31
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.1785 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 135.05
| ФСБЦ 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  | маш.-ч |  | 0.02 |  | 1.7 |  | 0.102 | 55.78 | 1.48 | 82.55 |  |  |  | 8.42
| ФСБЦ ТЗ-4-100-030 | Средний разряд машинистов 3,0 |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1.7 |  | 0.102 |  |  | 500.17 | 1 |  |  | 51.02
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.1785 |  |  | 656.62 |  |  |  | 117.21
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.035 |  | 1.7 |  | 0.1785 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 100.53
| 4 | М | [14 empty] | 613.08
| ФСБЦ 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.3 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  |  |  | 379.76
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.39 |  | 1 |  | 1.17 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 233.32
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 7492.33
|  | ФОТ | [14 empty] | 6462.31
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 6268.44
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 3295.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 5685.52 |  |  |  | 17056.55
10 | ГЭСНм-08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  | 100 шт |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзтр=1,35; Кэм=1,35 Производство р-т внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 6.2016 | [6 empty] | 3414.66
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 30.4 |  | 1.7 |  | 6.2016 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 3414.66
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
| ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 3414.66
|  | ФОТ | [14 empty] | 3414.66
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 3312.22
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 1741.48
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 70569.67 |  |  |  | 8468.36
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 20644,25
|  | оплата труда | [14 empty] | 16679,39
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 587,24
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 635,40
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 2742,22
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 17314,79
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 16795,35
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 8830,54
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 46270,14
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 29,05
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 1,06
Погрузо-разгрузочные работы и перевозка
11 | 51-1 | Погрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) Объем: ( 8.73 + 8.73 ) : 1000 |  | т груза |  | 0.01746 |  | 1 |  | 0.01746 |  |  | 662.5 | 1 |  |  | 11.57
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 662.66 |  |  |  | 11.57
12 | 51-2 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  | т груза |  | 0.01746 |  | 1 |  | 0.01746 |  |  | 476.49 | 1 |  |  | 8.32
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 476.52 |  |  |  | 8.32
13 | 01-20-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  | 1т груза |  | 0.01746 |  | 1 |  | 0.01746 |  |  | 358.53 | 1 |  |  | 6.26
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 358.53 |  |  |  | 6.26
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 26,15
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 0
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 0
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 0
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 0
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 0
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 26,15
Пусконаладочные работы
14 | ГЭСНп-01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 1.8 | [6 empty] | 991.1
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 506.9
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.9 |  |  | 538 | 1 |  |  | 484.2
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 991.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 991.1
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 733.41
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 356.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 2081.31 |  |  |  | 2081.31
15 | ГЭСНп-01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.82 | [6 empty] | 613.49
| ФСБЦ ТЗ-2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 310.19
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 0.41 |  | 1 |  | 0.41 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 303.3
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 613.49
|  | ФОТ | [14 empty] | 613.49
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 453.98
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 220.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1288.33 |  |  |  | 1288.33
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1604,59
|  | оплата труда | [14 empty] | 1604,59
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 1604,59
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 1187,39
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 577,66
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 3369,64
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 2,62
Материалы
16 | 21.2.03.05-0078 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х95-450 |  | 1000 м |  | 0.006 |  | 1 |  | 0.006 | 666486.36 | 1.2 | 799783.63 | 1 |  |  | 4798.7
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 799783.33 |  |  |  | 4798.7
17 | 20.2.10.04-0009 | Наконечники кабельные медные луженые 95-10-15 |  | 100 шт |  | 0.14 |  | 1 |  | 0.14 | 8174.47 | 1.24 | 10136.34 | 1 |  |  | 1419.09
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10136.36 |  |  |  | 1419.09
18 | 20.2.08.05-0021 | Профиль монтажный перфорированный |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1008.84 | 1.34 | 1351.85 | 1 |  |  | 1351.85
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1351.85 |  |  |  | 1351.85
19 | 24.3.03.01-0212 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 25/12,5 |  | м |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.2 | 34.05 | 1.38 | 46.99 | 1 |  |  | 56.39
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 46.99 |  |  |  | 56.39
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 7626,03
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 7626,03
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 7626,03
Материалы, не учтенные расценками
20 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02_1.1 | Выключатель автоматический 3п Schneider NSX 630А |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 29651.6 | 1 |  |  | 29651.6
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 29651.6 |  |  |  | 29651.6
21 | ТЦ_20.5.03.03_78_7811643196_17.12.2025_02_2.1 | Шина медная ШМТ 10х30 мм2 (кратно 3м) |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 7154.51 | 1 |  |  | 14309.02
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 7154.51 |  |  |  | 14309.02
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 43960,62
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 14309,02
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 43960,62
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 80061,39
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 24135,81
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 786,78
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 783,78
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 24677,27
|  | перевозка | [14 empty] | 26,15
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 24919,59
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 23802,94
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 12468,30
|  | Итого СМР | [14 empty] | 86681,03
|  | Всего оборудование | [14 empty] | 29651,60
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 116332,63
Справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [14 empty] | 14309,02
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [14 empty] | 29651,60
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 41,76
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 1,31
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 1820,30
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 88501,33
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 118152,93
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 118152,93
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Главный специалист-сметчик |  |  |  | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП №17-045/005-ПС-24 д. Новосаратовка (24-1-17-0-08-04-0-0623)
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Выбор компенсирующих устройств для трансформаторных подстанций с определением места их установки | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.18. Отдельные виды работ прочих объектов электрической сети, п.6 A = 11.8 тыс. руб. Количество = 1 |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * СуммаКст 11 800 руб. * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) | 19116
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
Разделы документации (ПД)
| 1. Пол ком раб | 100%
Разделы документации (РД)
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 19116
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Реконструкция оборудования ТП-159Н в части замены автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ (1 шт.) по договору ТП № 17-045/005-ПС-24 в д. Новосаратовка (24-1-17-0-08-04-0-0623) №02-01-01
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.1.01.09_78_7806345589_12.12.2025_02 |  | Выключатель автоматический 3п Schneider NSX 630А | Выключатель автоматический 3п Schneider NSX 630А | шт | шт | 35160 | 29300 |  |  | 1.2 | 351.6 |  | 29651.6 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.2 |  |  |  | Выключатель автоматический 3п Schneider NSX 630А | шт | шт | 522442.62 | 435368.85 |  |  | 1.2 | 5224.43 |  | 440593.28 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
1.3 |  |  |  | Выключатель автоматический 3п Schneider NSX 630А | шт | шт | 531147.54 | 442622.95 |  |  | 1.2 | 5311.48 |  | 447934.43 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.1 | ТЦ_20.5.03.03_78_7811643196_17.12.2025_02 |  | Шина медная ШМТ 10х30 мм2 (кратно 3м) | Шина медная ШМТ 10х30 мм2 (кратно 3м) | шт | шт | 8483.6 | 7069.67 |  |  | 1.2 | 84.84 |  | 7154.51 | 2025 | 4 | ООО "НПК "Специальная металлургия СПБ" | 781101001 | 7811643196 | http://www.specstali.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.2 |  |  |  | Шина медная ШМТ 10х30 мм2 (кратно 3м) | шт | шт | 19740 | 16450 |  |  | 1.2 | 197.4 |  | 16647.4 | 2025 | 4 | ООО "Ржевская Кабельная База" | 780501001 | 7806345589 | http://www.rkb.ru/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
2.3 |  |  |  | Шина медная ШМТ 10х30 мм2 (кратно 3м) | шт | шт | 8667.54 | 7222.95 |  |  | 1.2 | 86.68 |  | 7309.63 | 2025 | 4 | ООО "Снабтехмет СПБ" | 784201001 | 7811742655 | https://spb.snabtechmet.ru/o-kompanii/ |  |  | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.