## СЗ
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
| Сводка затрат в сумме | 2879.116 |  |  |  | тыс.руб.с НДС
| Идентификатор инвестиционного проекта | Q_25-1-17-0-01-04-0-0060
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО
(Наименование инвестиционного проекта)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | до 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | После 2030
|  |  | Факт | Факт | План | План | План | План | План | План
|  | Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2025 № 37099-ПК/ДОЗи | - | 100 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | - | 1 | 1.0275 | 1.0696 | 1.1135 | 1.1591 | 1.2067 | 1.2561
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Сметная стоимость в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС: | 2802.0593
1.1. | ПИР | 58.1062
1.2. | строительных и монтажных работ | 247.1345
1.3. | оборудования | 1927.9491
1.4. | прочих затрат | 568.8696
2 | Фактически принятые затраты, тыс. руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | в т.ч. затраты, включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | в т.ч. затраты, не включенные в сметную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Остаток от сметной стоимости в текущем уровне цен, тыс. руб. с НДС | 2802.0593 | - | 0 | 2802.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. с НДС | 2879.116 | 0 | 0 | 2879.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | в том числе НДС | 519.1848
5 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен, тыс. руб. без НДС | 2359.9311
5.1. | ПИР | 48.9378
5.2. | строительных и монтажных работ | 208.1399
5.3. | оборудования | 1623.744
5.4. | прочих затрат | 479.1094

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20___ г.
| Сводный сметный расчет стоимостью |  | 2802.0593 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: |  | Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО (25-1-17-0-01-04-0-0060)
Объект-аналог
Утверждение ПСД объекта-аналога |  | Распоряжение № 11 от 02.02.2026
выполнен по объекту-аналогу: |  | 2 КТП -10/0,4кВ общей мощностью 6.4 МВА,КЛ -10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск. Установка новых КСО-386(яч.№7 и яч.№8) в ТП-526.(25-1-17-1-08-03-0-0200)
(наименование стройки)
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | всего
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1.1 | Акт | Вынос в натуру |  |  |  |  | 0
1.2 | Акт | Схема границ |  |  |  |  | 0
1.3 | Акт | Сервитут |  |  |  |  | 0
1.4 | Акт | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
1.5 | Акт | Аренда земельного участка |  |  |  |  | 0
1.6 | ЛС | Работы по вырубке просеки |  |  |  |  | 0
1.7 | ЛС | Организация дорожного движения |  |  |  |  | 0
1.8 | ЛС | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2.1 | ЛС 02-01-01 | Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО | 0 | 202.5693 | 1580.2861 |  | 1782.8554
2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | ЛС | [5 empty] | 0
2.4 | ЛС | [5 empty] | 0
2.5 | ЛС | [5 empty] | 0
2.6 | ЛС | [5 empty] | 0
2.7 | ЛС | [5 empty] | 0
2.8 | ЛС | [5 empty] | 0
2.9 | ЛС | [5 empty] | 0
2.10 | ЛС | [5 empty] | 0
2.11 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 202.5693 | 1580.2861 | 0 | 1782.8554
| Итого по Главам 1-2 |  | 0 | 202.5693 | 1580.2861 | 0 | 1782.8554
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7.1 | ЛС | [5 empty] | 0
7.2 | ЛС | [5 empty] | 0
7.3 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 202.5693 | 1580.2861 | 0 | 1782.8554
Глава 8. Временные здания и сооружения
8.1 | ЛС | Временные подъездные дороги |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 202.5693 | 1580.2861 | 0 | 1782.8554
Глава 9. Прочие работы и затраты
9.1 | ЛС 02-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 286.3553 | 286.3553
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
| ЛС | [5 empty] | 0
9.2 | Акт | Разрешение на допуск в эксплуатацию |  |  |  | 0 | 0
9.3 | Акт | Контрольно-исполнительная съемка |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 286.3553 | 286.3553
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 202.5693 | 1580.2861 | 286.3553 | 2069.2107
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
10.1 | Приказ АО "ЛОЭСК" №18 о/д от 24.01.2025 | Строительный контроль |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Приказ АО "ЛОЭСК" №19 от 09.02.2026 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 179.9313 | 179.9313
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 179.9313 | 179.9313
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | 202.5693 | 1580.2861 | 466.2866 | 2249.142
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
12.1 | ЛС 12-01-01 | Проектные работы |  |  |  | 47.628 | 47.628
12.2 | ЛС | [5 empty] | 0
12.3 | ЛС | [5 empty] | 0
12.4 | ЛС | [5 empty] | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 47.628 | 47.628
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 202.5693 | 1580.2861 | 513.9146 | 2296.77
Налоги и обязательные платежи
|  | НДС 22% | 0 | 44.5652 | 347.6629 | 113.0612 | 505.2894
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0 | 44.5652 | 347.6629 | 113.0612 | 505.2894
| Всего по сводному расчету |  | 0 | 247.1345 | 1927.9491 | 626.9758 | 2802.0593

## ИЦИ
Источники ценовой информации
Составлен в текущем уровне цен 4 квартала 2025 г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета (ЛСР) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Удельная стоимость, тыс. руб. (ст.8=ст.4/ст.5) | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЛС 02-01-01 | Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) | Моноблок 10 кВ RME-6 IIDI | 1740.1469 | 1 | комп | 1740.1469 | 2 КТП -10/0,4кВ общей мощностью 6.4 МВА,КЛ -10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск. Установка новых КСО-386(яч.№7 и яч.№8) в ТП-526.(25-1-17-1-08-03-0-0200)
ЛС 12-01-01 | Разработка РД | Проектирование | 47.628 | 1 | услуг | 47.628 | 2 КТП -10/0,4кВ общей мощностью 6.4 МВА,КЛ -10 кВ -1,5км по договору ТП № 17-024/005-ПС-25 в г. Всеволожск. Установка новых КСО-386(яч.№7 и яч.№8) в ТП-526.(25-1-17-1-08-03-0-0200)

## 02-01-01
| Наименование программного продукта |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
| УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 20___ г.
Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО. (25-1-17-0-01-04-0-0060).
(наименование стройки)
Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО. (25-1-17-0-01-04-0-0060).
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01
Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО. (25-1-17-0-01-04-0-0060).
(наименование работ и затрат)
| Составлен(а) | Ресурсно-индексным | [7 empty] | методом
| Основание | ЭЛ30-04-2025-ЭМ2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2025
| Сметная стоимость |  | 2069210,67 |  |  |  | руб.
|  | в том числе: | [7 empty] | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 196494.74 |  | руб.
|  | строительных работ | 0 |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 3345.49 |  | руб.
|  | монтажных работ | 202569.2917 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 299 |  |  | чел. час.
|  | оборудования | 1580286.1083 |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 5 |  |  | чел. час.
|  | прочих затрат | 286355.2667 |  |  |  | руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12
Раздел 1.Монтаж ячейки КСО-386
1 | ГЭСНм-08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 116.64 | [6 empty] | 65693.98
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 21.6 |  | 1.35 |  | 116.64 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 65693.98
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 4943.4
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 4.32 | [6 empty] | 2850.73
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 2.16 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 3525.1
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 2.16 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 1634.17
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 2.16 |  |  | 656.62 |  |  |  | 1418.3
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.4 |  | 1.35 |  | 2.16 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 1216.56
| 4 | М | [14 empty] | 714.16
| ФСБЦ 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  | т |  | 0.001 |  | 1 |  | 0.004 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  |  |  | 233.43
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 0.3 |  | 1 |  | 1.2 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 145.7
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 0.42 |  | 1 |  | 1.68 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 335.03
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 74202.27
|  | ФОТ | [14 empty] | 68544.71
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 66488.37
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 34957.8
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 43912.11 |  |  |  | 175648.44
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 74202,27
|  | оплата труда | [14 empty] | 65693,98
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 4943,40
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 2850,73
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 714,16
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 714,16
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 68544,71
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 66488,37
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 34957,80
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 175648,44
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 175648,44
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 116,64
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 4,32
Раздел 2.Ошиновка и заземление камер КСО
2 | ГЭСНм-08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м |  | 0.12 |  | 1 |  | 0.12
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 7.3386 | [6 empty] | 4133.25
| ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч |  | 45.3 |  | 1.35 |  | 7.3386 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4133.25
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 116.51
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.8586 | [6 empty] | 489.84
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0324 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 52.88
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0324 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 24.51
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0324 |  |  | 656.62 |  |  |  | 21.27
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1.35 |  | 0.0324 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 18.25
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 1.69 |  | 1.35 |  | 0.27378 |  |  | 41.45 |  |  |  | 11.35
| ФСБЦ 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  | маш.-ч |  | 0.86 |  | 1.35 |  | 0.13932 | 23.89 | 1.34 | 32.01 |  |  |  | 4.46
| ФСБЦ 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  | маш.-ч |  | 4.9 |  | 1.35 |  | 0.7938 | 26.76 | 1.25 | 33.45 |  |  |  | 26.55
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 4.9 |  | 1.35 |  | 0.7938 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 447.08
| 4 | М | [14 empty] | 114.12
| ФСБЦ 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  | т |  | 6e-05 |  | 1 |  | 7.2e-06 | 530491.83 | 0.69 | 366039.36 |  |  |  | 2.64
| ФСБЦ 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  | т |  | 3e-05 |  | 1 |  | 3.6e-06 | 945143.92 | 0.69 | 652149.3 |  |  |  | 2.35
| ФСБЦ 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  | м3 |  | 0.31 |  | 1 |  | 0.0372 | 253.96 | 1.2 | 304.75 |  |  |  | 11.34
| ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  | 1.74 |  | 1 |  | 0.2088 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  |  |  | 25.35
| ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.88 |  | 1 |  | 0.3456 | 174.93 | 1.14 | 199.42 |  |  |  | 68.92
| ФСБЦ 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  | т |  | 0.00012 |  | 1 |  | 1.44e-05 | 195421.95 | 1.25 | 244277.44 |  |  |  | 3.52
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 4853.72
|  | ФОТ | [14 empty] | 4623.09
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 4484.4
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 2357.78
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 97465.83 |  |  |  | 11695.9
3 | ГЭСНм-08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 0.012 |  | 1 |  | 0.012
| 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.5_гр.4 | Кзт=1,35; Кэм=1,35; Кзтм=1,35_Производство работ внутри работающих ТП и распределительных подстанций, электропомещениях с действ-м эл. оборудованием или кабельными линиями под напряжением.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.2997 | [6 empty] | 165.02
| ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  | 18.5 |  | 1.35 |  | 0.2997 |  |  | 550.61 | 1 |  |  | 165.02
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 10.48
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [5 empty] | 0.007452 | [6 empty] | 4.92
| ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.003726 |  |  | 1631.99 |  |  |  | 6.08
| ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.003726 |  |  | 756.56 | 1 |  |  | 2.82
| ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.003726 |  |  | 656.62 |  |  |  | 2.45
| ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  | чел.-ч |  | 0.23 |  | 1.35 |  | 0.003726 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2.1
| ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  | 2.9 |  | 1.35 |  | 0.04698 |  |  | 41.45 |  |  |  | 1.95
| 4 | М | [14 empty] | 37.09
| ФСБЦ 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  | т |  | 0.004 |  | 1 |  | 4.8e-05 | 71131.5 | 0.8 | 56905.2 |  |  |  | 2.73
| ФСБЦ 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  | кг |  | 2.3 |  | 1 |  | 0.0276 | 911.56 | 1.28 | 1166.8 |  |  |  | 32.2
| ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  | 1.3 |  | 1 |  | 0.0156 | 155.63 | 0.89 | 138.51 |  |  |  | 2.16
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 217.51
3.1 | 08.3.07.01-0416 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 40х4 мм |  | т |  | 0.00156 |  | 1 |  | 0.00156 | 86956.28 | 0.83 | 72173.71 |  |  |  | 112.59
|  | ФОТ | [14 empty] | 169.94
| 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 | [6 empty] | 164.84
| 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 | [6 empty] | 86.67
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 48467.5 |  |  |  | 581.61
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 5183,82
|  | оплата труда | [14 empty] | 4298,27
|  | эксплуатация машин | [14 empty] | 126,99
|  | оплата труда машинистов | [14 empty] | 494,76
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 263,80
|  | в т.ч. материалы учтенные в расценках | [14 empty] | 151,21
|  | в т.ч. неучтенные материалы | [14 empty] | 112,59
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 4793,03
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 4649,24
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 2444,45
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 12277,51
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 12277,51
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 7,64
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 0,87
Оборудование
4 | ТЦ_62.1.02.23_47_3702015155_23.12.2025_02_1.1 | Моноблок 10 кВ RME-6 IIDI |  | КОМПЛЕКТ |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1534258.36 | 1 |  |  | 1534258.36
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 1534258.36 |  |  |  | 1534258.36
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 1534258,36
|  | Итого оборудование | [14 empty] | 1534258,36
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 1534258,36
ПНР
5 | ГЭСНп-01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.6 | [6 empty] | 15433.85
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 2433.11
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 4.32 |  | 1 |  | 4.32 |  |  | 538 | 1 |  |  | 2324.16
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 12.96 |  | 1 |  | 12.96 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 10676.58
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 15433.85
|  | ФОТ | [14 empty] | 15433.85
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 11421.05
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5556.19
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 32411.09 |  |  |  | 32411.09
6 | ГЭСНп-01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 8.1 | [6 empty] | 5746.84
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 1.08 |  | 1 |  | 3.24 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1743.12
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.62 |  | 1 |  | 4.86 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 4003.72
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 5746.84
|  | ФОТ | [14 empty] | 5746.84
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 4252.66
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 2068.86
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 4022.79 |  |  |  | 12068.36
7 | ГЭСНп-01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800 |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 59.76 | [6 empty] | 46670.09
| ФСБЦ ТЗ-3-100-01 | Техник I категории |  | чел.-ч |  | 23.9 |  | 1 |  | 23.9 |  |  | 596.84 | 1 |  |  | 14264.48
| ФСБЦ ТЗ-3-200-01 | Инженер I категории |  | чел.-ч |  | 35.86 |  | 1 |  | 35.86 |  |  | 903.67 | 1 |  |  | 32405.61
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 46670.09
|  | ФОТ | [14 empty] | 46670.09
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 34535.87
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 16801.23
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 98007.19 |  |  |  | 98007.19
8 | ГЭСНп-01-04-062-02 | Защита от замыканий на "землю": с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.24 | [6 empty] | 9034.51
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 3.67 |  | 1 |  | 3.67 |  |  | 538 | 1 |  |  | 1974.46
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 8.57 |  | 1 |  | 8.57 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 7060.05
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 9034.51
|  | ФОТ | [14 empty] | 9034.51
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6685.54
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3252.42
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 18972.47 |  |  |  | 18972.47
9 | ГЭСНп-01-04-006-03 | Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал |  | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 2.16 | [6 empty] | 1593.65
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 0.65 |  | 1 |  | 0.65 |  |  | 538 | 1 |  |  | 349.7
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 1.51 |  | 1 |  | 1.51 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 1243.95
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 1593.65
|  | ФОТ | [14 empty] | 1593.65
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 1179.3
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 573.71
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 3346.66 |  |  |  | 3346.66
10 | ГЭСНп-01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  | испытание |  | 3 |  | 1 |  | 3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 21.87 | [6 empty] | 14631.93
| ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  | чел.-ч |  | 2.92 |  | 1 |  | 8.76 |  |  | 563.22 | 1 |  |  | 4933.81
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 4.37 |  | 1 |  | 13.11 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 9698.12
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 14631.93
|  | ФОТ | [14 empty] | 14631.93
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 10827.63
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 5267.49
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 10242.35 |  |  |  | 30727.05
11 | ГЭСНп-01-03-025-01 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2 |  | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 36 | [6 empty] | 24452.1
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 2.7 |  | 1 |  | 10.8 |  |  | 538 | 1 |  |  | 5810.4
| ФСБЦ ТЗ-3-200-03 | Инженер III категории |  | чел.-ч |  | 6.3 |  | 1 |  | 25.2 |  |  | 739.75 | 1 |  |  | 18641.7
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 24452.1
|  | ФОТ | [14 empty] | 24452.1
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 18094.55
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 8802.76
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 12837.35 |  |  |  | 51349.41
12 | ГЭСНп-01-02-018-02 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч | [5 empty] | 12.6 | [6 empty] | 8939.52
| ФСБЦ ТЗ-3-100-02 | Техник II категории |  | чел.-ч |  | 2.52 |  | 1 |  | 5.04 |  |  | 538 | 1 |  |  | 2711.52
| ФСБЦ ТЗ-3-200-02 | Инженер II категории |  | чел.-ч |  | 3.78 |  | 1 |  | 7.56 |  |  | 823.81 | 1 |  |  | 6228
| 2 | ЭМ | [14 empty] | 0
| 3 | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч | [12 empty] | 0
| 4 | М | [14 empty] | 0
|  | Итого прямые затраты | [14 empty] | 8939.52
|  | ФОТ | [14 empty] | 8939.52
| 812/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | НР (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 | [6 empty] | 6615.24
| 774/пр_2020_прил._т._п.83_гр.3 | СП (083_1 Пусконаладочные работы. Электротехнические устройства) |  | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 | [6 empty] | 3218.23
|  | Всего по позиции | [10 empty] | 9386.5 |  |  |  | 18772.99
Итого по разделу
|  | Прямые затраты | [14 empty] | 126502,49
|  | оплата труда | [14 empty] | 126502,49
|  | Итого ФОТ | [14 empty] | 126502,49
|  | Итого накладные расходы | [14 empty] | 93611,84
|  | Итого сметная прибыль | [14 empty] | 45540,89
|  | Итого СМР в текущих ценах | [14 empty] | 265655,22
|  | Итого по разделу | [14 empty] | 265655,22
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 174,33
Всего по смете
|  | Всего прямые затраты | [14 empty] | 1740146,94
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [14 empty] | 196494,74
|  | эксплуатация машин и механизмов | [14 empty] | 5070,39
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [14 empty] | 3345,49
|  | материальные ресурсы | [14 empty] | 977,96
|  | Всего ФОТ | [14 empty] | 199840,23
|  | Всего накладные расходы | [14 empty] | 164749,45
|  | Всего сметная прибыль | [14 empty] | 82943,14
|  | Итого СМР | [14 empty] | 453581,17
|  | Сметная стоимость в текущих ценах | [14 empty] | 1987839,53
Справочно
|  | затраты труда рабочих | [14 empty] | 298,61
|  | затраты труда машинистов | [14 empty] | 5,19
| ВЗиС_Строительство, п.50. | Временные здания и сооружения | [11 empty] | 2,5 % |  |  | 11339,53
|  | Итого с ВЗиС | [14 empty] | 464920,70
| ЗУ_III_Строительство, п.85. | Зимнее удорожание | [11 empty] | 2,1 % |  |  | 9763,34
|  | Итого с зимним удорожанием | [14 empty] | 474684,04
|  | Итого с оборудованием | [14 empty] | 2008942,40
| МС РФ от 04.08.2020 №421/пр | Непредвиденные расходы | [11 empty] | 3 % |  |  | 60268,27
|  | Итого без НДС | [14 empty] | 2069210,67
| Составил: | [7 empty] | Проверил:
| Начальник сметного отдела |  |  |  | Чернявская Н.П. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [6 empty] | Чернявская Н.П.

## 12-01-01
Адепт: Проект v 2025.4 © ООО"Адепт" |  |  | форма №2П, 707/пр от 05.11.2025г.
Смета №12-01-01
на проектные работы
Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО. (25-1-17-0-01-04-0-0060).
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на 4 кв. 2025
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Ячейка распределительного устройства 6-20 кВ, устанавливаемая дополнительно при расширении | НЗ №847/пр Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.13. Сооружения электрических трансформаторных подстанций класса напряжения 6 - 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого напряжения 0.23 - 0.69 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ, п.9 A = 70 тыс. руб. Количество = 1 |  |  | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Ктек * СуммаКст * K1 * K2 70 000 руб. * 1 * 1.62 * (0.4 + 0.6) * 1.2 * 0.35 | 47628
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.4
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.6
| инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб. | Ктек = 1.62 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
| Реконструкция тепловых пунктов, насосных станций, электрических трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов определяется с корректирующим коэффициентом | K1 = 1.2 Табл.2.1, п.4 (Ценообразующий)
| Проектирование ячеек распределительных устройств 6-20 кВ заводского изготовления определяется с корректирующим коэффициентом | K2 = 0.35 Табл.3.13.1, п.5 (Ценообразующий)
Разделы документации (ПД)
| 1. Пол ком раб | 100%
Разделы документации (РД)
| 1. Пол ком раб | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 47628
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  | [наименование] |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КА
Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.3.1 Copyright InfoStroy Ltd.
[18 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | Первый заместитель генерального директора-главный инженер
АО "ЛОЭСК"
Жук В.А.
"_____" ______________ 202__ г.
Конъюнктурный анализ
Реконструкция РТП-223 в части замены 1 секции шин РУ-10 кВ (моноблок из 4 ячеек) в г. Мурино Всеволожского района ЛО. (25-1-17-0-01-04-0-0060). №02-01-01
№ п.п. | Код строительного ресурса |  | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем докумкете | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 |  | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика |  |  | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (производитель (1)/поставщик (2)
[11 empty] | % | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1.1 | ТЦ_62.1.02.23_47_3702015155_23.12.2025_02 |  | Моноблок 10 кВ RME-6 IIDI | КРУН-6кВ в бетонной оболочке | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1819278.68 | 1516065.57 |  |  | 1.2 | 18192.79 |  | 1534258.36 | 2025 | 4 | ООО "Спецэнерго" | 780401001 | 3702015155 | specenergo.com |  |  | Ленинградская область, г. Всеволожск | 1
1.2 |  |  |  | КРУН-6кВ в бетонной оболочке | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1752000 | 1460000 |  |  | 1.2 | 17520 |  | 1477520 | 2025 | 4 | ООО "СЗ ЭТО" | 470601001 | 7814786820 | нд |  |  | Ленинградская область, г.п. Янино-1 | 1
1.3 |  |  |  | КРУН-6кВ в бетонной оболочке | КОМПЛЕКТ | КОМПЛЕКТ | 1885300 | 1571083.33 |  |  | 1.2 | 18853 |  | 1589936.33 | 2025 | 4 | ООО "Энергоконсалт" | 781301001 | 7813621455 | energoconsult.spb.ru |  |  | Санкт-Петербург | 2
|  | Составил: | [10 empty] | Проверил:
|  | Главный специалист-сметчик | [6 empty] | Чернявская Н.В. |  |  |  | Начальник сметного отдела | [7 empty] | Чернявская Н.П.