Пояснительная записка

Монтаж автоматических противопожарных систем в клиентских офисах

Код проекта - 15.01.10057

- ОПИСАНИЕ ИПКВ

  - Объект вложения средств

Автоматические противопожарные системы в Новоладожском и Сертоловском отделениях

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ

Приобретение и монтаж автоматических противопожарных систем в Новоладожском и Сертоловском отделениях АО «ПСК» проводится в соответствии с требованиями Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Необходимость реализации проекта возникла в связи с тем, что имеющиеся противопожарные системы (инв. № 00345507, 00346495, 00345675)  выработали установленный ресурс 10 лет (введены в эксплуатацию в 2016 году и ранее). Дальнейшая их эксплуатация связана с высокими рисками отказов и значительными затратами на ремонтные работы и подержание в рабочем состоянии. Здания (помещения) клиентского офиса находится в собственности АО «ПСК».

  - Цель ИПКВ

Противопожарная защита объектов, сотрудников и клиентов компании, имущества АО «Петербургская сбытовая компания» и возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивой и бесперебойной работы противопожарных систем.

  - Сопутствующие эффекты ИПКВ

	повышение энергоэффективности и энергосбережения производства;

	повышение пожарной безопасности.

  - Технические решения ИПКВ

В течение 2026 года в рамках проекта планируются выполнить работы по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещениях Новоладожского ОСЭ по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д.2 и Сертоловского ОСЭ по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 2.

Перехода реализации между годами  (финансирования, освоения и ввода) не предусмотрено.

Реализация проекта запланирована на базе отечественных программно-аппаратных комплексов пожарной безопасности, применение иностранного оборудования в рамках предлагаемых технических решений итогового варианта проводится исключительно при отсутствии возможности замещения данного оборудования отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам.

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании, а также не связан с другими проектами.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 2 квартал 2026 г.

Завершение работ - 4 квартал 2026 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 |  | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПИР | 921 |  | 921 |
| 2. | СМР | 3 782 |  | 3 782 |
| 3. | Оборудование | 578 |  | 578 |
| ИТОГО: |  | 5 281 |  | 5 281 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 |  | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПИР | 1 124 |  | 1 124 |
| 2. | СМР | 4 614 |  | 4 614 |
| 3. | Оборудование | 705 |  | 705 |
| ИТОГО: |  | 6 443 |  | 6 443 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович