Пояснительная записка

Монтаж технических систем охранных и тревожных сигнализаций в клиентских офисах

Код проекта - 15.01.10057

- ОПИСАНИЕ ИПКВ

  - Объект вложения средств

Технические системы охранной и тревожной сигнализации в Новоладожском и Сертоловском отделениях

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ

Приобретение и монтаж технических систем охранной и тревожной сигнализации в Новоладожском и Сертоловском отделениях АО «ПСК» проводится в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающей принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», приказа Председателя Правления ПАО «Интер РАО» от 03.04.2015 № ИРАО/4-к «Об утверждении Методики по действиям при установлении уровней террористической опасности», федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа Председателя Правления ПАО «Интер РАО» от 10.08.2023 № ИРАО/378 «Об утверждении Методики МТ-295-1 «Техническая укрепленность и оборудование ИТСО зданий и помещений энергосбытовых и энергосервисных компаний Группы «Интер РАО». Необходимость реализации проекта возникла в связи с тем, что имеющиеся охранно-тревожные сигнализации в составе охранно-пожарных систем (инв.№ 00345507, 00346495, 00345675)  выработали свой ресурс (более 10 лет) эксплуатации и не в полной мере отвечают требованиям Методики МТ-295-1. Дальнейшая их эксплуатация связана с высокими рисками отказов и значительными затратами на ремонтные работы и подержание в рабочем состоянии. Здания (помещения) клиентских офисов находится в собственности АО «ПСК».

  - Цель ИПКВ

Антитеррористическая защита объектов, сотрудников и клиентов компании, имущества АО «Петербургская сбытовая компания» от противоправных действий третьих лиц и возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивой и бесперебойной работы инженерно-технических средств охраны.

  - Сопутствующие эффекты ИПКВ

	повышение энергоэффективности и энергосбережения производства;

	повышение пожарной безопасности.

  - Технические решения ИПКВ

В течение 2026 года в рамках проекта планируются выполнить работы по монтажу технических систем охранной и тревожной сигнализации в помещениях:

- Новоладожского ОСЭ по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д.2;

- Сертоловского ОСЭ по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д.2.

Перехода реализации между годами (финансирования, освоения и ввода) не предусмотрено.

Реализация проекта запланирована на базе отечественных программно-аппаратных комплексов охранной и тревожной сигнализации, применение иностранного оборудования в рамках предлагаемых технических решений итогового варианта проводится исключительно при отсутствии возможности замещения данного оборудования отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам.

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включён в стратегические документы компании, а также не связан с другими проектами.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 2 квартал 2026 г.

Завершение работ - 4 квартал 2026 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2026 |  | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПИР | 446 |  | 446 |
| 2. | СМР | 1 563 |  | 1 563 |
| 3. | Оборудование | 549 |  | 549 |
| ИТОГО: |  | 2 558 |  | 2 558 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2026 |  | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПИР | 542 |  | 542 |
| 2. | СМР | 1 906 |  | 1 906 |
| 3. | Оборудование | 669 |  | 669 |
| ИТОГО: |  | 3 117 |  | 3 117 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович