## Новая Ладога, АПС - Локальная с
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года
Новоладожское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2 | [12 empty] | Новоладожское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)
на Работы по созданию автоматической противопожарной системы в помещениях Новоладожского ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» | [13 empty] | на Работы по созданию автоматической противопожарной системы в помещениях Новоладожского ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания», Новоладожское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 2348.366 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 240.213 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 718.956 | тыс.руб.
| прочих |  | 997.803 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 771.5 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1173.09 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | ФЕР 2020 с индексами 2 квартала 2025 г. | [10 empty] | ФЕР 2020 с индексами 2 квартала 2025 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [15 empty] | Раздел 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Приборы и оборудование СПС и СОУЭ | [16 empty] | Приборы и оборудование СПС и СОУЭ
1 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт) |  | 1 | 8 864,39 8 764,65 |  | 8864.39 | 8764.65 |  | 15.795 | 15.8 | [6 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
2 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" (шт.) |  | 1 | 30393.02 |  | 30393.02 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" (шт.)
3 | Цена поставщика | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 (шт.) |  | 2 | 4055.16 |  | 8110.32 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 (шт.)
4 | ФЕРм10-08-001-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (шт) |  | 4 | 4 428,36 4 393,49 |  | 17713.44 | 17573.96 |  | 7.695 | 30.78 | [6 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
5 | Цена поставщика | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" (шт.) |  | 4 | 1779.42 |  | 7117.68 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" (шт.)
6 | ФЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец (100 шт) |  | 0.88 | 7 094,93 6 737,68 |  | 6243.54 | 5929.16 |  | 12.5145 | 11.01 | [6 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец (100 шт)
Объем=(22*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
7 | Цена поставщика | Модуль подключения нагрузки (шт.) |  | 22 | 84.13 |  | 1850.86 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Модуль подключения нагрузки (шт.)
8 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) |  | 68 | 1 227,89 1 203,37 |  | 83496.52 | 81829.16 |  | 2.268 | 154.22 | [6 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт)
Объем=47+21
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
9 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 (шт.) |  | 47 | 1281.22 |  | 60217.34 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 (шт.)
10 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 (шт.) |  | 21 | 1664.21 |  | 34948.41 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 (шт.)
11 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) |  | 5 | 849,92 737,96 | 106,07 56,59 | 4249.6 | 3689.8 | 530,35 282,95 | 1.3905 | 6.95 | [6 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
12 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ (шт.) |  | 5 | 902.4 |  | 4512 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ (шт.)
13 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Транспарант световой (табло) (шт) |  | 13 | 1 451,91 1 432,73 |  | 18874.83 | 18625.49 |  | 2.7 | 35.1 | [6 empty] | Транспарант световой (табло) (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
14 | Цена поставщика | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 (шт.) |  | 13 | 321.48 |  | 4179.24 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 (шт.)
15 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (шт) |  | 9 | 1 451,35 1 350,81 |  | 13062.15 | 12157.29 |  | 2.7 | 24.3 | [6 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
16 | Цена поставщика | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М (шт.) |  | 9 | 373.8 |  | 3364.2 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М (шт.)
Кабельные изделия СПС и СОУЭ | [16 empty] | Кабельные изделия СПС и СОУЭ
17 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) |  | 8.1 | 10 524,63 10 390,99 |  | 85249.5 | 84167.02 |  | 20.52 | 166.21 | [6 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м)
Объем=(760+50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
18 | Цена поставщика | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм (м.п.) |  | 760 | 19.82 |  | 15063.2 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм (м.п.)
19 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (м) |  | 50 | 25.79 |  | 1289.5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (м)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
20 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) |  | 0.04 | 15 145,74 14 397,26 | 6,06 10,43 | 605.83 | 575.89 | 0,24 0,42 | 27.4455 | 1.1 | [6 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м)
Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
21 | Цена поставщика | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм (м.п.) |  | 4 | 433.34 |  | 1733.36 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм (м.п.)
22 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) |  | 0.5 | 11 952,51 11 536,27 | 6,06 10,43 | 5976.26 | 5768.14 | 3,03 5,22 | 21.9915 | 11 | [6 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)
Объем=50 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
23 | Цена поставщика | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм (м.п.) |  | 50 | 74.26 |  | 3713 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм (м.п.)
24 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) |  | 8.1 | 3 268,28 3 143,21 | 35,36 19,36 | 26473.07 | 25460 | 286,42 156,82 | 6.0615 | 49.1 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м)
Объем=(460+350) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
25 | Цена поставщика | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (м.п.) |  | 460 | 41.18 |  | 18942.8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (м.п.)
26 | Цена поставщика | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 (м.п.) |  | 350 | 51.79 |  | 18126.5 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 (м.п.)
27 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) |  | 0.5 | 2 091,20 1 974,09 | 35,36 19,36 | 1045.6 | 987.05 | 17,68 9,68 | 3.807 | 1.9 | [6 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м)
Объем=50 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
28 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 (1000 м) |  | 0.05 | 38463.68 |  | 1923.18 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 (1000 м)
Объем=50/1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
29 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная на стене (шт) |  | 33 | 366,66 363,39 |  | 12099.78 | 11991.87 |  | 0.675 | 22.28 | [6 empty] | Коробка ответвительная на стене (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
30 | Цена поставщика | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 (шт.) |  | 33 | 285.2 |  | 9411.6 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 (шт.)
31 | ФЕР06-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) |  | 0.03818 | 154 489,43 153 790,09 | 699,34 380,71 | 5898.41 | 5871.71 | 26,70 14,54 | 307.395 | 11.74 | [6 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т)
Объем=(23*1,66)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
32 | ФССЦ-23.3.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) |  | 23 | 91.54 |  | 2105.42 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
33 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) |  | 47 | 385,80 265,84 |  | 18132.6 | 12494.48 |  | 0.513 | 24.11 | [6 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 7: 534987.15; 8: 295885.67; 9: 864,42 469,63; 11: 565.6 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 278317.09 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 113479.92 | [10 empty] | 90% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
95% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 29243.64 | [10 empty] | 95% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15)
97% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 129589.55 | [10 empty] | 97% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
102% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 6003.98 | [10 empty] | 102% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 145864.45 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
46% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 58000.84 | [10 empty] | 46% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
51% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 68134.71 | [10 empty] | 51% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
53% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 16314.87 | [10 empty] | 53% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15)
58% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 3414.03 | [10 empty] | 58% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31)
Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре :
Итоги по Строительным работам | [21 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [21 empty] | Материалы:
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30 |  |  |  | 7: 224896.21 | [10 empty] | Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве: | [21 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве:
Итого Поз. 31 |  |  |  | 7: 5898.41; 8: 5871.71; 9: 26,70 14,54; 11: 11.74 | [10 empty] | Итого Поз. 31
Накладные расходы 102% ФОТ (от 5 886,25) |  |  |  | 7: 6003.98 | [10 empty] | Накладные расходы 102% ФОТ (от 5 886,25)
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 5 886,25) |  |  |  | 7: 3414.03 | [10 empty] | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 5 886,25)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 15316.42; 11: 11.74 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 240212.63; 11: 11.74 | [10 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [21 empty] | Итоги по Монтажным работам
Прокладка и монтаж сетей связи: | [21 empty] | Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 1, 4, 8, 29 |  |  |  | 7: 122174.13; 8: 120159.64; 11: 223.08 | [10 empty] | Итого Поз. 1, 4, 8, 29
Накладные расходы 90% ФОТ (от 120 159,64) |  |  |  | 7: 108143.68 | [10 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 120 159,64)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 120 159,64) |  |  |  | 7: 55273.43 | [10 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 120 159,64)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 285591.24; 11: 223.08 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники: | [21 empty] | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:
Итого Поз. 6 |  |  |  | 7: 6243.54; 8: 5929.16; 11: 11.01 | [10 empty] | Итого Поз. 6
Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 929,16) |  |  |  | 7: 5336.24 | [10 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 929,16)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 5 929,16) |  |  |  | 7: 2727.41 | [10 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 5 929,16)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 14307.19; 11: 11.01 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Электротехнические установки на других объектах: | [21 empty] | Электротехнические установки на других объектах:
Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33 |  |  |  | 7: 143837.88; 8: 133142.38; 9: 837,72 455,09; 11: 260.37 | [10 empty] | Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33
Накладные расходы 97% ФОТ (от 133 597,47) |  |  |  | 7: 129589.55 | [10 empty] | Накладные расходы 97% ФОТ (от 133 597,47)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 133 597,47) |  |  |  | 7: 68134.71 | [10 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 133 597,47)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 341562.14; 11: 260.37 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: | [21 empty] | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 13, 15 |  |  |  | 7: 31936.98; 8: 30782.78; 11: 59.4 | [10 empty] | Итого Поз. 13, 15
Накладные расходы 95% ФОТ (от 30 782,78) |  |  |  | 7: 29243.64 | [10 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 30 782,78)
Сметная прибыль 53% ФОТ (от 30 782,78) |  |  |  | 7: 16314.87 | [10 empty] | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 30 782,78)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 77495.49; 11: 59.4 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 718956.06; 11: 553.86 | [10 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 959168.69; 11: 565.6 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 238237.06 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 864.42 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 296355.3 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 278317.09 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 145864.45 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  | 7: 959168.69; 11: 565.6 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
34 | ФЕРп02-01-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (система) |  | 1 | 265 038,64 265 038,64 |  | 265038.64 | 265038.64 |  | 338.85 | 338.85 | [6 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (система)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16
35 | ФЕРп02-01-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (канал) |  | 33 | 6 366,84 6 366,84 |  | 210105.72 | 210105.72 |  | 8.1405 | 268.64 | [6 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (канал)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [16 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16 | [17 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 7: 475144.36; 8: 475144.36; 11: 607.49 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 351606.83 | [9 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 351606.83 | [10 empty] | 74% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 171051.97 | [9 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [21 empty] | В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 171051.97 | [10 empty] | 36% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35)
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: | [21 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 34-35 |  |  |  | 7: 475144.36; 8: 475144.36; 11: 607.49 | [10 empty] | Итого Поз. 34-35
Накладные расходы 74% ФОТ (от 475 144,36) |  |  |  | 7: 351606.83 | [10 empty] | Накладные расходы 74% ФОТ (от 475 144,36)
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 475 144,36) |  |  |  | 7: 171051.97 | [10 empty] | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 475 144,36)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 997803.16; 11: 607.49 | [10 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 997803.16; 11: 607.49 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
ФОТ |  |  |  | 7: 475144.36 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 351606.83 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 171051.97 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 7: 997803.16; 11: 607.49 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 7: 1010131.51; 8: 771030.03; 9: 864,42 469,63; 11: 1173.09 | [12 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 629923.92 | [12 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [24 empty] | В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 351606.83 | [13 empty] | 74% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35)
90% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 113479.92 | [13 empty] | 90% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
95% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 29243.64 | [13 empty] | 95% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15)
97% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 129589.55 | [13 empty] | 97% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
102% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 6003.98 | [13 empty] | 102% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 316916.42 | [12 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [24 empty] | В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 171051.97 | [13 empty] | 36% ФОТ (от 475144,36) (Поз. 34-35)
46% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 58000.84 | [13 empty] | 46% ФОТ (от 126088,8) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
51% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 68134.71 | [13 empty] | 51% ФОТ (от 133597,47) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
53% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 16314.87 | [13 empty] | 53% ФОТ (от 30782,78) (Поз. 13, 15)
58% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 3414.03 | [13 empty] | 58% ФОТ (от 5886,25) (Поз. 31)
Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре :
Итоги по Строительным работам | [24 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [24 empty] | Материалы:
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30 |  |  |  | 7: 224896.21 | [13 empty] | Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве: | [24 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве:
Итого Поз. 31 |  |  |  | 7: 5898.41; 8: 5871.71; 9: 26,70 14,54; 11: 11.74 | [13 empty] | Итого Поз. 31
Накладные расходы 102% ФОТ (от 5 886,25) |  |  |  | 7: 6003.98 | [13 empty] | Накладные расходы 102% ФОТ (от 5 886,25)
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 5 886,25) |  |  |  | 7: 3414.03 | [13 empty] | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 5 886,25)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 15316.42; 11: 11.74 | [13 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 240212.63; 11: 11.74 | [13 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [24 empty] | Итоги по Монтажным работам
Прокладка и монтаж сетей связи: | [24 empty] | Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 1, 4, 8, 29 |  |  |  | 7: 122174.13; 8: 120159.64; 11: 223.08 | [13 empty] | Итого Поз. 1, 4, 8, 29
Накладные расходы 90% ФОТ (от 120 159,64) |  |  |  | 7: 108143.68 | [13 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 120 159,64)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 120 159,64) |  |  |  | 7: 55273.43 | [13 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 120 159,64)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 285591.24; 11: 223.08 | [13 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники: | [24 empty] | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:
Итого Поз. 6 |  |  |  | 7: 6243.54; 8: 5929.16; 11: 11.01 | [13 empty] | Итого Поз. 6
Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 929,16) |  |  |  | 7: 5336.24 | [13 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 929,16)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 5 929,16) |  |  |  | 7: 2727.41 | [13 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 5 929,16)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 14307.19; 11: 11.01 | [13 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Электротехнические установки на других объектах: | [24 empty] | Электротехнические установки на других объектах:
Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33 |  |  |  | 7: 143837.88; 8: 133142.38; 9: 837,72 455,09; 11: 260.37 | [13 empty] | Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33
Накладные расходы 97% ФОТ (от 133 597,47) |  |  |  | 7: 129589.55 | [13 empty] | Накладные расходы 97% ФОТ (от 133 597,47)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 133 597,47) |  |  |  | 7: 68134.71 | [13 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 133 597,47)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 341562.14; 11: 260.37 | [13 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: | [24 empty] | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 13, 15 |  |  |  | 7: 31936.98; 8: 30782.78; 11: 59.4 | [13 empty] | Итого Поз. 13, 15
Накладные расходы 95% ФОТ (от 30 782,78) |  |  |  | 7: 29243.64 | [13 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 30 782,78)
Сметная прибыль 53% ФОТ (от 30 782,78) |  |  |  | 7: 16314.87 | [13 empty] | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 30 782,78)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 77495.49; 11: 59.4 | [13 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 718956.06; 11: 553.86 | [13 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 959168.69; 11: 565.6 | [13 empty] | Итого
Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  | 7: 959168.69; 11: 565.6 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: | [24 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 34-35 |  |  |  | 7: 475144.36; 8: 475144.36; 11: 607.49 | [13 empty] | Итого Поз. 34-35
Накладные расходы 74% ФОТ (от 475 144,36) |  |  |  | 7: 351606.83 | [13 empty] | Накладные расходы 74% ФОТ (от 475 144,36)
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 475 144,36) |  |  |  | 7: 171051.97 | [13 empty] | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 475 144,36)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 997803.16; 11: 607.49 | [13 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 997803.16; 11: 607.49 | [13 empty] | Итого
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 7: 997803.16; 11: 607.49 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Итого |  |  |  | 7: 1956971.85; 11: 1173.09 | 1718734.79 | [12 empty] | Итого
В том числе: | [24 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 238237.06 | [13 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 864.42 | [13 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 771499.66 | [13 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 629923.92 | [13 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 316916.42 | [13 empty] | Сметная прибыль
НДС 20% от 1956971,85 |  |  |  | 7: 391394.37 | [13 empty] | НДС 20% от 1956971,85
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 2348366.22; 11: 1173.09 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Моисеев Д.М.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]