## Новая Ладога, АПС, РИМ - ЛСР по
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [6 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [14 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [16 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 07.08.2025 № 46356-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 07.08.2025 № 46356-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 07.08.2025 № 46356-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [27 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [14 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
Новоладожское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2 | [32 empty] | Новоладожское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2
(наименование стройки)
Новоладожское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2 | [33 empty] | Новоладожское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Работы по созданию автоматической противопожарной системы в помещениях Новоладожского ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» | [34 empty] | Работы по созданию автоматической противопожарной системы в помещениях Новоладожского ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость | [34 empty] | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [34 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 2163.2 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 238.88 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 699.34 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 681.46 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.86 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1071.35 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 882.33 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.39 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [37 empty] | Раздел 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Приборы и оборудование СПС и СОУЭ | [38 empty] | Приборы и оборудование СПС и СОУЭ
1 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный | [37 empty] | Аппарат настенный | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.5145; 12: 6428.07 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 | 1.35 | 12.5145 |  |  | 513.65 |  | 6428.07 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1266.98 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.1205; 12: 693.09 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.396 | 1.35 | 0.5346 |  |  | 1669.69 |  | 892.62 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.396 | 1.35 | 0.5346 |  |  | 713.95 |  | 381.68 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.42 | 1.35 | 0.567 | 6.62 | 1.43 | 9.47 |  | 5.37 | [28 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.434 | 1.35 | 0.5859 |  |  | 629.79 |  | 368.99 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.434 | 1.35 | 0.5859 |  |  | 531.5 |  | 311.41 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 138.05 | [27 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.0267 |  | 0.0267 | 154.58 | 1.18 | 182.4 |  | 4.87 | [28 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
| 01.7.15.03-0034 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм |  |  |  | кг | 0.407 |  | 0.407 | 154.5 | 1.18 | 182.31 |  | 74.2 | [28 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0005 |  | 0.0005 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 3.17 | [28 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 1562.87 | 1.61 | 2516.22 |  | 25.16 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 14.4.02.04-0201 | Краска масляная МА-22, белила литопонные |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.25 | 62.33 | 1.45 | 90.38 |  | 22.6 | [28 empty] | Краска масляная МА-22, белила литопонные
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 146734.48 | 1.23 | 180483.41 |  | 1.8 | [28 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
| 20.2.10.03-0006 | Наконечники кольцевые изолированные |  |  |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.02 | 233.18 | 1.34 | 312.46 |  | 6.25 | [28 empty] | Наконечники кольцевые изолированные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8526.19 | [30 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 95.23 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7121.16 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 6409.04 | [32 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3275.73 | [32 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18306.19; 12: 18306.19 | [33 empty] | Всего по позиции
2 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 30393.02 |  | 30393.02 | [25 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус"
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30393.02 | [33 empty] | Всего по позиции
3 | Цена поставщика | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 4055.16 |  | 8110.32 | [25 empty] | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8110.32 | [33 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [25 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.78; 12: 17580.3 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | чел.-ч | 5.7 | 1.35 | 30.78 |  |  | 571.16 |  | 17580.3 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 214.47 | [27 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0014 |  | 0.0056 | 284.15 | 1.45 | 412.02 |  | 2.31 | [28 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.2704; 10: 8.54; 12: 2.31 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.12 | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 151.41 | [28 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 8e-05 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 0.51 | [28 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.04 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 57.93 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17794.77 | [30 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 260.45 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17580.3 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 15822.27 | [32 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 8086.94 | [32 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10491.11; 12: 41964.43 | [33 empty] | Всего по позиции
5 | Цена поставщика | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 1779.42 |  | 7117.68 | [25 empty] | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2"
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7117.68 | [33 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм11-08-001-02 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.88; 6: 1; 7: 0.88 | [25 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец
|  | Объем=(22*4) / 100 | [47 empty] | Объем=(22*4) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.0128; 12: 5940.61 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 | 1.35 | 11.0128 |  |  | 539.43 |  | 5940.61 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 417.33 | [27 empty] | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.029 |  | 0.02552 | 596.81 | 1.45 | 865.37 |  | 22.08 | [28 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  |  |  | т | 2e-05 |  | 1.76e-05 | 134934.21 | 1.45 | 195654.6 |  | 3.44 | [28 empty] | Дихлорэтан технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.019 |  | 0.01672 | 284.15 | 1.45 | 412.02 |  | 6.89 | [28 empty] | Канифоль сосновая
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.0704 | 1562.87 | 1.61 | 2516.22 |  | 177.14 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.0352 | 196.41 | 1.25 | 245.51 |  | 8.64 | [28 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 0.88 | 235.73 | 0.96 | 226.3 |  | 199.14 | [28 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6357.94 | [30 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 88.01 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5940.61 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5346.55 | [32 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2732.68 | [32 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16505.89; 12: 14525.18 | [33 empty] | Всего по позиции
7 | Цена поставщика | Модуль подключения нагрузки |  |  |  | шт. | 22 | 1 | 22 |  |  | 84.13 |  | 1850.86 | [25 empty] | Модуль подключения нагрузки
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1850.86 | [33 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 68; 6: 1; 7: 68 | [25 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Объем=47+21 | [47 empty] | Объем=47+21
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 154.224; 12: 81970.06 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 1.68 | 1.35 | 154.224 |  |  | 531.5 |  | 81970.06 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 3196.44 | [27 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.034 | 284.15 | 1.45 | 412.02 |  | 14.01 | [28 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 5.6576; 10: 8.54; 12: 48.32 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 |  | 1.7 | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 2144.96 | [28 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00068 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 4.31 | [28 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.68 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 984.84 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 85166.5 | [30 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1214.37 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 81970.06 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 73773.05 | [32 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 37706.23 | [32 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2909.71; 12: 197860.15 | [33 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 |  |  |  | шт. | 47 | 1 | 47 |  |  | 1281.22 |  | 60217.34 | [25 empty] | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 60217.34 | [33 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 |  |  |  | шт. | 21 | 1 | 21 |  |  | 1664.21 |  | 34948.41 | [25 empty] | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34948.41 | [33 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [25 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Объем=5 / 100 | [47 empty] | Объем=5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3895; 12: 1270.02 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 35.4 | 1.35 | 2.3895 |  |  | 531.5 |  | 1270.02 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.68 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.007425; 12: 3.95 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.11 | 1.35 | 0.007425 |  |  | 629.79 |  | 4.68 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 | 1.35 | 0.007425 |  |  | 531.5 |  | 3.95 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 61.72 | [27 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 5.98 |  | 0.299 | 174.93 | 1.18 | 206.42 |  | 61.72 | [28 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1340.37 | [30 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 18.82 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1273.97 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1235.75 | [32 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 649.72 | [32 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64893.2; 12: 3244.66 | [33 empty] | Всего по позиции
12 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ |  |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 |  |  | 902.4 |  | 4512 | [25 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4512 | [33 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [25 empty] | Транспарант световой (табло)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.1; 12: 18655.65 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.35 | 35.1 |  |  | 531.5 |  | 18655.65 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 335.76 | [27 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 41.08 | 2.27 | 1.58 | 3.59 |  | 147.48 | [28 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.13 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 188.28 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18991.41 | [30 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 276.38 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18655.65 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 17722.87 | [32 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 9887.49 | [32 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3606.01; 12: 46878.15 | [33 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 |  |  |  | шт. | 13 | 1 | 13 |  |  | 321.48 |  | 4179.24 | [25 empty] | Световой оповещатель "Выход" Молния-24
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4179.24 | [33 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [25 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.3; 12: 12192.53 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.35 | 24.3 |  |  | 501.75 |  | 12192.53 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 927.41 | [27 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 28.44 | 2.27 | 1.58 | 3.59 |  | 102.1 | [28 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 0.045 | 14395.23 | 1.22 | 17562.18 |  | 790.3 | [28 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.099 | 260.03 | 1.36 | 353.64 |  | 35.01 | [28 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13119.94 | [30 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 180.63 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12192.53 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 11582.9 | [32 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 6462.04 | [32 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3482.83; 12: 31345.51 | [33 empty] | Всего по позиции
16 | Цена поставщика | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М |  |  |  | шт. | 9 | 1 | 9 |  |  | 373.8 |  | 3364.2 | [25 empty] | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3364.2 | [33 empty] | Всего по позиции
Кабельные изделия СПС и СОУЭ | [38 empty] | Кабельные изделия СПС и СОУЭ
17 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8.1; 6: 1; 7: 8.1 | [25 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(760+50) / 100 | [47 empty] | Объем=(760+50) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 166.212; 12: 84385.83 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 | 1.35 | 166.212 |  |  | 507.7 |  | 84385.83 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 1378.2 | [27 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 43.2346; 10: 8.54; 12: 369.22 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 14.175 | 52.34 | 1.36 | 71.18 |  | 1008.98 | [28 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 85764.03 | [30 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1250.16 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 84385.83 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 81854.26 | [32 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 43036.77 | [32 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26161.14; 12: 211905.22 | [33 empty] | Всего по позиции
18 | Цена поставщика | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм |  |  |  | м.п. | 760 | 1 | 760 |  |  | 19.82 |  | 15063.2 | [25 empty] | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15063.2 | [33 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 | 12.11 | 1.06 | 12.84 |  | 642 | [25 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 642 | [33 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [25 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=4 / 100 | [47 empty] | Объем=4 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0978; 12: 576.96 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 20.33 | 1.35 | 1.0978 |  |  | 525.55 |  | 576.96 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.03 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00054; 12: 0.25 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00054 | 37.32 | 1.48 | 55.23 |  | 0.03 | [28 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00054 |  |  | 472 |  | 0.25 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 15.37 | [27 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 0.32962; 10: 8.54; 12: 2.81 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.016 | 261.09 | 1.29 | 336.81 |  | 5.39 | [28 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 5.6e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 7.17 | [28 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 592.61 | [30 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.55 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 577.21 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 559.89 | [32 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 294.38 | [32 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36385.75; 12: 1455.43 | [33 empty] | Всего по позиции
21 | Цена поставщика | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм |  |  |  | м.п. | 4 | 1 | 4 |  |  | 433.34 |  | 1733.36 | [25 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1733.36 | [33 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [25 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=50 / 100 | [47 empty] | Объем=50 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.9957; 12: 5778.82 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 16.29 | 1.35 | 10.9957 |  |  | 525.55 |  | 5778.82 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.37 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00675; 12: 3.19 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00675 | 37.32 | 1.48 | 55.23 |  | 0.37 | [28 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00675 |  |  | 472 |  | 3.19 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 125.7 | [27 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 3.2832; 10: 8.54; 12: 28.04 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.1 | 261.09 | 1.29 | 336.81 |  | 33.68 | [28 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0005 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 63.98 | [28 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5908.08 | [30 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 85.61 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5782.01 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5608.55 | [32 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2948.83 | [32 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29102.14; 12: 14551.07 | [33 empty] | Всего по позиции
23 | Цена поставщика | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм |  |  |  | м.п. | 50 | 1 | 50 |  |  | 74.26 |  | 3713 | [25 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3713 | [33 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8.1; 6: 1; 7: 8.1 | [25 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=(460+350) / 100 | [47 empty] | Объем=(460+350) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.0981; 12: 25511.4 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 4.49 | 1.35 | 49.0981 |  |  | 519.6 |  | 25511.4 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 251.45 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2187; 12: 136.19 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.10935 |  |  | 1669.69 |  | 182.58 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.10935 |  |  | 713.95 |  | 78.07 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.10935 |  |  | 629.79 |  | 68.87 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.10935 |  |  | 531.5 |  | 58.12 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1255.15 | [27 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 107.973 | 5.87 | 0.98 | 5.75 |  | 620.84 | [28 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.003483 | 43821.53 | 1.4 | 61350.14 |  | 213.68 | [28 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.162 | 79.88 | 1.45 | 115.83 |  | 18.76 | [28 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.405 | 412.93 | 1.23 | 507.9 |  | 205.7 | [28 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.09882 | 1481.45 | 1.34 | 1985.14 |  | 196.17 | [28 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27154.19 | [30 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 377.95 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 25647.59 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 24878.16 | [32 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13080.27 | [32 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8085.26; 12: 65490.57 | [33 empty] | Всего по позиции
25 | Цена поставщика | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 |  |  |  | м.п. | 460 | 1 | 460 |  |  | 41.18 |  | 18942.8 | [25 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18942.8 | [33 empty] | Всего по позиции
26 | Цена поставщика | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 |  |  |  | м.п. | 350 | 1 | 350 |  |  | 51.79 |  | 18126.5 | [25 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18126.5 | [33 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [25 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=50 / 100 | [47 empty] | Объем=50 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9035; 12: 989.06 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 2.82 | 1.35 | 1.9035 |  |  | 519.6 |  | 989.06 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 15.52 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0135; 12: 8.41 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00675 |  |  | 1669.69 |  | 11.27 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00675 |  |  | 713.95 |  | 4.82 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00675 |  |  | 629.79 |  | 4.25 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.00675 |  |  | 531.5 |  | 3.59 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 56.12 | [27 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 6.665 | 5.87 | 0.98 | 5.75 |  | 38.32 | [28 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 0.25 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  | 14.9 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.025 | 79.88 | 1.45 | 115.83 |  | 2.9 | [28 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1069.11 | [30 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14.65 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 997.47 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 967.55 | [32 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 508.71 | [32 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5120.04; 12: 2560.02 | [33 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.05 | 1 | 0.05 | 47048.63 | 1.17 | 55046.9 |  | 2752.35 | [25 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [46 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=50/1000 | [47 empty] | Объем=50/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2752.35 | [33 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [25 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.275; 12: 12015.8 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.35 | 22.275 |  |  | 539.43 |  | 12015.8 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 83.77 | [27 empty] | М
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00033 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 42.23 | [28 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 5e-05 |  | 0.00165 | 4338.27 | 1.46 | 6333.87 |  | 10.45 | [28 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00033 | 87245.7 | 1.08 | 94225.36 |  | 31.09 | [28 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12099.57 | [30 empty] | Итого прямые затраты
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 178.01 | [31 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12015.8 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 10814.22 | [32 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5527.27 | [32 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 867.24; 12: 28619.07 | [33 empty] | Всего по позиции
30 | Цена поставщика | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 |  |  |  | шт. | 33 | 1 | 33 |  |  | 285.2 |  | 9411.6 | [25 empty] | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41
|  | (Материалы) | [46 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9411.6 | [33 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 4: т; 5: 0.03818; 6: 1; 7: 0.03818 | [25 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Объем=(23*1,66)/1000 | [47 empty] | Объем=(23*1,66)/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [38 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.7363; 12: 5888.71 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 198 | 1.5525 | 11.7363 |  |  | 501.75 |  | 5888.71 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22.77 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.021261; 12: 12.95 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.6875 | 0.00902 |  |  | 1669.69 |  | 15.06 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.6875 | 0.00902 |  |  | 713.95 |  | 6.44 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.6875 | 0.012242 |  |  | 629.79 |  | 7.71 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.6875 | 0.012242 |  |  | 531.5 |  | 6.51 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5924.43 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5901.66 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 6: 0.9; 7: 91.8; 12: 5417.72 | [32 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 6: 0.85; 7: 49.3; 12: 2909.52 | [32 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 373275.8; 12: 14251.67 | [33 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  | м | 23 | 1 | 23 | 101.3 | 0.99 | 100.29 |  | 2306.67 | [25 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [46 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2306.67 | [33 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  | 12: 920341.87 | [36 empty] | Всего по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [37 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
33 | ГЭСНп02-01-001-09 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [25 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Прил.2.3, п.1 | Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС) - 25% ОЗП=0,25; ТЗ=0,25 | [38 empty] | Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС) - 25% ОЗП=0,25; ТЗ=0,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 166.05; 12: 129748.15 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 24.6 | 0.3375 | 8.3025 |  |  | 563.23 |  | 4676.22 | [28 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 98.4 | 0.3375 | 33.21 |  |  | 852.78 |  | 28320.82 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 221.4 | 0.3375 | 74.7225 |  |  | 777.41 |  | 58090.02 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 98.4 | 0.3375 | 33.21 |  |  | 698.09 |  | 23183.57 | [28 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 49.2 | 0.3375 | 16.605 |  |  | 932.1 |  | 15477.52 | [28 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 129748.15 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 129748.15 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 96013.63 | [32 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 46709.33 | [32 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 272471.11; 12: 272471.11 | [33 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп02-01-001-10 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09 |  |  |  | 4: канал; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [25 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Прил.2.3, п.1 | Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС) - 25% ОЗП=0,25; ТЗ=0,25 | [38 empty] | Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС) - 25% ОЗП=0,25; ТЗ=0,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.9845; 12: 1550.66 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.294 | 0.3375 | 0.099225 |  |  | 563.23 |  | 55.89 | [28 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.176 | 0.3375 | 0.3969 |  |  | 852.78 |  | 338.47 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.646 | 0.3375 | 0.89302 |  |  | 777.41 |  | 694.25 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 1.176 | 0.3375 | 0.3969 |  |  | 698.09 |  | 277.07 | [28 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 0.588 | 0.3375 | 0.19845 |  |  | 932.1 |  | 184.98 | [28 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1550.66 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1550.66 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1147.49 | [32 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 558.24 | [32 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3256.39; 12: 3256.39 | [33 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп02-01-001-09 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [25 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Прил.2.3, п.2 | Автономная наладка систем - 55% ОЗП=0,55; ТЗ=0,55 | [38 empty] | Автономная наладка систем - 55% ОЗП=0,55; ТЗ=0,55
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 365.31; 12: 285445.93 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 24.6 | 0.7425 | 18.2655 |  |  | 563.23 |  | 10287.68 | [28 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 98.4 | 0.7425 | 73.062 |  |  | 852.78 |  | 62305.81 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 221.4 | 0.7425 | 164.3895 |  |  | 777.41 |  | 127798.04 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 98.4 | 0.7425 | 73.062 |  |  | 698.09 |  | 51003.85 | [28 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 49.2 | 0.7425 | 36.531 |  |  | 932.1 |  | 34050.55 | [28 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 285445.93 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 285445.93 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 211229.99 | [32 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 102760.53 | [32 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 599436.45; 12: 599436.45 | [33 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНп02-01-001-10 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09 |  |  |  | 4: канал; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [25 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [38 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Прил.2.3, п.2 | Автономная наладка систем - 55% ОЗП=0,55; ТЗ=0,55 | [38 empty] | Автономная наладка систем - 55% ОЗП=0,55; ТЗ=0,55
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.3659; 12: 3411.43 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.294 | 0.7425 | 0.21829 |  |  | 563.23 |  | 122.95 | [28 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.176 | 0.7425 | 0.87318 |  |  | 852.78 |  | 744.63 | [28 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.646 | 0.7425 | 1.9647 |  |  | 777.41 |  | 1527.34 | [28 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 1.176 | 0.7425 | 0.87318 |  |  | 698.09 |  | 609.56 | [28 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 0.588 | 0.7425 | 0.43659 |  |  | 932.1 |  | 406.95 | [28 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3411.43 | [30 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3411.43 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2524.46 | [32 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1228.11 | [32 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7164; 12: 7164 | [33 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 882327.95 | [36 empty] | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 941398.68 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 699339.99 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1561.8 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 858.03 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 239638.86 |  |  | 239638.86 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 238883.87 |  |  | 1563030.96 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5888.71 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 22.77 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 12.95 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 224632.2 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5417.72 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2909.52 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 681458 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 273295.11 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1539.03 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 845.08 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 15006.66 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 256575.06 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 134197.06 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 882327.95 | [38 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 882327.95 | [38 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 420156.17 | [38 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 310915.57 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 151256.21 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1802669.82 | [39 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 700198.02 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 572908.35 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 288362.79 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 360533.96 | [38 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2163203.78 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1071,3497211 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,3886765 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 705862.36 | [41 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 705862.36 | [42 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 176465.59 | [41 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 176465.59 | [42 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Моисеев Д.М.) | [43 empty] | (Моисеев Д.М.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.