## Сертолово, АПС - Локальная смет
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года
Сертоловское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д.2 | [11 empty] | Сертоловское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д.2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)
на Работы по созданию автоматической противопожарной системы в помещениях Сертоловского ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания», Сертоловское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д.2 | [12 empty] | на Работы по созданию автоматической противопожарной системы в помещениях Сертоловского ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания», Сертоловское ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 2615.892 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 297.293 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 817.962 | тыс.руб.
| прочих |  | 1064.655 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 844.647 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1289.9 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | ФЕР 2020 с индексами 2 квартала 2025 г. | [9 empty] | ФЕР 2020 с индексами 2 квартала 2025 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [14 empty] | Раздел 1. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Приборы и оборудование СПС и СОУЭ | [15 empty] | Приборы и оборудование СПС и СОУЭ
1 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт) |  | 2 | 8 864,39 8 764,65 |  | 17728.78 | 17529.3 |  | 15.795 | 31.59 | [5 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
2 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" (шт.) |  | 2 | 30393.02 |  | 60786.04 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" (шт.)
3 | Цена поставщика | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 (шт.) |  | 4 | 4055.16 |  | 16220.64 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 (шт.)
4 | ФЕРм10-08-001-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (шт) |  | 7 | 4 428,36 4 393,49 |  | 30998.52 | 30754.43 |  | 7.695 | 53.87 | [5 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
5 | Цена поставщика | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" (шт.) |  | 7 | 1779.42 |  | 12455.94 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" (шт.)
6 | ФЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец (100 шт) |  | 1 | 7 094,93 6 737,68 |  | 7094.93 | 6737.68 |  | 12.5145 | 12.51 | [5 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец (100 шт)
Объем=(25*4) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
7 | Цена поставщика | Модуль подключения нагрузки (шт.) |  | 25 | 84.13 |  | 2103.25 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Модуль подключения нагрузки (шт.)
8 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) |  | 72 | 1 227,89 1 203,37 |  | 88408.08 | 86642.64 |  | 2.268 | 163.3 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт)
Объем=50+22
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
9 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 (шт.) |  | 50 | 1281.22 |  | 64061 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 (шт.)
10 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 (шт.) |  | 22 | 1664.21 |  | 36612.62 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 (шт.)
11 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) |  | 6 | 849,92 737,96 | 106,07 56,59 | 5099.52 | 4427.76 | 636,42 339,54 | 1.3905 | 8.34 | [5 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
12 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ (шт.) |  | 6 | 902.4 |  | 5414.4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ (шт.)
13 | ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Транспарант световой (табло) (шт) |  | 14 | 1 451,91 1 432,73 |  | 20326.74 | 20058.22 |  | 2.7 | 37.8 | [5 empty] | Транспарант световой (табло) (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
14 | Цена поставщика | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 (шт.) |  | 14 | 321.48 |  | 4500.72 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 (шт.)
15 | ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (шт) |  | 10 | 1 451,35 1 350,81 |  | 14513.5 | 13508.1 |  | 2.7 | 27 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
16 | Цена поставщика | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М (шт.) |  | 10 | 373.8 |  | 3738 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М (шт.)
Кабельные изделия СПС и СОУЭ | [15 empty] | Кабельные изделия СПС и СОУЭ
17 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) |  | 8.7 | 10 524,63 10 390,99 |  | 91564.28 | 90401.61 |  | 20.52 | 178.52 | [5 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м)
Объем=(820+50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
18 | Цена поставщика | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм (м.п.) |  | 820 | 19.82 |  | 16252.4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм (м.п.)
19 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (м) |  | 50 | 25.79 |  | 1289.5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (м)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
20 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) |  | 0.04 | 15 145,74 14 397,26 | 6,06 10,43 | 605.83 | 575.89 | 0,24 0,42 | 27.4455 | 1.1 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м)
Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
21 | Цена поставщика | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм (м.п.) |  | 4 | 433.34 |  | 1733.36 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм (м.п.)
22 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) |  | 0.5 | 11 952,51 11 536,27 | 6,06 10,43 | 5976.26 | 5768.14 | 3,03 5,22 | 21.9915 | 11 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)
Объем=50 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
23 | Цена поставщика | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм (м.п.) |  | 50 | 74.26 |  | 3713 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм (м.п.)
24 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) |  | 8.7 | 3 268,28 3 143,21 | 35,36 19,36 | 28434.04 | 27345.93 | 307,63 168,43 | 6.0615 | 52.74 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м)
Объем=(490+380) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
25 | Цена поставщика | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (м.п.) |  | 490 | 41.18 |  | 20178.2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (м.п.)
26 | Цена поставщика | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 (м.п.) |  | 380 | 51.79 |  | 19680.2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 (м.п.)
27 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) |  | 0.5 | 2 091,20 1 974,09 | 35,36 19,36 | 1045.6 | 987.05 | 17,68 9,68 | 3.807 | 1.9 | [5 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м)
Объем=50 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
28 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 (1000 м) |  | 0.05 | 38463.68 |  | 1923.18 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 (1000 м)
Объем=50/1000
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
29 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная на стене (шт) |  | 35 | 366,66 363,39 |  | 12833.1 | 12718.65 |  | 0.675 | 23.63 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
30 | Цена поставщика | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 (шт.) |  | 35 | 285.2 |  | 9982 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 (шт.)
31 | ФЕР06-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) |  | 0.0415 | 154 489,43 153 790,09 | 699,34 380,71 | 6411.31 | 6382.29 | 29,02 15,80 | 307.395 | 12.76 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т)
Объем=(25*1,66)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
32 | ФССЦ-23.3.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) |  | 25 | 91.54 |  | 2288.5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м)
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
33 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) |  | 50 | 385,80 265,84 |  | 19290 | 13292 |  | 0.513 | 25.65 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, административные здания ОЗП=55,16; ЭМ=14,47; ЗПМ=55,16; МАТ=7,96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 7: 633263.44; 8: 337129.69; 9: 994,02 539,09; 11: 641.71 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 316380.5 | [8 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 138944.43 | [9 empty] | 90% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
95% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 31888 | [9 empty] | 95% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15)
97% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 139022.02 | [9 empty] | 97% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
102% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 6526.05 | [9 empty] | 102% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 165611.13 | [8 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
46% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 71016.04 | [9 empty] | 46% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
51% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 73094.05 | [9 empty] | 51% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
53% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 17790.15 | [9 empty] | 53% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15)
58% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 3710.89 | [9 empty] | 58% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31)
Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре :
Итоги по Строительным работам | [20 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [20 empty] | Материалы:
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30 |  |  |  | 7: 280644.45 | [9 empty] | Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве: | [20 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве:
Итого Поз. 31 |  |  |  | 7: 6411.31; 8: 6382.29; 9: 29,02 15,80; 11: 12.76 | [9 empty] | Итого Поз. 31
Накладные расходы 102% ФОТ (от 6 398,09) |  |  |  | 7: 6526.05 | [9 empty] | Накладные расходы 102% ФОТ (от 6 398,09)
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 6 398,09) |  |  |  | 7: 3710.89 | [9 empty] | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 6 398,09)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 16648.25; 11: 12.76 | [9 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 297292.7; 11: 12.76 | [9 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [20 empty] | Итоги по Монтажным работам
Прокладка и монтаж сетей связи: | [20 empty] | Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 1, 4, 8, 29 |  |  |  | 7: 149968.48; 8: 147645.02; 11: 272.39 | [9 empty] | Итого Поз. 1, 4, 8, 29
Накладные расходы 90% ФОТ (от 147 645,02) |  |  |  | 7: 132880.52 | [9 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 147 645,02)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 147 645,02) |  |  |  | 7: 67916.71 | [9 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 147 645,02)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 350765.71; 11: 272.39 | [9 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники: | [20 empty] | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:
Итого Поз. 6 |  |  |  | 7: 7094.93; 8: 6737.68; 11: 12.51 | [9 empty] | Итого Поз. 6
Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 737,68) |  |  |  | 7: 6063.91 | [9 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 737,68)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 6 737,68) |  |  |  | 7: 3099.33 | [9 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 6 737,68)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 16258.17; 11: 12.51 | [9 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Электротехнические установки на других объектах: | [20 empty] | Электротехнические установки на других объектах:
Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33 |  |  |  | 7: 154304.03; 8: 142798.38; 9: 965,00 523,29; 11: 279.25 | [9 empty] | Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33
Накладные расходы 97% ФОТ (от 143 321,67) |  |  |  | 7: 139022.02 | [9 empty] | Накладные расходы 97% ФОТ (от 143 321,67)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 143 321,67) |  |  |  | 7: 73094.05 | [9 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 143 321,67)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 366420.1; 11: 279.25 | [9 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: | [20 empty] | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 13, 15 |  |  |  | 7: 34840.24; 8: 33566.32; 11: 64.8 | [9 empty] | Итого Поз. 13, 15
Накладные расходы 95% ФОТ (от 33 566,32) |  |  |  | 7: 31888 | [9 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 33 566,32)
Сметная прибыль 53% ФОТ (от 33 566,32) |  |  |  | 7: 17790.15 | [9 empty] | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 33 566,32)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 84518.39; 11: 64.8 | [9 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 817962.37; 11: 628.95 | [9 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 1115255.07; 11: 641.71 | [9 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 295139.73 | [9 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 994.02 | [9 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 337668.78 | [9 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 316380.5 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 165611.13 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  | 7: 1115255.07; 11: 641.71 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [14 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
34 | ФЕРп02-01-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (система) |  | 1 | 265 038,64 265 038,64 |  | 265038.64 | 265038.64 |  | 338.85 | 338.85 | [5 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 (система)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16
35 | ФЕРп02-01-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (канал) |  | 38 | 6 366,84 6 366,84 |  | 241939.92 | 241939.92 |  | 8.1405 | 309.34 | [5 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 (канал)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16 | [16 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо Минстроя РФ №29761-ИФ/09 от 23.05.2025, Ленинградская область, пусконаладочные работы ОЗП=55,16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 7: 506978.56; 8: 506978.56; 11: 648.19 | [8 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 375164.13 | [8 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 375164.13 | [9 empty] | 74% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 182512.28 | [8 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [20 empty] | В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 182512.28 | [9 empty] | 36% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35)
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [19 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: | [20 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 34-35 |  |  |  | 7: 506978.56; 8: 506978.56; 11: 648.19 | [9 empty] | Итого Поз. 34-35
Накладные расходы 74% ФОТ (от 506 978,56) |  |  |  | 7: 375164.13 | [9 empty] | Накладные расходы 74% ФОТ (от 506 978,56)
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 506 978,56) |  |  |  | 7: 182512.28 | [9 empty] | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 506 978,56)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1064654.97; 11: 648.19 | [9 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 1064654.97; 11: 648.19 | [9 empty] | Итого
В том числе: | [20 empty] | В том числе:
ФОТ |  |  |  | 7: 506978.56 | [9 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 375164.13 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 182512.28 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 7: 1064654.97; 11: 648.19 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 7: 1140242; 8: 844108.25; 9: 994,02 539,09; 11: 1289.9 | [11 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 7: 691544.63 | [11 empty] | Накладные расходы
В том числе, справочно: | [23 empty] | В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 375164.13 | [12 empty] | 74% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35)
90% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 138944.43 | [12 empty] | 90% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
95% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 31888 | [12 empty] | 95% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15)
97% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 139022.02 | [12 empty] | 97% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
102% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 6526.05 | [12 empty] | 102% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31)
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 348123.41 | [11 empty] | Сметная прибыль
В том числе, справочно: | [23 empty] | В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35) |  |  |  | 7: 182512.28 | [12 empty] | 36% ФОТ (от 506978,56) (Поз. 34-35)
46% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6) |  |  |  | 7: 71016.04 | [12 empty] | 46% ФОТ (от 154382,7) (Поз. 1, 4, 8, 29, 6)
51% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33) |  |  |  | 7: 73094.05 | [12 empty] | 51% ФОТ (от 143321,67) (Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33)
53% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15) |  |  |  | 7: 17790.15 | [12 empty] | 53% ФОТ (от 33566,32) (Поз. 13, 15)
58% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31) |  |  |  | 7: 3710.89 | [12 empty] | 58% ФОТ (от 6398,09) (Поз. 31)
Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре :
Итоги по Строительным работам | [23 empty] | Итоги по Строительным работам
Материалы: | [23 empty] | Материалы:
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30 |  |  |  | 7: 280644.45 | [12 empty] | Итого Поз. 2-3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25-26, 28, 30
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве: | [23 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве:
Итого Поз. 31 |  |  |  | 7: 6411.31; 8: 6382.29; 9: 29,02 15,80; 11: 12.76 | [12 empty] | Итого Поз. 31
Накладные расходы 102% ФОТ (от 6 398,09) |  |  |  | 7: 6526.05 | [12 empty] | Накладные расходы 102% ФОТ (от 6 398,09)
Сметная прибыль 58% ФОТ (от 6 398,09) |  |  |  | 7: 3710.89 | [12 empty] | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 6 398,09)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 16648.25; 11: 12.76 | [12 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 297292.7; 11: 12.76 | [12 empty] | Итого
Итоги по Монтажным работам | [23 empty] | Итоги по Монтажным работам
Прокладка и монтаж сетей связи: | [23 empty] | Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 1, 4, 8, 29 |  |  |  | 7: 149968.48; 8: 147645.02; 11: 272.39 | [12 empty] | Итого Поз. 1, 4, 8, 29
Накладные расходы 90% ФОТ (от 147 645,02) |  |  |  | 7: 132880.52 | [12 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 147 645,02)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 147 645,02) |  |  |  | 7: 67916.71 | [12 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 147 645,02)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 350765.71; 11: 272.39 | [12 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники: | [23 empty] | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:
Итого Поз. 6 |  |  |  | 7: 7094.93; 8: 6737.68; 11: 12.51 | [12 empty] | Итого Поз. 6
Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 737,68) |  |  |  | 7: 6063.91 | [12 empty] | Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 737,68)
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 6 737,68) |  |  |  | 7: 3099.33 | [12 empty] | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 6 737,68)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 16258.17; 11: 12.51 | [12 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Электротехнические установки на других объектах: | [23 empty] | Электротехнические установки на других объектах:
Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33 |  |  |  | 7: 154304.03; 8: 142798.38; 9: 965,00 523,29; 11: 279.25 | [12 empty] | Итого Поз. 11, 17, 20, 22, 24, 27, 32-33
Накладные расходы 97% ФОТ (от 143 321,67) |  |  |  | 7: 139022.02 | [12 empty] | Накладные расходы 97% ФОТ (от 143 321,67)
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 143 321,67) |  |  |  | 7: 73094.05 | [12 empty] | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 143 321,67)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 366420.1; 11: 279.25 | [12 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: | [23 empty] | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 13, 15 |  |  |  | 7: 34840.24; 8: 33566.32; 11: 64.8 | [12 empty] | Итого Поз. 13, 15
Накладные расходы 95% ФОТ (от 33 566,32) |  |  |  | 7: 31888 | [12 empty] | Накладные расходы 95% ФОТ (от 33 566,32)
Сметная прибыль 53% ФОТ (от 33 566,32) |  |  |  | 7: 17790.15 | [12 empty] | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 33 566,32)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 84518.39; 11: 64.8 | [12 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 817962.37; 11: 628.95 | [12 empty] | Итого
Итого |  |  |  | 7: 1115255.07; 11: 641.71 | [12 empty] | Итого
Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  | 7: 1115255.07; 11: 641.71 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: | [23 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 34-35 |  |  |  | 7: 506978.56; 8: 506978.56; 11: 648.19 | [12 empty] | Итого Поз. 34-35
Накладные расходы 74% ФОТ (от 506 978,56) |  |  |  | 7: 375164.13 | [12 empty] | Накладные расходы 74% ФОТ (от 506 978,56)
Сметная прибыль 36% ФОТ (от 506 978,56) |  |  |  | 7: 182512.28 | [12 empty] | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 506 978,56)
Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  | 7: 1064654.97; 11: 648.19 | [12 empty] | Итого c накладными и см. прибылью
Итого |  |  |  | 7: 1064654.97; 11: 648.19 | [12 empty] | Итого
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 7: 1064654.97; 11: 648.19 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Итого |  |  |  | 7: 2179910.04; 11: 1289.9 | [12 empty] | Итого
В том числе: | [23 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 7: 295139.73 | [12 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 7: 994.02 | [12 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 7: 844647.34 | [12 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 7: 691544.63 | [12 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 7: 348123.41 | [12 empty] | Сметная прибыль
НДС 20% от 2179910,04 |  |  |  | 7: 435982.01 | [12 empty] | НДС 20% от 2179910,04
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 2615892.05; 11: 1289.9 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Моисеев Д.М.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]