## Новая Ладога АПС
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 55/пр от 30 января 2024 г.
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Работы по созданию автоматической противопожарной системы в помещениях Сертоловского ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания» | [25 empty] | «Капитальный ремонт систем отопления, горячего водоснабжения и систем вентиляции здания ГБОУ школа № 449 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.2, лит. А»
(наименование объекта строительства)
АПС | [26 empty] | АОВ
№ п.п. | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
[9 empty] | % | руб.за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Раздел 1. Система АОВ | [27 empty] | Раздел 1. Система АОВ
1.1 | ТЦ_61.2.04.10 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | шт | шт | 36471.62 | 30393.02 | 30393.02 | [7 empty] | 30393.02 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
1.2 | ТЦ_61.2.04.10 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | шт | шт | 37565.77 | 31304.81 | 31304.81 | [7 empty] | 31304.81 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
1.3 | ТЦ_61.2.04.10 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" | шт | шт | 38295.2 | 31912.67 | 31912.67 | [7 empty] | 31912.67 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
2.1 | ТЦ_61.2.04.10 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" | шт | шт | 2135.3 | 1779.42 | 1779.42 | [7 empty] | 1779.42 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
2.2 | ТЦ_61.2.04.10 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" | шт | шт | 2199.36 | 1832.8 | 1832.8 | [7 empty] | 1832.8 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
2.3 | ТЦ_61.2.04.10 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" | шт | шт | 2242.07 | 1868.39 | 1868.39 | [7 empty] | 1868.39 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
3.1 | ТЦ_61.2.02.01 | Модуль подключения нагрузки МПН | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | шт | 100.96 | 84.13 | 84.13 | [7 empty] | 84.13 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
3.2 | ТЦ_61.2.02.01 | Модуль подключения нагрузки МПН | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | шт | 103.98 | 86.65 | 86.65 | [7 empty] | 86.65 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
3.3 | ТЦ_61.2.02.01 | Модуль подключения нагрузки МПН | Модуль подключения нагрузки МПН | шт | шт | 106.01 | 88.34 | 88.34 | [7 empty] | 88.34 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
4.1 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | шт | шт | 1537.46 | 1281.22 | 1281.22 | [7 empty] | 1281.22 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
4.2 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | шт | шт | 1583.59 | 1319.66 | 1319.66 | [7 empty] | 1319.66 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
4.3 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | шт | шт | 1614.34 | 1345.28 | 1345.28 | [7 empty] | 1345.28 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
5.1 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | шт | шт | 1997.05 | 1664.21 | 1664.21 | [7 empty] | 1664.21 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
5.2 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | шт | шт | 2056.97 | 1714.14 | 1714.14 | [7 empty] | 1714.14 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
5.3 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 | шт | шт | 2096.9 | 1747.42 | 1747.42 | [7 empty] | 1747.42 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
6.1 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ | шт | шт | 1082.88 | 902.4 | 902.4 | [7 empty] | 902.4 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
6.2 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ | шт | шт | 1115.36 | 929.47 | 929.47 | [7 empty] | 929.47 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
6.3 | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ | шт | шт | 1137.02 | 947.52 | 947.52 | [7 empty] | 947.52 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
7.1 | ТЦ_61.2.04.05 | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 | шт | шт | 385.78 | 321.48 | 321.48 | [7 empty] | 321.48 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
7.2 | ТЦ_61.2.04.05 | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 | шт | шт | 397.34 | 331.12 | 331.12 | [7 empty] | 331.12 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
7.3 | ТЦ_61.2.04.05 | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 | Световой оповещатель "Выход" Молния-24 | шт | шт | 405.06 | 337.55 | 337.55 | [7 empty] | 337.55 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
8.1 | ТЦ_61.2.04.05 | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | шт | шт | 448.56 | 373.8 | 373.8 | [7 empty] | 373.8 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
8.2 | ТЦ_61.2.04.05 | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | шт | шт | 462.01 | 385.01 | 385.01 | [7 empty] | 385.01 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
8.3 | ТЦ_61.2.04.05 | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | шт | шт | 470.99 | 392.49 | 392.49 | [7 empty] | 392.49 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
9.1 | ТЦ_61.2.04.05 | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 | шт | шт | 342.24 | 285.2 | 285.2 | [7 empty] | 285.2 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
9.2 | ТЦ_61.2.04.05 | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 | шт | шт | 352.51 | 293.76 | 293.76 | [7 empty] | 293.76 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
9.3 | ТЦ_61.2.04.05 | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 | Коробка огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41 | шт | шт | 359.35 | 299.46 | 299.46 | [7 empty] | 299.46 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
10.1 | ТЦ_62.2.01.01 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 | шт | шт | 4866.19 | 4055.16 | 4055.16 | [7 empty] | 4055.16 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
10.2 | ТЦ_62.2.01.01 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 | шт | шт | 5012.17 | 4176.81 | 4176.81 | [7 empty] | 4176.81 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
10.3 | ТЦ_62.2.01.01 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 | Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч DT1218 | шт | шт | 5109.5 | 4257.92 | 4257.92 | [7 empty] | 4257.92 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
11.1 | ТЦ_21.1.06.09 | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм | м | м | 23.78 | 19.82 | 19.82 | [7 empty] | 19.82 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
11.2 | ТЦ_21.1.06.09 | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм | м | м | 24.49 | 20.41 | 20.41 | [7 empty] | 20.41 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
11.3 | ТЦ_21.1.06.09 | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм | Труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм | м | м | 24.97 | 20.81 | 20.81 | [7 empty] | 20.81 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
12.1 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм | м | м | 520.01 | 433.34 | 433.34 | [7 empty] | 433.34 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
12.2 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм | м | м | 535.61 | 446.34 | 446.34 | [7 empty] | 446.34 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
12.3 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм | Кабель-канал белый 2-й замок 60х40 мм | м | м | 546.01 | 455.01 | 455.01 | [7 empty] | 455.01 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
13.1 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм | м | м | 89.11 | 74.26 | 74.26 | [7 empty] | 74.26 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
13.2 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм | м | м | 91.79 | 76.49 | 76.49 | [7 empty] | 76.49 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
13.3 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм | Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм | м | м | 93.56 | 77.97 | 77.97 | [7 empty] | 77.97 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
14.1 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | м | м | 49.42 | 41.18 | 41.18 | [7 empty] | 41.18 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
14.2 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | м | м | 50.9 | 42.42 | 42.42 | [7 empty] | 42.42 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
14.3 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | м | м | 51.89 | 43.24 | 43.24 | [7 empty] | 43.24 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
15.1 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м | м | 62.15 | 51.79 | 51.79 | [7 empty] | 51.79 | 2025 | 3 | ООО "Равелин Лтд." |  | 781301001 | 7814139276 | https://www.ravelinspb.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
15.2 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м | м | 64.01 | 53.34 | 53.34 | [7 empty] | 53.34 | 2025 | 3 | ООО "ТД "Электромонтаж" |  | 784201001 | 7804526950 | https://www.etm.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
15.3 | ТЦ_21.1.06.09 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | м | м | 65.26 | 54.38 | 54.38 | [7 empty] | 54.38 | 2025 | 3 | ООО "Минимакс" |  | 781001001 | 7810216924 | https://www.minimaks.ru/ | г. Санкт-Петербург | 2
|  |  | Составил: | инженер-сметчик | [18 empty] | (Моисеев Д.М.)
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)
|  |  | Проверил: | Генеральный директор ООО "ИТС Центр" | [18 empty] | (Марков Д.А.)
[7 empty] | (наименование должности) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (фамилия, имя, отчество (при наличии)