Пояснительная записка по ИТ

Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» в 2027 году

Код проекта - 15.27.10083

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ИТ

  - Объект вложения средств

Развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер»

Существующий НМА инвентарный №УХ-000149.

Инвентарные номера:

  - Предпосылки / необходимость реализации ИПКВ ИТ

Согласно федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» всем гарантирующим поставщикам и сетевым компаниям необходимо с 1 января 2022 года обеспечить безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального набора функций ИСУ.

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

В рамках проекта «Построение интеллектуальной системы учета ИСУ» внедрен информационно-вычислительный комплекс (ИВК), одним из составляющих которого является система управления потоками сбора и передачи данных с ИПУ (программно-аппаратных средств, допущенных в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии и (или) предоставления коммунальных услуг по электроснабжению), и присоединенных к ИСУ, при этом имеющая возможностью передачи управляющих команд.  Данная система обеспечивает передачу данных между приборами и комплексами информационно-измерительного комплекса и ИВК, осуществляет контроль доступности, обеспечивает полноту сбора данных и отслеживает динамически изменяемые маршруты доступа к приборам учета.

  - Цель ИПКВ ИТ

Целью проекта является развитие системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» учета электрической энергии для исполнения обязанностей Гарантирующего поставщика, возникающих на основании требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

  - Технические решения ИПКВ ИТ

В рамках проекта проведены работы по развитию системы управления потоками сбора и передачи данных с ИПУ с возможностью передачи управляющих команд на ИПУ (СУП СПД «Пионер»).

Закупка планируется к проведению у единственного поставщика - ООО «СИГМА» в связи с тем, что данный поставщик будет осуществлять дальнейшее гарантийной обслуживание, а также по соображениям стандартизации для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенной продукцией у данного поставщика.

Признаки улучшения/ модернизации НМА:

1.	Расширение номенклатуры моделей интеллектуальных приборов учета (ИПУ), с которыми может работать система, будут добавлены модели «Нартис И100» и «Нартис И300».

2.	Интеграция унаследованных ИПУ, подключаемых через УСПД, при условии наличия УСПД, соответствующего требованиям ИБ (п.6).

3.	В Системе появится возможность оперативного перехода между объектами реестров и различными справочниками, хранимыми в системе.

4.	Будет добавлена функциональность, исключающая дубли событий, исключающая необходимости квитировать незначительные события, а также позволяющая выполнять настройку перечня событий подлежащих квитированию.

5.	Расширение номенклатуры моделей ИПУ, с которыми может работать система, будут добавлены унаследованные модели ИПУ, оснащенные ZigBee модулем Нартис.

6.	Расширение номенклатуры моделей поддерживаемых УСПД, которое соответствует требованиям ИБ.

7.	Будет добавлена функциональность, которая:

Позволит отслеживать смену ПУ на точке учета, контролировать преемственность настроек ПУ, ограничивать допустимые операции с ПУ в зависимости от их статуса жизненного цикла.

8.	Пользователь сможет видеть индикаторы состояния элементов системы, влияющие на выполнение стандартных бизнес процессов.

9.	Пользователь сможет оперативно видеть состояние процессов сбора и передачи показаний в ИВК с индикацией нарушений процесса.

10.	Пользователи смогут сохранять настройки отчетов, а также использовать одинаковые типовые настройк

  - Дополнительная информация

Данный ИПКВ не включен в стратегические документы компании.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Начало выполнения работ - 1 квартал 2027 г.

Завершение работ - 4 квартал 2027 г.

Таблица 1.

Освоение: тыс. единиц национальной валюты без НДС

| № | Статья затрат | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 8 587 | 8 953 | 9 292 | 9 646 | 36 477 |
| ИТОГО: |  | 8 587 | 8 953 | 9 292 | 9 646 | 36 477 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 8 587 | 8 953 | 9 292 | 9 646 | 36 477 |

Таблица 2.

Финансирование: тыс. единиц национальной валюты с НДС

| № | Статья затрат | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты, относящиеся на инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие | 10 476 | 10 923 | 11 336 | 11 768 | 44 502 |
| ИТОГО: |  | 10 476 | 10 923 | 11 336 | 11 768 | 44 502 |
| 2. Затраты, относящиеся на операционную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 10 476 | 10 923 | 11 336 | 11 768 | 44 502 |

Таблица 3.

Ключевые контрольные точки

| КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название контрольной точки | Ответственный | Плановая дата |

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Руководитель направления по развитию стратегии и взаимодействию с контролирующими органами Петербургская сбытовая компания Дедов Александр Всеволодович