Единичные расценки

| № п/п | Код технического решения | Наименование технического решения (ТР) | Договорная единичная расценка ТР, руб. (без НДС), в т.ч.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплекс 1 | Комплекс 2 | Комплекс 3 | Всего |
| 1 | 1Ф Быт 1.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | 11 143,48 | 324,23 | х | 11 467,71 |
| 2 | 1Ф Быт 1.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | 13 143,48 | 324,23 | х | 13 467,71 |
| 3 | 1Ф Быт 1.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | 10 475,07 | 324,23 | х | 10 799,30 |
| 4 | 1Ф Быт 1.2 БА МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | 12 475,07 | 324,23 | х | 12 799,30 |
| 5 | 1Ф Быт 2.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | 22 121,05 | 324,23 | х | 22 445,28 |
| 6 | 1Ф Быт 2.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | 24 121,05 | 324,23 | х | 24 445,28 |
| 7 | 3Ф Быт 3.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | 22 246,55 | 324,23 | х | 22 570,78 |
| 8 | 3Ф Быт 3.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | 24 746,55 | 324,23 | х | 25 070,78 |
| 9 | 3Ф Быт 3.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | 20 430,32 | 324,23 | х | 20 754,55 |
| 10 | 3Ф Быт 3.2 БА МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | 22 930,32 | 324,23 | х | 23 254,55 |
| 11 | 3Ф Быт 3.3 ТТ | Установка (замена) нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) | 38 811,79 | 324,23 | х | 39 136,02 |
| 12 | 3Ф Быт 3.3 ТТ МГБ | Установка (замена) нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) | 40 811,79 | 324,23 | х | 41 136,02 |
| 13 | 3Ф Быт 4.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | 35 823,30 | 324,23 | х | 36 147,53 |
| 14 | 3Ф Быт 4.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | 38 323,30 | 324,23 | х | 38 647,53 |
| 15 | 3Ф ТТ 5.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 40 555,73 | 1 505,89 | х | 42 061,62 |
| 16 | 3Ф ТТ 5.1 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 43 055,73 | 1 505,89 | х | 44 561,62 |
| 17 | 3Ф ПВ 5.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 25 085,76 | 1 505,89 | х | 26 591,65 |
| 18 | 3Ф ПВ 5.2 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 27 585,76 | 1 505,89 | х | 29 091,65 |
| 19 | 3Ф ТТ 5.3 БТ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока | 23 304,45 | 1 505,89 | х | 24 810,34 |
| 20 | 3Ф ТТ 5.3 БТ МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока | 25 804,45 | 1 505,89 | х | 27 310,34 |
| 21 | 3Ф ТТ 6.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) | 40 555,73 | 1 505,89 | х | 42 061,62 |
| 22 | 3Ф ТТ 6.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) | 43 055,73 | 1 505,89 | х | 44 561,62 |
| 23 | 3Ф ПВ 6.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) | 25 085,76 | 1 505,89 | х | 26 591,65 |
| 24 | 3Ф ПВ 6.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) | 27 585,76 | 1 505,89 | х | 29 091,65 |
| 25 | 3Ф ТТ 7.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) | 44 455,64 | 1 505,89 | х | 45 961,53 |
| 26 | 3Ф ТТ 7.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) | 46 955,64 | 1 505,89 | х | 48 461,53 |
| 27 | 3Ф ТТ 7.1 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 47 735,84 | 1 505,89 | х | 49 241,73 |
| 28 | 3Ф ТТ 7.1 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 50 235,84 | 1 505,89 | х | 51 741,73 |
| 29 | 3Ф ПВ 7.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) | 41 558,14 | 1 505,89 | х | 43 064,03 |
| 30 | 3Ф ПВ 7.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) | 44 058,14 | 1 505,89 | х | 45 564,03 |
| 31 | 3Ф ПВ 7.2 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 44 838,34 | 1 505,89 | х | 46 344,23 |
| 32 | 3Ф ПВ 7.2 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 47 338,34 | 1 505,89 | х | 48 844,23 |
| 33 | 3Ф ТТ 7.3.1/1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | 105 334,05 | 1 505,89 | х | 106 839,94 |
| 34 | 3Ф ТТ 7.3.1/1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | 107 834,05 | 1 505,89 | х | 109 339,94 |
| 35 | 3Ф ТТ 7.3.1/2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | 114 363,50 | 1 505,89 | х | 115 869,39 |
| 36 | 3Ф ТТ 7.3.1/2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | 116 863,50 | 1 505,89 | х | 118 369,39 |
| 37 | 3Ф ТТ 7.6 УЗШВ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену) | 92 874,42 | 1 505,89 | х | 94 380,31 |
| 38 | 3Ф ТТ 7.6 УЗШВ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену) | 95 374,42 | 1 505,89 | х | 96 880,31 |
| 39 | 3Ф ТТ 8.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) | 86 972,12 | 3 011,78 | х | 89 983,90 |
| 40 | 3Ф ТТ 8.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) | 91 972,12 | 3 011,78 | х | 94 983,90 |
| 41 | 3Ф ТТ 8.1 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 88 818,12 | 3 011,78 | х | 91 829,90 |
| 42 | 3Ф ТТ 8.1 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 93 818,12 | 3 011,78 | х | 96 829,90 |
| 43 | 3Ф ПВ 8.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) | 81 177,12 | 3 011,78 | х | 84 188,90 |
| 44 | 3Ф ПВ 8.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) | 86 177,12 | 3 011,78 | х | 89 188,90 |
| 45 | 3Ф ПВ 8.2 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 83 023,12 | 3 011,78 | х | 86 034,90 |
| 46 | 3Ф ПВ 8.2 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | 88 023,12 | 3 011,78 | х | 91 034,90 |
| 47 | 1Ф ПВ 9.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) | 12 416,25 | 1 505,89 | х | 13 922,14 |
| 48 | 1Ф ПВ 9.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) | 14 416,25 | 1 505,89 | х | 15 922,14 |
| 49 | 1Ф ПВ 10.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) | 23 045,85 | 1 505,89 | х | 24 551,74 |
| 50 | 1Ф ПВ 10.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) | 25 045,85 | 1 505,89 | х | 26 551,74 |
| 51 | Ш | Установка шлюза | х | х | 70 442,03 | 70 442,03 |
| 52 | Ш БШ | Установка шлюза без коммуникационного шкафа | х | х | 70 442,03 | 70 442,03 |
| 53 | Р | Установка роутера | х | х | 21 016,25 | 21 016,25 |
| 54 | Р БШ | Установка роутера без коммуникационного шкафа | х | х | 21 016,25 | 21 016,25 |
| 55 | 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 38 973,09 | 1 505,89 | х | 40 478,98 |
| 56 | 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 41 473,09 | 1 505,89 | х | 42 978,98 |
| 57 | 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 23 503,12 | 1 505,89 | х | 25 009,01 |
| 58 | 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | 26 003,12 | 1 505,89 | х | 27 509,01 |
| 59 | 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 38 973,09 | 1 505,89 | х | 40 478,98 |
| 60 | 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 41 473,09 | 1 505,89 | х | 42 978,98 |
| 61 | 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 23 503,12 | 1 505,89 | х | 25 009,01 |
| 62 | 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 26 003,12 | 1 505,89 | х | 27 509,01 |
| 63 | 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 42 873,00 | 1 505,89 | х | 44 378,89 |
| 64 | 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 МГБ | Установка (замена) нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 45 373,00 | 1 505,89 | х | 46 878,89 |
| 65 | 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 39 975,50 | 1 505,89 | х | 41 481,39 |
| 66 | 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 МГБ | Установка (замена) нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 42 475,50 | 1 505,89 | х | 43 981,39 |
| 67 | 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 10 833,61 | 1 505,89 | х | 12 339,50 |
| 68 | 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | 12 833,61 | 1 505,89 | х | 14 339,50 |
| 69 | 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 21 463,21 | 1 505,89 | х | 22 969,10 |
| 70 | 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | 23 463,21 | 1 505,89 | х | 24 969,10 |
| 71 | ТТ 17.1 | Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока | 22 837,35 | х | х | 22 837,35 |