## Привязка сметных работ к типам технических решений

Состав и содержание работ зависят от технического решения, выбранного Заказчиком. Этапы работ, выполняемые Подрядчиком в зависимости от выбранного технического решения

| Код ТР | Наименование технического решения | Комплексы и этапы работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплекс №1 |  |  | Комплекс №2 | Комплекс №3 |  |  |
|  |  | ППО | ПИР | СМР | ПНР ПУ (СПД) | ПИР | СМР СПД | ПНР СПД |
| 1 | Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом основании |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф Быт 1.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф Быт 1.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф Быт 1.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф Быт 1.2 БА МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 2 | Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом из помещения собственника в места общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф Быт 2.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф Быт 2.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3 | Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом основании |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф Быт 3.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф Быт 3.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф Быт 3.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф Быт 3.2 БА МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф Быт 3.3 ТТ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф Быт 3.3 ТТ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 4 | Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом из помещения собственника в места общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф Быт 4.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф Быт 4.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 5 | Замена 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (устанавливаемый ПУ размещается на месте демонтируемого ПУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ 5.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 5.1 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 5.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 5.2 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 5.3 БТ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 5.3 БТ МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 6 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ без шкафа учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ 6.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 6.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 6.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 6.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 7 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ 7.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 7.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 7.1 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 7.1 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 7.2 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ПВ 7.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 7.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 7.2 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 7.2 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 7.3 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ 7.3.1/1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 7.3.1/1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 7.3.1/2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 7.3.1/2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 7.6 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ 7.6 УЗШВ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 7.6 УЗШВ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 8 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (2 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ 8.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 8.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 8.1 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ 8.1 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 8.2 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ПВ 8.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 8.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 8.2 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ 8.2 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 9 | Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф ПВ 9.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф ПВ 9.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 10 | Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф ПВ 10.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф ПВ 10.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) | Да | Да | Да | Да - * | х | х | х |
| Установка каналообразующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш | Установка шлюза | х | х | х | х | Да - ** | Да - ** | Да - ** |
| Ш БШ | Установка шлюза без коммуникационного шкафа | х | х | х | х | Да - ** | Да - ** | Да - ** |
| Р | Установка роутера | х | х | х | х | Да - ** | Да - ** | Да - ** |
| Р БШ | Установка роутера без коммуникационного шкафа | х | х | х | х | Да - ** | Да - ** | Да - ** |
| 12 | Замена 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения на готовом основании у юридических лиц (устанавливаемый ПУ размещается на месте демонтируемого ПУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 13 | Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ без шкафа учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 14 | Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 МГБ | Установка (замена) нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 МГБ | Установка (замена) нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 15 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 ПУ без шкафа учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 16 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 ПУ в шкафу учета) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) | Нет | Нет | Да | Да - * | х | х | х |
| 17 | Замена измерительных трансформаторов тока на готовом основании |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ 17.1 | Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока | Нет | Нет | Да | х | х | х | х |

* - Выполнение работ по этапам, входящих в комплекс работ №2, осуществляется в случае наличия заявки Заказчика на работы по организации опорной сети на объекте установки ПУ или предоставления доступа к опорной сети, установленной Заказчиком самостоятельно.

** - Выполнение работ по этапам, входящих в комплекс работ №3, осуществляется в случае наличия заявки Заказчика на работы по организации опорной сети на объекте установки ПУ. К одному коммуникационному шлюзу может быть подключено не более 750 приборов учета. В случае предоставления доступа к опорной сети, установленной Заказчиком самостоятельно, работы по этапам, входящих в комплекс работ №3, не выполняются.