## свод
Свод по техническому решению: 1Ф Быт 1.1 МГБ "Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании" на территории Ленинградской области
№№ | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях,
п/п |  |  | без НДС
1 | 1.1 МГБ-01-01 | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 13143.48
2 | 1.1 МГБ-01-02 | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 324.23
|  | Итого без НДС | 13467.71
|  | Итого с НДС | 16430.6062

## ССР 1ф тек
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 16430.6062 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
Составлена в ценах 3 кв. 2024 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1 МГБ-01-01 | СМР | 38.8765 | 498.9953 |  |  | 537.8718
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1 МГБ-01-01 | Оборудование |  |  | 12001.3 |  | 12001.3
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1 МГБ-01-01 | ПНР |  |  |  | 604.3082 | 604.3082
|  | Итого по Главе2 | 38.8765 | 498.9953 | 12001.3 | 604.3082 | 13143.48
|  | Итого по Главам1-2 | 38.8765 | 498.9953 | 12001.3 | 604.3082 | 13143.48
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1 МГБ-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 324.23 | 324.23
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 324.23 | 324.23
|  | Итого по Главам 1-9 | 38.8765 | 498.9953 | 12001.3 | 928.5382 | 13467.71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 38.8765 | 498.9953 | 12001.3 | 928.5382 | 13467.71
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 38.8765 | 498.9953 | 12001.3 | 928.5382 | 13467.71
Непредвиденные затраты
9
|  | Итого с непредвиденными затратами | 38.8765 | 498.9953 | 12001.3 | 928.5382 | 13467.71
Налоги и обязательные платежи
10 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 22% | 8.5528 | 109.779 | 2640.286 | 204.2784 | 2962.8962
|  | Всего по сводному расчету | 47.4293 | 608.7742 | 14641.586 | 1132.8167 | 16430.6062
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 38.8765 | 498.9953 | 12001.3 | 928.5382 | 13467.71
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 47.4293 | 608.7742 | 14641.586 | 1132.8167 | 16430.6062

## комплекс1
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из стоя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1 МГБ-01-01
Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 22.66 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4.41 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 4.66 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.03 | тыс.руб.
| оборудования |  | 12 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6.17 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 5.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.05 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.13824; 12: 74.65
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.36 | 0.13824 |  |  | 540 |  | 74.65
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 74.65
2026-01-01 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 1.24
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 74.65
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 72.41
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 38.07
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4659.25; 12: 186.37
2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.30864; 12: 151.4
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 25.72 | 1.2 | 0.30864 |  |  | 490.53 |  | 151.4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.05
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00084; 12: 0.41
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  | 0.05
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 |  |  | 490.53 |  | 0.41
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 151.86
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 151.81
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 138.15
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 72.87
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36288; 12: 362.88
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 227.75
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 226.05
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 0.05
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1.24
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 362.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 151.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.05
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 138.15
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 72.87
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 186.37
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 74.65
|  | материалы |  |  |  | 12: 1.24
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 72.41
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 38.07
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 226.46
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 210.56
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 110.94
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 549.25
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.44688
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.00084
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.336; 12: 191.13
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.2 | 0.336 |  |  | 568.85 |  | 191.13
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25.89
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 15.53
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 1555.31 |  | 18.66
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 741.98 |  | 8.9
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 602.25 |  | 7.23
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 552.36 |  | 6.63
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.74
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.24 | 157983.44 |  | 4.74
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 237.29
2026-01-03 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.19
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 206.66
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 200.46
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 105.4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 546.34; 12: 546.34
4 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4; 12: 1310.83
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 546.18 |  | 1310.83
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 34.36
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 15.53
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 1555.31 |  | 18.66
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 741.98 |  | 8.9
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 602.25 |  | 7.23
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 552.36 |  | 6.63
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.108 | 1.2 | 0.1296 |  |  | 36.98 |  | 4.79
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 0.175 | 1.2 | 0.21 |  |  | 17.54 |  | 3.68
| 4 | М |  |  |  | 12: 579.42
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.009 |  | 0.009 | 150.04 | 1.68 | 252.07 |  | 2.27
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.004 | 187.38 | 0.98 | 183.63 |  | 0.73
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 7.94; 12: 0.17
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5.87 | 0.98 | 5.75 |  | 17.25
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 10.13
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.38 |  | 0.38 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 77.11
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.24 | 51.72 |  | 0.72
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 395.65 | 1.58 | 625.13 |  | 1.25
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 7: 0.002; 10: 167400.61; 12: 334.8
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.047 |  | 0.047 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 5.71
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.014 |  | 0.014 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 2.69
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  | 126.59
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1940.14
2026-01-04 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.85
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1326.36
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1286.57
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 676.44
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3925; 12: 3925
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2202.47
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1501.96
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 60.25
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31.06
|  | Материалы |  |  |  | 12: 609.2
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 4471.34
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1501.96
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 60.25
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31.06
|  | материалы |  |  |  | 12: 609.2
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1487.03
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 781.84
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1533.02
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1487.03
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 781.84
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 4471.34
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2.736
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.048
Раздел 3. Параметрирование счетчиков
5 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.988; 12: 2686.06
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  |  | 886.25 |  | 850.8
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 1.2 | 0.804 |  |  | 807.93 |  | 649.58
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.02 | 1.2 | 1.224 |  |  | 968.69 |  | 1185.68
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2686.06
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2686.06
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1987.68
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 966.98
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5640.72; 12: 5640.72
Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчиков :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2686.06
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2686.06
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5640.72
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5640.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2686.06
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1987.68
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2686.06
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1987.68
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего по разделу 3 Параметрирование счетчиков |  |  |  | 12: 5640.72
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2.988
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 4512.58
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 4512.58
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1128.14
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1128.14
Раздел 4. Оборудование
6 | ТКП ООО "МашТехСтрой" №МТС/6 от 13.01.2026 | Однофазный счетчик электроэнергии (малогабаритный) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 11444.4 |  | 11444.4
О
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11444.4
7 | ТКП ООО "МашТехСтрой" №МТС/1355 от 14.10.2025 | Автоматический выключатель, одно- или двухполюсный, номинальный ток до 63А |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 556.9 |  | 556.9
О
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 556.9
Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 12001.3
|  | Всего по разделу 4 Оборудование |  |  |  | 12: 12001.3
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5116.28
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4414.07
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 60.3
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31.47
|  | Материалы |  |  |  | 12: 610.44
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 362.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 151.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.05
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 138.15
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 72.87
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 4657.71
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1576.61
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 60.25
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31.06
|  | материалы |  |  |  | 12: 610.44
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1559.44
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 819.91
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 12001.3
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5640.72
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5640.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2686.06
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1987.68
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4445.54
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3685.27
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1859.76
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 22662.61
|  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  | 11: 0.10713; 12: 1142.18
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  | 12: 13143.48

## комплекс2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1 МГБ-01-02
Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 6.26 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2.98 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3.31 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 6.26 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР
1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.312; 12: 2980.37
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 886.25 |  | 957.15
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.2 | 0.864 |  |  | 807.93 |  | 698.05
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.14 | 1.2 | 1.368 |  |  | 968.69 |  | 1325.17
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2980.37
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2980.37
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2205.47
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1072.93
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6258.77; 12: 6258.77
Итоги по разделу 1 ПНР :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2205.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего по разделу 1 ПНР |  |  |  | 12: 6258.77
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3.312
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 5007.02
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 5007.02
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1251.75
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1251.75
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2205.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1072.93
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6258.77
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента без НДС |  |  |  | 11: 0.051804; 12: 324.23