## свод
Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 5.1 «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области
№№ | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях,
п/п |  |  | без НДС
1 | 5.1-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 40555.73
2 | 5.1-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1505.89
|  | Итого без НДС | 42061.62
|  | Итого с НДС | 50473.944

## ССР ОДПУполукосв тек
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 51315.1764 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
Составлена в ценах 3 кв. 2024 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | СМР | 557.5198 | 12640.3027 |  |  | 13197.8226
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | Оборудование |  |  | 23443.6 |  | 23443.6
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | ПНР |  |  |  | 2331.6674 | 2331.6674
|  | Итого по Главе2 | 557.5198 | 12640.3027 | 23443.6 | 2331.6674 | 38973.09
|  | Итого по Главам1-2 | 557.5198 | 12640.3027 | 23443.6 | 2331.6674 | 38973.09
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 1505.89 | 1505.89
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 1505.89 | 1505.89
|  | Итого по Главам 1-9 | 557.5198 | 12640.3027 | 23443.6 | 3837.5574 | 40478.98
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 557.5198 | 12640.3027 | 23443.6 | 3837.5574 | 40478.98
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Расчет № 1.1 | Предпроектное обследование |  |  |  | 553.93 | 553.93
9 | Расчет № 2-1 | Пректно-изыскательские работы |  |  |  | 1028.71 | 1028.71
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1582.64 | 1582.64
|  | Итого по Главам 1-12 | 557.5198 | 12640.3027 | 23443.6 | 5420.1974 | 42061.62
Непредвиденные затраты
10
|  | Итого с непредвиденными затратами | 557.5198 | 12640.3027 | 23443.6 | 5420.1974 | 42061.62
Налоги и обязательные платежи
11 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 22% | 122.6544 | 2780.8666 | 5157.592 | 1192.4434 | 9253.5564
|  | Всего по сводному расчету | 680.1742 | 15421.1693 | 28601.192 | 6612.6409 | 51315.1764
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 557.5198 | 12640.3027 | 23443.6 | 5420.1974 | 42061.62
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 680.1742 | 15421.1693 | 28601.192 | 6612.6409 | 51315.1764

## комплекс1
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-01
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 61.01 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1.35 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 13.83 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 30.58 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.29 | тыс.руб.
| оборудования |  | 23.44 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 23.3 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 5.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.47 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3456; 12: 186.62
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.36 | 0.3456 |  |  | 540 |  | 186.62
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 186.62
2026-01-01 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 3.11
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 186.62
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 181.02
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 95.18
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4659.3; 12: 465.93
2 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.30864; 12: 151.4
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 25.72 | 1.2 | 0.30864 |  |  | 490.53 |  | 151.4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.05
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00084; 12: 0.41
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  | 0.05
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 |  |  | 490.53 |  | 0.41
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 151.86
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 151.81
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 138.15
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 72.87
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36288; 12: 362.88
3 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.322; 12: 1282.58
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.36 | 2.322 |  |  | 552.36 |  | 1282.58
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 83.29
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0972; 12: 59.53
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 1555.31 |  | 58.79
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 741.98 |  | 28.05
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 0.36 | 0.0216 | 55.78 | 1.44 | 80.32 |  | 1.73
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 0.36 | 0.0216 |  |  | 490.53 |  | 10.6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 602.25 |  | 22.77
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.36 | 0.0378 |  |  | 552.36 |  | 20.88
| 4 | М |  |  |  | 12: 0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 | 0 | 0 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 0
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  | 0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1425.4
2026-01-03 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 21.38
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1342.11
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1301.85
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 684.48
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1144.37; 12: 3433.11
4 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (демонтаж) | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6056; 12: 876.95
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 4.46 | 0.36 | 1.6056 |  |  | 546.18 |  | 876.95
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.73
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.28 | 0.36 | 0.1008 |  |  | 36.98 |  | 3.73
| 4 | М |  |  |  | 12: 0
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.04 | 0 | 0 | 150.04 | 1.68 | 252.07 |  | 0
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.008 | 0 | 0 | 187.38 | 0.98 | 183.63 |  | 0
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0208 | 0 | 0 |  |  | 7.94 |  | 0
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 6.67 | 0 | 0 | 5.87 | 0.98 | 5.75 |  | 0
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 | 0 | 0 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 | 0 | 0 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 0
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 | 0 | 0 | 41.71 | 1.24 | 51.72 |  | 0
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.004 | 0 | 0 | 395.65 | 1.58 | 625.13 |  | 0
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 167400.61 |  | 0
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.054 | 0 | 0 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 0
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.04 | 0 | 0 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 0
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  | 0
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 0.41 | 0 | 0 | 655.9 | 0.96 | 629.66 |  | 0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 880.68
2026-01-04 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 14.62
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 876.95
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 850.64
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 447.24
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2193.18; 12: 2193.18
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2683.67
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2497.55
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 87.07
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 59.94
|  | Материалы |  |  |  | 12: 39.11
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 362.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 151.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.05
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 138.15
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 72.87
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 6092.22
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2346.15
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 87.02
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 59.53
|  | материалы |  |  |  | 12: 39.11
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2333.51
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1226.9
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2557.49
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2471.66
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1299.77
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 6455.1
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 4.5818
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.09804
Раздел 2. Монтажные работы
5 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.84; 12: 477.83
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 1.2 | 0.84 |  |  | 568.85 |  | 477.83
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25.89
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 15.53
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 1555.31 |  | 18.66
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 741.98 |  | 8.9
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 602.25 |  | 7.23
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 552.36 |  | 6.63
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.74
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.24 | 157983.44 |  | 4.74
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 523.99
2026-01-05 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.96
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 493.36
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 478.56
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 251.61
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1262.12; 12: 1262.12
6 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.74; 12: 4275.27
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 1.2 | 7.74 |  |  | 552.36 |  | 4275.27
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 277.63
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.324; 12: 198.41
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 1.2 | 0.126 |  |  | 1555.31 |  | 195.97
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 1.2 | 0.126 |  |  | 741.98 |  | 93.49
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.2 | 0.072 | 55.78 | 1.44 | 80.32 |  | 5.78
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.2 | 0.072 |  |  | 490.53 |  | 35.32
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 1.2 | 0.126 |  |  | 602.25 |  | 75.88
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 1.2 | 0.126 |  |  | 552.36 |  | 69.6
| 4 | М |  |  |  | 12: 617.18
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 1.17 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 237.42
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.3 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  | 379.76
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5368.49
2026-01-06 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 71.25
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4473.68
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4339.47
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2281.58
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4020.26; 12: 12060.79
7 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.352; 12: 2923.16
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 4.46 | 1.2 | 5.352 |  |  | 546.18 |  | 2923.16
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12.43
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.28 | 1.2 | 0.336 |  |  | 36.98 |  | 12.43
| 4 | М |  |  |  | 12: 1309.35
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 150.04 | 1.68 | 252.07 |  | 10.08
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.008 |  | 0.008 | 187.38 | 0.98 | 183.63 |  | 1.47
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 7.94; 12: 0.17
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 6.67 |  | 6.67 | 5.87 | 0.98 | 5.75 |  | 38.35
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 10.13
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.049 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 9.94
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.24 | 51.72 |  | 0.72
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.004 | 395.65 | 1.58 | 625.13 |  | 2.5
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.005; 10: 167400.61; 12: 837
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.054 |  | 0.054 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 6.56
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 7.68
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  | 126.59
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 0.41 |  | 0.41 | 655.9 | 0.96 | 629.66 |  | 258.16
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4244.94
2026-01-07 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 48.72
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2923.16
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2835.47
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1490.81
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8619.94; 12: 8619.94
8 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2869; 12: 694.92
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 30.64 | 1.2 | 1.2869 |  |  | 540 |  | 694.92
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22.17
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01344; 12: 8.7
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.00672 |  |  | 1555.31 |  | 10.45
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.00672 |  |  | 741.98 |  | 4.99
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.00672 |  |  | 602.25 |  | 4.05
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.00672 |  |  | 552.36 |  | 3.71
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 4.94 | 1.2 | 0.20748 |  |  | 36.98 |  | 7.67
| 4 | М |  |  |  | 12: 25.1
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.55 |  | 0.01925 | 206.43 | 1.4 | 289 |  | 5.56
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.5428; 7: 0.088998; 10: 7.94; 12: 0.71
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 3 |  | 0.105 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 15.2
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00058 |  | 2.03e-05 | 127406 | 1.24 | 157983.44 |  | 3.21
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.0035 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 0.42
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 750.89
2026-01-08 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 11.58
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 703.62
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 682.51
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 358.85
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51538; 12: 1803.83
9 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.50688; 12: 273.72
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 14.08 | 1.2 | 0.50688 |  |  | 540 |  | 273.72
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17.39
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0144; 12: 9.32
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0072 |  |  | 1555.31 |  | 11.2
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0072 |  |  | 741.98 |  | 5.34
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.2 | 0.12024 |  |  | 2.68 |  | 0.32
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.2 | 0.12024 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  | 1.53
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0072 |  |  | 602.25 |  | 4.34
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0072 |  |  | 552.36 |  | 3.98
| 4 | М |  |  |  | 12: 16.36
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.00735 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  | 0.44
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 1.86e-05 | 99190.96 | 1.24 | 122996.79 |  | 2.29
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.0075 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 11.24
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 2.16e-05 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  | 2.39
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 316.79
2026-01-09 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.56
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 283.04
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 274.55
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 144.35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24675; 12: 740.25
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 11349.17
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8644.9
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 355.51
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 231.96
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2116.8
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 24486.93
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8644.9
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 355.51
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 231.96
|  | материалы |  |  |  | 12: 2116.8
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8610.56
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4527.2
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 8876.86
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 8610.56
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 4527.2
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 24486.93
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 15.7258
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.37584
Раздел 3. Параметрирование счетчика
10 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (Применительно: параметрирование счетчика) | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.988; 12: 2686.06
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  |  | 886.25 |  | 850.8
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 1.2 | 0.804 |  |  | 807.93 |  | 649.58
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.02 | 1.2 | 1.224 |  |  | 968.69 |  | 1185.68
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2686.06
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2686.06
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1987.68
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 966.98
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5640.72; 12: 5640.72
Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2686.06
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2686.06
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5640.72
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5640.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2686.06
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1987.68
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2686.06
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1987.68
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  | 12: 5640.72
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2.988
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 4512.58
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 4512.58
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1128.14
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1128.14
Раздел 4. Оборудование
11 | ТКП ООО "МашТехСтрой" №МТС/1355 от 14.10.2025 | Трехфазный счетчик электроэнергии полукосвенного включения |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 17558.2 |  | 17558.2
О
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17558.2
12 | ТКП ООО "МашТехСтрой" №МТС/1355 от 14.10.2025 | Трансформатор тока измерительный, класс напряжения 0,66 кВ |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 1961.8 |  | 5885.4
О
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5885.4
Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 23443.6
|  | Всего по разделу 4 Оборудование |  |  |  | 12: 23443.6
Раздел 5. Материалы
13 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.002 | 1 | 0.002 | 20409.5 | 1.2 | 24491.4 |  | 48.98
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48.98
14 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  | 1000 м | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 20409.5 | 1.2 | 24491.4 |  | 36.74
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36.74
15 | ФСБЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  | 1000 м | 0.003 | 1 | 0.003 | 225664.49 | 1.05 | 236947.71 |  | 710.84
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 710.84
16 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 201.38 | 0.94 | 189.3 |  | 189.3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 189.3
Итоги по разделу 5 Материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 985.86
в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 985.86
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 985.86
в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 985.86
|  | Всего по разделу 5 Материалы |  |  |  | 12: 985.86
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 17704.76
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 13828.51
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 442.58
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 291.9
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3141.77
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1348.74
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 151.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.05
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | материалы |  |  |  | 12: 985.86
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 138.15
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 72.87
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 30579.15
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10991.05
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 442.53
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 291.49
|  | материалы |  |  |  | 12: 2155.91
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10944.07
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5754.1
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 23443.6
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5640.72
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5640.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2686.06
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1987.68
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 14120.41
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 13069.9
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 6793.95
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 61012.21
|  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  | 11: 0.41336; 12: 15529.49
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  | 12: 38973.09
| Расчет №1.1 | ППО |  |  |  | 12: 553.93
| Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  | 12: 1028.71
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  | 12: 40555.73

## ППО
Расчет №1.1
на ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (1 ПУ в 1 МКД): г. Санкт-Петербург
Ед.изм.-1 счетчик.
№ п.п. | Наименование выполняемых работ | Исполнители, чел. |  |  | Количество чел/час | Стоимость 1 чел/часа в текущих ценах, руб. | Стоимость работ, руб.
|  | Количество, чел | Должность | Обоснование: Код ресурса, услуги (Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны г. Санкт-Петербург на 3 квартал 2025 года)
| Предпроектное обследование ППО | 1 | Инженер III категории | 3-200-03 | 2 | 762.31 | 1524.62
| Накладные расходы 50% | [5 empty] | 762.31
| Рентабельность 10% | [5 empty] | 228.69
| Итого по смете без НДС | [5 empty] | 2515.62
| Итого с учетом понижающего коэффициента К= 0,22019595 без НДС | [5 empty] | 553.93
Заказчик: ___________________________________/_________________________________/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ПИР
Расчет № 2-1
Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка приборов учета
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории г. Санкт-Петербург
Наименование строительства и стадии проектирования
Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб.
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр
Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО | ПО |  | 33770
|  |  |  | не разрабатывается | не разрабатывается
| п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0
| п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | Ф5 | 0 | 0 | 0
| п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | Ф6 | 0 | 0 | 0
| п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | Ф7 | 0 | 0 | 0
| Режим функционирования АСУ | Ф8 | 0 | 0 | 0
п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом
|  | Сум Б | 1 | 0 | 0
| п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0
|  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770
Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0.4
Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0.4
Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0.8
Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта | [5 empty] | 0.3
Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: | [6 empty] | 1296.77
Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2025 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=6,7 (письмо Минстроя от 16.07.2025г. №41280-ИФ/09) | [5 empty] | 6.7 | 8688.35
Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС | [5 empty] | 0.118 | 1028.71

## комплекс2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-02
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 6.26 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2.98 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3.31 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 6.26 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.312; 12: 2980.37
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 886.25 |  | 957.15
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.2 | 0.864 |  |  | 807.93 |  | 698.05
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.14 | 1.2 | 1.368 |  |  | 968.69 |  | 1325.17
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2980.37
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2980.37
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2205.47
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1072.93
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6258.77; 12: 6258.77
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2205.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3.312
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 5007.02
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 5007.02
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1251.75
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1251.75
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2205.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1072.93
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6258.77
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента без НДС |  |  |  | 11: 0.2406; 12: 1505.89