## свод
Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 5.2 «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области
№№ | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях,
п/п |  |  | без НДС
1 | 5.2-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 25085.76
2 | 5.2-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1505.89
|  | Итого без НДС | 26591.65
|  | Итого с НДС | 32441.813

## ССР ОДПУпрям тек
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 32762.395 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
Составлена в ценах 3 кв. 2024 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.2-01-01 | СМР | 274.2522 | 1235.5783 |  |  | 1509.8305
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.2-01-01 | Оборудование |  |  | 17993 |  | 17993
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.2-01-01 | ПНР |  |  |  | 4263.0616 | 4263.0616
|  | Итого по Главе2 | 274.2522 | 1235.5783 | 17993 | 4263.0616 | 23765.8921
|  | Итого по Главам1-2 | 274.2522 | 1235.5783 | 17993 | 4263.0616 | 23765.8921
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.2-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 1505.89 | 1505.89
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 1505.89 | 1505.89
|  | Итого по Главам 1-9 | 274.2522 | 1235.5783 | 17993 | 5768.9516 | 25271.7821
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 274.2522 | 1235.5783 | 17993 | 5768.9516 | 25271.7821
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Расчет № 1.1 | Предпроектное обследование |  |  |  | 553.93 | 553.93
9 | Расчет № 2-1 | Пректно-изыскательские работы |  |  |  | 1028.71 | 1028.71
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1582.64 | 1582.64
|  | Итого по Главам 1-12 | 274.2522 | 1235.5783 | 17993 | 7351.5916 | 26854.4221
Непредвиденные затраты
10
|  | Итого с непредвиденными затратами | 274.2522 | 1235.5783 | 17993 | 7351.5916 | 26854.4221
Налоги и обязательные платежи
11 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 22% | 60.3355 | 271.8272 | 3958.46 | 1617.3501 | 5907.9729
|  | Всего по сводному расчету | 334.5877 | 1507.4056 | 21951.46 | 8968.9417 | 32762.395
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 274.2522 | 1235.5783 | 17993 | 7351.5916 | 26854.4221
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 334.5877 | 1507.4056 | 21951.46 | 8968.9417 | 32762.395

## комплекс1
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.2-01-01
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 25.63 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 3.46 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1.63 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.02 | тыс.руб.
| оборудования |  | 17.99 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 4.41 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 5.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.02 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр67-01-004-06 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.30864; 12: 151.4
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч | 25.72 | 1.2 | 0.30864 |  |  | 490.53 |  | 151.4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.05
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00084; 12: 0.41
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 | 37.32 | 1.5 | 55.98 |  | 0.05
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.2 | 0.00084 |  |  | 490.53 |  | 0.41
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 151.86
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 151.81
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 138.15
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 12: 72.87
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36288; 12: 362.88
2 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.27648; 12: 149.3
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.36 | 0.27648 |  |  | 540 |  | 149.3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 149.3
2026-01-02 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 2.49
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 149.3
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 144.82
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 76.14
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4659.38; 12: 372.75
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 303.65
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 300.7
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 0.05
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2.49
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 362.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 151.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.05
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 138.15
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 72.87
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 372.75
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 149.3
|  | материалы |  |  |  | 12: 2.49
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 144.82
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 76.14
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 301.11
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 282.97
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 149.01
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 735.63
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.58512
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.00084
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.84; 12: 477.83
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 1.2 | 0.84 |  |  | 568.85 |  | 477.83
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 25.89
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.024; 12: 15.53
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 1555.31 |  | 18.66
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 741.98 |  | 8.9
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 602.25 |  | 7.23
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 552.36 |  | 6.63
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.74
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.24 | 157983.44 |  | 4.74
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 523.99
2026-01-03 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.96
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 493.36
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 478.56
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 251.61
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1262.12; 12: 1262.12
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 531.95
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 477.83
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 25.89
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15.53
|  | Материалы |  |  |  | 12: 12.7
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1262.12
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 477.83
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 25.89
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15.53
|  | материалы |  |  |  | 12: 12.7
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 478.56
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 251.61
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 493.36
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 478.56
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 251.61
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 1262.12
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.84
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.024
Раздел 3. Параметрирование счетчика
4 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.988; 12: 2686.06
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  |  | 886.25 |  | 850.8
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 | 1.2 | 0.804 |  |  | 807.93 |  | 649.58
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.02 | 1.2 | 1.224 |  |  | 968.69 |  | 1185.68
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2686.06
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2686.06
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1987.68
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 966.98
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5640.72; 12: 5640.72
Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2686.06
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2686.06
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5640.72
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5640.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2686.06
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1987.68
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2686.06
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1987.68
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  | 12: 5640.72
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2.988
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 4512.58
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 4512.58
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1128.14
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1128.14
Раздел 4. Оборудование
5 | ТКП ООО "МашТехСтрой" №МТС/1355 от 14.10.2025 | Трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 17993 |  | 17993
О
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17993
Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 17993
|  | Всего по разделу 4 Оборудование |  |  |  | 12: 17993
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3521.66
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 3464.59
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 25.94
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15.94
|  | Материалы |  |  |  | 12: 15.19
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 362.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 151.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.05
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.41
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 138.15
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 72.87
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1634.87
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 627.13
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 25.89
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 15.53
|  | материалы |  |  |  | 12: 15.19
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 623.38
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 327.75
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 17993
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 5640.72
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 5640.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2686.06
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1987.68
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 966.98
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 3480.53
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2749.21
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1367.6
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 25631.47
|  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  | 11: 0.75577; 12: 5510.12
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  | 12: 23503.12
| Расчет №1.1 | ППО |  |  |  | 12: 553.93
| Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  | 12: 1028.71
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  | 12: 25085.76

## ППО
Расчет №1.1
на ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (1 ПУ в 1 МКД): г. Санкт-Петербург
Ед.изм.-1 счетчик.
№ п.п. | Наименование выполняемых работ | Исполнители, чел. |  |  | Количество чел/час | Стоимость 1 чел/часа в текущих ценах, руб. | Стоимость работ, руб.
|  | Количество, чел | Должность | Обоснование: Код ресурса, услуги (Сплит-форма индексов и сметных цен для ценовой зоны г. Санкт-Петербург на 3 квартал 2025 года)
| Предпроектное обследование ППО | 1 | Инженер III категории | 3-200-03 | 2 | 762.31 | 1524.62
| Накладные расходы 50% | [5 empty] | 762.31
| Рентабельность 10% | [5 empty] | 228.69
| Итого по смете без НДС | [5 empty] | 2515.62
| Итого с учетом понижающего коэффициента К= 0,22019595 без НДС | [5 empty] | 553.93

## ПИР
Расчет № 2-1
Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка приборов учета
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории г. Санкт-Петербург
Наименование строительства и стадии проектирования
Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб.
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр
Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО | ПО |  | 33770
|  |  |  | не разрабатывается | не разрабатывается
| п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0
| п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | Ф5 | 0 | 0 | 0
| п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | Ф6 | 0 | 0 | 0
| п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | Ф7 | 0 | 0 | 0
| Режим функционирования АСУ | Ф8 | 0 | 0 | 0
п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом
|  | Сум Б | 1 | 0 | 0
| п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0
|  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770
Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0.4
Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0.4
Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0.8
Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта | [5 empty] | 0.3
Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: | [6 empty] | 1296.77
Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2025 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=6,7 (письмо Минстроя от 16.07.2025г. №41280-ИФ/09) | [5 empty] | 6.7 | 8688.35
Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС | [5 empty] | 0.118 | 1028.71

## комплекс2
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.2-01-02
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 6.26 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2.98 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3.31 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 6.26 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.312; 12: 2980.37
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 886.25 |  | 957.15
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.2 | 0.864 |  |  | 807.93 |  | 698.05
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.14 | 1.2 | 1.368 |  |  | 968.69 |  | 1325.17
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2980.37
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2980.37
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2205.47
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1072.93
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6258.77; 12: 6258.77
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2205.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3.312
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 5007.02
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 5007.02
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 1251.75
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1251.75
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2205.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1072.93
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6258.77
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента без НДС |  |  |  | 11: 0.2406; 12: 1505.89