## свод
Свод по техническому решению: Ш «Установка шлюза» на территории Ленинградской области
№№ | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях,
п/п |  |  | без НДС
1 | Ш-01 | Установка шлюза на территории Ленинградской области (СМР, ПНР, ПИР) | 70442.03
|  | Итого без НДС | 70442.03
|  | Итого с НДС | 85939.2766

## ССР шлюз тек
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 85939.2766 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка шлюза
Составлена в ценах 3 кв. 2024 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № Ш-01 | СМР | 156.4465 | 3147.4443 |  |  | 3303.8909
2 | Локальный сметный расчет (смета) № Ш-01 | Оборудование |  |  | 62880 |  | 62880
3 | Локальный сметный расчет (смета) № Ш-01 | ПНР |  |  |  | 3229.4291 | 3229.4291
|  | Итого по Главе2 | 156.4465 | 3147.4443 | 62880 | 3229.4291 | 69413.32
|  | Итого по Главам1-2 | 156.4465 | 3147.4443 | 62880 | 3229.4291 | 69413.32
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-9 | 156.4465 | 3147.4443 | 62880 | 3229.4291 | 69413.32
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 156.4465 | 3147.4443 | 62880 | 3229.4291 | 69413.32
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 |  | Предпроектное обследование |  |  |  |  | 0
9 | Расчет № 2-3 | Пректно-изыскательские работы |  |  |  | 1028.71 | 1028.71
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1028.71 | 1028.71
|  | Итого по Главам 1-12 | 156.4465 | 3147.4443 | 62880 | 4258.1391 | 70442.03
Непредвиденные затраты
10
|  | Итого с непредвиденными затратами | 156.4465 | 3147.4443 | 62880 | 4258.1391 | 70442.03
Налоги и обязательные платежи
11 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 22% | 34.4182 | 692.4378 | 13833.6 | 936.7906 | 15497.2466
|  | Всего по сводному расчету | 190.8648 | 3839.8821 | 76713.6 | 5194.9297 | 85939.2766
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 156.4465 | 3147.4443 | 62880 | 4258.1391 | 70442.03
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 190.8648 | 3839.8821 | 76713.6 | 5194.9297 | 85939.2766

## комплекс1
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [5 empty] | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | Ленинградская область
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № Ш-01
Установка шлюза
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  |  | 75.54 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  |  | 0.3 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5.05 | тыс.руб.
| монтажных работ |  |  | 6.1 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.23 | тыс.руб.
| оборудования |  |  | 62.88 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 7.01 | чел.-ч.
| прочих затрат |  |  | 6.26 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.39 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[8 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.472; 12: 1406.2
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.2 | 2.472 |  |  | 568.85 |  | 1406.2
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 12: 273.93
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.372; 12: 219.13
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.2 | 0.228 | 10.23 | 1.42 | 14.53 |  | 3.31
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.072 |  |  | 1555.31 |  | 111.98
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.072 |  |  | 741.98 |  | 53.42
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.072 |  |  | 602.25 |  | 43.36
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.072 |  |  | 552.36 |  | 39.77
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.2 | 0.732 |  |  | 36.98 |  | 27.07
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0.19 | 1.2 | 0.228 |  |  | 386.89 |  | 88.21
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.19 | 1.2 | 0.228 |  |  | 552.36 |  | 125.94
| 4 | М |  |  |  |  | 12: 37.19
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 14.47
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 174.93 | 1.16 | 202.92 |  | 20.29
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 2.43
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 12: 1936.45
2026-01-01 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 23.44
|  | ФОТ |  |  |  |  | 12: 1625.33
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1576.57
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 828.92
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 4365.38; 12: 4365.38
2 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.68544; 12: 370.14
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 19.04 | 1.2 | 0.68544 |  |  | 540 |  | 370.14
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 12: 9.87
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00648; 12: 4.19
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.2 | 0.00324 |  |  | 1555.31 |  | 5.04
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.2 | 0.00324 |  |  | 741.98 |  | 2.4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.09 | 1.2 | 0.00324 |  |  | 602.25 |  | 1.95
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.09 | 1.2 | 0.00324 |  |  | 552.36 |  | 1.79
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2.16 | 1.2 | 0.07776 |  |  | 36.98 |  | 2.88
| 4 | М |  |  |  |  | 12: 5.8
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.6192; 7: 0.018576; 10: 7.94; 12: 0.15
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0.96 |  | 0.0288 | 155.63 | 0.93 | 144.74 |  | 4.17
| 14.1.02.01-0002 | Клей, марка БМК-5к |  |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.006 | 160.07 | 1.54 | 246.51 |  | 1.48
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 12: 390
2026-01-02 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 6.17
|  | ФОТ |  |  |  |  | 12: 374.33
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 363.1
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 190.91
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 31672.67; 12: 950.18
3 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.37632; 12: 203.21
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8.96 | 1.2 | 0.37632 |  |  | 540 |  | 203.21
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 12: 5.44
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00504; 12: 3.26
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.00252 |  |  | 1555.31 |  | 3.92
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.00252 |  |  | 741.98 |  | 1.87
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.00252 |  |  | 602.25 |  | 1.52
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.06 | 1.2 | 0.00252 |  |  | 552.36 |  | 1.39
| 4 | М |  |  |  |  | 12: 16.67
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26.67 |  | 0.93345 | 5.87 | 0.98 | 5.75 |  | 5.37
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0.00116 |  | 4.06e-05 | 43821.53 | 1.42 | 62226.57 |  | 2.53
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.0007 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 0.08
| 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.00175 | 3141.34 | 1.27 | 3989.5 |  | 6.98
| 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.000427 | 3287.8 | 1.22 | 4011.12 |  | 1.71
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 12: 228.58
2026-01-03 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3.39
|  | ФОТ |  |  |  |  | 12: 206.47
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 200.28
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 105.3
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 15358.57; 12: 537.55
4 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16896; 12: 91.24
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 14.08 | 1.2 | 0.16896 |  |  | 540 |  | 91.24
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 12: 5.8
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0048; 12: 3.11
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 1555.31 |  | 3.73
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 741.98 |  | 1.78
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.2 | 0.04008 |  |  | 2.68 |  | 0.11
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 3.34 | 1.2 | 0.04008 | 8.84 | 1.44 | 12.73 |  | 0.51
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 602.25 |  | 1.45
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 1.2 | 0.0024 |  |  | 552.36 |  | 1.33
| 4 | М |  |  |  |  | 12: 5.46
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.00245 | 37.71 | 1.58 | 59.58 |  | 0.15
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0.00062 |  | 6.2e-06 | 99190.96 | 1.24 | 122996.79 |  | 0.76
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.0025 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 3.75
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0.00072 |  | 7.2e-06 | 82698.14 | 1.34 | 110815.51 |  | 0.8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 12: 105.61
2026-01-04 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1.52
|  | ФОТ |  |  |  |  | 12: 94.35
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 91.52
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 48.12
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 24677; 12: 246.77
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  | 12: 2695.16
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 12: 2070.79
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 12: 295.04
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  | 12: 229.69
|  | Материалы |  |  |  |  | 12: 99.64
|  | Монтажные работы |  |  |  |  | 12: 6099.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  |  | 12: 2070.79
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 12: 295.04
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  | 12: 229.69
|  | материалы |  |  |  |  | 12: 99.64
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 12: 2231.47
|  | сметная прибыль |  |  |  |  | 12: 1173.25
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  | 12: 2300.48
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  | 12: 2231.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  | 12: 1173.25
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  | 12: 6099.88
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7: 3.7027
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7: 0.38832
Раздел 2. Пусконаладочные работы
5 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.312; 12: 2980.37
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 886.25 |  | 957.15
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  |  | чел.-ч | 0.72 | 1.2 | 0.864 |  |  | 807.93 |  | 698.05
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  |  | чел.-ч | 1.14 | 1.2 | 1.368 |  |  | 968.69 |  | 1325.17
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  | 12: 2980.37
|  | ФОТ |  |  |  |  | 12: 2980.37
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2205.47
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1072.93
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 10: 6258.77; 12: 6258.77
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  | 12: 2980.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  | 12: 2980.37
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  | 12: 2205.47
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 12: 6258.77
справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7: 3.312
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  | 12: 5007.02
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 5007.02
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  | 12: 1251.75
в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 1251.75
Раздел 3. Оборудование
6 | ТКП ООО "МашТехСтрой" №МТС/1355 от 14.10.2025 | Шкаф коммуникационный CG-ZB-02 в сборе |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 62880 |  | 62880
О
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 12: 62880
Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  |  | 12: 62880
|  | Всего по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  | 12: 62880
Раздел 4. Материал
7 | ФСБЦ-24.3.03.05-0002 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 15.93 | 1.04 | 16.57 |  | 49.71
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 12: 49.71
8 | ФСБЦ-21.1.06.09-0054 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 45266.76 | 1.12 | 50698.77 |  | 253.49
|  | Всего по позиции |  |  |  |  | 12: 253.49
Итоги по разделу 4 Материал :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  | 12: 303.2
в том числе:
|  | Материалы |  |  |  |  | 12: 303.2
|  | Строительные работы |  |  |  |  | 12: 303.2
в том числе:
|  | материалы |  |  |  |  | 12: 303.2
|  | Всего по разделу 4 Материал |  |  |  |  | 12: 303.2
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  | 12: 5978.73
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 12: 5051.16
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 12: 295.04
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  | 12: 229.69
|  | Материалы |  |  |  |  | 12: 402.84
|  | Строительные работы |  |  |  |  | 12: 303.2
в том числе:
|  | материалы |  |  |  |  | 12: 303.2
|  | Монтажные работы |  |  |  |  | 12: 6099.88
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  |  | 12: 2070.79
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 12: 295.04
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  | 12: 229.69
|  | материалы |  |  |  |  | 12: 99.64
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 12: 2231.47
|  | сметная прибыль |  |  |  |  | 12: 1173.25
|  | Оборудование |  |  |  |  | 12: 62880
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 12: 6258.77
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 12: 6258.77
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  |  | 12: 2980.37
|  | накладные расходы |  |  |  |  | 12: 2205.47
|  | сметная прибыль |  |  |  |  | 12: 1072.93
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  | 12: 5280.85
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  | 12: 4436.94
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  | 12: 2246.18
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 12: 75541.85
|  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  | 11: 0.51598; 12: 6533.32
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  | 12: 69413.32
| Расчет №2-3 | ПИР |  |  |  |  | 12: 1028.71
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  |  | 12: 70442.03
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ПИР
Расчет №2-3
Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка шлюза
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории г. Санкт-Петербург
Наименование строительства и стадии проектирования
Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб.
Справочник базовых цен на проектные рпботы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр
Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО | ПО |  | 33770
|  |  |  | не разрабатывается | не разрабатывается
| п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0
| п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | Ф5 | 0 | 0 | 0
| п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | Ф6 | 0 | 0 | 0
| п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | Ф7 | 0 | 0 | 0
| Режим функционирования АСУ | Ф8 | 0 | 0 | 0
п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом
|  | Сум Б | 1 | 0 | 0
| п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0
|  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770
Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0.4
Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0.4
Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0.8
Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта | [5 empty] | 0.3
Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: | [6 empty] | 1296.77
Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2025 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=6,7 (письмо Минстроя от 16.07.2025г. №41280-ИФ/09) | [5 empty] | 6.7 | 8688.35
Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС | [5 empty] | 0.118 | 1028.71