## 2026
Виды технических решений на 2026 год при установке ИПУ
Код ТР | Виды технических решений (ТР) на установку (замену) ПУ
1 | Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом основании
1Ф Быт 1.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании
1Ф Быт 1.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании
1Ф Быт 1.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя
1Ф Быт 1.2 БА МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя
2 | Установка (замена) 1Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом из помещения собственника в места общего пользования
1Ф Быт 2.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования
1Ф Быт 2.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования
3 | Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) на готовом основании
3Ф Быт 3.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании
3Ф Быт 3.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании
3Ф Быт 3.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя
3Ф Быт 3.2 БА МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя
3Ф Быт 3.3 ТТ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ)
3Ф Быт 3.3 ТТ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения на готовом основании в ВРУ потребителей (ФЛ)
4 | Установка (замена) 3Ф ПУ потребителей (физических лиц) с выносом из помещения собственника в места общего пользования
3Ф Быт 4.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования
3Ф Быт 4.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования
5 | Замена 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения на готовом основании (устанавливаемый ПУ размещается на месте демонтируемого ПУ)
3Ф ТТ 5.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ТТ 5.1 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ 5.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ 5.2 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ТТ 5.3 БТ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока
3Ф ТТ 5.3 БТ МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) без установки (замены) трансформаторов тока
6 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ТТ 6.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ТТ 6.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ 6.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ 6.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)
7 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ 7.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ 7.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ 7.1 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
3Ф ТТ 7.1 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
2026-02-07 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ 7.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ 7.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ 7.2 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
3Ф ПВ 7.2 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
2026-03-07 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования
2001-03-07 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета)
3Ф ТТ 7.3.1/1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета)
3Ф ТТ 7.3.1/1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 250А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета)
3Ф ТТ 7.3.1/2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета)
3Ф ТТ 7.3.1/2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения и коммутационного оборудования, номинальный ток 400А (1 ПУ и 3 ТТ в одном шкафу учета)
2026-06-07 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену)
3Ф ТТ 7.6 УЗШВ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену)
3Ф ТТ 7.6 УЗШВ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой, встроенным в стену)
8 | Установка (замена) 3Ф ОДПУ прямого или полукосвенного включения с размещением ПУ в новом месте (2 ПУ в шкафу учета)
2026-01-08 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ 8.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ 8.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ 8.1 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
3Ф ТТ 8.1 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
2026-02-08 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ 8.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ 8.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ 8.2 УЗШ | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
3Ф ПВ 8.2 УЗШ МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета с усиленной защитой)
9 | Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)
1Ф ПВ 9.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета)
1Ф ПВ 9.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета)
10 | Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)
1Ф ПВ 10.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета)
1Ф ПВ 10.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета)
11 | Установка каналообразующего оборудования
Ш | Установка шлюза
Ш БШ | Установка шлюза без коммуникационного шкафа
Р | Установка роутера
Р БШ | Установка роутера без коммуникационного шкафа
12 | Замена 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения на готовом основании у юридических лиц (устанавливаемый ПУ размещается на месте демонтируемого ПУ)
3Ф ТТ ЮЛ 12.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ТТ ЮЛ 12.1 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ ЮЛ 12.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ ЮЛ 12.2 МГБ | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)
13 | Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (без шкафа учета)
3Ф ТТ ЮЛ 13.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ТТ ЮЛ 13.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ ЮЛ 13.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)
3Ф ПВ ЮЛ 13.2 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)
14 | Установка (замена) 3Ф ПУ прямого или полукосвенного включения у юридических лиц с размещением ПУ в новом месте (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ ЮЛ 14.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ТТ ЮЛ 14.1 МГБ | Установка (замена) нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ ЮЛ 14.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)
3Ф ПВ ЮЛ 14.2 МГБ | Установка (замена) нового интеллектуального малогабаритного 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)
15 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 ПУ без шкафа учета)
1Ф ПВ ЮЛ 15.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)
1Ф ПВ ЮЛ 15.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)
16 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ у юридических лиц (1 ПУ в шкафу учета)
1Ф ПВ ЮЛ 16.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)
1Ф ПВ ЮЛ 16.1 МГБ | Установка (замена) интеллектуального малогабаритного 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)
17 | Замена измерительных трансформаторов тока на готовом основании
ТТ 17.1 | Демонтаж ТТ с установкой новых измерительных трансформаторов тока